**工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **工程量** | **备注** |
| 1 | 附着物清表 | 244948.34㎡ | 乔木清理及垃圾清运 |
| 2 | 围墙拆除 | 8963.75㎡ | 砌墙+预制围墙 |
| 3 | 土方内倒 | 438457.50m³ | 清表后下挖1.5m进行文勘后回填、场平，范围内2.7公里，内倒暂按1公里计算 |
| 4 | 新建装配式围墙 | 3607.50m |  |
| 5 | 建筑垃圾清运 | 185819.34m³ | 标高从高到低处的土方量（含树根） |