## 分项报价表附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目** | **品牌、规格、型号** | **单位** | **全费用综合单价** | **数量** |
| 1 | 消防栓刷漆 | 设施表面除锈、刷油漆 [项目特征] 1.人工除锈 2.材料品种：聚氨酯丙烯酸2遍 3.部位：消防栓表面 [工作内容] 1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈 2.用砂轮机除去结构上原有旧漆皮及锈迹、打磨清理 3.刷油漆 |  | ㎡ |  | 200 |
| 2 | 更换法兰 | 更换消防法兰 [项目特征] 1.拆除损坏法兰 2.安装消防法兰 [工作内容] 1.开挖 2.检查质量、切管、加垫、接管、紧螺栓 3.回填 4.恢复 |  | 个 |  | 40 |
| 3 | 阀门安装 | 阀门安装 [项目特征] 1.公称直径:DN100 2.阀门类型:闸阀 Z45X-16Q [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 40 |
| 4 | 阀门拆除 | 阀门拆除 [项目特征] 1.公称直径:DN100 2.连接方式:焊接 3.阀门类型:闸阀 Z45X-16Q [工程内容] 1.阀门拆除 |  | 个 |  | 40 |
| 5 | 胶垫安装 | 胶垫安装 [项目特征] 1.部位:室外地上 2.规格型号:阀门胶垫 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 40 |
| 6 | 螺杆安装 | 螺杆安装 [项目特征] 1.部位:室外地上 2.规格型号:螺杆 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 10 |
| 7 | 智能消防栓更换 | 智能消火栓 [项目特征] 1.规格型号：智能SS100/65-1.0ZN [工作内容] 1.开挖 2.拆除 3.安装 4.回填 5.恢复 |  | 个 |  | 170 |
| 8 | 下井清掏垃圾 | 下井清掏垃圾 [项目特征] 1.清掏种类:下井清掏 2.工况等级:不含下井安全措施 [工作内容] 1.井下掏挖淤泥 2.垂直运输到地面 3.垃圾转运 4.垃圾外运 备注：五人，鼓风机、防毒面罩、发电机，垃圾运距最短20公里，最远40公里 |  | m³ |  | 30 |
| 9 | 安装防坠网 | 安装防坠网 [项目特征] 1.材料品种:防坠网 2.参照：GB1-T11786-1989 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 200 |
| 10 | 阀门安装 | 阀门安装 [项目特征] 1.公称直径:DN150 2.连接方式:焊接 3.阀门类型:闸阀 Z45X-16Q [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 50 |
| 11 | 阀门拆除 | 阀门拆除 [项目特征] 1.公称直径:DN150 2.连接方式:焊接 3.阀门类型:闸阀 Z45X-16Q [工程内容] 1.阀门拆除 |  | 个 |  | 50 |
| 12 | 消火栓增高节安装 | 消火栓增高节 [项目特征] 1.规格型号：DN100/10cm [工作内容] 1.开挖 2.拆除 3.安装 4.回填 5.恢复 |  | 个 |  | 50 |
| 13 | 消火栓增高节安装 | 消火栓增高节 [项目特征] 1.规格型号：DN100/20cm [工作内容] 1.开挖 2.拆除 3.安装 4.回填 5.恢复 |  | 个 |  | 40 |
| 14 | 消火栓增高节安装 | 消火栓增高节 [项目特征] 1.规格型号：DN100/30cm [工作内容] 1.开挖 2.拆除 3.安装 4.回填 5.恢复 |  | 个 |  | 30 |
| 15 | 更换球墨铸铁井圈盖 | 更换球墨铸铁井圈盖 [项目特征] 1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖 [工作内容] 1.旧井盖拆除 2.新井盖安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 |  | 个 |  | 20 |
| 16 | 钢丝绳安装 | 钢丝绳安装 [项目特征] 1.规格型号：SS100/65-1.6 [工作内容] 1.钢丝绳安装 |  | 根 |  | 95 |
| 17 | 日常巡查 | 日常巡查 [项目特征] 1.每天3人，1车 [工作内容] 检查沿线消防设施是否完好 |  | 天 |  | 360 |
| 合计（元） | | | | |  | |

1、供应商所报全费用综合单价均不得高于相应全费用综合单价限价，否则按无效响应处理。

2、根据成交全费用综合单价及实际发生数量据实结算，本次采购清单数量为暂定数量。磋商响应报价仅作为价格评审依据，签订合同时以预算金额作为合同暂定金额。

3、二次报价中分项报价按照最终报价与第一次报价的比例进行同比例下浮。

供 应 商： （公 章）

法定代表人或被授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日