货物说明一览表

投标人名称：                   项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主副食加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 双门蒸饭柜 |  | 24盘 | 1 | 台 |  |  |
| A02 | 单炒单温灶 |  | ≈1100*1200*800mm | 1 | 台 |  |  |
| A03 | 单眼大锅灶 |  | ≈1100*1200*800mm | 2 | 台 |  |  |
| A04 | 灶间拼台 |  | ≈300*1200*800mm | 2 | 台 |  |  |
| A05 | 单眼矮汤炉 |  | ≈600*700*500mm | 1 | 台 |  |  |
| A06 | 不锈钢油网烟罩 |  | ≈7500*1300*500mm | 9.8 | ㎡ |  |  |
| A07 | 天然气自动灭火系统 |  | 双瓶 | 1 | 套 |  |  |
| A08 | 四门冰柜 |  | 双机双温-1.0m³ | 2 | 台 |  |  |
| A09 | 双层工作台 |  | ≈1800*800*800mm | 1 | 台 |  |  |
| A10 | 双通工作台 |  | ≈1800*800*800mm | 1 | 台 |  |  |
| A11 | 双星水池 |  | ≈1200*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| A12 | 单温水龙头 |  | 不锈钢 | 2 | 台 |  |  |
| A13 | 洗地龙头 |  | ≈15米 | 1 | 台 |  |  |
| A14 | 刀具砧板消毒柜 |  | ≈1200*600*1600mm | 1 | 台 |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 排烟净化一体机 |  | ≈3600*1200*500mm | 4.4 | ㎡ |  |  |
| B02 | 三层六盘烤箱 |  | 三层六盘 | 1 | 台 |  |  |
| B03 | 电饼铛 |  | 5KW | 2 | 台 |  |  |
| B04 | 双动双速和面机 |  | 50型 | 1 | 台 |  |  |
| B05 | 压面机 |  | 75型 | 1 | 台 |  |  |
| B06 | 搅拌机 |  | 40型 | 1 | 台 |  |  |
| B07 | 单门醒发箱 |  | ≥12层 | 1 | 台 |  |  |
| B08 | 单星水池 |  | ≈700*700*800mm | 1 | 台 |  |  |
| B09 | 单温水龙头 |  | 不锈钢 | 1 | 台 |  |  |
| B10 | 木案工作台 |  | ≈1800*800*800mm | 1 | 台 |  |  |
| B11 | 饼盘车 |  | ≈460*620*1800mm | 1 | 台 |  |  |
| 分餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 开水器带底座 |  | 12KW | 1 | 台 |  |  |
| C02 | 留样柜 |  | 单门≈600*630*1780mm | 1 | 台 |  |  |
| C03 | 双层工作台 |  | ≈1800*800*800mm | 1 | 台 |  |  |
| C04 | 送餐车 |  | 双层 | 3 | 台 |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 大单星水池 |  | ≈1000*700*800mm | 5 | 台 |  |  |
| D02 | 双星水池 |  | ≈1200*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| D03 | 双温水龙头 |  | 不锈钢 | 7 | 台 |  |  |
| D04 | 定做双层工作台 |  | ≈1000*700*800mm | 1 | 台 |  |  |
| D05 | 定做全不锈钢热风循环消毒桶盆柜 |  | ≈1500*800*1980 | 2 | 台 |  |  |
| D06 | 挂墙式开水器 |  | 即热式5KW | 1 | 台 |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双星水池 |  | ≈1200*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| E02 | 大单星水池 |  | ≈1000*700*800mm | 3 | 台 |  |  |
| E03 | 双温水龙头 |  | 不锈钢 | 5 | 台 |  |  |
| E04 | 活动双层工作台 |  | ≈1800*800*800mm | 1 | 台 |  |  |
| E05 | 移动四层花格货架 |  | ≈1200*500*1530mm | 2 | 台 |  |  |
| E06 | 刀具消毒柜 |  | 挂墙式 | 1 | 台 |  |  |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 四层货架 |  | ≈1200*500*1550mm | 3 | 台 |  |  |
| F02 | 主食低架 |  | ≈1000*500*300mm | 2 | 台 |  |  |
| F03 | 平板车 |  | ≈900*600*800mm | 1 | 辆 |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 六门更衣柜 |  | ≈900*400*1800mm | 1 | 台 |  |  |
| H02 | 感应洗手池 |  | 自动感应 | 1 | 台 |  |  |
| H03 | 手插式干手机 |  | 自动感应 | 1 | 台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 排烟管道 |  | 配套风柜 | 123 | ㎡ |  |  |
| I02 | 镀锌弯头及变径 |  | 配套风柜 | 43 | ㎡ |  |  |
| I03 | 风管支架 |  | 配套管道 | 10 | 套 |  |  |
| I04 | 低噪音离心风柜 |  | 11KW | 1 | 台 |  |  |
| I05 | 风柜支架 |  | 配套风柜 | 1 | 个 |  |  |
| I06 | 风柜变频保护器 |  | 配套风柜 | 1 | 个 |  |  |
| I07 | 软连接 |  | 配套管道 | 1 | 套 |  |  |
| I08 | 法兰 |  | 配套管道 | 30 | 套 |  |  |
| I09 | 净化器支架 |  | 配套净化器 | 1 | 个 |  |  |
| I10 | 油烟净化器 |  | 32000风量 | 1 | 台 |  |  |
| I11 | 三防灯 |  | 配套烟罩 | 8 | 个 |  |  |
| I12 | 风柜减震器 |  | 配套风柜 | 1 | 套 |  |  |
| I13 | 防火阀 |  | 配套管道 | 1 | 套 |  |  |
| I14 | 调风阀 |  | 配套管道 | 1 | 套 |  |  |
| I15 | 电缆线及辅材 |  | 配套风柜 | 1 | 项 |  |  |
| 厨房小件 |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 菜刀 |  | 砍刀 | 1 | 把 |  |  |
| L02 | 菜刀 |  | 片刀 | 2 | 把 |  |  |
| L03 | 菜墩 |  | ≈42*7cm | 5 | 个 |  |  |
| L04 | 米饭铲 |  | 长度≈30cm | 6 | 个 |  |  |
| L05 | 打菜勺 |  | 长度≈35cm | 6 | 个 |  |  |
| L06 | 送餐盆 |  | 直径≈30cm | 6 | 个 |  |  |
| L07 | 单环提桶 |  | 直径≈30cm | 15 | 个 |  |  |
| L08 | 单环提桶桶盖 |  | 直径≈30cm | 15 | 个 |  |  |
| L09 | 不锈钢桶 |  | 直径≈50cm加厚 | 1 | 个 |  |  |
| L10 | 不锈钢盆 |  | 直径≈40cm加厚 | 5 | 个 |  |  |
| L11 | 不锈钢盆 |  | 直径≈60cm加厚 | 3 | 个 |  |  |
| L13 | 中把笊篱 |  | 直径≈28cm | 2 | 个 |  |  |
| L14 | 锅刷 |  | 宽片 | 3 | 个 |  |  |
| L15 | 地刷 |  | 长度≈1米 | 1 | 个 |  |  |
| L16 | 密漏 |  | 直径≈30cm | 2 | 个 |  |  |
| L17 | 炒菜铲 |  | 铲头直径≈18cm | 3 | 个 |  |  |
| L18 | 不锈钢夹子 |  | 长度≈28cm | 3 | 个 |  |  |
| L19 | 多用刮皮刀 |  | 不锈钢材质 | 2 | 个 |  |  |
| L20 | 大油石 |  | 120目 | 1 | 个 |  |  |
| L21 | 油漏 |  | 直径≈30cm | 2 | 个 |  |  |
| L22 | 杆杖 |  | 长度≈1m | 1 | 个 |  |  |
| L23 | 杆杖 |  | 长度≈30cm | 1 | 个 |  |  |
| L24 | 2号菜筐 |  | ≈53.5*38*28cm53.5*38*28 | 8 | 个 |  |  |
| L25 | 油鼓 |  | 直径≈9寸304/9寸 | 3 | 个 |  |  |
| L26 | 调料罐 |  | 直径≈16cm | 8 | 个 |  |  |
| L27 | 汤勺 |  | 直径≈12cm | 3 | 个 |  |  |
| L28 | 马勺 |  | 4斤 | 2 | 个 |  |  |
| L29 | 案刷 |  | 长度≈35cm | 1 | 个 |  |  |
| L30 | 不锈钢盆 |  | 直径≈30cm | 3 | 个 |  |  |
| L32 | 保鲜盒 |  | ≈30cm*22cm | 8 | 个 |  |  |
| L33 | 保鲜箱 |  | ≈48cm*34cm | 4 | 个 |  |  |
| L34 | 留样盒 |  | ≈30cm*22cm | 15 | 个 |  |  |
| L35 | 电子称 |  | 电子显示 | 1 | 个 |  |  |
| L36 | 电子称 |  | 电子显示 | 1 | 个 |  |  |
| L37 | 不锈钢沥水盆 |  | 直径≈45cm | 2 | 个 |  |  |
| L38 | 剪刀 |  | 长度≈21cm | 2 | 把 |  |  |
| L39 | 锅盖 |  | 直径≈85cm | 1 | 个 |  |  |
| L40 | 翻檐锅 |  | 直径≈80cm | 2 | 个 |  |  |
| L41 | 广式炒锅 |  | 直径≈53cm | 1 | 个 |  |  |
| L42 | 烤箱专用手套 |  | 长度≈28cm | 1 | 个 |  |  |
| L43 | 不锈钢网框 |  | ≈40cm*30cm*15cm | 15 | 个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商在投标报价时总报价不得超过项目最高限价。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

公章：