- 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 拟派技术负责人 |  |

注：

- 1.投标报价以元为单位，保留小数点后2位数。

- 2.投标人的投标报价应包含但不限于电梯安全评估、旧梯拆除费、新梯安装费、购置、安装、改造、重大修理及委托电梯检验、工程审价的费用、设备制造费、配套附件材料、轿厢装饰费、土建维修费、相应的维保备件费、保险费、运输费、装卸费、垃圾清运费、税金、利润、政府检测验收费、质保期内维保费和相关技术服务等达到设备正常运行所包括的一切费用。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：         （签字或盖章）

日   期：        年      月     日

二、分项报价表

单位：元

| 序号 | 项目 | 规格/内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 全费用综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备更换采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小机房乘客电梯采购 | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 18.00 | 无双电源切换装置，电梯安装需增加断电平层 |  |  |
| 2 | 小机房乘客电梯安装 | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 小机房乘客电梯采购 | 28层站 1350kg1.75m/s | 部 | 79.00 | 需增加对重安全钳 |  |  |
| 4 | 小机房乘客电梯安装 | 28层站 1350kg1.75m/s | 部 | 79.00 |  |  |  |
| 二、设备维修采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小机房乘客电梯部件采购 (重大维修部分） | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 61.00 | 曳引机、主机座、控制柜、限速器、开门机系统、轿架、轿厢、安全钳、轿顶电器箱、轿厢显示器及召唤系统、钢丝绳、补偿装置、随性线缆、对重架、厅外通讯电缆组件、缓冲器（轿厢及对重侧）、厅外召唤面板（含显示板）、厅门主、副锁、电梯合格证的更换等 |  |  |
| 6 | 小机房乘客电梯重大维修、验收(重大维修部分） | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 61.00 | 轿厢侧导轨、门套底层、门头、厅门、厅门踏板、层门牛腿、轿厢侧导轨撑架、对重侧导轨、对重侧导轨撑架保留、导轨校正等及辅材材料供应，并确保质检部门最终验收通过 |  |  |
| 三、土建维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1350kg旧电梯拆除 |  | 部 | 79.00 | 拆除费用由拆下的电梯残值相抵 |  |  |
| 8 | 井道内圈梁维修（预计两档） | 20#槽钢修整井道 | 部 | 79.00 | 固定轨道的工字钢长度2.2,共2档 |  |  |
| 9 | 1050kg旧电梯拆除 |  | 部 | 79.00 | 拆除费用由拆下的电梯残值相抵 |  |  |
| 10 | 井道内圈梁维修（预计两档） | 20#槽钢修整井道 | 部 | 79.00 | 固定轨道的工字钢长度2.2,共2档 |  |  |
| 11 | 拆除后机房地面恢复 | 机房地面：旧电梯多余钢丝绳孔洞修补平整、新电梯钢丝绳孔洞开凿 | 台 | 158.00 | 机房地面曳引机穿墙的型钢，地面部分拆除 |  |  |
| 12 | 拆除后机房地面恢复 | 新电梯安装完成后机房地面的标识、标线 | 台 | 158.00 | 新做，原地面无 |  |  |
| 13 | 旧电梯曳引机搁机梁两端混凝土梁的拆除及垃圾清运 |  | 台 | 158.00 |  |  |  |
| 14 | 新电梯曳引机搁机梁两端现浇混凝土及钢丝绳孔洞周围的防水台阶制作 | 地面及墙面现浇混凝土、防水台阶制作 | 台 | 158.00 | 机房层放置设备处混凝土制作 |  |  |
| 15 | 拆除旧电梯后机房墙面刷白 | 旧机房的墙面修缮及粉刷 | ㎡ | 4,217.44 | 机房墙面乳胶漆刷白，含部分墙皮脱落处的铲除及腻子恢复，机房墙面整个刷白含吊顶 |  |  |
| 16 | 拆除旧电梯后机房通风照明设备的维修 |  | 台 | 158.00 |  |  |  |
| 17 | 五方通话 |  | 台 | 158.00 |  |  |  |
| 18 | 视频监控 |  | 台 | 158.00 |  |  |  |
| 19 | 旧电梯拆除后外召唤面板的修补 |  | 个 | 4,503.00 | 每层两台，召唤面板修补补洞，上面加不锈钢在放面板 |  |  |
| 20 | 旧电梯拆除后过门石及1层大理石门套拆除恢复 |  | 台 | 158.00 | 按每台电梯计算，过门石按破损率考虑5块，门套整个拆除1层门套（如拆除电梯中有破坏） |  |  |
| 21 | 拆除及安装过程中的厅门防护 |  | 个 | 4,503.00 | 木板封堵电梯厅门，防止人掉入 |  |  |
| 22 | 拆除的旧电梯小区内二次搬运 |  | 台 | 158.00 | 因拆除电梯不在同一批次，需统一搬运至集中位置 |  |  |
| 23 | 旧电梯拆除后每层墙面的修补及刷白 |  | ㎡ | 42,590.67 | 电梯那一面墙整个刷白，含部分墙皮脱落处的铲除及腻子恢复 |  |  |
| 24 | 防火门 更换 |  | 台 | 79.00 | 防火门更换 |  |  |
| 25 | 集水坑 清理 |  | 个 | 79.00 |  |  |  |
| 26 | 走廊地面保护 |  | ㎡ | 43,930.32 |  |  |  |
| 27 | 垃圾清运 |  | m³ | 200.00 |  |  |  |
| 四、预留金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 预留金 |  | 项 | 1.00 | 1100000元 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.投标报价以元为单位，保留小数点后2位数。

- 2.本工程预留金（暂列金额）110万元，投标人应按给定金额填报，不得更改。

- 3.本表中“总价”金额应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：         （签字或盖章）

日   期：        年      月     日

三、技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.除本偏离表所列的偏离外，其他均完全响应招标文件中的要求。

- 如未填写此表，视为本响应文件完全响应招标文件技术、服务、合同条款及其他商务要求且无偏离。

- 投标人应结合本项目评标办法要求提供相关证明材料对技术参数进行响应，▲项参数需提供佐证材料，明确电梯（或部件）品牌、型号、规格、配置，否则视为未响应。佐证材料包括但不局限于：技术资料、第三方检测报告，制造厂家出具的对应产品的铭牌，制造厂家出具的对应产品的彩页；制造厂家官网截图、销售协议、代理协议、原厂授权等。 佐证材料与技术指标不一致或未按要求提供证明材料的视为负偏离。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

## 四、服务方案

（1）总体实施方案

（2）运输供货方案

（3）垃圾清运方案

（4）售后服务方案

（5）技术重点难点及应对措施方案

（6）承诺

投标人根据评审办法自行拟定

附件一：拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 职称/资格证书编号 | 拟在本项目中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员身份证、相关证书复印件。

## 五、类似业绩

按招标文件要求提供相关证明材料。

## 六、其他说明

投标人认为应说明的情况