技 术 要 求

- 一、概况

- 细柳街道韦斗路（丈八八路-丈八七路段）破除及垃圾清运项目路面及绿化带破除区域8777.70㎡。

- 二、实施范围

- 细柳街道韦斗路（丈八八路-丈八七路段）破除及垃圾清运项目路北绿化破除面积2470.76㎡，垃圾外运2470.76m³；韦斗路破除面积4486.38㎡，垃圾外运4486.38m³；路南绿化破除面积1820.56㎡，垃圾外运1820.56m³。

- 三、执行的法律法规、技术规范

- （一）执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：

- 《安全生产法》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《西安市扬尘污染防治条例》

- 《西安市建筑垃圾管理办法》

- 《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》

- （二）质量标准

- 1、项目范围内全部采用机械开挖、保证现场无扬尘。

- 2、施工单位负责协调村内及周边关系。且施工单位要具有垃圾消纳的处置能力。

- 四、工程量清单

| 序号 | 项目清单 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路北绿化拆除及垃圾清运 | m³ | 2470.76 | 运距72km |
| 2 | 路面破除 | ㎡ | 4486.38 | 道路破除 |
| 3 | 路面破除垃圾清运 | m³ | 4486.38 | 运距72km |
| 4 | 路南绿化拆除及垃圾清运 | m³ | 1820.56 | 运距72km |

- 2026年3月11日