菁英公寓公租房项目幼儿园精装修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、项目名称：菁英公寓公租房项目幼儿园精装修工程。

2、建设地点：西安市高新区经三十四路与纬二十路十字东南角。

3、工程概况：装修建筑面积6866.24平方米。

二、编制范围

(一) 土建部分

土建部分计入图纸所示空间墙面、地面、顶面、踢脚线、木门含门套；具体内容详见图纸及清单；

(二) 电气工程

1. 强电工程

总包单位实施桥架、配电箱及配电箱进线的配管配线及主体结构配管预埋；二次砌体配管、精装点位变更引起的刻槽、配管、配电箱引出回路的配线及所有开关、灯具、插座由装修实施；

2.弱电工程

监控、广播计入二次砌体配管、精装点位变更引起的刻槽、配管；网络和电话、有线电视计入从本层竖井到末端面板间的二次砌体配管、精装点位变更引起的刻槽、配管及水平布线和面板；室外广播、监控系统只计入配管；

3.火灾报警工程

有吊顶及点位位置变更引起的刻槽、配管、配线及模块由装修实施，其余由总包单位实施；

(三) 给排水、消火栓、自喷工程

1.各用水房间给水总阀门和水表以后的设计由装修实施。

2.排水系统、消火栓系统不在本次编制范围；

3.喷淋系统无吊顶区域由总包单位实施，有吊顶区域总包单位预留喷头点位管道，装修单位实施吊顶处连接管道及喷头；

（四） 暖通工程

采暖、通风工程不在本次编制范围；

（五）厨房工程

厨房设备及厨房排油烟系统、天然气工程不在本次编制范围

- 编制依据

1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)；

5、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025）、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；

- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

8、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

四、其他说明：

（1）暂列金额按695000元计入暂列金单位工程其他项目费暂列金额中；

（2）本工程砼按商砼，砂浆按预拌砂浆，石灰按袋装熟石灰；

五、软件版本

1、广联达云计价平台 GCCP7.0 版本：7.5000.23.2。