分项报价明细表

项目名称：                                                                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （单位：元） | 总价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网维护 | 1.对管网定期巡视、检测并进行清理养护； 2、对管网破损部位进行修复。 | 千米 | 103.78 |  |  |
| 2 | 污水管网维护 | 1.对管网定期巡视、检测并进行清理养护； 2、对管网破损部位进行修复。 | 千米 | 93.03 |  |  |
| 3 | 雨水检查井 | 日常巡查、清理、破损渗漏维修。 | 座 | 1359 |  |  |
| 4 | 污水检查井 | 日常巡查、清理、破损渗漏维修。 | 座 | 1477 |  |  |
| 5 | 雨水箅子 | 日常巡查、清理、破损渗漏维修、损坏雨水箅子更换 | 座 | 3453 |  |  |
| 6 | 整体化粪池 | 日常巡查、清理、破损渗漏维修，确保设施无堵塞、破损、渗漏等问题。 | 座 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商须按上述表格格式填报，项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量无需改变，只填报相应的综合单价及总价，合计金额须与开标一览表总金额一致。

供 应 商：     （盖章）                                          法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

时间：