版本号：SXBH-ZFCG-2026-00820260327001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：耀州区检察院生态环境检察检测设备采购

### 采购项目编号：SXBH-ZFCG-2026-008

### 铜川市耀州区人民检察院

### 陕西北衡全项目咨询有限公司共同编制

### 2026年03月27日

## 第一章 投标邀请

陕西北衡全项目咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市耀州区人民检察院委托，拟对耀州区检察院生态环境检察检测设备采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXBH-ZFCG-2026-008

### 二、采购项目名称：耀州区检察院生态环境检察检测设备采购

### 三、招标项目简介

耀州区检察院生态环境检察检测设备采购

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等证明材料：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（以上四种形式的资料提供任何一种即可），自然人提供身份证；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、具有良好的商业信誉：具有良好的商业信誉：提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪行为记录的查询截图，并附良好商业信誉声明函（格式自拟，须法定代表人签字并加盖单位公章）；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、具有良好的财务制度：提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)和财务情况说明书且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，或2025年8月至今基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、依法缴纳税收的证明材料：提供2025年8月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、营业税、企业所得税中的至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供2025年8月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

7、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或被起诉：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或被起诉的声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

8、法定代表人或法定代表授权人：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人证明书及本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书并出示授权代表的身份证复印件。招标文件中凡是需要法定代表人签字盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

10、非联合体投标：本项目不接受联合体投标；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 铜川市耀州区人民检察院

地址： 铜川市耀州区锦阳新城华祥路2号

邮编： 727000

联系人： 陈女士

联系电话： 0919-6280228

### 代理机构：陕西北衡全项目咨询有限公司

地址： 铜川市耀州区咸丰路街道丹阳国际15层招标部

邮编： 727000

联系人： 霍少楠

联系电话： 17262288552

### 采购监督机构：铜川市财政局政府采购管理科

联系人：郭老师

联系电话：0919-3281620

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：835,041.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目采购代理服务收费标准依据国家计委计价格[2002]1980号文件规定计取，以中标金额为计算基数，按差额定率累进法计算。本项目代理服务费由中标单位承担，采购代理工作结束后一次性付清。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市耀州区人民检察院和陕西北衡全项目咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市耀州区人民检察院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西北衡全项目咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市耀州区人民检察院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西北衡全项目咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

要求乙方所供产品质量必须全面且严格符合国家强制性标准及行业质量验收规范，同时需满足相关法规要求。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西北衡全项目咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西北衡全项目咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西北衡全项目咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：霍少楠

联系电话：17262288552

地址：铜川市耀州区咸丰路街道丹阳国际15层招标部

邮编：727000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

耀州区检察院生态环境检察检测设备采购

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 835,041.00

采购包最高限价（元）: 835,041.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耀州区检察院生态环境检察检测设备采购 | 1.00 | 835,041.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：耀州区检察院生态环境检察检测设备采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 耀州区检察院生态环境检察检测设备采购. 序号; 设备名称; 技术参数; 数量; 单位; 单价限价; 总价限价. （1）气体检测. 1; 手提式智能型气体分析仪; 检测分析多种气体浓度及温湿度、颗粒物、气压、风速、风向、辐射等。≥5寸高清彩屏实时显示。支持附加功能定制：区域组网、互联互通、远程无线传输，MESH传输（受限空间数据和视频远程传输），数据上传云平台，手机APP查看，远程报警，电话、短信、微信提醒。 同时检测多种因子（包括气体浓度、温湿度、颗粒物、气压、海拔、风速、风向、辐射等）。 传感器模块化设计，装≥4个六合一模块，每个模块整体插拔，气路和通讯接口卡扣式连接。 单位切换，单位：umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL。 内置泵吸式测量，≥10级流量可调。 ≥5寸高清彩屏，电容触摸屏，安卓操作系统，（可）远程维护和OTA远程无线升级。 ≥16G存储容量，支持多种存储方式。 通讯接口：具有TYPE-C、WIFI、蓝牙，选配蓝牙（具有）打印功能。 无线传输，选配：LORA、MESH、4G、NB-IOT等，主通讯模块通讯距离≥2000m、Mesh模块通信距离≥200m，仪器之间无线互联，区域组网，数据上传云平台。 标配功能：GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传，在地图上显示使用者信息、实时位置、浓度信息、经纬度和自定义地址信息、轨迹查询等。 选配功能：一键拍照（≥800W像素）、录像、本机视频查看等； 数据统计分析功能； 出厂参数及存储数据恢复功能：部分或全部恢复； 显示最大值、最小值、加权平均值，实时曲线。 多种报警方式报警模式设置，报警时多方位立体指示报警状态。 报警方式：声光报警、声光+视觉报警、震动报警、语音（多语言）报警。 报警种类：浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警。 报警模式：低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。 误操作识别功能。 零点自动跟踪。 目标点多级校准。 本安电路设计，防爆、防震、抗静电，抗辐射。 防护等级IP66。; 1; 台; 152630; 152630. 2; 红外CO/CO2分析仪; 非分散红外NDIR原理测量空气中的一氧化碳和二氧化碳的浓度，测量精度高，使用寿命长，交叉干扰小等。 （符合执行如下标准：） JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非扩散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》 GB9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非扩散红外法》 GBZ/T300.37-2017《公共场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》 （技术要求） 1.安卓系统，≥7英寸触摸显示屏。 2.存储空间可存储>100000条数据。 3.自带热敏打印机，检测完成打印当前数据 4.自带wifi，检测完成，上传到平台，（可选配4G模块） 5.带有USB数据接口。 6.数字型流量传感器，数据流量显示 7.具有高精度红外传感器。 8.支持氮气校零和催化校零两种方式。 9.具有机内恒温加热功能，户外低温环境。 10.内置通路切换电磁阀。 11.具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法。 12.具有0.5小时均值、8小时均值、日均值显示；定时存储功能。 技术参数： 1、检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（NDIR） 2、检测气体：空气中的一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2） 3、检测方式：内置泵吸式 4、测量范围：0~50.0×10-6CO、 0~0.500%CO2（0-50ppm CO、0-5000ppmCO2） 5、使用温度范围：CO 0~45℃、CO2 -20℃~65℃ 6、湿度：10-95%RH 7、浓度显示ppm、mg/m3、%自动转换 8、分辨率：0.1×10-6CO；0.0001%CO2 9、显示屏：≥7英寸电容触摸屏 10、存储>100000组测量数据 11、零点自动校正技术 12、线性误差：≤±2%F·S 13、重复性：≤1.0% 14、跨度漂移：≤±2%F·S/3h 15、零点漂移：≤±1%F·S/h 16、一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3%F·S 17、响应时间：CO：t0-t90≤45S；CO2：≤60S 18、预热时间：5min 19、流 量：（0.5-2.0）L/min 20、输出接口：USB直接导出到U盘 21、具有声、光报警功能 22、供电电源：内置锂电池，交直流两用，可手动自由切换; 1; 台; 22200; 22200. （2）液体检测. 3; 便携多参数水质检测仪; 高强度PVC工程塑料手提箱外形，消解检测一体式，消解模块具备双温区功能，检测部分具备360°旋转比色管检测和比色皿检测，安卓智能操作系统，≥8英寸高清液晶触摸屏，光纤检测技术，进口光源，内置大容量锂电池，现场执法取证模块。 分光模块检测要求： 常规水质检测指标：COD、氨氮、总氮、总磷、磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、浊度、色度、悬浮物、溶解氧、pH； 消毒类检测指标：余氯、总氯、二氧化氯、有效氯、亚氯酸盐、溴酸盐； 重金属检测指标：铜、总铜、六价铬、总铬、锌、总锌、铁、总铁、镍、总镍、锰、总锰、镉、铅、铝、砷、锡、汞/总汞、钴、钛； 其他检测指标：硫酸盐、氟化物、硫化物、氰化物、总氰化物、挥发性酚、苯胺、甲醛、双氧水、二氧化硅、尿素、氯离子、阴离子表面活性剂、氰尿酸、臭氧、总硬度、总碱度； 传感器模块检测要求： pH传感器、ORP传感器、溶解氧传感器（荧光法）、余氯传感器（恒压法）、电导率传感器、盐度传感器、臭氧传感器、浊度传感器、硬度传感器、悬浮物传感器、污泥浓度传感器、COD传感器、氨氮传感器、叶绿素传感器、蓝绿藻传感器、水中油传感器、CDOM有色可溶性有机物传感器； 1、安卓智能系统7.1.1版本。 2、双比色检测系统，支持预制试管比色和比色皿比色； 3、比色管检测部分360°精密旋转装置。 4、内置双温区8孔消解仪，左右温区独立控制，对COD总磷总氮等进行快速消解。 5、便携一体式检测设备，内置大容量锂电池，一机实现户外水样消解、测定。 6、内置热敏打印机，支持自动、批量打印，选择、编辑打印内容，二维码打印。 7、仪器具备WIFi无线、4G远传和RJ45有线联网功能，数据上传； 8、配备数据云平台，接收仪器的检测数据，线上数据存储、长短期动态分析； 9、自建标样曲线，提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。 10、内置传感器检测模块，同时插入4个不同指标传感器同时检测，插入即测，浓度直读。 11、传感器测量定时储存或手动储存，并可打印数据； 12、仪器内置教学演示视频，可边看视频边操作实验。 13、检测、消解、传感器测量同时进行。 14、根据要求定制检测项目。 15、配备工厂预制试剂耗材，无需反复移液和配制浓硫酸水质样品直接进行检测。 16、内置置顶功能，常测定指标置顶后显示在项目列表最上方； 17、仪器具有GPS定位功能，实时实地显示检测点的经纬度信息和地标位置信息，经纬度信息跟随数据保存到仪器内，并上传至云平台； 18、仪器配备高清摄像头，可进行现场执法取证拍摄，现场生成取证报告，并记录实地检测信息； 比色方式：预制比色试管16mm；比色皿50mm（含）以下； 屏幕显示：≥8英寸高清触摸屏，≥1024*768分辨率； 示值误差：≤±5%； 重复性：＜0.5%； 稳定性：＜0.5%； 分辨率：0.001； 光学稳定性：≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）； 自动校准：仪器具有自动校准功能； 打印方式：微型热敏打印机； 操作视频：≥4个项目的操作步骤演示视频； 上传功能：无线联网上传数据至云平台，在手机及电脑端实时查看； 电池容量：锂电池≥48V8AH； 满电使用时间：消解检测同时进行，连续使用≥6小时以上； 数据传输：USB、RJ45、WIFI； 传感器接口：≥4个，同时插入，同时检测，定时储存或手动储存； 消解数量：8个，双温区独立控制； 加热速度：10min内升至165℃； 消解温度：室温-200℃可调； 消解容量：0-10ml； 控温模式：智能PID温控； 控温精度：±0.5℃； 预设消解模式：COD、总磷、总氮、高锰酸盐、硫酸盐、甲醛； 自定义消解模式：4条； 取证模块：用于现场取证拍摄，所拍摄的图片附于报告； 摄像头分辨率：≥720P高清； 数据储存：≥1000万组，可自由调用查看；; 1; 台; 135890; 135890. 4; 便携式测油仪; 地表水、地下水、生活污水、工业废水、土壤中的矿物油和动植物油及废气中油烟和油雾的排放检测； 仪器性能及工作参数（要求）： 仪器检出限：DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD) 方法检出限：0.06mg/L；当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时（HJ637-2018标准） 最低检出浓度：≤0.005mg/L 样品测量范围：0～100%油(富集和稀释） 基本测量范围：0.0-800mg/L 重复性：RSD≤0.6%(30-80mg/L油样测定11次) 准确度误差 ≤2% 相关系数：r>0.999 扫描速度：全谱扫描，快速模式45秒钟/次，精密模式3分钟/次 波数范围：3100cm-1～2800cm-1（即3200nm～3570nm） 吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T） 分光精度：2nm 温湿度范围：1℃-40℃，湿度≤90% 使用电源：100~240V、(50±1)Hz、50VA 仪器技术要求： 1)采用国标规定的校正系数法检测原理，严格按照国标标准公式，使用20mg/L正十六烷，20mg/L异辛烷，100mg/L苯进行校准，使用校准公式或标准曲线法算出仪器校正系数进行测量样品也可以使用标准曲线法进行检测； 2)使用主流安卓7.1系统加≥8寸彩色大屏模式进行仪器操作，通过触屏即可进行仪器所有操作； 3)内置无线网络功能，可外接WIFI； 4)，存储100W+条数据，USB直接通过U盘导出数据； 5)自动同步网络时间； 6)检测完样品，支持打印机打印结果和保存在本地，WIFI或4G连接互联网上传到云平台数据库中； 7)具有检测功能设置，曲线分析，历史数据，谱图放大缩小； 8)高自动化程序应用，通过系统进行仪器所有功能的单独测试，波长自动扫描，自动修正等功能； 9)支持插入U盘的方式对APP进行程序升级； 10)采用电调制光源，降低了光源发热强度； 11)实时自动调零，仪器支持采集光源发光时，光源熄灭时的信号，支持自动调整； 12)可拆卸一体化光学系统，仪器符合红外光谱特点要求；; 1; 台; 34200; 34200. 5; 便携式生物毒性检测仪; 1、检测方法：发光细菌法 2、光谱范围：300-1100nm 3、菌种：符合GB/T15441-1995标准规定的菌种； 4、重复性：0.2%（n=6）; 5、灵敏度：优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法; 6、显示结果：仪器支持定量检测毒性具体检测值（mg/L），定性鉴别样品综合毒性等级； 7、符合国家标准GB/T154411995及国际标准ISO11348-3； 8、对5000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统； 9、样品制备后15分钟内得到结果； 10、使用硅光电倍增管； 11、具有暗室自动升降一体检测装置； 12、便携性PVC工程箱外观； 13、≥7英寸显示触控屏幕； 14、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能，支持无线传输至相关监控、监管平台； 16、设备仪器支持无线上传至云平台，支持电脑或手机查询检测上传数据信息； 17、仪器内置≥6000mAH锂电池组，支持连续工作8个小时以上； 18、曲线支持20个曲线浓度点，支持选择曲线点是否参与整条曲线计算； 19、仪器内置ROM≥4GB，数据结果可储存10万组以上； 20、具备USB通讯接口，方便数据读取和导出，导出结果为Excel表格； 21、内置拼音输入法，可编辑中英文信息； 22、仪器内置高速热敏打印机，检测完成支持自动打印检测报告，检测报告附带二维码，方便扫描追溯，打印设置样品名称、检测人员、检测地点、参比毒物； 23、仪器内置操作演示视频，点击主界面操作视频，支持自动播放； 24、检测历史查询功能，支持选择开始结束时间调取往期检测数据； 25、仪器配带GPS定位功能，实时显示检测地点位置信息，包含经纬度信息和位置信息；; 1; 台; 87000; 87000. 6; 硅酸根分析仪; 检测样水中常量硅酸根离子的含量。 利用光电比色原理进行测量。 1、≥7英寸彩色触摸屏，Android智能操作系统； 2、采用蠕动泵连续自动进样，流式检测不受样品数限制，支持连续多样品测试； 3、具有wifi联网功能，支持检测数据无线上传； 4、定制波长高稳定性LED冷光源； 5、防尘盖设计保护蠕动泵及软管工作； 6、智能恒流稳压，光强自动调节与校准，支持长时间连续工作； 7、内置高速热敏打印机，检测完成支持自动打印检测报告； 8、高容量≥16G存储容量，检测结果存储容量≥500万条。 9、配置数据云平台，检测结果支持长期存储，进行长短期查看分析，辅助管理。 10、支持U盘拷贝，USB接口。 11、具有自清洗功能，检测完成自动清洗管路。 12、支持选配内置锂电池供电。 技术参数： 1．测量范围：0.05～10mg/L； 2．含量分辨率：0.001mg/L； 3．吸光度分辨率：0.001 4．显示方式：≥7寸彩色触摸屏； 5．基本误差：±2%F.S； 6．重复性误差：±1%F.S； 7．稳定性：±1%F.S/24h； 8．被测水样：20～35℃； 9．*数据储存：≥500万条； 10．打印功能：内置热敏打印机； 11．*进样方式：蠕动泵，自动进样（非手动加样）； 12．*输出方式：WIFI无线上传、USB； 13．工作电源：AC220V@50Hz； 14．功耗：≤7W；; 1; 台; 18563; 18563. 7; 磷酸根分析仪; 通过对显色完成的反应液进行比色定量，根据仪器内置的标准曲线，获得对应的磷酸盐含量。 技术要求： 1、≥7英寸彩色触摸屏，Android7.1.1智能操作系统； 2、蠕动泵连续自动进样，流式检测不受样品数限制，支持连续多样品测试； 3、具有wifi联网功能，检测数据快速无线上传； 4、定制波长高稳定性LED冷光源； 5、防尘盖设计保护蠕动泵及软管工作； 6、智能恒流稳压，光强自动调节与校准，支持长时间连续工作； 7、内置高速热敏打印机，检测完成支持自动打印检测报告； 8、高容量≥16G存储容量，检测结果存储容量≥500万条。 9、配置数据云平台，检测结果支持长期存储，进行长短期查看分析，辅助管理。 10、支持U盘拷贝数据，USB接口。 11、具有自清洗功能，检测完成自动清洗管路。 技术参数： 1．检测参数：磷酸盐 2．测量范围：0～5mg/L，0～50mg/L（分段可选）； 3．分辨率：0.01mg/L； 4．显示方式：≥7寸彩色触摸屏； 5．基本误差：±2%F.S； 6．重复性误差：±0.5%F.S； 7．稳定性：±1%F.S/24h； 8．被测水样：20～35℃； 9．数据储存：≥500万条； 10．打印功能：内置热敏打印机； 11．进样方式：蠕动泵，自动进样（非手动加样）； 12．输出方式：WIFI无线上传、USB； 13．工作电源：AC220V@50Hz； 14．功耗：≤7W；; 2; 台; 10350; 20700. （3）土壤检测. 9; 高智能土壤环境测试及分析评估仪; 药、器、仪为一体，携带方便。 支持标配试剂，其他各类药剂，配套成品药剂。 测试要求： 1、土壤养分：土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤碱解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质（丘林法）、土壤有机质（浸提法）、土壤总有机碳、土壤碳氮比、PH值、含盐量、水分。土壤中微量元素：土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤钼；土壤重金属：土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒。 2、环境：土壤湿度、土壤温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳； 3、肥料养分：单质肥：氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾；复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾；有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质；水溶性腐植酸（风化煤）、水溶性腐植酸（褐煤）、水溶性腐植酸（泥炭）、游离态腐植酸（风化煤）、游离态腐植酸（褐煤）、游离态腐植酸（泥炭）；水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾；叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾；各种肥料微量元素：肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料钼；肥料重金属：肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞、肥料镍、肥料铝、肥料氟、肥料钛、肥料硒。 4、鲜作物营养：作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾；作物中微量元素：作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯、作物钼；作物中硝酸盐、亚硝酸盐、总糖量、还原糖、蛋白质。 5、干植株营养：植株全氮、植株全磷、全钾、植株中微量元素：植株全钙、植株全镁、植株全硫、植株全铁、植株全锰、植株全硼、植株全锌、植株全铜、植株全氯、植株全硅。 6、烟叶营养：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。 7、食品(水果、蔬菜等)：农药残留、硝酸盐、亚硝酸盐、铅、砷、镉、铬、汞、铜、铝、二氧化硫、双氧水、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、硫酸镁、甲醛、吊白块、硼砂、溴酸钾、总酸、色素、蛋白质、葡萄糖、淀粉酶等项。 8、水质中：COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、溶解氧、二氧化氯、水中氰化物；重金属铅、砷、镉、铬、汞；水中硝酸盐、亚硝酸盐、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、铝、硼、氯、硫、硅等 测试效率： 土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定（农业部速测行业标准起草者）。 肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时检测。 测试速度： 测一个土壤样品（N、P、K）三项15分钟(含药剂准备及土样前处理时间)，同时检测十个土壤样品（N、P、K）≤50分钟。 测试一个肥料样（N、P、K）≤40分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K）≤1小时。 测试误差： 土壤氮磷钾误差≤1%，有机质误差≤2%，微量元素相对误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%； 重金属相对误差小于等于5%。 技术参数： 1.电源：交流220±22V 直流12V+5V（仪器内置锂电池也可用车载电源） 2.功率：≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性误差：≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液） 5.仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）。 6.线性误差：≤0.1%（0.001，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围：红光：680±2nm;蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1～14 （2）精度：0.01 (3)误差：±0.1 10.含盐量：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5% 12.土壤温度：范围：-40-120℃；测量精度：±0.2℃；分辨率：±0.1℃ 13.土壤电导：范围：0-20ms；测量精度：±2％；分辨率：±0..1ms 14.温度量程：-40℃~+125℃ ；精度：±0.3℃ 15.湿度量程：0%HR-100%HR ；精度：±3%HR 16.露点量程：-20~+50℃ ；精度：±0.5℃ 17.气压量程：300~110kPa（海拔9000米~-500米）；精度：0.06hPa（0.5米） 18.光照量程：0-200000Lux ；精度:0.054Lux 19.CO2量程：0-5000PPM ；精度：50PPM 20.抗震等级：IP65; 1; 台; 10485; 10485. 10; 土壤水质氧化还原电位仪; 现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位，水（介质）氧化还原电位、PH、温度等数据的测量。 执行标准 HJ746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法 SL-94-1994氧化还原电位的测定（电位测定法） 产品参数 1、ORP： 测量范围：-2000mV-2000mV 分辨率：≥0.1mV 误差范围：±10mV 2、PH： 测量范围：0-14PH 分辨率：≥0.1 误差范围：0.05PH 3、温度：测量范围5-60℃ 分辨率：≥0.1℃ 误差范围：±1℃ 4、外接电源：DC5V/2A 5、额定功率：≥3W 6、电池容量：≥6000mAh 7、包装：≥500*380*180mm 8、重量：≥4.1KG 技术要求： 1.Android系统 2.标准Type-c充电 3.连续检测，数据采集时间支持min设定 4.支持校准 5.设备内置大容量锂电池 6.设备显示剩余电量 7.具有自动温度补偿功能，支持手动温度补偿 8.配套专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杄，支持直接插入土壤 9.具有读数锁定功能(自动读数)，测量结果为终结果 10.检测结果上传 11.检测结果导出Excel表格，电脑查看。 12.检测结果存储容量500万条，支持数据存储、查阅。 13.支持Wi-Fi，检测结果传至监管平台 14.≥3.5寸彩色触摸屏，提供更好的用户体验。 15.具有自动调节背光功能及设置休眠时间功能； P65防护等级。; 1; 台; 10200; 10200. 11; 土壤多参数测定仪; 采用一体化结构设计，测量土壤中含水量、温度、电导率（盐分）、酸碱度、氮磷钾，支持多处样地、不同土壤深度的水分含量温度盐分和PH进行检测和连续监测。 技术要求： 1、体积小巧。主机连接传感器后支持手动存储记录设置采样间隔，自动存储记录数据。 2、同时显示土壤电导率和盐分数值。 3、大屏幕彩色液晶显示屏，全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压，内置大容量存储器，储存三十万条数据，具有断电数据自动存储保护功能。 4、各个传感器插入主机后，主机具有自动识别功能，支持自行组合传感器，不同参数的传感器接口支持互相转换。 5、仪器具有多通道自动检测扩展功能，支持多个传感器同时接入的同步检测。 6、上位机软件支持通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上，并存储为EXCE表格文件，生成数据曲线。具有设置超限区域着色功能，超限数据变色预警。 7、仪器配备4G联网功能数据管理平台，被测点环境因子测量历史数据无线上传到云平台，支持数据管理和长期分析。 技术参数： 土壤水分： 土壤容积含水量（%） 范围：0-100% 测量精度：0-50%范围内，±2%；50-100%范围内，±3% 分辨率：0.1% 互换精度：<3% 复测误差：<1% 响应时间：<1秒 测量稳定时间：1秒 测量区域：直径为10cm、高为10cm的圆柱体 土壤温度： 范围：-40-80℃ 测量精度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 土壤电导率： 范围：0-20000us/cm 测量精度：0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5% 分辨率：0-10000us/cm内10us/cm；100000-20000us/cm内50us/cm 土壤盐分： 范围：0-50g/Kg 测量精度：±5% 分辨率：0.001g/Kg 土壤PH： 范围：0-14 分辨率：0.01 测量精度：±0.1 土壤氮磷钾： 范围：0-1999mg/Kg 测量精度：±1mg/Kg; 1; 台; 20800; 20800. （4）电梯电路安全检测. 12; 钢丝绳探伤仪; 在矿山、索道、起重运输机械、电梯、港口机械、缆索桥等设备的钢丝绳的无损探伤。 钢丝绳快速通过传感器，传感器中永久磁钢轴向深度磁化钢丝绳，并达到饱和。 钢丝绳的断丝，磨损等缺陷同步产生漏磁场和磁通变化，向空间扩散的磁信号。 实测案例信号经聚磁环集聚后，由阵列广角组转换成电压变化值，通过AD 接口，进行模数转换，并将数字信号压缩然后输入PC电脑。 基于三维数学模型的软件实时解压处理。以明确的定量数值显示钢丝绳内 外断丝、锈蚀、磨损、乱线、金属截面积变化，按现行标准提出钢丝绳安 联系我们全性和使用寿命的诊断评估报告。 产品参数： 检测范围：≥Φ5~Φ68mm。 不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力： 局部缺陷的定性检测准确率: ≥98%； 断丝定性检测准确率: 100%； 断丝定量检测准确率: ≥98%， 便携式：仪器重量轻、体积小、携带方便。 电脑为核心，直接产品特点控制采样、处理。 DOS界面，采样速率高。 人机对话，科学—数学。 定性、定量、定位数字显示钢丝绳缺陷。 产品功能： 钢丝绳规格、参数预存、自动分析、人工分析。 断丝分析、断丝报告生成。 磨损分析、磨损报告生成。 LMAO值测定（截面值）。 断丝位置显示。 断丝位置蜂鸣报警声。 参数设置对照表查询、钢丝绳断面面积查询、使用手册查询。; 1; 台; 28960; 28960. 13; 电缆故障综合测试仪; 采用现代微电子技术。具有脉冲反射测试断线、短路长度，配合信号发生器探测铠装电缆准确的走向及对地漏电故障位置等功能，适用于测量低压铠装地埋电力电缆、视频监控电缆、有线电视同轴电缆、全塑电缆的断线、短路、对地漏电等故障的精确位置。 采用脉冲反射测试法，支持测试断线、短路等故障的长度。 具有自动测试功能。 手动分析功能，具备不同的测试范围分析故障波形。 波形对比功能，支持同时显示 ≥2 个波形，通过对比好线和故障线波形的差异确定故障位置。 具备自动增益和自动阻抗平衡技术。 液晶显示屏具有背光功能，具备晚上测试功能。 配合信号发生器探测铠装地埋电缆准确走向及对地漏电位置。 采用可充电锂电池，智能充电。 1．长度测试： 最大量程 ≥8km。 测试盲区：≥0m 测试分辨率： 最小量程时为 ≥1m 脉冲宽度：≥69ns-10μs 自动调节 阻抗平衡自动调节 增益调节：自动和手动相结合 2．漏电/路径测试： 适用对地绝缘阻值小于 ≥500KΩ的漏电（相地或相铠）故障 测试精度：不大于 1m 测试电缆地埋深度不小于 3 米； 双信号设置：信号 I 配合探杆测试对地漏电位置，信号 II 配合探头探测准确的线路走向及对地漏电位置；路径探测误差不大于 5cm³ 充满后连续工作时间 ≥8 小时; 1; 台; 17635; 17635. （5）云数据管理平台. 14; 云数据管理平台; 定制云线上管理平台、支持手机电脑登陆查询上传数据信息。; 1; 套; 147900; 147900. （5）危险环境勘验机器狗. 15; 版四足机器人; 1、尺寸：≥70cmx31cmx40cm 2、整机重量：≥15kg（含电池） 3、载荷：≥7kg 4、最大攀爬落差高度：≥16cm 5、最大攀爬斜坡角度：≥35° 6、膝关节内走线，关节热管辅助散热 7、具备超广角3D激光雷达具备探物避障功能，广角高清相机 8、配备4G通信，内置eSIM;配备智能OTA升级 9、支持APP高清图传、遥控、所有数据查看；APP图形化编程 10、WIFI6双频无线802.11ax；蓝牙 5.2/4.2/2.1 11、配备无线矢量定位及控制系统 12、支持语音交互及指令 13、配备双手遥控手柄; 1; 台; 18960; 18960. （6）系统集成服务. 16; 集成服务; 安装、调试、培训、平台系统集成服务（含5年平台升级服务）; 1; 项; 108918; 108918. 注：本项目核心产品为手提式智能型气体分析仪。（金额单位：元） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

60日历天

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 交付使用验收合格后一次性付清 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

达到国家及行业质量验收标准。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：自验收合格之日起三年（如中标人承诺的质保时间超过文件要求的，按其承诺时间质保）。质保期内提供24小时服务，在质保期内因质量问题导致的设备不能正常运行的，由供应商免费更换新设备，有任何问题供应商应免费维修，维修产生的所有费用（包括但不限于更换新的部件等）均由供应商自行负责。质保期间项目所含内容的一切质量问题及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商自行负责。 质保期起始时间：自本项目终验合格之日起计算。 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.成交供应商未按合同要求执行、质量不能满足要求，采购人可根据成交供应商的违约情况，调整成交供应商的供货范围或取消其服务资格，并终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

### 3.5其他要求

1、分支机构参与投标的，须附总公司（法人企业）出具的授权书（授权书可针对本项目或同类项目，在约定范围或期限内出具并允许转授权，需签章合规、授权范围明确，包含投标、签约、履约等核心权限）及总公司营业执照（副本）。2、投标人如所投产品符合本国产品标准，需完整响应《关于符合本国产品标准的声明函》。支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)和财务情况说明书且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，或2025年8月至今基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明材料 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（以上四种形式的资料提供任何一种即可），自然人提供身份证；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好的商业信誉：提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪行为记录的查询截图，并附良好商业信誉声明函（格式自拟，须法定代表人签字并加盖单位公章）；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 具有良好的财务制度 | 提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)和财务情况说明书且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，或2025年8月至今基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 依法缴纳税收的证明材料 | 提供2025年8月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、营业税、企业所得税中的至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 提供2025年8月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或被起诉 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或被起诉的声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 法定代表人或法定代表授权人 | 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人证明书及本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书并出示授权代表的身份证复印件。招标文件中凡是需要法定代表人签字盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 法定代表人证明书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 非联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的实质性要求 | 投标人按照招标文件要求上传响应文件。 | 开标一览表 技术方案.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 供应商同类项目业绩一览表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 法定代表人证明书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 技术方案.docx 开标一览表 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 供应商同类项目业绩一览表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 签名、盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章或由法定代表人或被授权人签名（或盖章），其余页面逐页盖公章，否则将作为无效投标文件处理。招标文件凡是要求法定代表人签名或盖章之处 ，非法人单位的负责人均参照执行。 | 开标一览表 技术方案.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 分项报价表.docx 产品技术参数表 供应商同类项目业绩一览表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 法定代表人证明书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 报价 | 投标文件所有报价未超过最高限价。 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 5 | 交货期 | 不得超过招标文件要求的交货期。 | 开标一览表 商务应答表 标的清单 |
| 6 | 其他 | A、投标人的响应报价有选择性报价或者响应报价重新计算后超过本项目采购预算或者最高限价的； B、投标人未经过正常渠道领取招标文件，或投标人名称与领取招标文件时登记的投标人名称不符的； C、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的； D、提供虚假资质、虚假资料、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）；出现虚假应答、承诺、声明的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚； E、投标人在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的； F、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录或未能按期履约的； G、投标人使用虚假印章或印章无法证实为真实有效； H、报价子目出现漏项或报价与要求不符的； I、实质性内容不满足、未完全未响应招标要求或擅自改动技术要求的； G、响应文件的关键内容或字迹模糊、无法辨认的； K、不符合法律、法规规定的其它实质性要求的。 | 开标一览表 技术方案.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 供应商同类项目业绩一览表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 法定代表人证明书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 所投产品证明材料 | 评审内容（最高得6分，未提供一处扣0.5分） 技术参数（提供的设备包括但不限于：手提式智能型气体分析仪、红外CO/CO2分析仪、便携多参数水质检测仪、便携式测油仪、便携式生物毒性检测仪、硅酸根分析仪、磷酸根分析仪等）附佐证材料(不限于产品彩页、使用说明书、厂家授权书、检测报告等)；未提供或所提供材料模糊不清或所提供材料无法有效证明，与所投标产品无密切相关的将视为不满足本参数要求，进行扣分。 | 6.0000 | 客观 | 产品技术参数表 |
|  | 质量保证 | 一、评审内容（每项计3分，最高得9分，未提供不计分） 1、质量规划、目标：明确项目各阶段质量重点、节点；说明确保规划与目标具有针对性和可实现性； 2、保障措施：围绕设定的质量目标，列明全流程质量保障手段，包括但不限于过程管控流程、确保各环节质量可控； 3、未达到质量标准的改进措施：建立完善的质量反馈机制，针对可能出现的未达到质量标准的场景，制定具体的整改流程、整改时限及复核验证方式。 二、扣分规则（累计扣分不超过对应评审内容分值，三项内容总扣分无上限，扣完对应分项分值即止） 专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的计9分；以上评审内容每项有缺项扣3分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分。（缺陷是指：是指内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形）。 | 9.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 实施方案 | 一、评审内容（每项计3分，最高得15分，未提供不计分） 1、总体实施方案； 2、计划进度安排； 3、安装调试； 4、验收方案； 5、实施过程中的质量保证。 二、扣分规则（累计扣分不超过对应评审内容分值，四项内容总扣分无上限，扣完对应分项分值即止） 专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的计15分；以上评审内容每项有缺项扣3分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分。（缺陷是指：是指内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形）。 | 15.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务 | 一、评审内容（每项计3分，最高得9分，未提供不计分） 1、具有售后服务机构及人员配置方案； 2、提供保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案（包括：供应时间、安装更换方式）； 3、所投产品售后服务承诺。 二、扣分规则（累计扣分不超过对应评审内容分值，三项内容总扣分无上限，扣完对应分项分值即止） 专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的计9分；以上评审内容每项有缺项扣3分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分。（缺陷是指：是指内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形）。 | 9.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 培训方案 | 一、评审内容（每项计3分，最高得9分，未提供不计分） 1、培训时间计划及培训人员安排； 2、培训内容设计安排； 3、重点难点及培训结果保障措施。 二、扣分规则（累计扣分不超过对应评审内容分值，三项内容总扣分无上限，扣完对应分项分值即止） 专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的计9分；以上评审内容每项有缺项扣3分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分。（缺陷是指：是指内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形）。 | 9.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 突发应急预案 | 一、评审内容（每项计3分，最高得9分，未提供不计分） 针对本项目突发事件的应急响应处理方案： 1、设备故障应急预案； 2、人员受伤应急预案； 3、运输途中突发交通事故； 二、扣分规则（累计扣分不超过对应评审内容分值，三项内容总扣分无上限，扣完对应分项分值即止） 专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的计9分；以上评审内容每项有缺项扣3分；存在缺陷，每个缺陷扣0.5分。（缺陷是指：是指内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形）。 | 9.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 应急响应时间 | 评审内容（本项计2分，最高得2分，未提供不计分） 应急响应时间能完全保障设备故障后的运行，投标人在接到电话1小时内作出响应并可赶至现场解决问题的计1分；2小时内响应的计0.5分，超过2小时响应的不计分。投标人须提供售后服务网点、地址、售后人员名单、项目相关构配件配备存储情况佐证材料，提供计1分，未提供或提供不完整不得分）。 | 2.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 履约承诺 | 评审内容：（每提供一份计2分，最高得8分；未提供或未文字说明核心响应点，不计分） 1.提供供货能力承诺（明确承诺交付时限）； 2.提供交付周期承诺（明确承诺按时交付，若因投标人原因延迟的解决办法）； 3.提供瑕疵处理承诺（明确货物存在质量问题，承诺在收到反馈后响应时限）； 4.提供合同履行承诺（明确承诺严格遵守合同所有条款）。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 项目业绩 | 评审内容：（每提供一份计1分，最高得3分；未提供不计分） 项目业绩： 提供2022年1月1日以来投标人或制造商已完成同类项目业绩。请提供合同复印件（同时提供合同首页、内容页、盖章页复印件并加盖投标人公章）及付款凭证（合同期内任意一次发票），未按要求完整提供证明文件不得分。 | 3.0000 | 客观 | 供应商同类项目业绩一览表.docx |
| 价格评审 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。注：投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须提交相关证明材料。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术方案.docx

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：法定代表人证明书.docx

详见附件：供应商同类项目业绩一览表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：分项报价表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同模板.docx