工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工 程 数 量 | 单价 (元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 削坡 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机械挖土方(Ⅱ类） | m³ | 33716 |  |  |
| 1.2 | 坡面修整 | ㎡ | 3549 |  |  |
| 1.3 | 土方外运（运距3km) | m³ | 33716 |  |  |
| 2 | 挡土墙工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 基槽土方开挖 | m³ | 184 |  |  |
| 2.2 | 土方外运（运距3km) | m³ | 184 |  |  |
| 2.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 633 |  |  |
| 2.4 | 模板 | m² | 880 |  |  |
| 2.5 | 水泥土垫层 | m³ | 55.2 |  |  |
| 2.6 | 变形缝 | ㎡ | 63.3 |  |  |
| 2.7 | 泄水孔（PVC管φ110） | m | 120 |  |  |
| 2.8 | 砂砾石反滤料 | m³ | 40.3 |  |  |
| 2.9 | 土工布 | ㎡ | 240 |  |  |
| 2.10 | 粘土夯实 | m³ | 124 |  |  |
| 2.11 | 土方回填 | m³ | 276 |  |  |
| 3 | 截水沟工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基槽开挖(人工开挖） | m³ | 149.5 |  |  |
| 3.2 | 土方外运（运距3km) | m³ | 149.5 |  |  |
| 3.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 48.8 |  |  |
| 3.4 | 模板 | m² | 86 |  |  |
| 3.5 | 水泥土垫层 | m³ | 39 |  |  |
| 3.6 | 变形缝 | ㎡ | 3.3 |  |  |
| 4 | 排水沟工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 基槽开挖(人工开挖） | m³ | 886 |  |  |
| 4.2 | 土方外运（运距3km) | m³ | 886 |  |  |
| 4.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 279.1 |  |  |
| 4.4 | 模板 | m² | 390 |  |  |
| 4.5 | 水泥土垫层 | m³ | 186.1 |  |  |
| 4.6 | 变形缝 | ㎡ | 17.7 |  |  |
| 5 | 急流槽工程 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 基槽开挖(人工开挖） | m³ | 109 |  |  |
| 5.2 | 土方外运（运距3km) | m³ | 109 |  |  |
| 5.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 52.9 |  |  |
| 5.4 | 模板 | m² | 111 |  |  |
| 5.4 | 水泥土垫层 | m³ | 19.2 |  |  |
| 5.5 | 变形缝 | ㎡ | 5.1 |  |  |
| 6 | 跌水池工程 |  |  |  |  |
| 6.1 | 基槽开挖(人工开挖） | m³ | 21.3 |  |  |
| 6.2 | 土方外运（运距3km) | m³ | 21.3 |  |  |
| 6.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 39 |  |  |
| 6.4 | 模板 | m² | 56 |  |  |
| 6.5 | 水泥土垫层 | m³ | 3.2 |  |  |
| 二 | 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产费 | % | 2.5 |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程费 | 项 | 1 |  | 其他施工临时工程按《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定（2024 年修正）》计取，费率按 2% 计算 |