版本号：240923001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：智慧校园建设项目

### 采购项目编号：SXGLZFCG2024-045号

### 铜川市王益中学

### 陕西公立工程项目管理咨询有限公司共同编制

### 2024年09月23日

## 第一章 投标邀请

陕西公立工程项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市王益中学委托，拟对智慧校园建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXGLZFCG2024-045号

### 二、采购项目名称：智慧校园建设项目

### 三、招标项目简介

铜川市王益中学智慧校园建设项目，具体内容详见招标文件及采购清单

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（第一标段）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、法人身份证明或授权委托：法定代表人参加投标须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加投标须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件

3、财务状况报告：投标人提供2022年至今任意一年的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信或资金证明(复印件加盖投标人公章)

4、税收缴纳证明：投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴纳完税凭证（任意税种）或税务机关开具的完税证明（任意税种）

5、承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或书面承诺并加盖公章

6、社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明

7、声明：参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）

8、信用截图：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

采购包2：

1、营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、法人身份证明或授权委托：法定代表人参加投标须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加投标须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件

3、财务状况报告：投标人提供2022年至今任意一年的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信或资金证明(复印件加盖投标人公章)

4、税收缴纳证明：投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴纳完税凭证（任意税种）或税务机关开具的完税证明（任意税种）

5、承诺：有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或书面承诺并加盖公章

6、社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明

7、声明：参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）

8、信用截图：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 铜川市王益中学

地址： 铜川市王益区王家河南路31号

邮编： 727000

联系人： 铜川市王益中学经办

联系电话： 18091931982

### 代理机构：陕西公立工程项目管理咨询有限公司

地址： 铜川市王益区七一路25号工行王益支行3楼

邮编： 727000

联系人： 王工

联系电话： 0919-2182986

### 采购监督机构：铜川市王益区政府采购管理股

联系人：段鹏

联系电话：0919-2582209

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,290,000.00元 采购包2：1,604,700.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法 》的通知（计价格（2002)1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费 有关问题的通知》（发改办价格（2003)857号）规定收取代理服务费。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市王益中学和陕西公立工程项目管理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市王益中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西公立工程项目管理咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市王益中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西公立工程项目管理咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按时按质按量按标准完成

采购包2：

按时按质按量按标准完成

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西公立工程项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西公立工程项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西公立工程项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王工

联系电话：0919-2182986

地址：铜川市王益区七一路25号工行王益支行3楼

邮编：727000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

该项目包含智慧校园基础支撑平台、第三方系统对接、学生信息管理系统、教职工信息管理系统、教务管理系统、智慧考勤系统、部室预约系统、迎新管理系统、智慧校园公共服务平台（移动端）、教育综合安防管理平台、数据治理平台、数据资产管理平台、数据质量审计平台、学生 AI 成长大数据系统、大数据分析应用主题、高中学段服务器、会议平板、一体机、 LED 全彩条屏硬件设施提升等。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,290,000.00

采购包最高限价（元）: 2,290,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园公共服务平台 | 1.00 | 2,290,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,604,700.00

采购包最高限价（元）: 1,604,700.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方系统对接 | 1.00 | 280,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 教育综合安防管理平台 | 1.00 | 765,601.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 高中学段 服务器 （推荐配置） | 1.00 | 108,600.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 智慧校园公共服务平台（移动端） | 1.00 | 180,000.00 | 套 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 无线传屏器 | 1.00 | 1,099.00 | 台 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 智能笔 | 1.00 | 299.00 | 只 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 移动支架 | 1.00 | 1,399.00 | 个 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | LED全彩条屏 | 1.00 | 53,703.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 会议平板 | 1.00 | 24,999.00 | 台 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 一体机 | 1.00 | 189,000.00 | 台 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：智慧校园公共服务平台

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号; 业务场景; 产品名称; 功能模块; 功能概述; 单位; 数量. 1; 智慧校园基础支撑平台; 统一用户管理; 统一用户管理 1.统一认证管理：平台支持单点登录，用户一次登录即可访问所有接入平台的应用系统。支持微信、QQ、钉钉和百度至少四种账号绑定后扫码登录，支持账号解绑。 2.统一组织机构管理：支持学校管理员自定义管理组织机构；自定义添加多级部门，批量分配相关应用权限；支持查看各组织机构信息；支持对机构和部门进行是否激活设置；支持批量导入组织机构。 3.用户管理：支持用户信息统一标准化管理，通过内外部接口与协议共享开放使用。支持批量导入用户信息，为用户批量分配部门。支持用户密码重置、用户禁用、恢复操作。 4.角色管理：支持学校自定义管理用户角色，包含角色名称、所属机构、角色类型、角色排序以及添加角色备注；支持角色权限分配，权限范围包括所有接入的应用系统；支持对所分配权限进行查看、编辑、激活设置。 5.用户权限管理：支持调用分配好的角色，并通过多维度进行查询；支持通过分配用户角色实现用户权限管理，并支持批量设置；支持同一用户分配多个角色权限；支持在维护更新中实时同步到其它应用系统，保持用户身份的一致性。 6.用户注册管理：支持学校教师通过微信或者短信的方式进行用户注册，注册后学校管理员将进行后台审核。; 套; 1. 统一应用管理; 1.应用管理：支持对接入平台的应用系统进行统一管理，并查看应用使用场景、终端、是否启用等。 2.应用权限：支持对接入的应用系统进行数据调用、数据读写等权限管理，并能够直观显示各个应用系统的读/写权限状态，即可用权限数量和不可用权限数量。支持按应用视图和数据视图进行查看。 3.应用市场：支持应用中心展示平台全部应用，并按照功能进行分类，用户根据自己需求直接点击应用进行使用。支持查看各应用系统的热度排行、星级指数、使用人数。 4.服务厂商注册：支持第三方应用企业在云开放平台进行注册，并申请接口权限，接入智慧校园公共服务平台。 5.应用审核：支持对接入平台的应用系统进行统一审核，并查看应用详情、上架日期、审核状态等。. 统一工作台; 1.支持无需退出系统登录进行角色切换,实现同一用户处理不同角色下的事务。 2.支持在首页显示校历、备忘录、消息提醒。支持应用列表的展开与收起。 3.支持不同角色个性化工作台桌面，自主添加或删除不同分析主题的数据卡片；支持对个人日常应用进行添加或取消收藏，实现快速访问。 4.支持用户在首页对平台内所有应用进行模糊搜索，快速找到相关应用系统或功能服务。 5.支持用户个性化头像、个性签名和档案查看；支持对个人基本信息进行编辑，登录密码的修改以及账户的注销。 6.统一待办，以用户为中心，服务找人，管理跟踪任务和待办事项. 统一消息中心; 1.支持给第三方提供统一消息API接口 2.支持多渠道消息发送，包含但不限于PC端、微信服务号、邮件、短信、APP、PUSH通知栏等。 3.支持发送各种类型消息，包含图片、文字、语音、视频、文件等。 4.支持对消息生命周期全链路追踪，包含用户全链路、消息模板全链路、离线明细全链路等。 5.支持实时或定时发送。 6.支持消息模板管理功能，包含消息模板新增、查看、修改、复制、撤回等操作。 7.支持对消息查阅状态管理，包含已读、未读。. 统一表单中心; 1.支持通过低代码、拖拉拽的方式实现学校众多填报业务的快速开发与部署，满足不同业务场景表单项目定制、智能填写和实时统计需要。 2.支持学校在问卷调查、新生报名、考生报名、疫情上报、信息登记等多场景中灵活轻松完成表单设计和数据统计。 3.支持师生在PC端、APP、微信公众号、微信小程序多形态下的智能填报，从而实现数据轻松收集、实时统计、自动更新、整理分析。 4.支持内置符合学校业务的表单模板供用户选择使用，包含晨午检、卫生检查、传染病登记、视力筛查、行政人员岗位登记。 5.支持的控件字段类型：来自于表单控件和审批节点，包含单行输入框、多行输入框、数字输入框、日期、日期区间、图片、附件、下拉菜单、单选框、多选框、地址、评分、滑块等组件。 6.支持PC、Pad、H5三种视图模式，支持预览、导入/导出JSON文件等功能。. 统一安全管理; 在集中化管理不同应用系统授权时，针对认证、授权、身份、记录、日志和行为等在各个层面上进行风险识别与告警提醒并有效控制和阻止一切异常权限操作。. 统一流程引擎; 1.支持通过图形化、拖拽式的流程引擎，快速搭建线上不同事项办理流程，实现事务自动流转和效率监管。 2.支持以下流程组件：开始、结束、归档、子流程、网关、事件、扩展流程等。 3.支持通过流程引擎，拖拽式搭建一个业务流程，包含但不限于以下环节：发起人、多级审批（直属主管、部门主管、机构负责人）、行政人事复核；支持固定人员审核或动态人员审核；支持并行和串行审核；支持流程触达后消息通知；支持流程条件设置；支持可以横纵向添加1-N个条件，条件间关系包含“或”或者“且”。 4.支持定义多种业务环节的任务分配策略，如并审、会审、串行等。 5.支持自定义流程节点，包含发起人、审批人、抄送人。. 统一基础数据管理; 1.支持所有基础数据仅通过学生管理系统、教职工管理系统、教务系统等进行维护。 2.要求其它所有接入应用系统的基础数据从平台实时同步获取。 3.支持按照应用视图和数据视图查看应用权限 4.支持查看获取基础数据的应用列表和数量统计。. 2; 学生信息管理系统; 学籍管理; 1.支持管理学生学籍信息，提供导入、单独添加、批量导入、一键导出、批量删除等操作功能。 2.学籍信息需包含但不限于学生姓名、性别、班级、学籍号、手机号、邮箱、身份证号、籍贯等字段。 3.支持添加学生入学年月、入学方式、就读方式、生成学生校内学号功能。 4.支持添加学生个人辅助信息，包含但不限于健康状况、血型、户口所在地、详细住址等字段。 5.支持添加学生监护人信息，包含但限于姓名、关系、联系地址、联系电话等字段。 6.支持自定义父亲、母亲、爷爷、奶奶等多关系监护人。 7.支持按年级、班级多条件组合查询学生信息信息。 8.支持根据姓名、手机号、身份证号码、学籍号等字段模糊查找。 9.支持对学生信息进行统计分析，从性别、年龄段、就读方式、民族等维度分析。; 套; 1. 调班管理; 1.支持对学生进行单人或多人一键调班，并对调班历史记录进行保存。 2.支持调班记录需显示学生调班前后所在的年班级和调班时间。 3.支持根据姓名、手机号、身份证号码、学籍号等字段模糊查找调班记录。. 离校复学管理; 1.支持对学生异动情况进行管理，提供添加、编辑、查看详情等操作功能。 2.支持异动类型自定义设置，满足个性化需要。 3.支持添加异动信息时，上传附件证明材料功能。 4.支持一键复学、一键恢复学籍、一键恢复入学资格操作功能。. 毕业生管理; 1.支持对已毕业学生的历史数据管理，提供数据导出功能。 2.支持毕业生信息包含但不限于姓名、毕业班级、联系方式、学籍信息、入校年份等字段。 3.支持一键毕业功能。 4.支持毕业提醒功能。. 生物识别信息管理; 支持通过移动端采集学生人脸照片，为校内人脸识别服务提供支撑。. 其它要求; 1.要求提供学生管理系统相关软件著作权。 2.要求与智慧校园公共服务平台实现单点登录。. 3; 教职工信息管理系统; 教职工信息管理; 1.支持管理教职工信息管理，提供单个添加、信息修改、批量导入、一键导出、批量删除等操作功能。 2.支持教职工信息包括但不限于教职工姓名、手机号、身份证号、教籍号、教职工类别等。 3.支持对教职工信息的统计分析，从性别分布、年龄分布、政治面貌、学历分布、职称、来源等维度分析。; 套; 1. 工作经历管理; 1.支持对教职工工作信息维护管理。 2.工作信息包含但不限于来源、是否在编、进校年月、教职工号、岗位登记等字段。. 学历经历管理; 1.支持对教职工教育经历信息维护管理。 2.经历信息包含但不限于第一学历、毕业院校、专业、毕业时间、最高学历、毕业院校等字段。. 教职工个人辅助管理; 1.支持对教职工个人辅助信息的维护管理。 2.要求辅助信息包含但不限于健康状况、婚姻状况、信息技术能力、是否有特殊教育从业证书、是否参加基层服务项目、是否特级教师等字段。. 离职管理; 支持对教职工离职管理，提供添加、编辑、查看、上传附件等功能。. 退休管理; 支持对教职工退休管理，提供添加、编辑、查看、上传附件等功能。. 奖励管理; 1.支持对教职工奖励记录管理，提供添加、编辑、删除、打印等功能。 2.要求奖励记录包含但不限于奖励类别、奖励时间、奖励名称、奖励级别、奖励登记、授奖单位等字段。. 生物识别信息管理; 支持通过移动端采集教职工人脸照片，为校内人脸识别服务提供支撑。. 其它要求; 1.要求提供系统软件著作权证书。 2.要求与智慧校园公共服务平台实现单点登录。. 4; 教务管理系统; 年级、级届管理; 1.支持对学校年级进行管理，提供添加功能。 2.支持自定义添加年级以及各年级的年级组长。 3.支持对学校级届管理，提供添加功能。 4.支持将级届和班级自动关联。; 套; 1. 班级管理; 1.支持对学校班级信息进行管理，提供添加、编辑、删除、打印功能。 2.支持对多个班级进行一键升级功能，升级后的班级、学生、教师任课情况同步更新指新学年学期。 3.支持对班级一键指派班主任功能，支持指定多个班主任。 4.要求班级信息包含班级分类、班级类型、班额、班级代码等字段。. 教师任课管理; 支持对学校各班的任课老师进行指派，要求能总览所有班级任课老师，支持增、删、查、改等操作；支持以班级视图和教师视图进行教师任课信息查看，能够批量导入、导出。要求能查询教职工的任课科目和班级。. 科目管理; 支持对学校教学科目的设置，包括科目名称、科目类型、是否启用，支持增、删、查、改等功能；支持对设定的科目进行启用或停用操作。. 教室管理; 支持管理学校教室信息，包括教室名称、教室位置、负责人、总座位数、有效座位数等。. 作息时间管理; 支持学校自定义时间表，设定各个作息时间段、课程时长等。支持添加多个作息时间表，能够设定各个时间表的执行时间，到执行时间无需手动操作，自动执行该作息时间表。支持时间表的复制、导出、打印以及分享，要求可以通过QQ和二维码进行分享。. 其它要求; 1.要求提供系统软件著作权证书。 2.要求与智慧校园公共服务平台实现单点登录。. 5; 智慧考勤系统; 考勤规则设置; 实现对老师、学生考勤规则的设置。支持多种考勤规则，并对时间规则进行自定义名称。支持对多部门、多组人员考勤规则进行批量设置。; 套; 1. 数据采集; 支持对接学校各类型考勤设备（电子班牌、门禁考勤等自动同步获取考勤数据）。. 统计分析; 自动生成学生、老师考勤报表，支持按天、周、月等方式统计输出，并导出。支持姓名、类型、年级等条件精准查找。. 学生请销假; 1.支持学生通过移动端进行请假，请假信息包含请假人、请假事由、请假类型、开始时间、结束时间、是否外出、计划返回时间等内容，并上传证明材料。支持抄送、评论功能。 2.支持在PC端同步存储并查看请假信息和请假审批流程。 3.支持按请假类型、请假人、销假时间、审批状态等多种筛查条件统计查询。. 教师请假; 1.支持教师通过移动端进行请假申请、审批等全流程操作。 2.支持同步生成教师请假记录表。. 6; 部室预约系统; 部室预约; 在首页页面点击“进入预定”按钮弹出如下时间线预约页面，每格为30分钟，灰色表示时间已经过期，红色表示时间段被占用，绿色表示此时间段可以预约，有刀叉图标的时间段表示休息吃饭时间，您可以选择您想要预定的时间段，点击绿色块时间进入“预定教室”页面。; 套; 1. 部室审核管理; 各教室是否需要审核，可以在教室“配置信息”里进行勾选是否教室需要审核权限。如果开放，所有约的教室将要审核通过后才能成为正式教室；对需要预约审核的教室，需要管理人员审核通过后才能使用，提交审核的教室记录将在“待审核教室”列表中显示。. 部室管理; 教室管理功能是进行当前用户所属部门进行教室增加、修改、删除的操作。可以根据名称进行模糊搜索教室，教室列表字段分别为教室名称、教室状态、教室类型、教室负责人、所在楼层、创建时间、创建人、终端设备码、教室服务二维码。. 部室类型管理; 教室类型是为了区分教室的各种不同种类及不同功能，可以添加、修改教室类型的类型名称、教室大小、人数、教室价格和备注。. 资源管理; 资源是指每个教室的教室资源，比如教室投影仪、视频教室、电子白板等。. 预约统计; 可以按照天、周、月或时间段方式搜索统计教室预定统计、部门统计分析、教室统计分析，个人统计分析。. 7; 迎新管理系统; 预报到; 1.支持学生在移动端扫码，输入准考证号和身份证号，查询录取情况 2.支持学生在移动端确认录取并查看校方个性化定制的电子录取通知书。 3.支持学生在移动端填写预报到信息，包含但不限于基本信息、学历经历、个人荣誉、团关系、监护人信息、住宿申请等。 4.支持老师在线审核学生住宿申请。 5.支持学生在线查询住宿申请是否通过。; 套; 1. 学号管理; 1.支持给新生一键生成校内学号功能。 2.支持学校自定义设置学号规则，包含学号位数、代码位置、代码规则、起始号码等条件，生成校内学号。. 迎新分班; 1.支持给新生一键分班功能。 2.支持按成绩显示新生信息，支持自动切换升序、降序。 3.支持按人数、性别比例、平均分等规则自动分班。 4.支持对分班结果进行统计分析，包含但不限于总人数、男女比例、最高分、最低分、平均分、中位数等指标。 5.需实现与学校教务管理系统对接，提供分班结果数据，实现同步共享，同时支持手动调整操作。. 迎新分宿; 1.支持给新生一键分宿功能。 2.支持午休住校、住校等多种住校方式。 3.支持分宿时显示楼层、房间号、容量、空置、入住人员详情、上下铺等信息。 4.支持手动调宿功能。. 报到管理; 1.支持新生凭个人二维码入校扫码报到。 2.支持班级报到、宿舍报到等多场景报到。 3.支持实时统计新生报到情况，包含姓名、身份证号码、联系电话、班级、住宿信息、报到状态、班级报到时间、宿舍报到时间等信息。 4.报到状态支持按未开始、进行中、已完成等分类。. 统计信息; 1.支持对新生的信息统计，包含但不限于各班人数分布、各班成绩分布、各班住宿情况、班级报到率等指标。 2.支持按报到状态进行统计分析。 3.支持按宿舍入住情况进行统计分析。. 信息查询; 1.支持对迎新数据的查询、打印功能。 2.支持按姓名或身份证号码查询条件，查询学生校内学号、录取情况等 3.支持按班级、楼栋、迎新状态进行条件组合查询； 4.支持按学生姓名模糊查询；. 8; 数据治理平台; 数据标准; 1.依据国家、教育部相关标准，会同学校相关部门，共同确定数据标准。支持标准新增、删除、修改等功能。 2.支持基础数据字段标准化管理，包含英文名称、中文名称、编码数、类型、创建时间等信息。支持数字、字符串、日期等不同数据类型，支持基础数据字段关联码表。 3.支持基础数据码值标准化管理，关联多条码表。 4.支持对数据标准按关键字搜索、查询。; 套; 1. 数据集成; 1、支持操作轻量化、过程可视化、能力开放化数据集成能力，自助式完成数据管道构建,实现数据抽取、加载入仓，轻松汇聚各种应用数据。 2、支持复杂网络环境下，异构数据源之间高速稳定的海量数据同步。 3、支持关系数据库、文本型数据、以及web service接口的数据集成方式。 4、支持多种同步方式，包含批量（离线）同步和增量同步。 5、支持通过设置同步周期来实现近实时的增量同步。 6、支持多时间维度(天、小时、分钟)的离线任务定时调度，只需要简单几步便可完成数据增量抽取。 7、支持分钟、小时、天、周和月多种调度周期配置。 8、支持Mysql\oracle\postgresql\sqlserver\db2\myriadb\dm\hive\sqlite3 等15+类型异构数据源之间的相互数据同步，无需复杂的编程。 9、支持分布式的数据集成模式 10、支持在数据抽取过程中进行简单的数据转换操作（如日期解析、数据过滤等） 11、支持不同的数据库类型捕获数据，实现数据表的实时毫秒级同步 12、支持实时数据可同时并行分发到多个目标库或应用中。 13、支持全量或增量的采集方式，将外部数据源中的表和数据采集到贴源层。 支持提供单个字段转换处理，包括自定义数据字段映射、表名转换映射。 14、支持贴源代码、贴源表识别标注。 15、支持贴源代码和标准代码的映射规则配置。 16、支持提供数据库的管理功能，包含新增、编辑、测试、删除等功能。新增时要求填写名称、主机IP、端口、库名、用户名、密码、jbdc连接串等字段。支持测试功能。支持执行sql查看库表功能。 17.支持数据接入全流程可视化操作配置。需包含基本信息配置、同步源端配置、目标端配置、映射转换配置和配置确认提交。要求基本信息配置类型支持一次性全量同步和一次性全量周期性增量。要求同步源配置方式支持包含表和排除表2种方式。支持多种表名配置；目标端配置时要求接入方式可自定义、数据处理批次大小可选择；映射转换配置要求支持正则表达式匹配，也可直接填写需要映射的表名。 18.支持任务发布/取消发布功能。支持手动执行和自动执行。支持查看执行记录，包含运行状态、开始时间、结束时间、更新数量、成功表数量、失败表数量、数据量大小；支持获取并查看实时日志；支持查看同步结果，包含同步记录数、同步数据量、成功信息、失败信息等内容。. 数据开发; 1、支持实时计算开发,提供web在线开发能力,提高开发的实用性、灵活性、效率性和稳定性。 2、支持Flink SQL和SQL开发两种模式。 3.支持通过目录的形式进行管理和维护。 4.支持通过严谨的 CI/CD 流程规范和自动化的测试发布运维加持能力，缩短从原始数据加工运维到业务应用数据的路径， 提升效率的同时保障数据质量。 5.在线代码开发：支持代码开发，对任务工作流进行易用地拖拽式编排，同时支持大规模任务的可视化编排呈现。 6.代码开发：支持对TiSql、flinkSql、任务进行在线代码开发、调试，以及版本管理。支持flinkcdc（change date capture）；支持实时变更同步、加速数据处理；支持全量和增量一体化同步、断点续传，支持分布式架构、支持事务。 7.任务测试：支持任务和工作流测试及版本管理。 8.开发辅助：提供项目、工作流和任务三种粒度的参数配置，支持时间参数运算以及函数参数。 9.编排调度：对任务进行流程编排及提交调度。 10.调度方式：支持周期、一次性和事件触发调度，周期调度提供 crontab 方式配置。 11.依赖策略：支持任务自依赖和工作流自依赖。 12.跨周期依赖配置：提供跨周期依赖配置及自定义依赖配置，上下游依赖实例范围支持按需自定义选择。 13.发布运维：对开发完成的任务按需发布到生产环境，并对任务进行统一监控和运维。需包含执行编号、作业名称、作业类型、作业状态、执行方式、flink执行模式、flink实例状态、运行时长、开始时间、作业结束时间等内容。支持savepoint触发、savepoint停止、普通停止操作。 14.在线编辑：提供可视化的交互式分析 IDE。 15.运行：支持执行信息可视化管理。 16.开发辅助：提供开发辅助效率工具。 17.资源中心：支持Flink集群实例和Hadoop集群配置。Flink集群实例包含新增、心跳监测和回收操作功能。添加Hadoop集群配置，支持hadoop配置、Flink配置、自定义配置和基本配置。支持测试功能。. 元数据管理; 1.支持对元模型进行统计管理，主要包括元数据库、元数据表、字段、映射关系的统计信息。 2.支持对元数据库、数据表、表字段进行管理时，包含基本信息和属性信息。基本信息包含名称、编码、类型、路径等内容。属性信息包含属性名称、属性代码、数据类型、输入控件、数据长度、是否内置、说明、创建时间等内容。 3.支持自动采集各个系统的元数据，保证本系统管理的元数据与各个业务系统正式元数据的一致性。主要包括采集数据源管理、采集任务管理、采集记录、采集预警、采集日志管理。 4.支持添加采集任务，配置基本信息，包含名称、入库策略、任务类型、描述、数据源、归属元数据目录等。 5.采集任务支持一次性和周期性；入库策略支持全量和增量 6.支持对采集任务的实时日志查看和删除操作 7.采集任务支持发布、执行、取消发布、删除等操作 8.支持查看采集记录，包含开始时间、结束时间、运行状态、创建时间等，支持对采集记录的删除操作。 9.支持Mysql\oracle\postgresql\sqlserver\db2\myriadb\dm\hive\sqlite3 等15+数据库元数据的自动采集； 10.支持数据血缘分析，提供数据外部关联关系的图形化展现，动态展现数据集成的实际流向及来龙去脉，血缘图需定位字段及血缘信息展示。 11.支持数据血缘下数据自动对账能力。 12.支持图形化数据追踪溯源，可进行字段级别的数据流出、流入路径，以及数据视图的真实来源解析。 13.支持查看元数据目录。. 主数据管理; 1.支持可视化、引导式多样化主数据快速建模，个性化模型表单设计。支持多表添加，支持设置查询条件、分组条件、排序条件。支持通过表信息、规则信息和数据预览三个视角查看模型。支持模型发布、取消发布、执行操作。 2.主数据管理与数据标准管理的关联、使得主数据中的数据标准化。 3.支持流程化主数据任务分发，实现主数据接口分发与数据库分发策略、并提供主数据全生命周期可视化管理与监控 4.支持多视角的主数据模型管理，提供可视化的数据建模界面，帮助用户快速实现主数据建模，实现标准落地，在此基础上还可以支持对多条扩展信息的主数据管理，满足在不同业务系统上的属性分类管理。 5.支持快捷专业的表单设计，对于主数据的填报维护，平台提供快速专业的表单设计功能，并在表单设计中内置多种输入方式及字段属性，可满足各种业务填报需要。支持表单的版本记录功能，保障了数据填报的准确性和一致性。 6.支持全方位的主数据维护管理。提供严格规范主数据的新增、变更等流程，实现对各类主数据的全生命周期管理，可通过手工新增、接口传输等多种方式汇集主数据，并提供全方位质量检查，保证主数据质量。 7.支持形式多样的主数据分发。支持接口任务、数据库多种分发方式；通过设置相应规则，配置ETL任务，实现由主数据管理平台主动向业务系统分发同步主数据；还可以对接数据服务，由业务系统主动获取数据，实现主数据分发同步。 8.支持人工校验系统校验并存，全面保障主数据的准确性、专业性。 9.支持接口自定义。内置丰富的标准接口，可对接数据服务，提供全场景主数据服务，接口配置灵活，保障各类系统快速互通互联。 10.主数据自主分析。主数据全生命周期可视化管理与监控，保障数据有痕迹、可查询、能恢复，强大的相似度分析保障数据唯一可控。 11.支持通过柱状图、趋势图、饼状图等可视化方式展示主数据总览情况，包含主数据模型、主数据量、主数据表、主数据分发数量、下发任务月度统计、主题新增变化趋势、主题域数据量、主数据模型列表。. 数据质量; 1.支持预置常用的质量规则模板，包括但不限于：唯一性校验、手机号格式校验、身份证号格式校验、邮件格式校验、空值检测、重复检测、不在代码表检测、日期格式检测、数值范围检测、关联一致性检测、长度不合规检测、及时性检测等，并提供可扩展的自定义规则模板管理能力。 2.支持自定义质量检测项管理与配置，提供新增、修改、删除等维护扩充功能，可对数据进行业务检测项配置。 3.支持一次性质量检测任务和周期性质量检测。 4.支持业务源头一键全库规则设置，实现业务库质量自扫描。 5.支持全面的数据质量自动化检测，可按业务生成质量检测记录，提供在线统计、明细下钻查看。检测记录包含表名、字段、状态、检测条数、检测通过数、未通过数、开始时候、结束时间等。 6.支持生成错误日志，并查看内容。 7.支持面向第三方提供质量反馈接口，保障数据治理体系的完全开放化和全校覆盖化。. 数据服务; 1.支持数据API的复制、修改功能 2.支持增加数据API的版本控制功能，并支持版本切换和发布 3.支持增加数据API调用的限流功能 4.支持全面支持简单标签扩展数据API中SQL发布的参数可选功能 5.支持优化数据API调用的用户行为分析. 日志管理; 支持对用户登录行为进行留痕，包含用户名、登录IP、登录地点、userAgent、登录状态操作时间、登录时间等信息。. 全局管理; 1.支持对数据项目全局管理。包含项目名称、数仓类、描述、状态等信息。以及所属项目下人员信息的管理。 2.支持对数仓分层展示。包含分层名称、分层描述、表名前缀等信息。. 9; 数据资产管理平台; 1.支持通过可视化界面对智慧校园数据应用系统的数据与应用进行统一查看，支持查看业务系统总数，展示所对接数据的业务系统内容；通过对上传的数据表进行量化统计，展示数据资产月变化趋势； 2.支持查看记录条数可分别展示对接数据上传的数据记录；通过存储总量对各个子系统的大数据量级进行量化展示； 3.支持查看数据模型总数展示数据算法模型的数量，展示大数据平台数据应用处理能力； 4.支持查看数据资产来源、支持查看任务总数展示大数据算法节点数量，集中展示大数据平台数据处理能力； 5.支持查看数据资产雷达子系统对系统全方位、多切面的监控，绘制数据地图、统一数据规范、标明数据方位、分析数据关系、规范数据开发、管理数据使用、监控质量变化以达到数据可查、数据可信、数据可用、数据可控的效果。; 套; 1. 10; 数据质量审计平台; 1.支持自定义数据检测规则，自定义规则级别、检查字段（支持多选）； 2.支持对采集到的数据质量一键检测，支持自动生成数据质量检测报告，检测报告自动统计错误类型和该类型数据条目数，以及错误数据占比情况。; 套; 1. 11; 学生AI成长大数据系统; 1.学生个人画像：提供个人综合画像功能，可以根据学生个人信息、学习情况、健康状态、身份特点、社会实践等综合维度贴上每个学生的个性化标签，可以对每个标签可根据行为程度划分多个级别，如学习情况，品德情况、学业发展、身心发展、审美素养、劳动与社会实践层面，综合体现德智体美劳综合素质分析； 2.学生学籍分析：支持学生基本信息分析，包括：性别，年龄，出生日期，国籍，民族，家庭住址，院系，专业，班级，年级，学制，政治面貌，培养层次，学科门类，毕业中学，入学年份，毕业年份，在校状态； 3.学生五育分析：支持以年级、班级和学生为层级，以五育评价指标为维度，关注每个学生每时每刻； 4.学生成绩分析：支持以年级、班级和学生为层级，多维度分析学业学情，便于找出学生的学习成绩薄弱点，进行直观展示； 5.考勤分析：支持学生在校考勤，能够按请假类型、请假次数、出寝、入寝等多维度分析； 6.消费分析：支持对学生个人餐饮、商超、热水、淋浴等校园消费业务分析，包括：消费金额、消费笔数、当月消费趋势等信息；支持对日均消费趋势、月消费趋势、学期消费趋势等维度进行分析； 7.图书阅览分析：支持图书借阅分析，包括：借阅图书册数、图书借阅趋势、月均借阅图书、图书逾期次数、借阅图书分类相关内容。; 套; 1. 12; 大数据分析应用主题; 校园大数据态势感知; - 校园概况：（学生概况、教师概况、班级数、教室数、图书数量）、校园安全； 2.实时数据分析：当日在校师生出勤分析、请假分析，智慧教室设备运行总览； 3.实时预警：设备预警、疾病预警、安防预警、出勤预警、损耗预警； 4.教育质量分析：以各年级为层级，总体分析各年级教育均衡度、教学效果、学业质量等信息、教师工作时长； 5.教师成长：首页展示学校教师概况，包括教师人数及趋势分析、男女比例、年龄梯队、职称梯队、学历、学位结构、荣誉等； 6.学生成长：在校生分布、学生人数变化、获奖等 7.信息化教学：首页展示各年级、学科平均教学应用时长对比图表、功能部室使用分析； 8.数据资产概况：首页展示近7天校园新增数据（教务数据、学习数据、研究数据、管理数据、评价数据）变化情况图表； 9.信息化建设与应用：展示校园信息化建设情况，包括师机比、生机比、功能部室建设情况等。; 套; 1. 信息化建设与应用大数据分析; 1.校园装备建设总览：学校多媒体装备配备总览及使用率（年度使用人数次数），各类装备占比、教学教室和功能部室配备详情，装备使用年限、装备性能配置（CPU型号、内存硬盘大小、操作系统版本）和运行状况（开关机状态、CPU、内存、网速、设备健康度等实时数据）等； 2.校园网络质量总览包括班均出口带宽、流量、上下行网速等； 3.多媒体信息技术应用总览包括教师应用排行、班级装备利用率排行； 4.装备运行分析：系统对学校所有装备的开机率、使用率、使用时长、健康度等进行分析，为学校信息化建设分析提供数据支撑； 5.装备故障分析：支持查看不同装备类型的故障率（包括装备品牌、使用时长、故障类型等）； 6.装备维修分析：通过装备维修过程采集的数据，包括维修处理率、待维修数量、维修时长等，将设备的维修质量进行综合评价，为设备的运维保障提供支撑。; 套; 1. 教师教学大数据分析; 1.教师概况：以学校、年级为层级，分析师资队伍的数据，以年龄、专业、学历、性别、民族、政治面貌、学位、职称、所带班级数等不同维度展示教师队伍的人数分布、占比等情况； 2.教师教学行为分析：以学校、年级、学科为层级，分析教师信息化教学应用数据，以年龄（25岁以下、25~35、36~45以及45岁以上）、学科、学历（博士、硕士、本科、专科）、职称（正高级、高级、一级、二级、三级及其他）等维度进行分析，分析内容包括但不限于课堂互动度、信息化教学交互度、教学多样性等； 3.校本教材、校本教案、教学软件活跃度分析、教学资源建设数据分析；; 套; 1. |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：第三方系统对接

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 走班排课系统; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 一卡通平台; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 阅卷系统; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 广播系统; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 录播平台; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 智慧黑板; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 实验室平台; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 电子班牌; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 监控; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 图书馆系统; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 智慧消防; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 心理健康; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 生涯规划; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. 朗读亭; 预留标准接口，支持三方系统与平台对接，单点登录，进行统一化、标准化和规范化管理。; 项; 1. |

标的名称：教育综合安防管理平台

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2.5D地图; 校园综合安防平台以校园空间地理信息系统为基础，建立集安全保卫、防范监控、应急实战、安保业务应用为一体的安防应用平台，从多个维度对校园的安保工作进行管理。平台集安防信息查询、定位、管理、分析为一体，有效地帮助用户进行校园事故预防，事后处置以及数据分析。 1、2.5D全景地图应用，将建筑物对象化，建筑物信息清晰可见。摄像机、报警柱、消防设备、停车场等资源可视域展示，图形化展现室内室外各类监控点位信息，直观判断监控死角，全方位模拟实景。图形化展示事件多发区、网格区域，一键紧急报警图形化接收，实时追踪附近点位预览，提升实战监控效率。 2、室内外监控点位在地图上清晰展现，摄像机的视角范围可直观的显示现场视频监控覆盖情况，可方便用户对监控盲区进行增补监控点位，设置报警预置位联动。 3、当有告警发生时，平台将相关点位信息及告警信息弹图上报，用户可通过“近三预览近八预览”进一步核实告警，以便进行调派人力现场处置。 4、基于人脸图片，实现疑似人员以图搜图，并将搜索结果信息以时间轴和地图点位形式展现，形成人脸轨迹。对确认的疑似人员进行布控告警后，通过地图上的点位信息，掌握黑名单行踪，并进一步研判出其落脚点，进而将其抓获。2.5D可视化地图，大大提高实战效率和准确率。; 套; 1. 检索功能; 检索功能; 1、人员检索：用户通过平台可以按照人员属性、人员特征、上传图片进行检索，提高对疑似人员检索准确度，实现在海量图片中第一时间发现目标人员，并实时报警，极大提升了人员管控的应用效果。 2、重点目标检索：对于系统中已布控的重点目标，可以直接开始以图搜图获知该目标最近出现情况，提高“搜人”效率。 3、轨迹检索：对于比较确定的目标照片或图片，可以直接进行轨迹检索，以回溯目标出没轨迹；轨迹检索支持人或车的特征检索。. 陌生人识别; 陌生人识别; 支持按列表视图和卡片视图两种模式查看； 支持按开始时间、结束时间、抓拍点、年龄段、性别、姓名、证件号、是否佩戴眼镜对陌生人识别结果进行过滤； 支持抓拍图片下载到本地； 支持对识别记录进行识别信息、抓拍原图、人员轨迹、录像回放的查看，识别信息中可查看该人员近3天出现的次数统计，人员轨迹中可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的轨迹。. 疑似目标库; 疑似目标库; 人员检索、重点目标检索的结果支持加入到疑似目标库，具体要求如下： 对于查询出来的比较吻合的结果加入疑似目标库。 显示当前疑似目标数量，查看目标库信息。含搜图功能，有回放视频功能。. 人员轨迹; 人员轨迹; 人员检索、重点目标检索的结果支持查看目标的历史轨迹，具体要求如下： 目标轨迹：轨迹检索图标；有GPS信息的，展示地图位置。. 重点关注人员布控; 重点关注人员布控; 嫌疑目标布控：主要对存在潜在危险的人员进行管控，如：惯偷、公安黑名单人员、邪教分子等。采用人脸识别技术进行人员管控：疑似目标布控、人脸检索、以图搜图、人脸轨迹等。 1.疑似目标添加:可上传疑似目标人员的人脸照片，包含抓拍图，管理人员自行获取的照片。人员检索、重点目标检索的结果均支持加入到疑似目标库，对于查询出来的比较吻合的结果可以加入疑似目标库。添加进疑似目标库后要显示当前疑似目标数量，可以查看目标库信息。 2.重点目标检索：对于系统中已布控的重点目标，可以直接开始以图搜图获知该目标最近出现情况。系统支持多种条件进行检索； 3.重点目标告警详情：被布控的重点目标如果被系统识别（满足相似度要求），则在告警列表展示，如下图，可单击操作列的图标查看详情。 4.重点目标追踪：重点目标检索的结果支持目标追踪，结果页有检索结果追踪按钮，弹出目标追踪校园并列出目标历史出现的片段；目标前端有GPS信息的，则展示地图位置可对重点目标识别记录进行识别信息、抓拍原图、人员轨迹、录像回放的查询，人员轨迹中可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的轨迹；同时支持抓拍小图、抓拍原图、人脸照片下载到本地。. 防欺凌款报警盒; 防欺凌款报警盒; 旗舰款非可视报警盒：单按键非可视报警盒 双麦克风阵列，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音质更清晰； 支持≥256G Micro SD存储卡； 支持≥2路I/O输入，≥2路I/O输出，支持警灯警号独立控制； 支持≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 支持IP54防护等级; 支持PoE(802.3 af)，标配DC12V@2A电源适配器； 支持防拆报警/喧哗报警等功能；; 台; 60. 网络人脸识别摄像机; 网络人脸识别摄像机; 轻智能7A筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 防护等级：IP67 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°-47.3° 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，1.55 A，最大功耗：18.6 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） ≥防护：IP67; 台; 60. 网络存储设备; 网络存储设备; 机架式/8U 72盘位/1536Mbps接入带宽/72块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/接入协议：RTSP/ONVIF/（GB/T28181）; 台; 1. AI融合巡检超脑; AI融合巡检超脑; 【硬件规格】 4U标准机架式24盘位超脑NVR 1+1冗余电源 支持硬盘热插拔≥2个HDMI，≥1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 支持满配12TB硬盘（总容量可达288TB） ≥4个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 报警IO接口：≥16路报警输入，≥8路报警输出 【产品性能】 输入带宽：≥768Mbps 输出带宽：≥512Mbps 接入能力：≥256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：≥最大支持20×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【大模型性能】 最大支持4个大模型二次研判 【智能应用】 5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 一、人（包含3种以上算法） 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（64个名单库+50万张库容） 分析模式：实时视频分析 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计（64人以内） 分析模式：实时视频分析 3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙），可选增加人脸比对编排 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析 二、车（包含2种以上算法） 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）（主要针对加油站） 分析模式：实时视频分析 2、非机动车识别：电瓶车+自行车 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析 三、行为（包含4种以上算法） 1、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析 2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 分析模式：实时视频分析 4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析 四、事件（包含3种以上算法，其中街道不支持虚拟引擎，需要独占整颗GPU） 1、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 分析模式：定时抓图分析 2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）+远距离烟雾检测（秸秆燃烧、森林防火） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析 3、通道占用（室内消防通道占用） 分析模式：实时视频分析、定时抓图分析 五、AIOP 1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析 【单GPU（物理引擎）算法规格】 实时/中心模式：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊 轮巡视频模式：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 定时抓图模式：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 图片导入模式：单GPU最大8-10张/秒 ，可被1-4个虚拟引擎分摊 补充说明： 1、1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎) 2、上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中（街道除外，需独占物理引擎） 3、同1种算法，同1个GPU（物理引擎）只能加载1次； 4、当只加载1种算法的时候，虚拟引擎性能和物理引擎一样，性能独占；当加载N种算法（N≤4），则单个虚拟引擎性能=最大物理引擎性能/N； 【设备总性能规格】 设备内置16颗GPU（物理引擎） 总性能= “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格” 【大模型分析】 支持导入大模型进行直接分析 大模型分析只支持图片分析，性能2秒/张/GPU 大模型支持检测，分类，混合（1检测+1分类），OCR 定时抓图分析：≥16路 离线图片分析：≥2秒/张/GPU 【大模型二次研判】 支持导入大模型对小模型分析结果进行二次研判 大模型支持检测，分类，混合（1检测+1分类），OCR 注意：大模型研判会出现报警延迟，如不能接受，请勿开启; 台; 1. POE交换机; 16口POE交换机; 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）。整机POE最大输出功率370W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理。; 台; 4. 网线及辅材; 网线及辅材; 六类网线，水晶头、摄像头支架、汇聚机柜、8芯光纤线、2.0PVC管等; 批; 1. 调试安装; 调试安装; 新设备的安装及调试; 次; 1. 综合安防管理平台软件; 综合安防管理平台软件; 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力；; 路; 100. 综合安防管理平台软件; 综合安防管理平台软件; 提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，解决碎片化场景下的智能分析问题。; 套; 1. 综合安防管理平台软件; 综合安防管理平台软件; 提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。; 套; 1. 综合安防管理平台软件; 综合安防管理平台软件; 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置 1）【声光驱离】学生在欺凌时，被欺凌学生开始呼救（比如救命），或者欺凌人员进行辱骂（比如打死你），防欺凌语音报警盒识别到关键词，设备上进行声光报警驱离 2）【远程喊话】学校监控中心报警弹窗，显示预警设备名称、预警设备地点、预警发生时间；学校保安通过监控中心对设备进行远程喊话，比如：同学请马上停止欺凌行为，安保人员马上到现场 3）【电话通知】结合电话网关DS-FRE1000，将预警信息通自动打电话等方式通知到指定的安保人员（比如副校长、保安队长）; 套; 1. |

标的名称：高中学段 服务器 （推荐配置）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 数据库服务器; 数据库服务器; 品牌要求：国际知名品牌设备，非OEM产品 服务器类型：2路2U机架式服务器 CPU规格：配置2颗24核心国产处理器（主频≥2.6GHz） 内存：配置2*16GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽 硬盘：配置1块480G SSD硬盘+1块4T SATA硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘 磁盘阵列卡：配置独立2G RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护 I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 以太网接口：≥4口千兆板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 电源模块：≥2个热插拔900W交流或2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块，支持1+1冗余 风扇：支持≥4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 温度：工作温度5℃－40℃，提供资料证明 操作系统：SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等64位操作系统 管理：支持BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面; 台; 1. 存储服务器; 存储服务器; 品牌要求：国际知名品牌设备，非OEM产品 服务器类型:2路2U机架式服务器 CPU规格:配置2颗24核心国产处理器（主频≥2.6GHz） 内存:配置2*32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽 硬盘:配置1块480G SSD硬盘+1块4T SATA硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘 磁盘阵列卡:配置独立2G RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护 I/O扩展:PCI-E I/O插槽总数最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 以太网接口:4口千兆板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 电源模块:2个热插拔900W交流或2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块，支持1+1冗余 风扇:支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 温度:支持工作温度5℃－40℃，提供官网资料证明 操作系统:SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等64位操作系统 管理:支持 BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面; 台; 1. 应用服务器; 应用服务器; 品牌要求：国际知名品牌设备，非OEM产品 服务器类型：2路2U机架式服务器 CPU规格：配置2颗24核心国产处理器（主频≥2.6GHz） 内存：配置2*32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽 硬盘：配置1块480G SSD硬盘+1块4T SATA硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘 磁盘阵列卡：配置独立2G RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护 I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 以太网接口：4口千兆板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 电源模块：2个热插拔900W交流或2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块，支持1+1冗余 风扇:支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 温度:支持工作温度 5℃－40℃，提供官网资料证明 操作系统:SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等64位操作系统 管理:支持 BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面; 台; 1. |

标的名称：智慧校园公共服务平台（移动端）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.配套智慧校园应用，满足学校日常办公移动化、实时化需要。 2.支持以APP、微信公众号、微信小程序或钉钉等任意一种嵌入方式应用。 3.支持查看通知公告、学生课表、老师课表、班级课表、评价记录、成长报告、校园资讯、工资表、作息时间等 4 支持学生请假、老师请假申请、审核功能 5.支持资产采购、领用、报废等申请功能和审核功能。 6.支持对资产报修功能。 7.支持教师德育评价打分功能。 8.支持扫码进行资产盘点功能。 9.支持查看资产统计分析功能。; 套; 1. |

标的名称：无线传屏器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1，单按键设计，12m最长连接距离 2，最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms 3，无线传屏最大分辨率 3840×2160@30Hz；BYOM 最大分辨率 1920×1080@30Hz 4，兼容国产化操作系统; 台; 1. |

标的名称：智能笔

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 按键：功能键/上翻键/下翻键 功能键（单击）：鼠标左键 功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单） 功能键（长按）：飞鼠 续航时间：≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）; 支; 1. |

标的名称：移动支架

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 小巧身材，节省会议空间；重量轻，易携带；360度静音脚轮，轻松移动；适配 55/65/75/86 英寸; 个; 1. |

标的名称：LED全彩条屏

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 户外P4显示屏; 1.物理点间距≤4.0mm 2.模组尺寸(mm)：320*160 3.刷新率≥3840Hz 4.色温：3000K-10000K可调 5.白平衡亮度：≥5000cd/㎡ 6.对比度≥5000:1 7.亮度均匀性≥97% 8.平整度≤0.2mm 9.灯芯波长误差值在1nm以内。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 10.LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 11.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 12.整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），无常亮点。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 13.产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测，同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 14.具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 15.照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 16.LED显示单元满足GB/T 2408-2008标准，水平燃烧试验结果满足HB级要求，垂直燃烧试验结果满足V-0级要求。（需提供表面带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件） 17.LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值）（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 18.LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 19.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 20.电磁兼容性： 在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB 9254-2008满足(B级，即CLASS B)检测标准。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 21.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 22.需通过包装运输跌落测试，符合GB/T 2423.8-1995标准，试验条件：0.3m，每个指定的面、角、棱各跌落1次。 23.断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）; ㎡; 13.52. 接收卡; 单卡最大带载512×512 像素，支持 24组 RGB 并行数据。采用 12个HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 支持色彩管理：将显示色域在多个色域之间自由切换，使LED显示屏色彩更精准； 支持18bit+，使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时低灰丢失问题，使图像显示更细腻； 配合支持3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。; 张; 22. 电源; 5v40A; 个; 43. 视屏处理器; 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI。 单台设备带载能力260万像素，输出最大宽度 10240，高度 8192。 支持3个窗口和1路OSD。 音频输入输出：支持HDMI 伴随音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输出， 支持通过多功能卡进行音频输出 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。; 台; 1. 配电柜; 10KW 配电箱; 个; 1. 钢结构; 包边尺寸：≧14.18m*1.06m=15.03㎡; ㎡; 15.03. 安装调试; 安装、调试、培训。差旅费 运费等; ㎡; 13.52. |

标的名称：会议平板

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1，≥86英寸，4K超高清分辨率，采用0贴合制作工艺，无视觉偏差，色域72%NTSC， 支持多种色彩空间选择。整机书写面板采用3mm防眩光全钢化防爆玻璃面板，硬度达到9H。 2，内嵌PC模块，正版windows10系统、采用i5处理器\8G内存\256G固态硬盘。 3，整机内置 4800万像素高清摄像头，支持WDR抗逆光、声源定位、智能取景技术，内置8阵列拾音麦克风，12米拾音距离，支持AI降噪+混响抑制，内置2*10W缝隙发声扬声器。无需外接设备，即可开启远程会议；兼容市场主流视频会议软件,满足远程会议个性化需求. 4，高精度红外触控技术，有效防误触，支持40点触控。支持提笔即写、单笔双色书写，具有白板功能，支持手势擦除、缩放、移动、漫游等，实现无边际书写，支持通过本地和网络导入图片、文档、视频等多格式文件进行混编。支持会议记录扫码下载保存以及本地保存和邮件发送。 5，无线传屏：无需连线，即可将电脑内容一键投屏至MAXHUB会议平板上，支持反向触控；支持多画面分屏显示，可支持9分屏；同时支持手机、平板、电脑无需硬件，使用软件投屏方式进行投屏；传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，包含唤起主页，暂停投屏，结束投屏等。无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。支持BYOM功能、P2P投屏。 6，支持AI会议录制，实时字幕与翻译，悬浮和全屏显示模式、发言人区分、会后快速总结和分享。 7，支持全局OCR，即在文件搜索、浏览器等界面的文本输入框中，可自动将书写笔迹转换成文字输入 8，支持地震预警服务。支持扫码投票、扫码快传、计时器、录屏等功能。支持智能图形识别，支持智能表格和思维导图功能。 9，具有文件中转站功能、支持MAXHUB快传、微信文件传输助手，临时文件快速上传。关闭不留痕迹。支持多种常用网盘登录。 10，支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能; 台; 1. |

标的名称：一体机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、可拼接的整机尺寸为≥165英寸，可实现分辨率：1920*1080，点间距≤1.91mm 2、为确保显示效果，亮度均匀性≥98%，色度均匀性△X、△Y 值≤0.0008；对比度≥10000:1 ，色域覆盖率≥128%NTSC ，LED 像素失控率≤1/1000000，刷新率≥3840Hz 3、3840*2160 以内（包括 4K）的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示 4、为确保使用体验，平整度≤0.1mm，拼缝≤0.1mm，像素中心距相对偏差≤1.5% 5、屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80% 6、自动 Gamma 矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、 色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合光电标准。 7、屏幕温度：在常温25℃下 全白场亮度600cd/m²模式点亮2H，屏幕表面温度≤50℃ 8、支持屏体拼缝亮线、暗线校正调节功能，为 保证显示屏的校正效果和维护的便捷性，每块模组灯板带校正数据存储功能 9、支持灰度增强技术：在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit 的灰度位数10、箱体采用一体成形的压铸箱体，采用直接贴合自然散热技术，无风扇设计；同时箱体采用电泳工艺；为了更好的节约安装和运输成本，箱体采用一体成形的压铸镁铝合金 10、防止刮蹭伤害屏幕，LED 表面具备的硬度等级≥HRC8级12、整箱采用无托架（底壳）设计，灯板直接与箱体贴合，减少因托架（底壳）公差引起的拼缝问题 11、远程视频会议：整机内置自研视频会议软件，同时也有预留HDMI和USB接口供客户接自己视频会议终端；同时支持对接SIP/H.323协议视频会议系统，出厂自带腾讯会议、迈聆会议等主流视频会议软件 12、音频设备：整机内置自研15W音箱4个，30W音箱2个，内置功放输出的频响范围为60~20kHz，同时也预留了两个3.5音频输出口和1个3.5音频输入口供客户接自己的音频设备 13、电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于 PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包 含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作； 14、设备支持同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理;并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作； 15、设备接口需具有不少于：USB2.0*1，USB3.0*2，Type-C *1，HDMI 2.0 IN*1，HDMI 1.4 IN*3，HDMI 2.0 OUT*1，3.5音频输出口*2，3.5音频输入口*1，RS232接口*1，POE*1，USB out*1，RJ45*2 16、为保证设备流畅运行，要求整机采用Android 13.0操作系统，8G内存+64G存储，CPU采用四核A76+四核A55，主频≥2.4GHz，支持选配PC，扩展Windows系统环境应用 17、多路输入：不需要其它外围设置，整机支持同时五路以上物理接口输入（其中一路为系统内置，另外四路接口供客户使用），并同时显示出来，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的某一路（全屏）或某两路（两分屏）或某三路（三分屏）或某四路（四分屏）或某五路（五分屏） 18、在GB/T 16422.2-1999标准下，通过氙弧灯模拟气候老化试验，设定波长 290~800nm， 照度 255W/㎡，模拟时长 5 年。测试后，样机完整无变形，无变色，开机启动、功能正常。 19、简便后期维护，连接调节方式：可通过连接机器的WIFI 热点或串口线或网线对 LED显示屏进行调试、升级。 20、响应国家号召减少碳排放，根据用电的二氧化碳排放量的计算标准，LED 显示屏每平方每小时的碳放量≤0.1 千克 为便于用户操作便捷使用，支持通过移动端，快速打开指定应用；支持通过移动端实现整机的鼠标操作功能; 台; 1. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

60日历天

采购包2：

60日历天

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

甲方指定地点

采购包2：

甲方指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 65.00%。

采购包1： 付款条件说明： 从项目验收之日起计算质保期，质保期满后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 5.00%。

采购包2： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 65.00%。

采购包2： 付款条件说明： 从项目验收之日起计算质保期，质保期满后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 5.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)。自行组织验收。

采购包2：

验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)。自行组织验收

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

以最终签订正式合同为准

采购包2：

以最终签订正式合同为准

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

在履行本合同过程中，如甲、乙双方发生争议，协商解决；如双方达不成协议，向项目所在地人民法院提起诉讼

采购包2：

在履行本合同过程中，如甲、乙双方发生争议，协商解决；如双方达不成协议，向项目所在地人民法院提起诉讼

### 3.5其他要求

本项目质保期：2年

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标函 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标函 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人身份证明或授权委托 | 法定代表人参加投标须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加投标须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件 | 法定代表人身份证明书 法定代表人授权委托书 |
| 3 | 财务状况报告 | 投标人提供2022年至今任意一年的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信或资金证明(复印件加盖投标人公章) | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴纳完税凭证（任意税种）或税务机关开具的完税证明（任意税种） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 承诺 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或书面承诺并加盖公章 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 声明 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信用截图 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人身份证明或授权委托 | 法定代表人参加投标须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加投标须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件 | 法定代表人身份证明书 法定代表人授权委托书 |
| 3 | 财务状况报告 | 投标人提供2022年至今任意一年的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信或资金证明(复印件加盖投标人公章) | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴纳完税凭证（任意税种）或税务机关开具的完税证明（任意税种） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 承诺 | 有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或书面承诺并加盖公章 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 声明 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信用截图 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表 标的清单 |
| 2 | 响应文件的格式、签署盖章 | 应符合“招标文件格式”要求 | 开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 技术服务方案 法定代表人身份证明书 产品技术参数表 其它资料 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 供应商类似项目业绩一览表 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定90天 | 投标函 |
| 4 | 投标报价 | 只能有一个有效报价，投标报价不得超过采购预算 | 开标一览表 分项报价表 标的清单 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表 标的清单 |
| 2 | 响应文件的格式、签署盖章 | 应符合“招标文件格式”要求 | 开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 技术服务方案 法定代表人身份证明书 产品技术参数表 其它资料 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 供应商类似项目业绩一览表 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定90天 | 投标函 |
| 4 | 投标报价 | 只能有一个有效报价，投标报价不得超过采购预算 | 开标一览表 分项报价表 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 供近三年（2022年01月至今，以合同签订或中标通知书日期为准）同类项目业绩，每提供一份得1分，满分2分（以加盖公章的合同复印件或中标通知书为准） | 2.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表 |
|  | 技术方案 | 提供针对本项目的技术方案，整体技术方案科学合理，总体架构完整、层次清楚、结构合理、功能直观的计7.1-10分；方案简单，总体架构较完整的计3.1-7分；整体方案杂乱无层次，内容无针对性的计0-3分，未提供的不计分 | 10.0000 | 主观 | 技术服务方案 |
|  | 技术指标及配置 | 所投产品功能、技术参数优于或完全满足招标文件要求，技术方案和设备功能描述详细，产品选型有充分的依据，配套设施完善，各类证明材料完整，计10.1-15分； 所投产品功能满足基本要求，技术参数佐证材料较完善，有技术方案和设备功能描述，产品选型合理，有产品配套内容，各类证明材料较为完整，计5.1-10分； 所投产品功能不能完全满足要求（有负偏离），技术资料不完整，产品功能描述一般，技术参数不明确，产品选型和配套不合理，各类证明材料不完整，计0-5分；未提供不计分。 备注：以投标文件中所提供的产品资料彩页、操作手册、性能指标描述、技术参数等为准。 | 15.0000 | 主观 | 标的清单 产品技术参数表 商务应答表 分项报价表 技术服务方案 其它资料 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目的组织能力、产品配送、安装、检测、调试等方面措施得力，实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况，配备人员的类似项目实施经验，专业工种人员具有相关专业执业资格证书或上岗证）等，根据响应情况得分，优7.1-10分，良好3.1-7分，差0-3分。 | 10.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 质量保证及履约能力 | 1.质量保证方案：投标人所投产品及备品备件货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，货物来源渠道正规可追溯，产品的质量标准符合国家标准及采购人要求，提供相关证明材料。评审小组根据投标人所提供证明材料进行横向比较综合赋分。证明材料齐全得:5.1-10分。证明材料基本齐全得:1-5分。 2.履约能力：履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计0-5分，没有履约能力的不计分。 | 15.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 人员培训措施 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计3.1-5分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计1-3分； ③未提供培训服务方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计4.1-8分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计0-4分； ③未提供售后服务方案不得分。 | 8.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 验收方案 | 投标人针对本项目提供具体可行的验收标准和方法，能提供验收质量保障措施等进行评分，评分标准如下： ①验收方案完整、可行性强，对本项目内容针对性强得3.1-5分； ②验收方案内容欠缺、薄弱的计0-3分； ③未提供验收方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 | 30.0000 | 客观 | 分项报价表 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 供近三年（2022年01月至今，以合同签订或中标通知书日期为准）同类项目业绩，每提供一份得1分，满分2分（以加盖公章的合同复印件或中标通知书为准）。 | 2.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表 |
|  | 技术方案 | 提供针对本项目的技术方案，整体技术方案科学合理，总体架构完整、层次清楚、结构合理、功能直观的计7.1-10分；方案简单，总体架构较完整的计3.1-7分；整体方案杂乱无层次，内容无针对性的计0-3分，未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 技术指标及配置 | 所投产品功能、技术参数优于或完全满足招标文件要求，技术方案和设备功能描述详细，产品选型有充分的依据，配套设施完善，各类证明材料完整，计10.1-15分； 所投产品功能满足基本要求，技术参数佐证材料较完善，有技术方案和设备功能描述，产品选型合理，有产品配套内容，各类证明材料较为完整，计5.1-10分； 所投产品功能不能完全满足要求（有负偏离），技术资料不完整，产品功能描述一般，技术参数不明确，产品选型和配套不合理，各类证明材料不完整，计0-5分；未提供不计分。 备注：以投标文件中所提供的产品资料彩页、操作手册、性能指标描述、技术参数等为准。 | 15.0000 | 主观 | 标的清单 分项报价表 技术服务方案 其它资料 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目的组织能力、产品配送、安装、检测、调试等方面措施得力，实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况，配备人员的类似项目实施经验，专业工种人员具有相关专业执业资格证书或上岗证）等，根据响应情况得分，优7.1-10分，良好3.1-7分，差0-3分。 | 10.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 质量保证及履约能力 | 1.质量保证方案：投标人所投产品及备品备件货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，货物来源渠道正规可追溯，产品的质量标准符合国家标准及采购人要求，提供相关证明材料。评审小组根据投标人所提供证明材料进行横向比较综合赋分。证明材料齐全得:5.1-10分。证明材料基本齐全得:1-5分。 2.履约能力：履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计0-5分，没有履约能力的不计分。 | 15.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 人员培训措施 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计3.1-5分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计1-3分； ③未提供培训服务方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计4.1-8分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计0-4分； ③未提供售后服务方案不得分。 | 8.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
|  | 验收方案 | 投标人针对本项目提供具体可行的验收标准和方法，能提供验收质量保障措施等进行评分，评分标准如下： ①验收方案完整、可行性强，对本项目内容针对性强得3.1-5分； ②验收方案内容欠缺、薄弱的计0-3分； ③未提供验收方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 技术服务方案 其它资料 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 分项报价表 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 20.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：法定代表人身份证明书

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：分项报价表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：技术服务方案

详见附件：其它资料

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：法定代表人身份证明书

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：分项报价表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：技术服务方案

详见附件：其它资料

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同条款.docx