王益区垃圾分类广场建设项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况：

- 1、 工程名称：王益区垃圾分类广场建设项目

- 2、 建设地点：陕西省铜川市王益区

- 3、 工程概况：王益区垃圾分类广场建设项目设计内容包括市政土建工程中拆除原破损地面、拆除种植池等拆除部分及新做恢复沥青混凝土地面、彩色露骨料水泥混凝土地面、花岗岩修补地面及250*300成品线性沟、地面桥墩彩绘等工程内容；园林绿化工程内栽植连翘、大叶黄杨球、红花继木球灯部分灌木及瓜子黄杨色带和麦冬草草皮等部分内容；设施工程中分类投篮、科普长廊、主题趣味滑梯、成品秋千等工程内容；电气设备安装工程内灯具安装及其附属电缆线管安装；给排水工程中室外PPR管DN32、DN20规格及其快速取水阀等工程内容。

- 二、编制依据：

- 1、西北综合勘察设计研究院设计的《王益区垃圾分类广场建设项目》图纸；

- 2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；

- 3、执行陕西省住房和城乡建设厅于2009年11月27日发布的2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》；

- 4、税金按照陕建发〔2021〕1097号文件关于调整陕西省建设工程计价依据的通知执行；

- 5、版本采用：广联达《GCCP6.4100.23.122》；

- 三、其他说明：

- 1、垃圾外运距离暂计10KM；

- 2、混凝土按商品混凝土计入；

- 3、绿化工程养护期以2年计入；

- 4、其他费中暂列金额按5.9万元计入。