## 铜川市红旗街小学校园安防水平提升工程

## 编制说明

- 项目概况：

1、项目名称：铜川市红旗街小学校园安防水平提升工程；

2、项目地点：铜川市王益区红旗街育才路 21 号3、建设单位：铜川市红旗街小学；

4、项目概况：刷喷涂料、柱面粘贴凸凹仿石材瓷砖、外墙保温层拆除、垃圾外运、墙裙瓷砖、墙面一般抹灰、人工凿除实验基地门口大门柱瓷砖、实验基地栏杆、廊架刷油漆、原库房钢屋架及屋面、竹木纤维板墙裙、实木踢脚线、墙裙上部压条安装、不锈钢平开门安装等。

5、编制范围：土建工程、装饰工程。

二、编制依据：

1、计量规则依据：2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、2004年《陕西省安装工程消耗量定额》、2004年《陕西省市政工程消耗量定额》、2004年《陕西省园林绿化工程消耗量定额》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、2009年《陕西省建筑装饰工程价目表》、2009年《陕西省安装工程价目表》、2009年《陕西省市政工程价目表》、2009年《陕西省园林绿化工程价目表》等相关配套文件进行编制；

2、现行的有关标准、规范、法律、法规、规章制度等；

3、委托方提供的其他资料及项目其他相关标准；

4、正常的施工组织设计及常规施工方案编制；

5、计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位；

6、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发〔2019〕45号；

7、材料价执行2025年《铜川市工程造价信息第2期》、部分材料参照市场价；

8、编制软件采用广联达计价软件GBQ6.0。

三、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量的要求：采购人要求拟建工程的质量应达到合格标准；

四、对施工工艺、材料的特殊要求：

1、所有砂浆均按现拌砂浆考虑；

五、编制范围及说明：

1、建设需满足采购人需求；

六、其他

1、分部分项工程量清单中的项目特征描述的内容与图纸内容不一致时（如有图纸），两者内容互为补充，并区分以下三种情况：

(1)项目特征未描述的内容，而图纸中有列出，此时应以图纸涵盖的内容为准；

(2)项目特征有描述的内容，而图纸未一一列项，或图纸虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准；

(3)当项目特征有描述的内容与图纸中的内容有矛盾时，应在答疑时提出。

2、工程结算时据实结算。