技术、服务、商务标准和要求响应偏离表

| 序号 | 磋商文件技术、服务、商务标准和要求 | 磋商响应文件技术、服务、商务标准和要求响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保标准 1、材料选择: 应选择符合环保标准的材料，具备相关的产品质量检验报告，确保材料的使用不会对室内环境造成污染。 内墙乳胶漆、竹木地板等装饰材料避免使用含有高甲醛或有害物质的材料。地面材料要求保暖、耐磨、耐侵蚀、防静电、隔声、吸声，同时还要防滑、防潮、防水、易清洁、具有弹性。墙面材料应柔软、暖和和吸音，防止幼儿碰撞受伤，使用的绘画材料需安全无害。 2、空气质量: 甲醛浓度:根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)，幼儿园等一类民用建筑的甲醛浓度必须小于等于0.07mg/m’，且需在封闭1小时的条件下检测。 其他有害物质:如苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等也有明确的限值标准。 在使用过程中幼儿用房应做到良好的自然通风。 3、施工与验收: 施工过程中要严格控制材料的使用，确保施工质量符合约定的质量标准。装修结束后，应采用活性炭吸附法、空气净化器等方法消除可能出现的有害物质。开园前，需由第三方专业机构进行环评验收，确保各项指标均达到标准。若环评验收不通过，由施工单位进行整改。 |  |  |  |
| 2 | 商务要求 1、工期： 45天； 2、施工地点：铜川市耀州区锦阳新城铜川市耀州区锦阳新城幼儿园； 3、质量保修范围和保修期：按照国家相关标准及规范执行； 4、支付方式：分期付款； 5、合同支付约定： ① 付款条件说明： 合同签订开工后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。 ② 付款条件说明：施工完成后且竣工验收合格、结算、审计结束后，达到付款条件起 30日内，支付合同总金额的 67%。 ③ 付款条件说明： 按照国家相关标准及规范，质量保修范围和保修期满，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 3.00%。 |  |  |  |
| 3 | 施工要求 一、质量标准明确 在项目实施过程中，必须明确并遵循相关的质量标准，包括但不限于国家或地方的建设标准、行业规范以及设计要求。项目团队应确保所有工作都围绕这些标准展开，保证工程质量的稳定性和持久性。在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行施工。 二、材料检验合格 所有用于项目的材料，无论大小，都应经过严格的检验程序，确保其质量符合标准要求。材料的采购、运输、存储和使用都应遵循相应的管理规定，并对不合格材料实行零容忍制度。 三、施工过程监控 在施工过程中，应实施有效的监控机制，确保所有施工活动都按照设计、规范和质量标准进行。此外，应定期对施工现场进行检查，及时发现并纠正施工中的问题，防止质量问题的发生。 四、质量验收规范 项目完成后，应按照既定的质量验收规范进行全面的检查和评估。验收过程应严格、公正，确保项目的每一项工作都达到预定的质量标准。对于不符合要求的部分，应及时进行整改。 五、安全制度健全 项目实施应建立完善的安全管理制度，包括但不限于安全操作规程、事故应急处理流程等。所有参与项目的人员都应严格遵守这些制度，确保自身和他人的人身安全。 六、安全培训到位 为了提高人员的安全意识和操作技能，应定期开展安全培训活动。培训内容包括但不限于安全操作规程、个人防护、急救知识等。所有参与项目的人员都应接受培训并通过相应的考核。 七、安全设施完善 施工现场应配备完善的安全设施，如防护网、警示标志、消防器材等。这些设施应定期检查和维护，确保其处于良好的工作状态。 八、文明施工规范 在项目实施过程中，应严格遵守文明施工规范，保持良好的施工秩序和环境卫生。所有参与项目的人员都应自觉遵守这些规范，树立文明施工的良好形象。同时，应鼓励采用环保、节能的施工技术和材料，减少施工对环境的影响。 |  |  |  |
| 4 | 二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 采购包1： 达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准 |  |  |  |
| 5 | 三、针对本项目的其他技术服务要求： 符合国家、省、市等相关标准及采购人和设计要求 |  |  |  |

说明：

1.偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

3.供应商须对本表列出的要求内容逐项响应不得空缺。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：