版本号：ZXCG2025-01920250729002

# 磋 商 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：理化生实验室建设项目

### 采购项目编号：ZXCG2025-019

### 铜川市耀州区高级职业中学

### 陕西中贤项目管理有限公司共同编制

### 2025年07月24日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西中贤项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市耀州区高级职业中学委托，拟对理化生实验室建设项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：ZXCG2025-019

### 二、项目名称：理化生实验室建设项目

### 三、磋商项目简介

物理、化学、生物实验室及准备室配套设备与实验仪器采购，提供物理、化学、生物等学科的教学和实验支持，从而提高教学质量和学生的实践能力。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（铜川市耀州区高级职业中学理化生实验室建设项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任的能力， 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证明

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质的单位出具经审计的2023年度或2024年度的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函;（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳证明：提供开标前近六个月内已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明

4、社会保障资金缴纳证明：提供开标前近六个月内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明

5、信用中国：供应商不得为“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）授权委托书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书；其他组织、自然人参加投标的，须出具参加投标的证明资料

7、履约能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面承诺函）

8、无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 铜川市耀州区高级职业中学

地址： 陕西省铜川市新区咸丰路

邮编： 727031

联系人： 吴宏波

联系电话： 18992901248

#### 代理机构：陕西中贤项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市未央区凤城二路9号经发大厦A座11层1103-1

邮编： 710000

联系人： 李敏佳、曹渊宁

联系电话： 17749131369、18829078060

#### 采购监督机构：铜川市耀州区政府采购管理股

联系人：郭老师

联系电话：0919-6602227

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,874,967.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准计取。招标代理服务费交纳信息：银行户名：陕西中贤项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司陕西省分行 账 号：102 068 446 330 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由铜川市耀州区高级职业中学和陕西中贤项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由铜川市耀州区高级职业中学负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西中贤项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中贤项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位）

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

达到国家及行业合格标准

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西中贤项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西中贤项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西中贤项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李敏佳、曹渊宁

联系电话：17749131369、18829078060

地址：陕西省西安市未央区凤城二路9号经发大厦A座11层1103-1

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

物理、化学、生物实验室及准备室配套设备与实验仪器采购，提供物理、化学、生物等学科的教学和实验支持，从而提高教学质量和学生的实践能力。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,874,967.00

采购包最高限价（元）: 1,874,967.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耀州区高级职业中学理化生实验室建设 | 1.00 | 1,874,967.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：耀州区高级职业中学理化生实验室建设

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 一、采购内容及要求 （一）50+1位物理电学实验室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 实验演示多目仪; ▲1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 2.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED】 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。; 1; 台. 2; 实验演示多目仪应用软件; 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片。; 1; 套. 教师演示区域. 1; 教师演示台; 1、规格：2400×700×850mm（±5mm） 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。▲冷轧钢板依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)96h,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级,涂(镀)层对基体的保护等级≥9级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10、▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： （1）可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 （2）主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 张. 2; 智能安全用电保护器; “智能安全用电保护器”（以下简称“保护器”）安装在实验室的电源输入（进线）端通过“保护器”控制后所输出的电压为安全电压。“保护器”用于交流50HZ/60HZ，额定电流0~80A的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.01秒时间内进入保护状态，从而避免人身伤害和设备损坏。 1、“保护器”外壳采用优质ABS工程阻燃塑料模压制成。固定在实验室电器控制器右侧。对各项功能应有明显的标注。功能设置采用按键式。所有参数均由液晶（带背景灯光）显示屏显示。具有声、光故障报警功能。电流从1~80A线性调节，漏电流10~90MA线性可调。 2、技术参数：额定电压：AC220V50Hz/60Hz；工作电源范围：AC40V~AC320V；本机功耗： ＜3W；额定输出电流：IN10A、20A、32A、45A、63A、80A；漏电动作时间：≤0.01S；过压设定范围：AC220~280V；过压动作时间：≤0.01S； 欠压设定范围：AC145~220V；欠压动作时间：≤0.01S；过流设定范围：1A~80A；过流动作时间：2~5S；短路保护电流：≥3IN；短路动作时间：≤0.1S；故障信息保存数：≥9999；RS485波特率：≥9600；通讯地址范围：1~247；显示误差：≤5%；漏电设定范围：10~90mA；浸水保护时间：≤0.01S 火、零线单独或同时浸水保证无触电现象发生。工作环境：温度 -20℃~55℃；贮存温度：-45℃~80℃；湿度：≤95%Rh；大气压力：90KPa~106KPa；体积：109*98*69mm±2mm ；“保护器”对欠电压（160V）以下，过电压（280V）以上，对漏电、过载、短路，以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸水都能起到有效保护。 ▲参照以下检测标准： GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温 GB/T 2423.10-2019环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦) （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 套. 3; 教师主控电源; 符合教育部最新标准的安全总电源主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 ▲教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准，通过对1G以下辐射发射、连续射频电磁场骚扰、连续射频感应骚扰检测结果符合。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 台. 4; 教师椅; 规格：500*500*800（±5mm）,五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。; 1; 条. 学生实验操作及学习区. 1; 学生实验桌; 1、规格：1200×600×780mm（±5mm） 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 （1）耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级； （2）耐污染性能：为保证台面耐污染、易清洁的要求，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐污染性能不低于5级； （3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86； （4）防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，台面吸水率测试平均值≤0.02％； （5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 ▲学生桌依据QB/T4071-2021《课桌椅》标准： ①金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或纹波、喷涂层）无缺陷； ②塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差） ③翘曲度、④平整度、⑤领边垂直度、⑥底脚平稳性 ⑦表面理化性能：抗盐雾（24H无锈蚀现），抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象） ⑧安全要求（所有零部件无破损无缺陷） ⑨力学性能：桌面垂直静载荷（桌面加力1000N，10次无损）；桌面垂直耐久性（桌面加力600N,10000次无损）；桌面垂直冲击（冲击高度180MM，2次无损）；桌腿跌落（高度300MM，10次无损）；桌面水平静载荷（书斗400N，10次无损）；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲学生桌依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 25; 张. 2; 功能柱; 规格不小于：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。; 25; 个. 3; 学生安全电源; 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功[ ]能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。 为保障学生用电安全需满足以下技术要求： （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻0.1Ω； （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA； (3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。 (4）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。 (5）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 25; 个. 4; 学生凳; 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.▲学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 50; 条. 5; 电气布线（地面以上部分）; DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。; 1; 套. 6; 安装; 安装、调试; 1; 套. 7; 隔墙; 气泡砖或轻钢龙骨，水泥砂浆抹平，不小于26㎡，包含防火门不小于1.1米。; 1; 室. 8; 粉刷墙面; 白色涂料粉刷墙面，不低于50㎡。; 1; 间. 9; 地面处理; 防静电陶瓷地板做地面垫高，不小于140㎡。符合国家标准; 1; 套. （二）50+1位化学吊装实验室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 实验演示多目仪; ▲1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 2.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED】 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。; 1; 台. 2; 实验演示多目仪应用软件; 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片。; 1; 套. 教师演示区域. 1; 教师演示台; - 规格：2400×700×850mm 2、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求： 2.1耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）等不低于36项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 2.2通过国家化学建筑材料测试中心检测，提供耐沸水性能、抗拉强度、弯曲强度等不低于15项物理性能检测。 2.3通过国家重点实验室检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3，达到环保E1级标准。 2.4通过国家认可的第三方有资质的检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》），提供合格的放射性核素限量检验报告（检测报告封面上须有CMA认证标志）。 2.5通过权威机构检测，按照国家标准《建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,要求总挥发性有机物（苯、二甲苯和TVOC）的释放率<2μg/㎡·h，提供合格检测报告。 2.6通过权威检测机构SGS检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉），提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗真菌检测报告。 2.7通过权威检测机构SGS检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗菌率检测报告。 2.8通过国家认可的有资质的第三方检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，提供（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率≥30%（检测报告封面上须有CMA认证标志）。 投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保供货产品与标书要求材料一致，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号，并在名称编号处加盖板材厂家公章）。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。钢板检测依据GB/T2423.17-2008中性盐雾测试：试验槽温度35±2℃，氯化钠浓度5±1%，时间72h, 结果符合标准。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10、教师演示台整体技术要求满足 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1）台面、正视面板翘曲度要求满足：对角线长度≥1400mm,≤3.0mm； 2）台面、正视面板平整度≤0.2mm； 3）底脚平稳性≤1.0mm； 4）位差度要求满足①门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；②抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤1.0mm；③抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm； 5）分缝要求满足:门所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； 6）抽屉下垂度≤10mm； 7）抽屉摆动度≤10mm； 8）操作台面外观要求：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质； 9）焊接件外观要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅； 10）冲压件外观要求：冲压件应无脱层、裂缝； 11)喷涂层外观要求：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 12)电镀层外观要求：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 13)安全性要求：活动部件间的距离:≤8mm或≥25mm,与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 14)金属喷漆理化性能：硬度，铅笔法≥H；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验（ASS）不低于7级； 15)操作台力学性能：水平静载荷试验力600N，10次无损，垂直静载荷试验力2000N，10次无损，持续垂直静载荷1.25kg/dm²24h无损；水平冲击稳定性质量50kg跌落高度40MM无损无倾翻，垂直加载稳定性750N无损无倾翻，操作台跌落高150mm10次无损，水平耐久力150N循环15000次无损，垂直耐久性力300N循环15000次无损，垂直冲击试验跌落高度300mm，10次无损。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 张. 2; 教师椅; 规格：500*500*800,五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。; 1; 把. 3; 洗眼器; 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。; 1; 套. 学生实验区域. 1; 学生实验桌; 1、规格：1200×600×780mm（±5mm） 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 （1）耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级； （2）耐污染性能：为保证台面耐污染、易清洁的要求，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐污染性能不低于5级； （3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86； （4）防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，台面吸水率测试平均值≤0.02％； （5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 ▲学生桌依据QB/T4071-2021《课桌椅》标准： ①金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或纹波、喷涂层）无缺陷； ②塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差） ③翘曲度、④平整度、⑤领边垂直度、⑥底脚平稳性 ⑦表面理化性能：抗盐雾（24H无锈蚀现），抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象） ⑧安全要求（所有零部件无破损无缺陷） ⑨力学性能：桌面垂直静载荷（桌面加力1000N，10次无损）；桌面垂直耐久性（桌面加力600N,10000次无损）；桌面垂直冲击（冲击高度180MM，2次无损）；桌腿跌落（高度300MM，10次无损）；桌面水平静载荷（书斗400N，10次无损）；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲学生桌依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 25; 张. 2; 水槽柜; 1、水槽柜整体尺寸为不小于450*600*840mm（±5mm） 2、底围尺寸不小于600x450x60mm，中间部分尺寸不小于600x450x710mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸约450x600x460mm，水槽内空上部尺寸为约420*420mm，底部尺寸为约360*380mm3、水槽最高深度为约355mm，最低深度约280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 ▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 14; 个. 3; 双联折叠龙头; 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。; 14; 个. 4; 实验凳; 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.▲学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 50; 条. 智能控制系统. 1; 智能控制柜; 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制柜体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组， 4、摇臂控制系统：教师通过控制柜或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 5、电源控制系统：教师通过控制柜或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制柜或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》检测依据，不少于15项的电气设备安全检测： （1）防电击概述：见标准GB 4793.1-2007第6.1章节； （2）可触及零部件的判定：见标准GB 4793.1-2007第6.2章节； （3）可触及零部件的允许限值：见标准GB 4793.1-2007第6.3章节； （4）正常条件下的防护：见标准GB 4793.1-2007第6.4章节； （5）与外部电路的连接：见标准GB 4793.1-2007第6.6章节； （6）电气间隙和爬电距离：见标准GB 4793.1-2007第6.7章节； （7）介电强度试验程序见标准GB 4793.1-2007第6.8章节； （8）防电击保护的结构要求见标准GB 4793.1-2007第6.9章节； （9）电源线：见标准GB 4793.1-2007第6.10.1章节； （10）供电电源的断开：见标准GB 4793.1-2007第6.11章节； （11）提起和搬运用装置：见标准GB 4793.1-2007第7.4章节； （12）墙壁安装：见标准GB 4793.1-2007第7.5章节； （13）外壳的刚性试验：见标准GB 4793.1-2007第8.1章节； （14）一旦出现着火，将火焰控制在设备内：见标准GB 4793.1-2007第9.2章节； （15）过流保护：见标准GB 4793.1-2007第9.5章节； （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8、▲智能控制柜耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9、▲提供控制柜低压电器3C认证，国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询。 10、▲控制柜试验报告依据GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》标准：①布线、操作性能和功能；②耐腐蚀；③绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证；④提升；⑤机械操作；⑥成套设备的防护等级；⑦电气间隙和爬电距离；⑧点击防护和保护电路完整性；⑨开关器件和元件的组合；⑩内部电路和连接；⑪外接导体端子；⑫介电性能；⑬温升极限；结果符合要求。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 台. 2; 智能控制屏; 规格：显示屏采用10寸高分辨率工业安卓屏，默认密码登陆；密码可以设置修改，实时显示当前北京时间、设备温湿度实时显示。集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；4、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；; 1; 套. 3; 温湿度探测系统; 内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。; 1; 项. 4; app吊装控制系统; 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；; 1; 项. 5; 手机语音控制(APP 控制系统）; 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。; 1; 项. 顶部集成供给系统. 1; 智能吊装（主体框架）; 1、采用标准模块化组成，≥1200×550×200mm(±5㎜)为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于12项的安全检测： （1）防电击：可触及零部件不得出现危险带电； （2）可触及零部件的判定：铰接式试验指应施加于各个可能的位置，刚性试验指的施加（10N），危险带电零部件上方的开孔，预调控制件的开孔； （3）可触及零部件的允许限制：正常条件下的值，直流24V供电，单一故障条件下的限制直流24V供电； （4）正常条件下的防护：基本绝缘，外壳或挡板； （5）介电强度试验程序：任何保护导体端子或功能接地端子，任何可触及导电零部件（不超过6.3.1条值而允许触及的带电零部件除外），用金属箔整个包绕的外壳触及绝缘部分，潮湿预处理：预处理是在潮湿箱中进行，箱中空气的湿度为92.5%±2.5%相对湿度，温度为40℃±2%； （6）防机械危险：正常条件下或单一故障条件下操作不应带来危险； （7）运动零部件不会挤破、划破或刺破操作人员； （8）提起和搬运用装置：质量等于或大于18kg，装有供起和搬运用的装置或文件中说明； （9）墙壁安装 符合要求 （10外壳的刚性试验：静态试验30N无危险，动态试验5J无危险， （11）一旦着火，将火焰控制在设备内，绝缘导线具有相当于GB/T11020规定的FV-1或更优的可燃性等级，连接器和安装元器件的绝缘材料具有相当于GB/T11020规定的FV-2或更优的可燃性等级，外观符合相关结构和防火要求 （12） 限能电路不大于30Vr.ms和42.4V（P）,或者60Vd.c；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲参照GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg等有害物质检测合格。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 14; 套. 2; 吊装固定支架; SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。; 18; 只. 3; 智能摇臂升降系统; 1、动力采用为直流24V电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块300*210*85mm采用模具一体成型,形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。 ▲智能摇臂铝合金检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 14; 个. 4; 电源供应模块; 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。; 14; 组. 5; 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。; 14; 组. 6; 采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA.; 14; 组. 7; 急停装置; 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。; 14; 组. 8; 供电线路; 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。; 1; 项. 9; 透明均光板; 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。; 28; 套. 10; 自动给排水系统; 水槽柜内设自动排水系统装置，储水箱不小于330*250*245MM(±5㎜）,自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 ▲自动给排水系统技术要求满足： 1、GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A ：低温（低温：温度-20±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常）； 2、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B ：高温（高温：温度60±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常） （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲储水箱检验依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料理化性能：耐老化性室内用720h，冲击强度的保持率≥60%,外观颜色变色评级5级，（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 14; 套. 11; 给排水接口; 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。; 14; 套. 12; 给水管路; 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。; 1; 项. 13; 排水管路; 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。; 1; 项. 14; 吊装端头; 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。; 6; 个. 15; 系统调试; 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。; 1; 套. 16; 系统安装辅件; 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。; 1; 项. 通风系统. 1; 万向吸风罩; 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。; 27; 个. 2; 室内通风系统; 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 3; 室外通风系统; 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 4; 风机; 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。; 1; 套. 5; 消音器; φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。; 1; 套. 6; 风机软连接; φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。; 1; 套. 7; 风机控制线; 三相电缆、含线路管道。符合国家标准。; 1; 项. 8; 隔墙; 气泡砖或轻钢龙骨，水泥砂浆抹平，不小于26㎡。包含防火门不小于1.1米。; 1; 室. 9; 轻钢龙骨吊顶; 采用铝方通或其他材质吊顶，不小于140平米。; 1; 室. 10; 粉刷墙面; 白色涂料粉刷墙面，不低于50㎡。; 1; 间. 11; 电气布线改造; DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。; 1; 套. （三）50+1座生物实验室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 实验演示 多目仪; ▲1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 2.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED】 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整【须提供产品功能截图及国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告】 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。; 1; 台. 2; 实验演示多目仪应用软件; 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片。; 1; 套. 教师演示区域. 1; 教师演示台; 1、规格：2400×700×850mm（±5mm） 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。▲冷轧钢板依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)96h,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级,涂(镀)层对基体的保护等级≥9级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10、▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： （1）可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 （2）主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 张. 2; 虚拟仿真生物实验（PC版/智慧黑板版）; 1 、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 ▲3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。（评分界面功能软件截图并加盖厂家公章） ▲6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 ▲7、录制课件：支持录制课件功能，根据实验需求自主录制上课所需要的课件，课件可分节点录制。 ▲8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放，实验视频内容可生成链接，插入到第三方播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：对于每次操作的步骤分解、评测分数，数据自动收集，存储于本地或者云端，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题。 12、实验课程目录（≥20个）： (1）练习使用显微镜，练习使用显微镜 （2)解剖观察花，辨认花的基本结构，使用解剖器材解剖花 (3)验证绿叶在光下合成淀粉，验证绿叶在光下制造了淀粉 (4)动物细胞的基本结构，动物细胞模型 (5)植物细胞的基本结构，植物细胞模型 (6)人体结构-男性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 (7)人体结构-女性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统(8)、人体器官-心，心脏模型(9)、人体器官-肺，肺模型(10)、人体器官-肾，肾模型(11)、人体器官-眼，眼睛模型（12）、人体器官-耳，耳朵模型（13）、人体器官-脑，大脑模型（14）、环节动物，蚯蚓模型（15）、软体动物，蜗牛、乌贼模型（16）、节肢动物，蝗虫、瓢虫、蜘蛛、蜜蜂模型（17）、病毒，冠状病毒、噬菌体模型(18)、两栖动物，青蛙、龟模型(19)、爬行动物，鳄鱼、蛇、变色龙模型(20)、恐龙，霸王龙、剑龙、三角龙、迅猛龙、马门溪龙模型(21)、鸟，鹰模型; 1; 套. 3; 教师主控电源; 符合教育部最新标准的安全总电源主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 ▲教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准，通过对1G以下辐射发射、连续射频电磁场骚扰、连续射频感应骚扰检测结果符合。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 1; 套. 4; 教师椅; 规格：500*500*800（±5mm）,五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。; 1; 条. 5; 洗眼器; 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。; 1; 套. 学生实验操作及学习区. 1; 学生实验桌; 1、规格：1200×600×780mm（±5mm） 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 （1）耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级； （2）耐污染性能：为保证台面耐污染、易清洁的要求，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐污染性能不低于5级； （3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86； （4）防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，台面吸水率测试平均值≤0.02％； （5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 ▲学生桌依据QB/T4071-2021《课桌椅》标准： ①金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或纹波、喷涂层）无缺陷； ②塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差） ③翘曲度、④平整度、⑤领边垂直度、⑥底脚平稳性 ⑦表面理化性能：抗盐雾（24H无锈蚀现），抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象） ⑧安全要求（所有零部件无破损无缺陷） ⑨力学性能：桌面垂直静载荷（桌面加力1000N，10次无损）；桌面垂直耐久性（桌面加力600N,10000次无损）；桌面垂直冲击（冲击高度180MM，2次无损）；桌腿跌落（高度300MM，10次无损）；桌面水平静载荷（书斗400N，10次无损）；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲学生桌依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 25; 张. 2; 功能柱; 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。; 25; 个. 3; 水槽柜; 1、水槽柜整体尺寸为不小于450*600*840mm（±5mm） 2、底围尺寸不小于600x450x60mm，中间部分尺寸不小于600x450x710mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸约450x600x460mm，水槽内空上部尺寸为约420*420mm，底部尺寸为约360*380mm3、水槽最高深度为约355mm，最低深度约280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 ▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 13; 个. 4; 双联折叠龙头; 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径不小于25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。; 13; 个. 5; 上水装置; 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制; 13; 套. 6; 下水装置; 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏; 13; 套. 7; 学生安全电源; 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座; 25; 套. 8; 学生凳; 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.▲学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 （须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告）; 50; 条. 9; 实验光源; 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。; 25; 套. 10; 电气布线（地面以上部分）; DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。; 1; 套. 11; 给、排水系统（地面以上部分）; ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。; 1; 套. 12; 安装; 安装、调试; 1; 套. 13; 隔墙; 气泡砖或轻钢龙骨，水泥砂浆抹平，不小于26㎡，包含防火门不小于1.1米。; 1; 室. 14; 粉刷墙面; 白色涂料粉刷墙面，不低于50㎡。; 1; 间. 15; 地面处理; 防静电陶瓷地板做地面垫高，不小于140㎡。符合国家标准; 1; 套. （四）化学药品室/仪器室/危化品室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 水槽柜; 1、水槽柜整体尺寸为不小于450*600*840mm（±5mm） 2、底围尺寸不小于600x450x60mm，中间部分尺寸不小于600x450x710mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸约450x600x460mm，水槽内空上部尺寸为约420*420mm，底部尺寸为约360*380mm3、水槽最高深度为约355mm，最低深度约280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。; 1; 个. 2; 双联折叠龙头; 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径约25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。; 1; 个. 3; 学生实验桌（准备桌）; 1、规格：2400*1200*780mm（±5mm） 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼；学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。; 1; 张. 4; 中央台试剂架; 规格约：2200L*300W*750H mm（±5mm） 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用约80*42*1.0mm，护栏采用约30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。; 1; 套. 5; 滴水架; 1.材质:高密度PP。 2.尺寸约：550*400*120mm（±5mm），27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。; 1; 组. 6; PP仪器柜; 规格约：1000×500×2000mm（±5mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。; 10; 个. 7; PP药品柜; 规格：1000×500×2000mm（±5mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。; 6; 个. 8; 通风柜; 规格1500*850*2350MM（±5mm） 主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用“知名品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。; 1; 个. 9; 毒害品储存柜; 1、仪器总尺寸为900 mm×500 mm×1840mm（±5mm）。 2、外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 5、柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 6、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。 8、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。 9、柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。; 1; 个. 10; 通风风机; ≥110W轴流风机。; 1; 台. 11; 通风系统（室内）; 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道；2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道；3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；（实际管径视现场情况可适当调整）; 1; 室. 12; 安装辅件; 含固定支架、连接管、耗材等; 1; 室. 13; 安装; 标准化安装; 1; 室. 14; 易燃品储存柜; 规格：1090*460*1650mm（±5mm） 产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂）; 个; 1. （五）生物准备室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 水槽柜; 1、水槽柜整体尺寸为不小于450*600*840mm（±5mm） 2、底围尺寸不小于600x450x60mm，中间部分尺寸不小于600x450x710mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸约450x600x460mm，水槽内空上部尺寸为约420*420mm，底部尺寸为约360*380mm3、水槽最高深度为约355mm，最低深度约280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架不少于8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。; 1; 个. 2; 双联折叠龙头; 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径约25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。; 1; 个. 3; 学生实验桌（准备桌）; 1、规格：2400*1200*780mm（±5mm） 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼；学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。; 1; 张. 4; 中央台试剂架; 规格约：2200L*300W*750H mm（±5mm） 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用约80*42*1.0mm，护栏采用约30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。; 1; 套. 5; 滴水架; 1.材质:高密度PP。 2.尺寸约：550*400*120mm（±5mm），27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。; 1; 组. 6; PP仪器柜; 规格约：1000×500×2000mm（±5mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。; 14; 个. 7; 标本柜; 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。; 6; 个. 8; 安装调试; 标准安装; 1; 室. 9; 供排水系统; 1、进水管采用优质 PP-R 管，主管直径 25mm。 2、排水管采用优质 PVC-U 管，管直径 50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC 管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于 75cm，下水管采用优质硅胶接口 PVC 软管。; 1; 室. （六）物理仪器准备室 序号; 名称; 技术参数、规格、功能; 数量; 单位. 1; 准备桌; 1、规格：2400*1200*780mm（±5mm） 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼；学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。; 1; 1. 2; PP仪器柜; 规格：1000×500×2000mm（±5mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。; 18; 2. 3; 安装调试; 标准安装; 1; 3. （七）高中生物 编号; 产品名称; 技术参数; 单位; 数量. 生物数字化探究仪器. 1; 便携式数字化实验分析仪; 一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理； ≥8GB内存+256GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi； 内置蓝牙，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输； 可直接连接传感器进行数据采集与分析处理； 支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器； 软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。; 台; 3. 2; 数据采集器; 1、≥八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能； 2、可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； 3、USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 4、单通道最高采样速率≥200ksps； 5、内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输。; 台; 3. 3; 数字化探究实验系统软件; 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； 2、自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 3、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 4、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 5、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示； 6、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 7、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 8、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 9、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 10、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 11、实现智能设定最佳采样频率； 12、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 13、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 14、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 15、包含各种特殊符号插入公式的功能； 16、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 17、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。; 套; 1. 4; 普通温度传感器; 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 5; 气体压强传感器; 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 6. 6; pH值传感器; 量程：0～14 分辨率：0.01 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 7; 氧气传感器; 量程：0%～100% 分辨率：0.1% 电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 8; 二氧化碳传感器; 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ▲量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm ▲量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 可测量空气中的二氧化碳浓度。 标“▲”功能参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告。; 只; 1. 9; 光照度传感器; 量程：0Lux～65535Lux 分辨率：1Lux 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 10; 湿度传感器; 量程：1%RH ～ 100%RH 分辨率：0.1%RH 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 11; 双气压传感器; 量程：-7000pa～+7000pa； 分辨率：100Pa； 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 12; 电导率传感器; 双量程传感器 量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 13; 传感器收纳箱及附件; 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。哨型转接口，专业实验讲解手册等。; 套; 3. 14; 酶的高效性实验器; 由Y型管和胶塞等部件构成，配合压强类传感器使用，进行生物酶的特性等实验。; 套; 3. 15; 光合作用探究实验器; 圆柱形透明有机玻璃容器，底板可以拆卸，含密封槽，顶部开三个孔，可以装配氧气、二氧化碳、温度、湿度等传感器，并密封，可以探究影响光合作用的因素; 套; 1. 生物常规实验仪器. 02002; 打孔器; 四件; 套; 5. 02009; 书写白板; 900mm×1800mm，双面，带支架; 块; 1. 02020; 仪器车; 600mm×400mm×800mm; 辆; 1. 02040; 生物显微镜; ≥640倍; 台; 26. 02040; 生物显微镜; ≥1000倍，双筒; 台; 1. 02042; 数码显微镜; 双目；≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件; 台; 1. 02044; 双目立体显微镜; 40倍; 台; 1. 02051; 放大镜; 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍; 个; 9. 02070; 电动离心机; 0r/min～4000r/min10mL×8，无刷电机，带电锁; 台; 1. 02070; 电动离心机; 3000r/min～16000r/min1.5mL×12+0.5mL×12无刷电机，带电锁; 台; 1. 02073; 磁力加热搅拌器; 容量：20mL～3000mL转速：0r/min～1200r/min，无级调速; 台; 1. 02080; 高压灭菌锅; 手提式，18L; 台; 1. 02082; 恒温水浴锅; 一列两孔或四孔; 台; 1. 02084; 烘干箱; 数显; 台; 1. 02086; 电冰箱; ＞150L; 台; 1. 02087; 恒温培养箱; 室温+5℃～60℃，±1℃，; 台; 1. 02088; 光照培养箱; 容积：250L光照强度：0lx～12000lx分级可调控温范围：10℃～50℃(有光照)温度波动性：±1℃温度均匀度：±2℃; 台; 1. 02089; 超净工作台; 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置; 台; 1. 02102; 注射器; 5mL，塑料; 支; 9. 02102; 注射器; 100mL，塑料; 支; 9. 02119; 整理箱; 矮型，储存及分发药品用; 个; 5. 02121; 塑料洗瓶; 250mL或500mL; 个; 5. 03002; 方座支架; 套; 13. 03006; 三脚架; 个; 13. 03008; 试管架; 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配; 个; 13. 03008; 试管架; 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配; 4. 11003; 托盘天平; 200g，0.2g; 台; 2. 11010; 电子天平; 200g，0.01g; 台; 2. 11012; 分析天平; 200g，0.0001g; 台; 1. 13001; 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 13. 13001; 温度计; 水银，0℃～200℃; 支; 5. 16003; 酸度计(pH计); 测量范围:pH0～14，分辨率:0.1; 台; 2. 16017; 血球计数板; 片; 13. 16041; 计数器; 手持式; 个; 14. 27006; 接种环; 金属手柄，合金金属丝; 支; 9. 27011; 研磨过滤器; 容量20mL; 个; 9. 27012; 光照培养架; 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调; 台; 2. 27013; 普通手术剪; 直尖头，140mm; 把; 13. 27014; 眼用手术剪; 直尖头，100mm; 把; 2. 27015; 手术刀柄; 长约125mm; 把; 4. 27016; 手术刀片; 配合刀柄使用; 包; 4. 27017; 解剖镊; 尖头，125mm; 把; 13. 27017; 解剖镊; 阔头，125mm; 把; 13. 27018; 牙用镊; 单弯，160mm; 把; 4. 27019; 眼用镊; 直唇头齿,100mm; 把; 2. 27020; 电泳仪; 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能; 台; 1. 27021; 恒温震荡器; 室温+5℃～60℃，±1℃容量：100mL锥形瓶25个或以上; 台; 1. 27022; 水平电泳槽; 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm; 个; 2. 27023; 垂直电泳槽; 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳; 个; 2. 27024; 微量进样器; 50µL; 个; 14. 27025; 凝胶色谱柱; 16mm×500mm; 个; 14. 27026; 微量移液器; 1µL～10µL; 支; 14. 27026; 微量移液器; 20µL～200µL; 支; 14. 27026; 微量移液器; 100µL～1000µL; 支; 14. 27026; 微量移液器; 500µL～5000µL; 支; 14. 27027; 移液器架; 可放置5支移液器; 个; 14. 27028; DNA电泳图谱观察仪; 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm; 台; 2. 27029; 精油提取器; 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L; 台; 1. 27030; PCR仪; 容量：≥30管; 台; 1. 27031; 组织捣碎匀浆机; 0r/min～1200r/min，无级调速最大容量：1L; 台; 1. 27032; DNA快速杂交仪; 瓶架转速：0～16转/分可调; 台; 1. 27033; 果酒果醋发酵装置; 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数; 个; 14. 27034; 纯水机; 产水量：10L/h，水质符合GB6682-1992三级; 台; 1. 27035; 玻璃三角刮刀(涂布器); 玻璃; 个; 9. 33301; 始祖鸟化石及复原模型; 尺寸390×490mm; 1. 33302; 细胞亚显微结构模型; 240*240*170mm; 1. 33303; 细胞膜结构模型; 260×180×110mm; 1. 33304; 细胞膜流动镶嵌模型组件; 380×180×210mm; 14. 33305; 减数分裂中染色体变化模型组件; 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型; 14. 33306; DNA结构模型; 可拆装; 1. 33307; DNA双螺旋结构模型组件; 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成; 13. 43110; 验证基因分离规律玉米标本; 玉米穗; 套; 9. 43111; 验证基因自由组合规律玉米标本; 玉米穗; 套; 9. 43112; 验证基因连锁与互换规律玉米标本; 玉米穗; 套; 9. 43208; 蚕豆叶下表皮装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43209; 植物细胞有丝分裂; 洋葱根尖纵切; 片; 30. 43211; 胞间连丝切片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43224; 黑藻叶装片; 显示细胞核及叶绿体; 片; 30. 43305; 酵母菌装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43307; 水绵装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43312; 大肠杆菌涂片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43403; 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片); 学生观察细胞构造; 片; 30. 43405; 草履虫分裂生殖装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43414; 蝗虫精巢减数分裂切片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43415; 蛙血涂片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43416; 表皮细胞装片; 蛙或蝾螈; 片; 30. 43508; 骨骼肌纵横切; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43509; 平滑肌分离装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43510; 心肌切片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43511; 运动神经元装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43525; 胰腺切片(示胰岛); 学生观察细胞构造; 片; 30. 43603; 正常人染色体装片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43604; DNA和RAN在细胞中的分布; 学生观察细胞构造; 片; 30. 43605; 线粒体切片; 学生观察细胞构造; 片; 30. 53011; 中学生物显微图谱; 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅; 本; 1. 53021; 分子与细胞教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 53022; 遗传与进化教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 53023; 稳态与环境教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 53024; 生物技术实践教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 53025; 生物科学与社会教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 53026; 现代生物科技专题教学挂图; 彩色挂图; 套; 1. 60001; 量筒; 10mL; 个; 30. 60001; 量筒; 25mL; 30. 60001; 量筒; 50mL; 30. 60001; 量筒; 100mL; 个; 30. 60001; 量筒; 500mL; 个; 5. 60001; 量筒; 1000mL; 个; 5. 60023; 容量瓶; 25mL; 个; 9. 60023; 容量瓶; 100mL; 个; 5. 60023; 容量瓶; 250mL; 个; 5. 60023; 容量瓶; 500mL; 个; 5. 60023; 容量瓶; 1000mL; 个; 5. 60052; 移液管; 1mL; 支; 9. 60052; 移液管; 2mL; 支; 9. 60052; 移液管; 5mL; 支; 9. 60052; 移液管; 10mL; 支; 9. 61001; 试管; φ15mm×150mm; 50. 61020; 烧杯; 50mL; 个; 50. 61020; 烧杯; 100mL; 个; 60. 61020; 烧杯; 250mL; 个; 30. 61020; 烧杯; 500mL; 个; 15. 61020; 烧杯; 1000mL; 个; 15. 61041; 锥形瓶; 50mL; 个; 50. 61041; 锥形瓶; 100mL; 个; 50. 61041; 锥形瓶; 250mL; 个; 50. 61041; 锥形瓶; 500mL; 个; 20. 61051; 蒸馏烧瓶; 250mL; 个; 9. 62001; 酒精灯; 150mL; 个; 30. 62006; 干燥器; 160mm; 个; 1. 62020; 蒸馏水瓶; 个; 2. 62021; 冷凝器; 直固，300mm; 个; 9. 62031; 漏斗; 60mm; 个; 30. 62031; 漏斗; 90mm; 个; 30. 62073; 滴管; 支; 75. 62077; 比色管; 25mL; 支; 50. 63011; 广口瓶; 250mL; 个; 50. 63021; 细口瓶; 250mL; 个; 5. 63021; 细口瓶; 500mL; 个; 10. 63021; 细口瓶; 1000mL; 个; 10. 63041; 滴瓶; 30mL; 个; 70. 63041; 滴瓶; 60mL; 个; 70. 63041; 滴瓶; 棕色，30mL; 个; 70. 63041; 滴瓶; 棕色，60mL; 个; 70. 64006; 试管夹; 把; 9. 64032; 石棉网; 个; 9. 64042; 药匙; 把; 9. 64053; 玻璃棒; φ5mm～6mm; 千克; 3. 64067; 洗耳球; 9. 64084; 培养皿; φ60mm; 套; 50. 64084; 培养皿; φ120mm; 套; 30. 64086; 研钵; 瓷,φ60mm; 个; 9. 81001; 测电笔; 氖泡式; 支; 1. 81002; 一字螺丝刀; 长150mm; 支; 1. 81003; 十字螺丝刀; φ6mm，长150mm; 支; 1. 81009; 木工锤; 羊角锤，0.25kg; 把; 1. 81012; 钢手锯; 微型; 把; 1. 81013; 剥线钳; 150mm; 把; 1. 81014; 钢丝钳; 200mm; 把; 1. 81020; 活扳手; 长250mm; 把; 1. 82001; 工作服; 防酸碱; 件; 26. 82002; 护目镜; 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击; 个; 26. 82008; 乳胶手套; 耐酸; 付; 26. 82009; 洗眼器; 350mm; 套; 1. 82014; 急救包; 规格：245*145*170mm; 个; 1. （八）高中物理 编号; 产品名称; 技术参数; 单位; 数量. 物理数字化探究仪器. 1; 便携式数字化实验分析仪; 一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理； ≥8GB内存+256GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi； 内置蓝牙，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输； 可直接连接传感器进行数据采集与分析处理； 支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器； 软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。; 台; 3. 2; 数据采集器; ▲1、≥八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能； 2、可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； 3、USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 4、单通道最高采样速率≥200ksps； 5、内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 标“▲”功能参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告。; 台; 3. 3; 数字化探究实验系统软件; 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； ▲2、自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 3、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 4、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 5、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示； 6、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 7、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 8、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 9、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 10、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 11、实现智能设定最佳采样频率； 12、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 13、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 14、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 15、包含各种特殊符号插入公式的功能； 16、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 17、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 标“▲”功能参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告。; 套; 1. 4; 静力传感器; 双量程传感器 ▲量程一：-50N ～ +50N 分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负； ▲量程二：-10N ～ +10N 分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负； 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。 标“▲”功能参数需提供国家认可（CMA、须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告认证）检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章作为佐证。; 对; 3. 5; 光电门; 五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数； 分辨率：10μS 拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 对; 3. 6; 多量程电流传感器; 三量程传感器 量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA 量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA 拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 7; 多量程电压传感器; 三量程传感器 量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V 量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V 量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV 拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 8; 位移分体传感器; 量程：0.2m ～ 3m 分辨率：1mm 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 套; 1. 9; 普通温度传感器; 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 10; 声振动传感器; 量程：-100%～100% 分辨率：1% 测量频率范围：20Hz～20kHz 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 11; 磁感应强度传感器; 双量程传感器 量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：0.02mT 量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：0.001mT 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 12; 气体压强传感器; 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 13; 拉压式电子秤; 双量程传感器 ▲量程一：-5kg ～ +5 kg 分辨率：0.001kg，拉力为正，压力为负； ▲量程二：-1 kg ～ +1 kg 分辨率：0.0001kg，拉力为正，压力为负； 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 可以测量物体质量，有挂钩、托盘两种测量方式。 标“▲”功能参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告。; 只; 1. 14; 微电流传感器; 四量程传感器 量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA 量程二：-100μA ～ +100μA 分辨率：0.1μA 量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA 量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA 拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 15; 传感器收纳箱及附件; 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。哨型转接口，专业实验讲解手册等。; 套; 3. 16; 多用力学轨道; 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车2台、轨道固定栓1个、沙桶1个、沙桶配重块4个、弹簧2根、弹簧固定柱2根、定位块1个、摩擦块1块、滑轮1个、碰碰片2个、带碰碰片座架1只、配重片4块、挡光片5片、高度调节架1个、I型支架6个、L型挂架2个、防撞环2个、螺钉若干，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。可配合光电门传感器、位移分体传感器等使用，适用于直线运动、碰撞类实验等。; 套; 3. 17; 机械能守恒定律实验器; 由弧形刻度板、L型光电门固定器、磁吸式摆锤释放器、摆锤、摆线固定栓、配套螺栓等组成。可配合光电门传感器使用，适用于动能势能转化实验以及机械能守恒定律实验。; 套; 3. 18; 电磁感应实验器; 由底板、支架、多组线圈、磁体构成。可配合微电流传感器使用，适用于电磁感应定律的定性演示。; 套; 1. 物理常规实验仪器. 01011; 计算器; 函数型；有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能; 个; 26. 02001; 钢制黑板; 钢制外框；900mm×600mm，双面; 块; 1. 02002; 打孔器; 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。; 套; 1. 02011; 直联泵(璇片真空泵）; 旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S)，极限压力：5Pa，电机功率：150W，进气口径：Φ9mm，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg; 台; 1. 02013; 两用气筒; 手持式，筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。; 个; 1. 02014; 抽气筒; 总长度不低于190mm，主体采用pp材料制成，配有钢气针，塑料气嘴。手柄符合人体工程学设计，手掌接触柔软; 个; 1. 02015; 打气筒; 铝合金；长度60cm; 个; 1. 02016; 抽气盘; 直径不小于180mm，附钟罩; 套; 1. 02017; 吹风机; 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作; 个; 1. 02020; 仪器车; 600mm×400mm×800mm; 辆; 1. 02020; 仪器车; 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm; 辆; 1. 02023; 充磁器; 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。; 台; 1. 02040; 生物显微镜; （640X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。木箱（塑料手提箱）包装; 台; 1. 02060; 望远镜; 双筒，7×35; 个; 1. 02075; 酒精喷灯; 座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。; 个; 1. 02102; 注射器; 100mL; 个; 2. 02115; 透明盛液筒; φ100mm×300mm; 个; 2. 02116; 透明水槽; 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。; 个; 1. 03001; 物理支架; 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。; 套; 1. 03002; 方座支架; 由底座、实心立杆（电镀处理）、试管夹、大铁环、小铁环、十字夹、平行夹组成，底座尺寸：240mm*160mm，立杆高度为620mm。; 套; 20. 03003; 多功能实验支架; 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。; 套; 1. 03004; 升降台; 上下均为不锈钢台面；升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg; 台; 1. 03006; 三脚架; 由铁环和3只脚组成，三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。; 个; 13. 04003; 高中学生电源; 交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档; 台; 20. 04003; 高中学生电源; 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护; 台; 14. 04006; 高中教学电源; 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断; 台; 1. 04007; 蓄电池; 6V，15Ah，阀控式; 台; 2. 04008; 调压变压器; 2kVA，TDGC2系列; 台; 1. 04010; 电池盒; 4个一组，仪器可放置1节1号电池；带两个接线柱。; 组; 20. 04011; 感应圈; 电子开关式，直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W; 台; 1. 04012; 直流高压电源; 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护; 台; 1. 04013; 电子起电机; 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA; 台; 1. 04014; 教学用铅酸蓄电池充电器; 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式; 台; 1. 10002; 木直尺; 1000mm; 只; 13. 10004; 钢直尺; 200mm; 只; 13. 10004; 钢直尺; 600mm; 只; 13. 10005; 钢卷尺; 5m; 盒; 13. 10010; 游标卡尺; 150mm，0.02mm; 把; 13. 10010; 游标卡尺; 150mm，0.05mm; 把; 13. 10011; 外径千分尺; 0mm～25mm，0.01mm; 只; 13. 10012; 数显游标卡尺; 150mm，0.01mm; 把; 1. 11001; 物理天平; 500g0.02g; 台; 1. 11002; 学生天平; 200g，0.02g; 台; 20. 11003; 托盘天平; 200g，0.2g; 台; 1. 11003; 托盘天平; 500g，0.5g; 台; 1. 11010; 电子天平; 100g，0.01g; 台; 1. 11010; 电子天平; 1000g，0.1g; 台; 1. 11017; 指针式体重计; 0g～160kg，500g; 台; 1. 11021; 金属钩码; 50g×4，200g×2; 套; 20. 11022; 金属槽码; 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘; 套; 20. 12001; 机械停表; 0.1s; 块; 14. 12003; 电子停表; 0.01s; 块; 20. 12005; 电火花计时器; 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA; 个; 20. 12005; 电火花计时器; 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能; 个; 20. 12006; 电磁打点计时器; 由主机纸带，复写纸，重锤组成。1、工作电源:交流电6V、50Hz。(实测6-9V)2、打点周期:0.02秒。3、打点周期相对误差≤1%。(电源为50Hz时，调波器测试)。4、打点接触时间:≤0.1毫秒。5、工作时产生的阻力:≤3克。6、打点清晰:不出现漏点现象。7、工作位置:自平放至测定。8、工作条件:环境温度-10~40℃相对湿度≤85%。; 个; 20. 12007; 数字计时器; 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口; 台; 14. 12008; 频闪光源; 25Hz，50Hz，100Hz; 台; 1. 13001; 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 26. 13001; 温度计; 水银，0℃～200℃; 支; 2. 13007; 数字测温计; 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃; 个; 1. 13011; 电子体温计; 数字显示; 支; 1. 13020; 寒暑表; 200*50230*45（mm）; 只; 1. 14001; 条形盒测力计; 10N; 个; 2. 14001; 条形盒测力计; 5N; 个; 20. 14001; 条形盒测力计; 2.5N; 个; 13. 14010; 圆盘测力计; 5N; 个; 1. 14012; 拉压测力计; 由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台、刻度板构成。; 个; 1. 14013; 双向测力计; 塑料材质，总长度为250mm; 个; 1. 14014; 演示数字测力计; 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm; 个; 1. 14015; 学生数字测力计; 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能; 个; 20. 15003; 高中数字演示电表; 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm; 只; 1. 15007; 绝缘电阻表; 500V; 只; 1. 15008; 直流电流表; 2.5级，0.6A，3A; 只; 26. 15008; 直流电流表; 2.5级，200μA; 只; 20. 15009; 直流电压表; 2.5级，3V，15V; 只; 26. 15010; 灵敏电流计; ±300μA; 只; 20. 15011; 多用电表; 指针式，不低于2.5级; 只; 20. 15011; 多用电表; 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试; 只; 20. 15011; 多用电表; 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试; 只; 1. 15015; 交流电流表; 2.5级，毫安级; 只; 20. 15016; 演示电流电压表; 2.5级，检流; 台; 1. 15017; 演示微电流电阻表; 微量直流检流，直流电压、电阻测量; 台; 1. 15020; 教学示波器; DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz; 台; 1. 15022; 学生示波器; DC2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz; 台; 1. 15023; 示波器; DC10MHz，触发电平锁定; 台; 1. 15026; 电阻箱; 四位9999Ω，0.5级; 个; 20. 15026; 电阻箱; 六位99999.9Ω，0.1级; 个; 1. 15027; 携式直流单双臂电桥; 双臂电桥，携带式，金属外壳。; 台; 1. 15032; 微电流放大器; 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出; 台; 3. 15033; 虚拟电子测试仪器系统; 示波器、信号源、频率计等; 套; 1. 16004; 湿度计; 指针式; 个; 1. 16009; 空盒气压表; 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa; 台; 1. 16013; 露点测定器; 塑料材质; 个; 1. 16030; 量角器(圆等分器); 半圆直径不小于190mm; 个; 25. 21004; 惯性演示器; 11*17*13cm钢球; 套; 2. 21005; 摩擦计; 摩擦板外形尺寸约为：500×50×10mm摩擦块外形尺寸约为：100×40×30mm; 套; 26. 21006; 螺旋弹簧组; 0.5N，1N，2N; 组; 2. 21006; 螺旋弹簧组; 3N，5N; 只; 26. 21011; 帕斯卡球; 金属球直径95mm; 个; 1. 21024; 摩擦力演示器; 由底板抽板木块摩擦力示意组件做成; 台; 1. 21025; 微小形变演示器; 利用光杠杆原理; 套; 1. 21026; 力的合成分解演示器; 由分度座标盘、底座、支杆、调节器、汇力环、滑轮及滑轮夹组成; 套; 1. 21027; 支杆定滑轮和桌边夹组; 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调; 套; 26. 21028; 高中静力学演示教具; 由30种组件构成，塑料箱包装。尺寸：430*540*140; 套; 1. 21029; 高中力学演示板; 塑盒长55*宽45cm，组合高中力学基础实验四十余个; 套; 1. 21033; 滚摆; 底座和支撑杆为金属材质，尺寸：270*105*330mm，支撑杆宽度为220mm，; 个; 2. 21034; 离心轨道; 有捕球网; 套; 2. 21038; 手摇离心转台; 仪器由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。总体尺寸约490×240×150mm。机座采用铸铁制造，平放、立放均可；主动轮直径为φ240mm，从动轮直径为φ40mm; 台; 1. 21039; 电动离心转台; 可调速; 台; 1. 21046; 毛钱管(牛顿管); 带释放装置; 套; 1. 21047; 伽利略理想斜面演示器; 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑; 套; 1. 21049; 运动合成分解演示器; 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成; 套; 1. 21050; 演示轨道小车; 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm; 套; 1. 21051; 轨道小车; 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm; 套; 26. 21051; 轨道小车; 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm; 套; 26. 21053; 演示斜面小车; 1200mm; 套; 1. 21054; 斜面小车; 由小车滑块木板组成; 套; 26. 21055; 气垫导轨; 不小于1200mm; 台; 14. 21056; 小型气源; 气压不小于5kPa，低噪声; 台; 14. 21057; 自由落体实验仪; 有2个光电门; 套; 14. 21059; 牛顿第二定律演示仪; 在频闪光源下连续观察均匀水滴自由下落及抛射运动; 套; 1. 21060; 牛顿第二定律实验仪; 平行双排结构轨道; 套; 14. 21061; 反冲运动演示器; 有两种以上表现形式; 套; 1. 21062; 超重失重演示器; 记忆式; 个; 1. 21062; 超重失重演示器; 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见; 套; 1. 21064; 动能势能演示器; 半定量实验; 台; 1. 21065; 平抛竖落仪; 包装尺寸：185×52×35mm包装重量：160克; 个; 1. 21066; 平抛运动实验器; 由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成; 套; 26. 21067; 平抛和碰撞实验器; 25*11*36.5cm; 套; 14. 21068; 碰撞实验器; 由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。金属球1个非金属球1个重锤1个; 台; 26. 21069; 冲击摆实验器; 由平衡锤、压片、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调平器、板机、底板、通棒组成; 台; 1. 21070; 运动频闪观测仪; 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像; 套; 1. 21071; 二维空间—时间描迹仪; 同步计时打点描迹，悬浮式平抛; 套; 14. 21072; 向心力演示器; 由机壳、转轴、横杆、半径刻度尺、向心力刻度尺，半径放大显示装置和向心力显示装置等构成; 台; 1. 21074; 向心力实验器; 手动指针式; 台; 26. 21076; 凹凸桥演示器; 由两根平行凹凸轨道、支架、钢球、轨道间隙调节器组成; 套; 1. 21077; 演示力矩盘; 塑料盘直径330mm; 个; 1. 21078; 力矩盘; 直径260mm；塑料材质; 个; 20. 21079; 动量传递演示器(碰撞球); 不少于5球; 套; 1. 21080; 微重力实验装置; 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验; 套; 1. 22001; 音叉; 256Hz; 套; 1. 22001; 音叉; 512Hz; 套; 1. 22005; 纵波演示器; 金属支架悬挂弹簧式; 套; 1. 22009; 声速测量仪; 共鸣法; 台; 1. 22010; 共振音叉; 440Hz; 对; 1. 22012; 纵横波演示器; 550mm*200mm*260mm; 台; 1. 22013; 绳波演示器; 横波、行波、驻波、模拟偏振; 套; 1. 22014; 波动弹簧; 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆; 个; 1. 22015; 波动演示器; 帘式; 台; 1. 22016; 发波水槽; 电动波源带同步频闪光源; 套; 1. 22016; 发波水槽; 机械振子; 套; 1. 22018; 弹簧振子; 气垫式; 套; 1. 22018; 弹簧振子; 水平式和竖式; 套; 1. 22020; 弹簧振子振动图像描绘器; 自动稳定走纸; 台; 1. 22021; 简谐振动投影演示器; 260mm*370mm*40mm; 台; 1. 22022; 匀速圆周运动投影器; 产品尺寸：360*260*70mm; 台; 1. 22023; 单摆组; 5个摆球; 组; 20. 22024; 单摆振动图像演示器; 非投影式; 台; 1. 22025; 单摆运动规律演示器; 光电门计时; 套; 1. 22026; 受迫振动和共振演示器; 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振; 台; 1. 22027; 共振演示器; 弹簧振子，电动机驱动; 台; 1. 22202; 内聚力演示器; 有挤压扳动器和刮削器; 套; 1. 22203; 空气压缩引火仪; 由手柄、活塞、简盖、气缸、底座组成。; 个; 1. 22209; 双金属片; 220mm; 个; 1. 22210; 气体做功内能减少演示器; 用热敏电阻演示; 套; 1. 22213; 纸盆扬声器; 直径不小于200mm，8Ω; 台; 1. 22215; 油膜实验器; 由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、铅笔组成直径205mm*25mm; 套; 20. 22216; 浸润和不浸润现象演示器; 塑料槽、玻璃片; 个; 1. 22217; 液体表面张力演示器; 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成（1.圆环线框2.凸环形线框3.三角体线框4.正方体线框5.收缩线框6.双环线框）; 套; 1. 22218; 液体表面张力实验器; 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成（1.圆环线框2.凸环形线框3.三角体线框4.正方体线框5.收缩线框6.双环线框）; 套; 20. 22219; 毛细现象演示器; 由4个带孔的支架和4根直径相同的毛细管组成; 套; 1. 22220; 伽尔顿板(道尔顿板); 型号：F-DB-BS-3; 台; 1. 22222; 气体定律实验器; 要提供修正体积数据; 套; 20. 22223; 玻意耳定律演示器; U型管式,有竖刻度板等; 套; 1. 22224; 盖·吕萨克定律演示器; 定容烧瓶式，L形玻璃管，横刻度板等; 套; 1. 22225; 气压模拟演示器; 电动; 套; 1. 22227; 饱和水汽膨胀液化演示器; 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全; 套; 2. 23001; 玻棒(附丝绸); 或有机玻棒(附丝绸)，教师用; 对; 1. 23003; 胶棒(附毛皮); 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用; 对; 1. 23005; 箔片验电器; 教师用; 对; 1. 23005; 箔片验电器; 学生用; 对; 20. 23007; 指针验电器; 带法拉第圆筒; 对; 1. 23008; 感应起电机; 起电盘的直径：235毫米和260毫米放电距离：1、在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm在相对湿度小于80%的条件下，火花放电距离大于和等于30mm; 台; 1. 23009; 枕形导体; 高度180mm塑料底座; 副; 1. 23010; 小灯座; 68mm*35mm; 个; 50. 23011; 单刀开关; 68mm*35mm; 个; 20. 23012; 滑动变阻器; 20Ω，2A; 个; 20. 23012; 滑动变阻器; 50Ω，1.5A; 个; 20. 23012; 滑动变阻器; 200Ω，1.25A; 个; 1. 23019; 电阻定律演示器; 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm，3、三种金属导线分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。长1.06米，宽15厘米，高1.6厘米; 台; 1. 23024; 电阻定律实验器; 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同; 台; 20. 23030; 演示线路实验板; 高中演示组; 套; 1. 23032; 学生线路实验板; 高中学生组; 套; 20. 23033; 单刀双掷开关; 75mm*35mm; 个; 20. 23034; 双刀双掷开关; 1.底座、2.接线柱、3.闸刀、4.刀座、5.手柄等组成; 个; 20. 23035; 焦耳定律演示器; 电压范围：DC,6~10V或者：AC,6~10V.50Hz电阻丝阻值：R=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω，误差≤±5%工作电流：＜2A标准电阻：5Ω±0.5环境温度：-10℃～40℃外行尺寸：280mm×270mm×90mm; 套; 1. 23037; 保险丝作用演示器; 210mm*110mm; 套; 1. 23040; 范氏起电机; 产品主要由机座、电机、干燥用白炽灯、有机玻璃筒、蓄电球、调整螺钉、集电梳、皮带轮、橡胶带、放电球、放电球绝缘杆等组成; 台; 1. 23041; 球形导体; 由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铜质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ94mm，绝缘支杆与底座总高度约105mm，支杆直径φ10.5mm; 个; 1. 23042; 验电器连接杆; 由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm; 个; 1. 23043; 移电球(验电球); 由绝缘手柄和金属球组成。手柄长130mm；球直径20mm; 个; 1. 23044; 验电羽; 120mm*70mm；两个一套; 对; 1. 23045; 验电幡; 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成; 个; 1. 23046; 尖形布电器; 由尖型导体。绝缘支杆，底座组成; 个; 1. 23047; 正负电荷检验器; 指针式; 台; 1. 23048; 静电实验箱; 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等; 套; 1. 23049; 金属网罩; 演示用; 个; 1. 23050; 电荷间作用力演示器; 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带竖立座标面。; 套; 1. 23051; 电荷间作用力实验器; 绝缘横杆悬挂可移动轻球，带小球形导体、移电球、竖立座标面。; 套; 20. 23052; 库仑定律演示器; 可用游丝; 台; 1. 23053; 电场线演示器; 五块电场线演示板; 套; 2. 23054; 电势演示仪; 电势、电势差、等势面; 套; 1. 23055; 等势线描绘实验器; 导电玻璃型; 套; 20. 23056; 平行板电容器; 本产品由二件置于底座上的带有机玻璃柄的铝板，二块铝圆板都有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，带柄的塑料圆板一块。两块铝板间的距离和相对面积能任意调节。; 套; 1. 23057; 电场中带电粒子运动模拟演示器; 模拟电场中带电粒子加速、偏转; 套; 1. 23058; 常用电容器示教板; 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等; 套; 1. 23059; 常用电阻器示教板; 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等); 套; 1. 23060; 演示可调内阻电池; 气压调节式及其改进型; 个; 2. 23062; 演示电桥; 由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成; 个; 1. 24001; 条形磁铁; 铝铁碳，180mm; 对; 20. 24002; 蹄形磁铁; 铝铁碳，100mm; 个; 20. 24003; 磁感线演示器; 条形、蹄形; 套; 1. 24004; 立体磁感线演示器; 永磁、电磁场; 套; 1. 24005; 磁感线演示板; 可投影; 套; 1. 24006; 电流磁场演示器; 由螺线管、原线圈、方形线圈组成; 套; 2. 24007; 菱形小磁针; 16个; 套; 2. 24008; 翼形磁针; 由磁针、支架、底座组成，总高度为100mm。磁针长度为140mm。; 对; 5. 24009; 演示原副线圈; 原线圈：用直径0.59㎜漆包线分四层平绕，内径φ13㎜，外径φ22㎜；副线圈：用直径0.27㎜漆包线分五层平绕，内径φ35㎜，外径φ49㎜; 套; 1. 24010; 原副线圈; 由原线圈、副线圈、铁芯组成。; 套; 20. 24014; 演示电磁继电器; 尺寸155mm*105mm*75mm; 个; 1. 24017; 左右手定则演示器; 产品由底座、撑杆、接线棒、方形线圈组成。底座为塑料制成; 个; 20. 24019; 手摇交直流发电机; 永磁式、可转动电枢式发电机，由定子、转子、电刷、底版。和手动机构组成; 个; 1. 24021; 阴极射线管; 磁效应管; 个; 1. 24021; 阴极射线管; 示直进管; 支; 1. 24021; 阴极射线管; 机械效应管; 支; 1. 24021; 阴极射线管; 静电偏转管; 支; 1. 24022; 低频信号发生器; 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W; 台; 1. 24027; 高频信号发生器; 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%; 台; 1. 24028; 教学信号发生器; 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号; 台; 1. 24029; 学生信号发生器; 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz; 台; 1. 24030; 条形强磁体; 磁感应强度≥0.8T; 个; 5. 24031; 蹄形强磁体; 磁感应强度≥0.8T; 个; 5. 24032; 强磁针; 高磁能积磁体; 个; 2. 24033; 通电平行直导线相互作用演示器; 220v电压平行直导线为铜管，产品尺寸：200mm*160mm*420mm; 套; 1. 24034; 电流天平; 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成; 套; 1. 24035; 安培力演示器; 由底座、勾强磁铁、可动导轨、直导线组成，底座上有一透明PVC板冰带有可变换电流方向指示片。导轨可活动调节之间距离，直导线配有两根。; 套; 1. 24036; 安培力实验器; 由底座、勾强磁铁、可动导轨、直导线组成尺寸：150mm*110mm*70mm; 套; 20. 24037; 自感现象演示器; 金属面板尺寸：300mm*400mm，可演示通电自感现象、断电自感现象; 台; 1. 24038; 电磁感应演示器; 磁感强度：>7MT，匀强磁场面积：130*110mm。; 套; 1. 24039; 楞次定律演示器; 开口环、闭口环; 套; 1. 24040; 电磁阻尼演示器; 长铝管、线圈; 套; 1. 24041; 动能发电手电筒; 手动发电1w; 套; 1. 24042; 单匝线圈电机原理演示器; 使用高磁能积磁体; 套; 1. 24044; 三相电机原理演示器; 电动机的三相定子绕组（各相差120度电角度），通入三相交流电后，将产生一个旋转磁场，该旋转磁场切割转子绕组，从而在转子绕组中产生感应电流（转子绕组是闭合通路），载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力，从而在电机转轴上形成电磁转矩，驱动电动机旋转，并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同; 套; 1. 24045; 手摇三相交流发电机; 金属+塑料+木质; 台; 1. 24046; 三线电子开关; 金属外壳，尺寸：255mm*100mm*110mm; 台; 1. 24047; 交流电路特性演示器; 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻; 台; 1. 24048; 可拆变压器; 由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成，仪器外形尺寸约170×95×180mm。铁芯由U形铁芯、条形轭铁组成，U形铁芯截面尺寸约30×33mm，条形铁轭截面尺寸约28×24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm；线圈采用高强度漆包线绕制，线圈共两个，其中一个总匝数为1400匝，分别在200匝及800匝处抽头，另一个线圈共400匝，在100匝处抽头。变压器初级线圈空载电流不大于100mA; 台; 1. 24049; 小型变压器; 适合在学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用每层2～3片对插，交叉迭片; 套; 20. 24050; 变压器原理说明器; 增加调压变压器功能; 台; 1. 24051; 日光灯原理演示器; 电感式镇流器; 套; 1. 24052; 洛伦兹力演示器; 投影式; 台; 1. 24053; 电子束演示器; 电子束演示器; 台; 1. 24054; 阴极射线演示器; 热阴极; 台; 1. 24055; 门电路和传感器应用实验箱; 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。; 套; 20. 24056; 电学元件黑箱; 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换); 套; 20. 24057; 低气压放电管组; 6支; 套; 1. 24059; 电谐振演示器; 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。; 台; 1. 24060; 赫兹实验演示器; 由感应圈金属连接杆、带点球、发射天线杆、接收金属杆、固定螺丝、底座组成。; 台; 1. 24061; 电磁振荡演示仪; 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容、电感关系; 台; 1. 24062; 电磁波的发送和接收演示器; 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示; 套; 1. 24066; 半导体致冷器; 致冷、发电两用; 台; 1. 24067; 整流电路实验器; 半波、全波、滤波; 台; 1. 25001; 光具盘; 磁吸附式; 套; 1. 25002; 凹面镜; 光学玻璃、环保塑料，有镜面、支架、底座组成; 个; 1. 25003; 凸面镜; 光学玻璃、环保塑料，有镜面、支架、底座组成; 个; 1. 25004; 玻璃砖; 光学玻璃矩形; 块; 20. 25005; 光具座; 不锈钢轨道。铝合金底座，长度为1000mm; 套; 20. 25007; 三棱镜; 正三棱柱边长25mm，棱长80mm; 个; 2. 25008; 白光的色散与合成演示器; 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成；2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°；3、光源额定电压为6-8V。; 套; 1. 25009; 透镜及其应用实验器; 1、产品由凸透镜、凹透镜、成像屏、底座组成；2、可以进行辨别凸透镜和凹透镜、测定托透镜的焦距等实验。; 套; 9. 25015; 光的折射全反射实验器; 1、产品由PVC平镜、半圆透明水槽、角度盘、激光光源、磁吸激光笔套（带扩束镜）、支架等组成；2、可完成光的平面镜反射；验证光的折射定律；测定水的折射率；光折射的临界角；光在反射和折射现象中的光路可逆等实验；3、平面镜由PVC材料制作，尺寸约95×20mm；4、半圆水槽由透明性好的塑料制作，水槽半径55mm，内空宽不小于15mm，壁厚不小于1.5mm；5、两端设插槽，可方便插入角度盘。圆形角度盘厚度不小于2.5mm,直径不小于110mm，正面圆周印制角度刻线，每300标注角度数字（分别标注0、30、60、90刻度数字）。角度盘上设有水平插槽，方便与平面镜及半圆水槽插接。角度盘的右半园可沿垂直轴线后折；6、激光光源与扩束镜安装于磁吸笔套内，可在竖直面内，绕角度盘中心3600任意旋转并且可以在任意角度上停留；7、支架成型美观、放置平衡，能稳固支撑各附件，高度不小于160mm。; 套; 20. 25016; 光的干涉衍射偏振演示器; 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心；2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条；3、牛顿环干涉条纹不少于三圈多缝衍射的明条纹不少于7条光栅衍射的彩带不少于5条；4、外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。; 套; 1. 25017; 激光光学演示仪; 几何光学和物理光学实验; 台; 1. 25018; 微型物理光学观察器; 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等); 套; 14. 25020; 双缝干涉实验仪; 由1.灯泡2.照明透镜3.遮光板4.滤色片及片座5.单狭缝及缝座6.单缝管7.拨杆8.遮光管9.接长管10.测量头11.游标尺12.滑块13.手轮14.目镜15.半圆形支架环; 台; 14. 25021; 牛顿环; 由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成。透镜的凸面放在平玻璃上。在透镜和玻璃片之间形成一层空气膜; 个; 1. 25022; 光导纤维应用演示器; 传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、成像屏、字母板组成; 台; 1. 25023; 光的偏振观察器; 起偏片、检偏片; 套; 14. 25101; 紫外线作用演示器; 210*100*210mm; 套; 1. 25102; 红外线作用演示器; 底座尺寸：230mm×105mm×14mm; 套; 1. 25103; 手持直视分光镜; 97mm*25mm; 套; 4. 25106; 棱镜分光镜; 带波长分度尺; 台; 3. 25107; 光谱管组; 本管组包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞,氖和氩等气体。为了增强发光气体的亮度，特将管的中部制成很窄的管道; 套; 1. 25108; 钠的吸收光谱演示器; 仪器主要由：1、钠汽真空管(简称钠管);2、钠管加热炉;3、手持分光镜一只;(选配)4、底盘、立柱各一个;5、光源一个。; 台; 1. 25109; 光电效应演示器; 带光源和锌板; 台; 1. 25109; 光电效应演示器; 光电管; 台; 1. 25111; 太阳电池演示器; 太阳能演示器由太阳能电池板、支架、音乐声响器插件和电机插件组成最大开路电压:3.5V最大短路电流:50mA电机插件工作电压:3V工作电流:20mA；电机插件工作电压：3V；工作电流：30mA; 台; 1. 25113; 盖革计数器; 加计数功能; 台; 1. 31005; 液压机模型; 个; 1. 31008; 汽油机模型; 压缩比：6; 个; 1. 31009; 柴油机模型; 压缩比：14; 个; 1. 31010; 磁分子模型; 套; 1. 31013; 离心机械模型; 节速器、干燥器、分离器; 套; 1. 31014; 晶体空间点阵模型; 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英; 套; 1. 31017; 蒸汽机模型; 吹动式; 台; 1. 31018; 蒸汽轮机模型; 吹动式; 台; 1. 31019; 燃气轮机模型; 可动模型; 台; 1. 31020; 高压输变电模拟演示器; 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户; 套; 1. 51015; 高中物理必修模块教学挂图; 对开、铜版纸，40幅; 套; 1. 51016; 高中物理系列1选修模块教学挂图; 对开、铜版纸，40幅; 套; 1. 51017; 高中物理系列2选修模块教学挂图; 对开、铜版纸，40幅; 1. 51018; 高中物理系列3选修模块教学挂图; 对开、铜版纸，40幅; 1. 51028; 简明物理学史挂图; 对开、铜版纸，2幅; 套; 1. 51029; 实验规范操作和安全要求; 对开、铜版纸，2幅; 套; 1. 51115; 高中物理必修模块投影片; 30片/套; 套; 1. 51116; 高中物理系列1选修模块投影片; 30片/套; 套; 1. 51117; 高中物理系列2选修模块投影片; 30片/套; 套; 1. 51118; 高中物理系列3选修模块投影片; 30片/套; 套; 1. 51315; 高中物理必修模块多媒体互动教学软件; 计算机用; 套; 1. 51316; 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件; 计算机用; 套; 1. 51317; 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件; 计算机用; 套; 1. 51318; 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件; 计算机用; 套; 1. 60001; 量筒; 10mL; 个; 2. 60001; 量筒; 50mL; 个; 2. 60001; 量筒; 100mL; 个; 30. 60012; 量杯; 250mL; 个; 2. 61001; 试管; φ15mm×150mm; 支; 30. 61001; 试管; φ32mm×200mm; 支; 30. 61020; 烧杯; 250mL; 个; 30. 61020; 烧杯; 500mL; 个; 10. 61033; 烧瓶; 圆底长颈，500mL; 个; 5. 61033; 烧瓶; 平底长颈，250mL; 个; 5. 62001; 酒精灯; 150mL）; 个; 30. 62031; 漏斗; 90mm; 个; 5. 62035; 分液漏斗; 筒形，250mL; 个; 1. 62070; 平底管; φ12mm×150mm; 支; 2. 62071; T形管; 个; 5. 62096; 可密封长玻璃管; 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板; 支; 2. 64005; 镊子; 不锈钢; 支; 5. 64032; 石棉网; 125mm; 个; 30. 64051; 玻璃管; φ5mm～φ8mm; 千克; 1. 64063; 乳胶管; 或塑料管; 米; 2. 80101; 电工材料; 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等; 1. 80102; 电子元件(工业产品); 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等; 1. 80104; 家庭电路器材; 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等; 套; 14. 80105; 一般材料; 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等; 1. 80106; 彩色透光片; 红、绿、蓝; 套; 20. 80108; 甲电池; 个; 20. 80109; 1号电池; 每组2个～3个; 组; 20. 80110; 电珠(小灯泡); 2.5V或3.8V; 个; 20. 80113; 集成电路实验板(面包板); 分组用; 个; 14. 80114; 传感器器材; 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等; 套; 1. 80115; 晶体和非晶体样品; 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶; 套; 1. 80116; 滚珠盒; 自行车小滚珠200粒; 盒; 1. 80117; 演示实验器材; 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00; 套; 1. 80118; 学生实验纸材; 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸; 套; 20. 80120; 温度报警实验器材套件; 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB); 套; 7. 80121; 电熨斗控温电路套件; 电源电压：AC250V50Hz；最大电流：10A; 盒; 1. 80122; 防盗报警电路器材套件; 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB); 套; 7. 80123; 光控开关实验器材套件; 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻; 套; 7. 80125; 火灾报警器; 报警浓度0.65～15.5%FT; 个; 1. 80126; 电子闹钟套件; 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成; 套; 7. 80140; 桥梁模型器材套件; 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥; 套; 7. 80141; 走马灯器材套件; 制作用; 套; 7. 80142; 箔片验电器器材套件; 制作用; 套; 7. 80143; 简易无线话筒器材套件; 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒; 套; 7. 80144; 环保动能手电筒器材套件; 制作用; 套; 7. 80145; 简易收音机器材套件; 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机; 套; 7. 80146; 三极管放大电路器材套件; 三极管、电容、电阻、电池; 套; 7. 80147; 光控路灯开关器材套件; 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源; 套; 7. 80148; 遥控器器材套件; 套; 7. 80149; 简易微型汽轮发电机器材套件; 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管; 套; 7. 80150; 模型火箭器材套件; 制作用; 套; 7. 81001; 测电笔; 氖泡式; 支; 2. 81002; 一字螺丝刀; φ3mm或φ6mm; 支; 13. 81003; 十字螺丝刀; φ3mm或φ6mm; 支; 13. 81004; 尖嘴钳; 150mm; 个; 13. 81005; 电工刀; 四用，210mm; 个; 1. 81006; 手摇钻; 木工工具; 个; 1. 81007; 木锉; 250mm; 个; 1. 81008; 木工锯; 带把手锯; 个; 1. 81009; 木工锤; 0.25kg; 个; 1. 81010; 铇; 粗、细; 个; 1. 81011; 斧; 微型; 个; 1. 81012; 钢手锯; 150mm; 个; 1. 81013; 剥线钳; 200mm; 个; 1. 81014; 钢丝钳; 250mm; 个; 1. 81015; 手锤; 1P; 个; 1. 81016; 錾子; 250mm; 个; 1. 81017; 锉刀(平板); 250mm，带柄; 个; 1. 81018; 三角锉刀; 250mm，带柄; 个; 1. 81019; 什锦锉; 6件套; 个; 1. 81020; 活扳手; 150mm或250mm; 个; 2. 81021; 手剪; 钳工工具，剪铁皮、铜片; 个; 1. 81022; 直角尺; 钳工工具; 个; 1. 81024; 电烙铁; 60W，20W，橡胶线; 支; 2. 81025; 平口钳; 80mm，台钻上用; 个; 1. 81026; 台钻; φ1mm～φ13mm; 台; 1. 81027; 手电钻; φ1mm～φ13mm; 台; 1. 81028; 钻头; φ1mm～φ13mm; 套; 2. 81029; 台虎钳; 100mm; 台; 1. 81031; 砂轮机; 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板; 台; 1. 81033; 钳工工作台; 1200*600*780mm; 个; 1. 81035; 烙铁架; 铸铁; 个; 2. 81036; 油石; 粗细两面; 个; 2. 81037; 冲子; 三件套; 个; 1. 81038; 水平尺; 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm; 个; 1. 82001; 工作服; 棉通用; 件; 26. 82002; 护目镜; 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％; 个; 26. 82002; 护目镜; 防机械冲击; 个; 26. 82006; 手套; 棉纱线; 双; 26. 82016; 高压绝缘凳; 绝缘耐受电压不小于120kV; 个; 1. （九）高中化学 编号; 产品名称; 技术参数; 数量; 单位. 化学数字化探究仪器. 1; 便携式数字化实验分析仪; 一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理； ≥8GB内存+256GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi； 内置蓝牙，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输； 可直接连接传感器进行数据采集与分析处理； 支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器； 软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。; 台; 3. 2; 数据采集器; 1、≥八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能； 2、可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； 3、USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 4、单通道最高采样速率≥200ksps； 5、内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输。; 台; 3. 3; 数字化探究实验系统软件; 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； 2、自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 3、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 4、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 5、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示； 6、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 7、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 8、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 9、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 10、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 11、实现智能设定最佳采样频率； 12、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 13、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 14、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 15、包含各种特殊符号插入公式的功能； 16、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 17、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。; 套; 1. 4; 普通温度传感器; 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 5; 高温传感器; 量程：0℃ ～ 1300℃ 分辨率：1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 6; pH值传感器; 量程：0～14 分辨率：0.01 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 7; 气体压强传感器; 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 3. 8; 电流传感器; 双量程传感器 量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 量程二：-600mA～+600mA 分辨率：1mA 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 9; 电导率传感器; 双量程传感器 量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。; 只; 1. 10; 氢气传感器; 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ▲量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm ▲量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“▲”功能参数须提供国家权威部门认可的第三方检测机构出具的检测报告。; 只; 1. 11; 传感器收纳箱及附件; 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。哨型转接口，专业实验讲解手册等。; 套; 3. 12; 电化学探究实验器; 由溶液槽、配套盖子及电极片构成，电极片由三种材质组成可以替换。可配合电流传感器、电压传感器使用，适用于探究电解池或者原电池工作原理。; 套; 1. 13; 多功能连接套件（中和滴定实验器）; 可以统计液滴数量，完成滴定实验，附件要与中学常用铁架台配套,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔及橡胶缓冲垫,侧面开有2个观测小孔,便于控制滴定速度，配套铝合金材质配件。; 套; 1. 化学常规实验仪器. 02002; 打孔器; 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。; 套; 2. 02003; 打孔夹板; 由底板、导向板、螺杆、蝶形螺母组成; 个; 1. 02004; 打孔器刮刀; 由刮刀盖、壳体、油石组成。; 个; 1. 02005; 手摇钻孔器; 本机由主体6，轮子1，丝杆2，钻管3，固定器4，固定丝杆5等组成:钻管配有五种规格，尾部与丝杆下端孔相配、并用螺钉锁紧。主体工作台上有一带齿垫块，使被钻物可不随钻管转动。固定丝杆5用以将机体固定在工作台上之用。; 台; 1. 02020; 仪器车; 至少两层，上层带护栏; 辆; 1. 02070; 电动离心机; 0r/min～3000r/min，10mL×6; 台; 1. 02073; 磁力加热搅拌器; 加热容量20-3000ml; 台; 1. 02074; 金属酒精灯; 不锈钢; 个; 8. 02075; 酒精喷灯; 座式，铜制; 个; 1. 02081; 蒸馏水器; 3L; 台; 1. 02094; 水浴锅; 铜制; 个; 1. 02102; 注射器; 5mL，塑料; 只; 13. 02102; 注射器; 50mL，塑料; 只; 13. 02102; 注射器; 100mL; 只; 5. 02121; 塑料洗瓶; 250mL; 个; 13. 02122; 试剂瓶托盘; 300*200*100mm; 个; 13. 02123; 实验用品提篮; 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉; 个; 2. 02124; 塑料水槽; 250mm×180mm×100mm; 个; 26. 02125; 碘升华凝华管; 密封式; 个; 13. 02127; 聚光小手电筒; 支; 13. 03002; 方座支架; 由底座、实心立杆（电镀处理）、试管夹、大铁环、小铁环、十字夹、平行夹组成，底座尺寸：240mm*160mm，立杆高度为620mm。; 套; 13. 03005; 万能夹; 铁制; 个; 5. 03006; 三脚架; 铁制; 个; 13. 03007; 泥三角; 三角型; 个; 25. 03008; 试管架; 1．产品由顶板、底板组成，顶板、底板均采用优质木料制作而成，表面喷漆，环保无毒，产品表面平整光滑，精细打磨防止刮手，2.规格：木质8孔8柱。; 个; 13. 03009; 漏斗架; 铝合金2孔; 个; 1. 03010; 滴定台; 尺寸为300×150×16mm; 个; 13. 03011; 滴定夹; 120*250mm; 个; 13. 03012; 多用滴管架; 220*55*50mm; 个; 13. 03014; 移液管架; 220×110×205mm; 个; 13. 03015; 比色管架; 6孔; 个; 13. 03016; 组合式支架; 组合式; 个; 2. 04003; 高中学生电源; 交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档; 台; 13. 04006; 高中教学电源; 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断; 台; 1. 11003; 托盘天平; 100g，0.1g; 台; 13. 11003; 托盘天平; 500g，0.5g; 台; 1. 11010; 电子天平; 100g，0.1g; 台; 1. 11010; 电子天平; 200g，0.001g; 台; 1. 11010; 电子天平; 400g，0.1g; 台; 1. 11010; 电子天平; 200g，0.0001g; 台; 1. 12003; 电子停表; 0.1s; 只; 1. 13001; 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 26. 13001; 温度计; 水银，0℃～360℃; 支; 2. 13007; 数字测温计; -30℃～+200℃; 台; 1. 15008; 直流电流表; 2.5级，0.6A，3A; 只; 13. 15010; 灵敏电流计; ±300μA; 只; 13. 15011; 多用电表; 指针式，不低于2.5级; 个; 1. 15016; 演示电流电压表; 2.5级; 台; 1. 16001; 密度计; 密度＞1g/cm3; 支; 1. 16001; 密度计; 密度＜1g/cm3; 支; 1. 16003; 酸度计(pH计); 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1; 台; 13. 26003; 原电池实验器; 学生用; 个; 13. 26005; 贮气装置; 外形尺寸：直径160mm,高200mm; 台; 2. 26007; 高中微型化学实验箱; 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%; 个; 13. 26010; 溶液导电演示器; 教师用; 台; 1. 26011; 微型溶液导电实验器; 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL; 套; 13. 26013; 中和热测定仪; φ98mm*98mm; 套; 26. 26016; 化学实验废液处理装置; 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵; 台; 1. 26019; 气体实验微型装置; 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL; 套; 13. 26020; 氢燃料电池演示器; 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm; 套; 1. 26021; 氢燃料电池实验器; 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表; 套; 13. 26023; 电解槽演示器; 离子交换膜; 台; 1. 26025; 离子交换柱; 含玻璃纤维和离子交换树脂; 支; 13. 26027; 电泳演示器; 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因; 台; 1. 26029; 丁达尔现象实验器; 95×65×65mm; 台; 13. 26031; 二氧化氮球; 双球，内封NO2和N2O4; 套; 13. 26033; 渗析实验器; 套; 13. 26035; 放电反应实验仪; 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W; 套; 1. 26040; 光化学实验演示器; 能演示甲烷与氯气的反应; 台; 1. 32001; 炼铁高炉模型; 个; 1. 32003; 分子结构模型; 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm; 套; 1. 32003; 分子结构模型; 分组用; 套; 13. 32004; 金刚石结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32005; 石墨结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32006; 碳-60结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32007; 氯化钠晶体结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32008; 碳的同素异形体结构模型; 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸; 套; 13. 32010; 氯化铯晶体结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32013; 二氧化碳晶体结构模型; 球直径不小于25mm; 套; 1. 32016; 二氧化硅晶体结构模型; 球直径不小于25mm; 套; 1. 32019; 金属晶体结构模型; 球直径不小于30mm; 套; 1. 32024; 电子云杂化轨道模型; S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz; 套; 1. 32027; 气体摩尔体积模型; 282×282×282mm; 个; 1. 32031; 沸腾焙烧炉模型; φ180×500mm; 个; 1. 32034; 硫酸接触室模型; φ170×450mm; 个; 1. 32036; 氨合成塔模型; φ170×670mm; 个; 1. 32040; 炼钢转炉模型; 演示用; 个; 1. 42001; 金属矿物、金属及合金标本; 各类不少于5种; 盒; 1. 42002; 原油常见馏分标本; 不少于8种; 盒; 1. 42003; 合成有机高分子材料标本; 不少于10种; 盒; 1. 42004; 新型无机非金属材料标本; 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等; 盒; 1. 42007; 复合材料标本; 不少于5种; 盒; 1. 52008; 高中化学1教学挂图; 对开、铜版纸，22幅; 套; 1. 52015; 高中化学2教学挂图; 对开、铜版纸，23幅; 套; 1. 52020; 高中化学与生活教学挂图; 套; 1. 52024; 高中化学与技术教学挂图; 套; 1. 52027; 高中物质结构与性质教学挂图; 对开、铜版纸，1幅; 套; 1. 52031; 高中化学反应原理教学挂图; 对开、铜版纸，2幅; 套; 1. 52035; 高中有机化学基础教学挂图; 对开、铜版纸，2幅; 套; 1. 52039; 高中实验化学教学挂图; 对开、铜版纸，2幅; 套; 1. 52041; 元素周期表; 有外围电子层排布，带轴; 件; 1. 52042; 化学实验室安全守则; 带镜框; 张; 2. 52043; 化学实验操作规范和安全要求; 套; 1. 52340; 高中化学多媒体教学软件; 套; 2. 52356; 分子立体结构模型绘制软件; 套; 1. 52357; 化学药品管理软件; 实验室管理用，网络版; 套; 1. 60001; 量筒; 10mL; 个; 26. 60001; 量筒; 25mL; 个; 26. 60001; 量筒; 50mL; 个; 26. 60001; 量筒; 100mL; 个; 2. 60001; 量筒; 500mL; 个; 2. 60001; 量筒; 1000mL; 个; 2. 60012; 量杯; 250mL; 个; 2. 60023; 容量瓶; 50mL; 个; 2. 60023; 容量瓶; 100mL; 个; 26. 60023; 容量瓶; 250mL; 个; 4. 60023; 容量瓶; 500mL; 个; 13. 60023; 容量瓶; 1000mL; 个; 2. 60041; 滴定管; 酸式，25mL; 支; 13. 60041; 滴定管; 酸式，50mL; 支; 13. 60041; 滴定管; 碱式，25mL; 支; 13. 60041; 滴定管; 碱式，50mL; 支; 13. 60041; 滴定管; 聚四氟乙烯活塞，50mL; 支; 1. 60052; 移液管; 1mL; 支; 13. 60052; 移液管; 2mL; 支; 13. 60052; 移液管; 5mL; 支; 13. 60052; 移液管; 25mL; 支; 13. 61001; 试管; φ12mm×70mm; 支; 40. 61001; 试管; φ15mm×150mm; 支; 40. 61001; 试管; φ18mm×180mm; 支; 20. 61001; 试管; φ20mm×200mm; 支; 20. 61001; 试管; φ32mm×200mm，硬质; 支; 20. 61001; 试管; φ40mm×200mm; 支; 20. 61008; 具支试管; φ18mm×180mm; 支; 10. 61008; 具支试管; φ20mm×200mm; 支; 10. 61009; 硬质玻璃管; φ15mm×150mm; 支; 20. 61009; 硬质玻璃管; φ20mm×250mm; 支; 10. 61011; 燃烧管; φ25mm×300mm; 支; 2. 61012; Y形试管; φ20mm; 支; 3. 61020; 烧杯; 5mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 10mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 25mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 50mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 100mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 250mL; 个; 26. 61020; 烧杯; 500mL; 个; 20. 61020; 烧杯; 1000mL; 个; 5. 61033; 烧瓶; 圆底，长颈，250mL; 个; 13. 61033; 烧瓶; 圆底，短颈，厚口250mL; 个; 13. 61033; 烧瓶; 圆底，长颈，500mL; 个; 13. 61033; 烧瓶; 平底，长颈，250mL; 个; 5. 61041; 锥形瓶; 100mL; 个; 13. 61041; 锥形瓶; 250mL; 个; 15. 61051; 蒸馏烧瓶; 250mL; 个; 13. 61054; 三口烧瓶; 250mL; 个; 5. 62001; 酒精灯; 150mL，单头; 个; 13. 62001; 酒精灯; 250mL，单头; 个; 2. 62001; 酒精灯; 250mL，双头; 个; 2. 62002; 干燥塔; 250mL; 个; 2. 62003; 气体洗瓶; 250mL; 个; 2. 62004; 抽滤瓶; 500mL; 个; 2. 62005; 抽气管; 个; 2. 62006; 干燥器; 160mm; 个; 4. 62007; 气体发生器; 250mL; 个; 4. 62021; 冷凝器; 直形，300mm; 支; 13. 62021; 冷凝器; 球形，300mm; 支; 1. 62023; 牛角管; 弯形，φ18mm×150mm; 支; 13. 62031; 漏斗; 60mm; 个; 13. 62031; 漏斗; 90mm; 个; 6. 62033; 安全漏斗; 直形; 个; 5. 62033; 安全漏斗; 双球; 个; 2. 62035; 分液漏斗; 锥(梨)形，100mL; 个; 13. 62035; 分液漏斗; 球形，50mL; 个; 13. 62039; 布氏漏斗; 瓷，80mm; 个; 2. 62071; T形管; φ7mm～8mm; 个; 13. 62072; Y形管; φ7mm～8mm; 个; 13. 62071; T形管; 个; 13. 62072; Y形管; 个; 13. 62074; 离心管; 10mL; 支; 10. 62075; 干燥管; 单球，150mm; 支; 13. 62075; 干燥管; U型，φ15mm×150mm; 支; 13. 62075; 干燥管; U型，φ20mm×200mm; 支; 3. 62075; 干燥管; U型，具支，φ15mm×150mm; 支; 3. 62077; 比色管; 25mL; 支; 40. 62079; 活塞; 直形; 支; 5. 62079; 活塞; T形; 支; 2. 62091; 圆水槽; φ200mm×100mm; 个; 2. 62091; 圆水槽; φ270mm×140mm; 个; 4. 62093; 玻璃钟罩; φ150mm×280mm; 个; 2. 62095; 钴玻璃片; 个; 26. 63002; 集气瓶; 125mL，附毛玻璃片; 个; 50. 63002; 集气瓶; 250mL，附毛玻璃片; 个; 20. 63002; 集气瓶; 500mL，附毛玻璃片; 个; 5. 63011; 广口瓶; 60mL; 个; 30. 63011; 广口瓶; 125mL; 个; 30. 63011; 广口瓶; 250mL; 个; 30. 63011; 广口瓶; 500mL; 个; 10. 63011; 广口瓶; 棕色，60mL; 个; 30. 63011; 广口瓶; 棕色，125mL; 个; 5. 63011; 广口瓶; 棕色，250mL; 个; 5. 63021; 细口瓶; 60mL; 个; 25. 63021; 细口瓶; 125mL; 个; 50. 63021; 细口瓶; 250mL; 个; 25. 63021; 细口瓶; 500mL; 个; 10. 63021; 细口瓶; 1000mL; 个; 10. 63021; 细口瓶; 3000mL; 个; 2. 63021; 细口瓶; 棕色，60mL; 个; 25. 63021; 细口瓶; 棕色，125mL; 个; 25. 63021; 细口瓶; 棕色，250mL; 个; 10. 63021; 细口瓶; 棕色，500mL; 个; 2. 63021; 细口瓶; 棕色，1000mL; 个; 1. 63021; 细口瓶; 棕色，3000mL; 个; 1. 63037; 下口瓶; 5000mL; 个; 2. 63041; 滴瓶; 30mL; 个; 25. 63041; 滴瓶; 60mL; 个; 25. 63041; 滴瓶; 棕色，30mL; 个; 25. 63041; 滴瓶; 棕色，60mL; 个; 25. 63045; 称量瓶; φ25mm×40mm; 个; 2. 64001; 坩埚; 瓷，30ml; 个; 25. 64002; 坩埚钳; 210mm; 个; 25. 64003; 烧杯夹; 260mm; 个; 4. 64005; 镊子; 125mm; 个; 25. 64006; 试管夹; 150mm; 个; 25. 64007; 水止皮管夹; 50*40mm; 个; 25. 64008; 螺旋皮管夹; 30*35mm; 个; 5. 64032; 石棉网; 100*100mm; 个; 25. 64034; 隔热网; 100*100mm; 个; 25. 64035; 二连球; 个; 2. 64041; 燃烧匙; 200mm; 个; 26. 64042; 药匙; 三种规格; 个; 52. 64051; 玻璃管; φ5mm～φ6mm; 千克; 4. 64051; 玻璃管; φ7mm～φ8mm; 千克; 3. 64053; 玻璃棒; φ3mm～φ4mm; 千克; 2. 64053; 玻璃棒; φ5mm～φ6mm; 千克; 2. 64061; 软胶塞; 0号～12号; 千克; 8. 64062; 橡胶管; 内径5mm; 千克; 4. 64063; 乳胶管; 大小不一，各种规格; 米; 40. 64067; 洗耳球; 60mL; 个; 13. 64071; 试管刷; 大小不一，各种规格; 个; 26. 64072; 烧瓶刷; 大小不一，各种规格; 个; 13. 64074; 滴定管刷; 个; 13. 64080; 结晶皿; 80mm; 个; 2. 64081; 表面皿; 60mm; 个; 26. 64081; 表面皿; 100mm; 个; 4. 64086; 研钵; 瓷，60mm; 个; 13. 64086; 研钵; 瓷，90mm; 个; 2. 64088; 蒸发皿; 瓷，60mm; 个; 26. 64088; 蒸发皿; 瓷，100mm; 个; 5. 64091; 反应板; 至少6穴; 个; 26. 64092; 井穴板; 9孔，0.7mL×9; 个; 26. 64092; 井穴板; 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞; 个; 26. 64094; 塑料多用滴管; 4mL; 支; 100. 64098; 白金丝; φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸; 支; 2. 80202; 高中化学实验材料; 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等; 份; 25. 80203; 电极材料; 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极; 套; 25. 81002; 一字螺丝刀; 6*150mm; 支; 1. 81003; 十字螺丝刀; 6*150mm; 支; 1. 81004; 尖嘴钳; 150mm; 把; 1. 81015; 手锤; 1P; 把; 1. 81018; 三角锉刀; 250mm; 个; 1. 81032; 剪刀; 180mm; 把; 1. 81051; 玻璃瓶盖开启器; 90mm; 套; 1. 81052; 玻璃管切割器; 断玻璃管用; 个; 1. 82; 安全防护用具. 82001; 工作服; 防酸碱; 件; 3. 82002; 护目镜; 侧面完全遮挡; 个; 52. 82004; 防护面罩; 可提供颈部和头部保护; 个; 1. 82005; 防毒口罩; 有活性炭; 个; 1. 82006; 手套; 耐酸; 双; 2. 82006; 手套; 一次性乳胶手套; 双; 52. 82009; 洗眼器; 350mm; 套; 1. 82010; 简易急救箱; 规格：245*145*170mm; 件; 1. 82011; 实验防护屏; 全长400mm*300mm; 件; 1. 二、项目其他要求 1.交货期：自合同签订之日起20天内交货完毕、安装调试完成 2.质保期：验收合格后一年 3.核心产品：虚拟仿真生物实验（PC版/智慧黑板版） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起20天内交货完毕、安装调试完成

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 项目签订合同且设备安装调试完成合格后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 95.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格一年后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 5.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.项目由采购人进行验收，验收时成交人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若成交人不配合或者未按合同要求提供服务的，采购人将拒绝验收。 2.验收依据： （1）合同文本及合同补充文件（条款）、（2）国家及省市、行业有关的验收标准及规范、 （3）磋商文件、磋商响应文件及澄清函、（4）其他执行标准等。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

详见采购文件

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中的相 关条款和本项目合同约定执行。 （2）未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交单位违约行为进行追究。

### 3.5其他要求

供应商须在采购结果公告发布后将盖章纸质版磋商响应文件正本1 份递交至采购代理机构处，邮寄和现场递交均可（陕西省西安市未央区凤城二路9号经发大厦A座11层1103-1），递交的磋商响应文件纸质版内容与项目电子化交易系统所响应内容完全一致，否则将承担一切法律责任。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 商业贿赂承诺书.docx 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任的能力， 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质的单位出具经审计的2023年度或2024年度的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函;（以上三种形式的资料提供任何一种即可） | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供开标前近六个月内已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供开标前近六个月内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 信用中国 | 供应商不得为“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
| 6 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）授权委托书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书；其他组织、自然人参加投标的，须出具参加投标的证明资料 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 履约能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面承诺函） | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 8 | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函） | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 分项报价表.docx 标的清单 报价表 |
| 2 | 报价 | 按磋商文件要求报价，不得提交选择性报价，且每轮报价不超过采购包预算金额。 | 响应文件封面 分项报价表.docx 标的清单 报价表 |
| 3 | 交货期 | 应满足磋商文件中要求的交货期 | 响应文件封面 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 响应函 |
| 4 | 质保期 | 应满足磋商文件中要求的质保期 | 响应文件封面 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 响应函 |

#### 6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术指标评审 | 完全符合、响应采购文件要求，没有负偏离计40分；带▲号的每负偏离一项扣2分，一般技术参数每负偏离一项扣1.5分（未提供或提供不全不得分），其它技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 【注：供应商需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、检测报告、产品彩页等）予以佐证；供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险】 | 40.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 实施方案 | 1.对项目需求理解全面、系统建设目标理解充分，符合本项目总体要求，所提供产品硬件、软件系统功能符合招标文件要求；系统架构合理、功能完善、模块完整、流程清晰。 2.备货、供货进度及保证措施 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度 4.产品安装调试、检测、运输、派送等方面保证措施 以上方面，每项3分，有一项缺乏完整性、合理性的扣1分，有一项缺项漏项的扣3分。 | 12.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 质量 及安全保障措施 | 供应商针对本项目制定切实可行且有效的质量及安全保障措施，包括①所投产品质量保证措施及承诺，②作业过程中人员安全，③作业过程中环境安全，④作业过程中设备安全等。以上方面，每项1分，有一项缺乏完整性、合理性的扣0.5分，有一项缺项漏项的扣1分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，方案内容包含①售后服务人员安排；②售后服务承诺；③响应时效。 要求方案制定合理、内容完整、思路清晰。以上方面，每项2分，有一项缺乏完整性、合理性的扣0.5分，有一项缺项漏项的扣2分。 | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 培训方案 | 提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：①专业技术培训人数；②培训时间；③培训内容等）。以上方面，每项1分，有一项缺乏完整性、合理性的扣0.5分，有一项缺项漏项的扣1分。 | 3.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 业绩 | 供应商须提供2022年1月至今类似项目业绩（以签订合同为准，提供复印件加盖公章），每份计1分，最高5分。 | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx 业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/最终磋商报价）×权值×100%。 | 30.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 响应函 分项报价表.docx |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：商业贿赂承诺书.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx