|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：耀州中学校内操场提升改造 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020103004001 | 塑料卷材楼地面 [项目特征]  1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:粘5mm厚 硅pu  [工作内容]  1.基层清理、抹找平层  2.铺设填充层  3.面层铺贴  4.压缝条装钉  5.材料运输 | m2 | 5000 |
| 2 | 010101006001 | 管沟土方  [项目特征]  1.挖沟平均深度:0.8m [工作内容]  1.排地表水  2.土方开挖  3.挡土板支拆  4.运输  5.回填 | m | 133 |
| 3 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征]  1.土质要求:300厚3：7灰土 [工作内容]  1.挖土(石)方  2.装卸、运输  3.回填  4.分层碾压、夯实 | m3 | 31.92 |
| 4 | BB003 | 成品水渠  [项目特征]  1.成品水渠 | m | 133 |
| 5 | BB004 | 成品雨水箅子 [项目特征]  1.成品雨水箅子 | 套 | 222 |
| 6 | BB005 | 篮球架  [项目特征]  1.篮球架  2、含基础 | 套 | 4 |
| 7 | BB006 | 羽毛球网架（含球网） [项目特征]  1.羽毛球网架（含球网）  2、可移动  3、含基础 | 个 | 6 |
| 8 | BB007 | 排球网架（含球网） [项目特征]  1.排球网架（含球网）  2、可移动  3、含基础 | 个 | 2 |
| 9 | BB008 | 乒乓球桌 | 个 | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：耀州中学校内操场提升改造 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征]  1.乒乓球桌 |  |  |
| 10 | BB009 | 电动升旗杆 [项目特征]  1.高度:15m高  2.电动旗杆采用15m电动锥形旗杆，采用SUS30 4不锈钢材质，上口径φ80mm，下口径φ230mm ,标厚3.0mm，电动装置（升国旗时间与国歌同 步，国歌结束，旗帜升到顶），含电机、控制 器、遥控器、手摇应急装置、实现手动自动一 体化。  3.含360度顺风装置（配备专利防缠绕系统）  4.含挂旗组件（采用SUS304不锈钢材质）  5.含手摇内置装置（采用SUS304不锈钢材质）  6.含法兰盘（使用Q235B碳钢材质）  7.含预埋件（使用Q235B碳钢材质） | 套 | 1 |
| 11 | 010401004001 | 设备基础  [项目特征]  1.名称:旗杆基础  2.混凝土强度等级:C30  3.备注:三阶台阶 [工作内容]  1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护  2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 4.97 |
| 12 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征]  1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖面层 [工作内容]  1.基层清理、铺设垫层、抹找平层  2.防水层铺设、填充层铺设  3.面层铺设  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.酸洗、打蜡  7.材料运输 | m2 | 22.23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |