采购清单

分析仪主机2台（含气体采样泵）、工业笔记本电脑1台、电源线和数据线1套、便携式高温加热采样系统1套、专业版分析软件1套、红外光谱谱图处理软件1套、前处理粉尘滤芯1个。

注：本项目质保期内监测设备的配件、易损件由供货商免费更换。