采购需求

一、工程内容和施工地点、计划工期、质量保修范围和保修期

- （一）工程内容：铺设PE100级给水管道11525m。其中：de90(0.8MPa)供水管道10m，de75(1.0MPa)供水管道1215m，de63(1.25MPa)供水管道700m，de50(1.6MPa)供水管道925m，de40(1.6MPa)供水管道3055m，de32(1.6MPa)供水管道5150m，de25(1.6MPa)供水管道470m；修建各类闸阀井20座；改造进户水表及附属设施620套。

- （二）工程地点：采购人指定地点

- （三）计划工期：90天。

- （四）质量保修范围和保修期：所有完工结算项目 ，建筑工程保修期 1 年；入户水表（含球阀）质保期 6 年。

- 二、采购项目实施依据：

- 1、三原县水利局关于三原县陂西镇山西庄村级管网改造初步设计的批复（三政水字〔2022〕127号）。

- 2、三原县水利局关于三原县陂西镇山西庄村级管网改造工程项目初步设计的批复（三政水字〔2023〕196号）。