三原县东郊幼儿园提升改造项目工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 本工程位于陕西省咸阳市三原县，建设地点位于咸阳市三原县，包含室内及室外提升改造等。

- 二、编制范围

三原县东郊幼儿园提升改造项目图纸范围内所有内容。

- 三、编制依据

1、三原县东郊幼儿园提升改造项目图纸；

2、建筑工程工程特点及常规施工方案；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）及勘误表（2009）；

4、陕建发〔2017〕270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

5、陕建发〔2021〕1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

6、陕建发〔2019〕45号文《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

7、陕建发〔2019〕1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

8、陕建发〔2020〕1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

9、陕建发〔2021〕1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

10、常规的施工组织设计、施工方法及相关标准图集、施工规范、验收规范；

11、本项目编制软件为广联达GCCP7.0，版本号7.5000.23.1；

- 四、其他说明

（一）室内土建

1、家具按暂估价350000.00元计入；

2、成品检修口500*500图纸未设计，暂按每层12个计入；

3、墙体拆除未注明高度，墙高暂按4m计入；

4、无立面图柜子部分，柜子高度暂按3.2m计入；

（一）室外土建

1、休闲区造型顶棚及立柱、立柱基础以专业工程暂估价20000.00元计入；

2、除大型玩具外零星玩具以专业工程暂估价20000.00元计入；

3、大型玩具（成品定制不锈钢滑梯、成品定制互动玩具、成品定制滑梯、架体及其余成套设施）暂按22000.00元计入；

4、霍比特人小屋木制装饰造型7550*1700mm暂按30000.00元计入；

5、微地形廊架（成品风车装饰、定制铁艺攀爬桶、定制轮胎互动装置、定制互动装置、定制秋千装置、定制攀爬架、定制铁艺攀爬桶、架体及其余成套设施）暂按30000.00元计入；

6、室外铺装挖土深度暂按各铺装做法厚度计入；

7、卫生间暂只计入外墙面装修。

（二）安装工程

1、电气插座灯具点位按照设计回复按电气图中计入。

2、弱电插座点位高度按照设计回复按装修图中计入。

3、洁具安装点位高位参考《卫生设备安装》-09S304。

4、空调工程以专业工程暂估价500000.00元计入。