采购内容及技术要求

商务要求
一、项目概况

兴平市“水暖炕”改造工作、涉及13个镇办、共计新增改造户29789户。

二、质保期

1.产品应是原装正品，符合国家质量检测标准；

2.项目整体质保三年，质保期从项目验收合格后开始计算，质保期内所有设备维护等要求免费上门服务；

3.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责免费更换或维修；

三、履行期限、地点和方式
项目完成期限：自合同签订之日起30日历天。
履行地点：采购人指定地点。

付款进度及方式

付款进度：验收合格后予以支付，剩余3%质保期满后付清。
付款方式：银行转账。   

五、验收及交付标准和方法：

 1.本项目采用一般程序进行验收。项目验收另有国家强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由乙方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则由甲方承担。

3.项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，甲方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由乙方承担。

4.到货完成全部产品安装、调试、部署后开展项目初验，项目初验合格稳定运行三个月，各项指标参数均符合本次项目采购需求后开展项目最终验收。

5.项目验收前，乙方应将项目有关的全部资料，包括产品合格证、检测证书、产品资料、技术文档、等移交甲方，项目资料作为验收的重要依据。

六、违约责任与解决争议的方法

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

技术要求         
1、设备要求：主机PTC陶瓷水电分离加热， 功率≥800W，加热器温度约20-65℃，机器具备遥控器和屏幕两种操作模式，具备速热，定时，高温断电、断水断电、干烧断电、漏电保护等功能；超静音直流水泵循环，噪音≤35分贝，扬程≥1.5米（水箱材质一般为阻燃尼龙环保材料，容量不低于900毫升）；不低于国家标准GB/T4706.1-2005。

2、聚苯乙烯泡沫板要求:绝热阻燃超导覆铝膜，不低于国家标准GB/T 1801.2-2018 (绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料)板材厚度≥18mm,容重每立方米≥40kg。炕板铺设原则上以铺满炕面为标准。

3、管材要求:耐热用聚乙烯(PE-XC)管材，不低于国家标准GB/T28799.2-2020，壁厚≥1.3mm，长期容热≥75℃。

4、衬纸铝箔胶带要求:耐高温，粘贴性强，不低于国家标准GB/T2792-2014、CB/T4851-2014、GB/T4852-2002。

5、安装：铺设安装及功能讲解，包含其他辅材。

