**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| 1 | 2栋公寓楼内部粉刷面积共约3.2万余平方米，做法为铲除楼内原墙面涂料和基层，对破损墙面进行修补，所有墙面防水腻子满批2遍，乳胶漆涂料粉刷2遍等； |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021  《工程建设标准强制性条文》（2013年版）  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；《安全防范工程通用规范》 （ GB 55029-2022）《工程建设标准强制性条文》（2013年版）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）  其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：30日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准 |  |  |
| 5 | 工程地点：渭南技师学院 |  |  |
| 6 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。工程竣工验收后，经结算审计，最终的结算审定金额为本项目的最终合同价款，结算审计结束后，进度款拨付至结算审定金额的90%；工程竣工验收一年内采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 7 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日