## 第八章  拟签订采购合同文本

采购包1：

渭南市中心医院中央空调系统管道、风道、电机、水泵维修维护更换、冷却塔维修保养项目

（一包）

合 同 书

合同编号：XXXX

（本格式条款为合同基础条款，甲乙双方可根据项目实际情况增加条款和内容）

甲方（采购人）：           .

乙方（供应商）：           .

签订时间：    年   月   日

合同范本

甲方（采购人）：                .

乙方（供应商）：                .

甲乙双方根据               政府采购项目（项目编号：          ）采购结果及相关竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  甲方采购的服务内容和含税价格：

- 服务内容：              .

- 成交单价：详见清单报价表

- 乙方负责项目实施过程中的所有费用，甲方不再另付任何费用。

- 拟派本项目负责人姓名：             ，身份证号：              。

- 第二条  服务期限

合自合同签订之日起一年。按年签订合同，甲方在预算保障的前提下，在费用不变，合同内容不变，且符合合同服务内容和要求的情况下可续签1年。每年合同期满前30天，甲方对乙方在合同期内进行考核，考核合格后，可与乙方续签合同。若一年合同期满但甲方未获得预算或需求取消或乙方考核不合格，则甲方在合同期满前30天提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再续签。

第三条  质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件要求的技术标准执行。

2、乙方售后服务响应时间：每天24小时及时响应，2小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

3、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

5、每次维保服务时，甲方需到场，服务完成后，需经甲方签字确认。

第四条  费用的结算

1、结算依据：

1.1本项目竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购合同、乙方发票以及与本项目有关的其他资料。

1.2乙方需按照甲方实际需求完成维修工作，乙方完成维修工作并经甲方验收合格后向甲方提交《工作量确认单》，由甲方签字确认后作为结算依据。根据乙方所报固定单价及经确认的实际工作量据实结算后支付。

- 结算方式：分项1、分项2分开结算，合同签订6个月后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%。乙方完成全部服务合同到期后，达到付款条件起30日内，按实结算，支付合同总金额的60.00%。

3、付款要求：甲方每次付款前，乙方需出具对应金额的增值税普通发票。乙方需遵守甲方财务管理和款项支付程序的规定。

第五条  验收标准

1、应有产品合格证、检测报告、产品说明书、用户手册、使用手册、质保证明材料、报关单以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

2、质量符合国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件的要求。

第六条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按合同总价1%的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条  乙方的违约责任

1、乙方不能按时响应的，每逾期1日，应向甲方赔付合同总价的1%作为违约金并及时采取有效补救措施。无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还采购人已支付的价款外，还应向甲方支付合同金额10%的违约金。同时在此期间，因乙方原因给甲方造成的其他损失，乙方还应当承担相应赔偿及责任。

2、乙方提供的服务未能达到合同、磋商文件要求及响应文件承诺或考评要求的，甲方有权向乙方下发整改通知单。乙方超过15天未整改或整改仍然不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的相关责任及损失由乙方承担。

3、因乙方原因给采购人名誉造成损失或造成严重经济损失时，甲方有权解除协议，并由乙方担赔偿责任。

第八条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十二条附则

1、项目（项目编号：）的竞争性磋商文件、成交通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份,甲乙双方各执两份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于磋商方案及清单报价表）

采购人(甲方)：供应商(乙方)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账    号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日    时    间：  年月日

清单报价表

（报价单位：人民币 元）

| 序号 | 类型 | 维修名称 | 规格 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管相关 配件及连接阀门等 更换 | 风机盘管 | （单电机） | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 2 |  | 风机盘管 | （双电机） | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 3 |  | 风机盘管过滤球阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 4 |  | 风机盘管过滤球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 5 |  | 电磁阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 6 |  | 电磁阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 7 |  | 铜球阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 8 |  | 铜球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 9 |  | Y型过滤器 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 10 |  | 风机盘管波纹管 | DN20*250mm | 更换 | 根 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 11 |  | 风机盘管波纹管 | DN20*300mm | 更换 | 根 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 12 |  | 风机盘管接水盘 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 13 |  | 风机盘管电机 |  | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 14 | 主机、风柜的过滤器拆卸清洗 | 风机盘管 过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 15 |  | 组合式空调器过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 16 |  | 新风机过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 17 |  | 主机过滤器拆卸清洗 | DN250 | 拆卸清洗 | 台 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 18 |  | 约克离心机变频器冷却系统清洗 |  | 清洗离心机变频器冷却系统 | 台 | 1 |  | 化学清洗+物理清洗 住院二部 空调机房 包工包料 |
| 19 |  | 约克离心机冷凝器清洗（含变频器冷却系统清洗） |  |  | 台 | 1 |  | 化学清洗+物理清洗 住院二部 空调机房 包工包料 |
| 20 |  | 集（分）水器 | DN=800；L=2200；材质：碳钢 | 更换 | 台 | 1 |  | 住院一部 空调机房 包工包料 |
| 21 |  | 集（分）水器 | DN=800；L=3500；材质：碳钢 | 更换 | 台 | 1 |  | 住院一部 空调机房 包工包料 |
| 22 | 漏水管道的焊接更换 | 管道漏水更换 | DN450 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 23 |  | 管道漏水更换 | DN400 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 24 |  | 管道漏水更换 | DN350 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 25 |  | 管道漏水更换 | DN300 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 26 |  | 管道漏水更换 | DN250 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 27 |  | 管道漏水更换 | DN200 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 28 |  | 管道漏水更换 | DN150 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 29 |  | 管道漏水更换 | DN125 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 30 |  | 管道漏水更换 | DN100 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 31 |  | 管道漏水更换 | DN80 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 32 |  | 管道漏水更换 | DN65 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 33 |  | 管道漏水更换 | DN50 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 34 | 漏水管道的焊接（丝接）更换 | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 35 |  | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 36 |  | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 37 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 38 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 39 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 40 |  | 管道漏水更换 | DN25 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按215元/m据实结算） |
| 41 |  | 管道漏水更换 | DN25 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按215元/m据实结算） |
| 42 |  | 管道漏水更换 | DN20 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按210元/m据实结算） |
| 43 |  | 管道漏水更换 | DN20 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按210元/m据实结算） |
| 44 |  | 金属编织波纹管 | DN80*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 45 |  | 金属编织波纹管 | DN65*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 46 |  | 金属编织波纹管 | DN50*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 47 | 风挡维修及更换 | 酚醛风道更换 |  | 更换 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 48 |  | 铁皮风道更换 |  | 更换 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 49 |  | 酚醛风道维修 |  | 维修 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 50 |  | 铁皮风道维修 |  | 维修 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 51 |  | 自动排气阀 | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | （铜） 包工包料 |
| 52 |  | 自动排气阀 | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | （铜） 包工包料 |
| 53 |  | 自动排气阀 | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 冠林 包工包料 |
| 54 |  | 波纹管软连接 | DN32*300mm | 更换 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 55 |  | 金属套管温度计 |  | 更换 | 支 | 1 |  | 包工包料 |
| 56 |  | 压力表、表弯、表阀 | 0-1.6MPa | 更换 | 套 | 1 |  | （包工包料）整套更换 |
| 57 |  | 压力表 | 0-1.6MPa | 更换 | 块 | 1 |  | （包工包料） 仅换压力表 |
| 58 |  | 压力表表弯 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （包工包料） 仅换表弯 |
| 59 |  | 压力表表阀 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （包工包料） 仅换表阀 |
| 60 |  | 遥控浮球阀（水力控制型） | DN50100X-16Q | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 61 |  | 浮球阀 | DN32 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 62 |  | 浮球阀 | DN40 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 63 |  | 浮球阀 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 64 | 一部机房阀门更换 | 对夹软密封涡轮蝶阀D371X-16 （阀体材质为铸铁） | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 65 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 66 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 67 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 68 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 69 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 70 |  |  | DN350 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 71 |  | 蝶形对夹止回阀DH77X-16（阀体材质为铸铁） | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 72 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 73 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 74 | 二部机房阀门更换 | 柱塞阀U41S-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 75 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 76 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 77 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 78 |  |  | DN350 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 79 |  |  | DN400 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 80 |  | 铸钢闸阀Z41H-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 81 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 82 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 83 |  | 对夹硬密封蝶阀D373H-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 84 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 85 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 86 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 87 |  | 静态平衡阀KPF-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 88 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 89 |  | 法兰式电动蝶阀 | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 90 |  | 止回阀H44H-16C（阀体材质为铸钢） | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 91 | 管道阀门更换 | 对夹软密封手柄蝶阀D71X-16（阀体材质为铸铁） | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 92 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 93 |  |  | DN65 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 94 |  |  | DN80 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 95 |  | 对夹软密封涡轮蝶阀D71X-16（阀体材质为铸铁） | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 96 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 97 |  |  | DN65 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 98 |  |  | DN80 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 99 |  | 铜球阀 | DN15 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 100 |  |  | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 101 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 102 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 103 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 104 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 105 |  | 丝扣闸阀Z15T-16（阀体材质为铸铁） | DN15 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 106 |  |  | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 107 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 108 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 109 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 110 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 111 |  | 法兰闸阀Z41T-16（阀体材质为铸铁） | DN50 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 112 |  |  | DN65 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 113 |  |  | DN80 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 114 |  |  | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 115 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 116 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 117 |  | 丝扣截止阀J11T-16（阀体材质为铸铁） | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 118 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 119 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 120 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 121 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 122 |  | 法兰截止阀J41T-16（阀体材质为铸铁） | DN50 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 123 |  |  | DN65 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 124 |  |  | DN80 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 125 |  |  | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 126 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |  |
| 127 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 128 |  | 橡胶软接头 | DN350 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 129 |  | 橡胶软接头 | DN300 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 130 |  | 橡胶软接头 | DN250 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 131 |  | 橡胶软接头 | DN200 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 132 |  | 橡胶软接头 | DN150 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 133 |  | 橡胶软接头 | DN125 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 134 |  | 橡胶软接头 | DN100 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 135 |  | 橡胶软接头 | DN80 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 136 |  | 橡胶软接头 | DN65 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 137 |  | 橡胶软接头 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 138 |  | 橡胶软接头 | DN40 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 139 |  | 法兰盘 | DN450 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 140 |  | 法兰盘 | DN400 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 141 |  | 法兰盘 | DN350 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 142 |  | 法兰盘 | DN300 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 143 |  | 法兰盘 | DN250 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 144 |  | 法兰盘 | DN200 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 145 |  | 法兰盘 | DN150 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 146 |  | 法兰盘 | DN125 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 147 |  | 法兰盘 | DN100 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 148 |  | 法兰盘 | DN80 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 149 |  | 法兰盘 | DN65 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 150 |  | 法兰盘 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 151 |  | 风机盘管冷凝水管道改造 | DN20 | 改造 | 米 | 1 |  | 包工包料 |
| 152 |  | 风机盘管冷凝水管道疏通 | DN20 | 疏通 | 米 | 1 |  | 包工包料 |
| 153 |  | 管道保温恢复 | DN20-DN100 | 重新做保温 | 米 | 1 |  | 包工包料 （符合国标）非配件或管道更换时，单独做保温 |
| 154 |  | 管道保温恢复 | DN100-DN450 | 重新做保温 | m2 | 1 |  | 包工包料 （符合国标） |
| 155 |  | 风道保温恢复 | 每平方米 | 重新做保温 | m2 | 1 |  | 包工包料 （符合国标） |
| 156 |  | 帆布更换 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 157 |  | 风口 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 158 |  | 管道漏水应急处理 | DN450 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 159 |  | 管道漏水应急处理 | DN400 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 160 |  | 管道漏水应急处理 | DN350 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 161 |  | 管道漏水应急处理 | DN300 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 162 |  | 管道漏水应急处理 | DN250 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 163 |  | 管道漏水应急处理 | DN200 | 应急处理 | 米 | 1 |  | （如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 164 |  | 管道漏水应急处理 | DN150 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 165 |  | 管道漏水应急处理 | DN125 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 166 |  | 管道漏水应急处理 | DN100 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 167 |  | 管道漏水应急处理 | DN80 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 168 |  | 管道漏水应急处理 | DN65 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 169 |  | 管道漏水应急处理 | DN50 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 170 |  | 管道漏水应急处理 | DN40 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 171 |  | 管道漏水应急处理 | DN32 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 172 |  | 管道漏水应急处理 | DN25 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 173 |  | 管道漏水应急处理 | DN20 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 174 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN20-DN100 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 175 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN125-DN300 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 176 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN350-DN450 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 177 |  | PVC排水管引流（10米以内） | 漏水点位 | 引流 | 处 | 1 |  | 不需做应急处理仅将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包Φ25PVC管和辅材） |
| 178 |  | PVC排水管引流（超过10米部分） | Φ25 | 引流 | 米 | 1 |  | （包工、包Φ25PVC管和辅材） |
| 179 |  | 更换空调开关 | 三速开关 |  | 个 | 1 |  | 住院一部（更换及辅材） 美尔特86型风机盘管机械式三速开关 |
| 180 |  | 更换空调开关 | 温控器 |  | 个 | 1 |  | 住院二部（更换及辅材） 约克APC-TMS2000DA/DB 以实际型号为准 |
| 181 | 吊顶顶板恢复 | 石膏板吊顶 |  | 恢复 | ㎡ | 1 |  |  |
| 182 |  | 矿棉板吊顶 |  | 恢复 | ㎡ | 1 |  |  |
| 183 | 新增 | 过滤球阀 | DN15 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 184 | 新增 | 过滤球阀 | DN32 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 185 | 新增 | 过滤球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 186 | 新增 | Y型过滤器 | DN32 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 187 | 新增 | Y型过滤器 | DN50 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 188 | 新增 | 不锈钢波纹管 | DN20*100mm | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 189 | 新增 | 不锈钢波纹管 | DN20*150mm | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 190 |  | 电磁阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 底座长度6.5cm |
| 191 |  | 电磁阀阀体 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 底座长度6.5cm |
| 192 |  | 电磁阀执行器 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 193 |  | 过滤球阀 | DN15 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 194 |  | 过滤球阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 195 |  | 过滤球阀 | DN25 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 196 |  | 过滤球阀 | DN32 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 197 |  | Y型过滤器 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 198 |  | Y型过滤器 | DN32 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 199 |  | Y型过滤器 | DN50 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 200 |  | 铜球阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 长度6.5cm |
| 201 |  | 不锈钢软连接 | DN20×100mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 202 |  | 不锈钢软连接 | DN20×150mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 203 |  | 不锈钢波纹管 | DN20*250mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 204 |  | 不锈钢波纹管 | DN20*300mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 205 |  | 三速开关 | 86型风机盘管机械式三速开关 |  | 个 | 1 |  |  |
| 206 |  | 温控器 | APC-TMS2000DA/DB |  | 个 | 1 |  | 以实际型号为准 |
| 207 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN80*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 208 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN65*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 209 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN50*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 210 |  | 风口 | 铝合金风口 |  | ㎡ | 1 |  | 以外框面积计算 |
| 211 |  | 帆布软接 | 防火三防布 |  | ㎡ | 1 |  |  |
| 212 |  | 离心机冷冻循环泵 | 75KW |  | 台 | 8 |  | 拆卸水泵、加注黄油、对水泵电路进行检修（住院一部为建昊、二部为连成、格兰富） |
| 213 |  | 离心机冷却循环泵 | 75kw |  | 台 | 8 |  |  |
| 214 |  | 螺杆机冷却水泵 | 22kw |  | 台 | 2 |  |  |
| 215 |  | 螺杆机冷冻水泵 | 30kw |  | 台 | 2 |  |  |
| 216 |  | 冷却塔电机 | 15kw |  | 台 | 3 |  | 拆装电机，对电机检修保养、加注黄油、检修电路 |
| 217 |  | 冷却塔电机 | 11kw |  | 台 | 6 |  |  |
| 218 |  | 冷却塔电机 | 5.5kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 219 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 |  | 台 | 19 |  |  |
| 220 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 |  | 台 | 21 |  |  |
| 221 |  | 新风机及循环机 | 15kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 222 |  | 手术室模块机循环水泵 | 11kw |  | 台 | 3 |  |  |
| 223 |  | 住院二部大厅新风机 | 22kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 224 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw 15kw |  | 台 | 5 |  |  |
| 225 | 上海建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵维修拆装 | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 使用倒链吊起拆装水泵 |
| 226 |  |  | 30kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 227 |  |  | 22kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 228 | 格兰富 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵维修拆装 | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 卧式冷冻泵 |
| 229 | 连成 |  | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 卧式冷却泵 |
| 230 | 建昊 | 中央空调机房冷却泵、冷冻泵 | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 231 |  |  | 22kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 232 |  |  | 30kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 233 | 格兰富 |  | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 234 | 连成 |  | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 235 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 236 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 237 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 238 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 239 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 进口电机绕线圈F级绝缘 |
| 240 |  | 手术室模块机循环水泵 | 11kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 241 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 242 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈F级绝缘 |
| 243 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 244 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈F级绝缘 |
| 245 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵机封 | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  | 合金 |
| 246 |  |  | 30kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 247 |  |  | 22kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 248 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵机封 | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 249 | 格兰富 |  | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 250 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵轴承 | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 251 |  |  | 30kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 252 |  |  | 22kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 253 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵轴承 | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 254 | 格兰富 |  | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 255 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵端盖 | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 256 |  |  | 22kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 257 |  |  | 30kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 258 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵端盖 | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 259 | 格兰富 |  | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 260 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 3kw以下 | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 261 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 3kw以下 | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 262 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 3kw-4kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 263 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 3kw-4kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 264 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 5.5kw-7.5kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 265 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 5.5kw-7.5kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 266 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 11kw-15kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 267 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 11kw-15kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 268 |  | 手术室模块机循环机水泵机封 | 11kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  | 合金 |
| 269 |  | 手术室模块机循环机水泵轴承 | 11kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 270 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 271 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 272 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 273 | 三星 | B-71 |  |  | 条 | 1 |  | 因风柜24小时运行的特殊性，选用适配原有设备搭配的原厂皮带。 |
| 274 | 三星 | B-112 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 275 | 三星 | B-46 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 276 | 三星 | B-51 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 277 | 三星 | B-52 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 278 | 三星 | B-62 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 279 | 三星 | B-70 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 280 | 三星 | B-89 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 281 | 三星 | B-98 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 282 | 三星 | A-60 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 283 | 三星 | A-55 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 284 | 三星 | SPB 1800Lw/5V710 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 285 | 三星 | SPB 1700Lw |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 286 | 安徽皖南 | Y80 | 0.55KW/0.75KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 287 | 安徽皖南 | Y90 | 1.1KW/1.5KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 288 | 安徽皖南 | Y100 | 2.2KW/3 KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 289 | 安徽皖南 | Y112 | 4 KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 290 | 安徽皖南 | Y132 | 5.5KW/7.5KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 291 | 安徽皖南 | Y160 | 11KW/15KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 单价汇总 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

采购包2：

渭南市中心医院中央空调系统管道、风道、电机、水泵维修维护更换、冷却塔维修保养项目

（二包）

合 同 书

合同编号：XXXX

（本格式条款为合同基础条款，甲乙双方可根据项目实际情况增加条款和内容）

甲方（采购人）：           .

乙方（供应商）：           .

签订时间：    年   月   日

合同范本

甲方（采购人）：                .

乙方（供应商）：                .

甲乙双方根据               政府采购项目（项目编号：          ）采购结果及相关竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  甲方采购的服务内容和含税价格：

- 服务内容：              .

- 成交单价：详见清单报价表

- 乙方负责项目实施过程中的所有费用，甲方不再另付任何费用。

- 拟派本项目负责人姓名：             ，身份证号：              。

- 第二条  服务期限

合自合同签订之日起一年。按年签订合同，甲方在预算保障的前提下，在费用不变，合同内容不变，且符合合同服务内容和要求的情况下可续签1年。每年合同期满前30天，甲方对乙方在合同期内进行考核，考核合格后，可与乙方续签合同。若一年合同期满但甲方未获得预算或需求取消或乙方考核不合格，则甲方在合同期满前30天提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再续签。

第三条  质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件要求的技术标准执行。

2、乙方售后服务响应时间：每天24小时及时响应，2小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

3、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

5、每次维保服务时，甲方需到场，服务完成后，需经甲方签字确认。

第四条  费用的结算

1、结算依据：

1.1本项目竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购合同、乙方发票以及与本项目有关的其他资料。

1.2乙方需按照甲方实际需求完成维修工作，乙方完成维修工作并经甲方验收合格后向甲方提交《工作量确认单》，由甲方签字确认后作为结算依据。根据乙方所报固定单价及经确认的实际工作量据实结算后支付。

- 结算方式：合同签订6个月后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%。乙方完成全部服务合同到期后，达到付款条件起30日内，按实结算，支付合同总金额的60.00%。

3、付款要求：甲方每次付款前，乙方需出具对应金额的增值税普通发票。乙方需遵守甲方财务管理和款项支付程序的规定。

第五条  验收标准

1、应有产品合格证、检测报告、产品说明书、用户手册、使用手册、质保证明材料、报关单以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

2、质量符合国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件的要求。

第六条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按合同总价1%的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条  乙方的违约责任

1、乙方不能按时响应的，每逾期1日，应向甲方赔付合同总价的1%作为违约金并及时采取有效补救措施。无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还采购人已支付的价款外，还应向甲方支付合同金额10%的违约金。同时在此期间，因乙方原因给甲方造成的其他损失，乙方还应当承担相应赔偿及责任。

2、乙方提供的服务未能达到合同、磋商文件要求及响应文件承诺或考评要求的，甲方有权向乙方下发整改通知单。乙方超过15天未整改或整改仍然不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的相关责任及损失由乙方承担。

3、因乙方原因给采购人名誉造成损失或造成严重经济损失时，甲方有权解除协议，并由乙方担赔偿责任。

第八条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十二条附则

1、项目（项目编号：）的竞争性磋商文件、成交通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份,甲乙双方各执两份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于磋商方案及清单报价表）

采购人(甲方)：供应商(乙方)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账    号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日    时    间：  年月日

清单报价表

（报价单位：人民币 元）

| 序号 | 地点 | 名称 | 维修内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院一部冷却塔 | 冷却塔住院1部大塔 | 管道预膜清洗消毒 | 方形横流2000T冷却塔 | 台 | 1 |  | 包工包料 18600*7500*6200(mm) （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 2 |  | 冷却塔住院1部小塔 | 管道预膜清洗消毒 | 方形横流200T冷却塔 | 台 | 1 |  | 包工包料 3630*4420*4200(mm) （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 3 |  | 冷却塔住院1部 大塔+小塔 | 管道除锈刷漆 | 面积 179m² | 项 | 1 |  | 管道除锈刷漆防腐179m² |
| 4 |  |  | 塔体结构件加固防腐刷漆 | 面积 27m² | 项 | 1 |  | 塔体结构件加固防腐27m² |
| 5 |  |  | 管道除锈刷漆防腐 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 6 |  |  | 塔体结构件加固防腐 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 7 |  |  | 塔体破损维修 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 8 |  | 冷却塔住院1部塔底漏水维修 | 维修修补漏水 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 维修塔底漏水 包工包料 |
| 9 |  | 冷却塔住院1部 大塔+小塔 | 维保 | 减速器 | 台 | 4 |  | 包工包料 |
| 10 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN50截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 11 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN50浮球阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 12 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN32 截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 13 |  | 冷却塔住院1部大塔 | 更换 | 内部钢绳 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 14 |  | 冷却塔住院1部大塔 | 更换 | 管道固定钢片 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 15 |  | 住院1部大冷却塔填料 | 更换 | 填料 1m³ | m³ | 1 |  | 包工包料 18600*7500*6200(mm) |
| 16 |  | 住院1部小冷却塔填料 | 更换 | 填料 1m³ | m³ | 1 |  | 包工包料 3630*4420*4200(mm) |
| 17 |  | 住院一部小冷却塔 | 更换 | 减速机电机固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：100槽钢/5米；∠50角铁/8.5米；∠40角铁/2.5米) |
| 18 |  |  | 更换 | 100槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 19 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 20 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 21 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 22 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 23 | 、 | 冷却塔大冷却塔 | 更换 | 减速机电机 固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：140槽钢/13米;80槽钢/2.5米;63槽钢/1.8米;∠60角铁/4米;∠50角铁/1米；∠40角铁/5米；DN32钢管/0.75米) |
| 24 |  |  | 更换 | 140槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 25 |  |  | 更换 | 80槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 26 |  |  | 更换 | 63槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 27 |  |  | 更换 | ∠60角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 28 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 29 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 30 |  |  | 更换 | DN32钢管 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 31 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 32 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 33 |  | 冷却塔大塔风机 | 更换 | 风机 （减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机）包含皮带 |
| 34 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 35 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 36 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 37 |  | 冷却塔小塔风机 | 更换 | 风机（减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机）包含皮带 |
| 38 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 39 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 40 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 41 |  | 更换大冷却塔管道 | 更换 | DN150*6米 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 42 |  | 大冷却塔管道 | 更换 | DN50 | m | 1 |  | 包工包料 镀锌管 |
| 43 |  | 大冷却塔管道 | 更换 | DN80 | m | 1 |  | 包工包料 无缝钢管 |
| 44 |  | 小冷却塔管道 | 更换 | DN32 | m | 1 |  | 包工包料 镀锌管 |
| 45 |  | 对夹涡轮蝶阀 | 更换 | DN150 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 46 |  | 法兰 | 更换 | DN150 | 片 | 2 |  | 包工包料 |
| 47 |  | 弯头 | 更换 | DN150 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 48 | 住院2部冷却塔（金日） | 冷却塔住院2部 | 管道预膜清洗消毒 | HKD1034-C6 FLN （金日） | 台 | 1 |  | HKD1034小塔×6组合 包工包料 （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 49 |  | 住院二部冷却塔 | 管道除锈刷漆 | 面积 151m² | 项 | 1 |  | 管道除锈刷漆151m² |
| 50 |  |  | 结构件刷漆防腐 | 面积 118m² | 项 | 1 |  | 结构件刷漆防腐118m² |
| 51 |  |  | 管道除锈刷漆 | 面积 1m² | 1m² | 1 |  | 包工包料 |
| 52 |  |  | 结构件刷漆防腐 | 面积 1m² | 1m² | 1 |  | 包工包料 |
| 53 |  | 冷却塔住院2部 | 更换 | DN32截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 54 |  | 冷却塔浮球阀 | 更换 | DN40 | 个 | 1 |  | 金日原厂 |
| 55 |  | 冷却塔住院2部冷却塔 | 更换 | 减速机电机 固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：100槽钢/4.5米；Φ89钢管/6.72米；钢板10mm/0.625平方；钢板5mm/0.6平方；∠63角铁/2.5米；∠50角铁/1.2米；∠40角铁/1.8米；扁铁40*5/3米；Φ10圆钢/3.36米。） |
| 56 |  |  | 更换 | 100槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 57 |  |  | 更换 | Φ89钢管 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 58 |  |  | 更换 | 10mm钢板 | m³ | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 59 |  |  | 更换 | 5mm钢板 | m³ | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 60 |  |  | 更换 | ∠63角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 61 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 62 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 63 |  |  | 更换 | 40*5扁铁 | m | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 64 |  |  | 更换 | Φ10圆钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 65 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 66 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 67 |  | 冷却塔住院2部大塔风机 | 更换 | 风机（减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机） 包含皮带 |
| 68 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 69 |  | 冷却塔住院2部大塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 70 |  | 冷却塔住院2部风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 71 |  | 塔底漏水修补 | 维修 | 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 72 |  | 清洗消毒完成后第三方检测 | 检测 | 项 | 项 | 1 |  | 包工包料 |
| 73 |  | 运行期间水质监测 | 监测 | 项 | 项 | 1 |  | 包工包料 |
| 单价汇总 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |