清单报价表

（报价单位：人民币 元）

| 序号 | 类型 | 维修名称 | 规格 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管相关 配件及连接阀门等 更换 | 风机盘管 | （单电机） | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 2 |  | 风机盘管 | （双电机） | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 3 |  | 风机盘管过滤球阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 4 |  | 风机盘管过滤球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 5 |  | 电磁阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 6 |  | 电磁阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 7 |  | 铜球阀 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 8 |  | 铜球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （包工包料） |
| 9 |  | Y型过滤器 | DN20 PN16 | 更换 | 只 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 10 |  | 风机盘管波纹管 | DN20*250mm | 更换 | 根 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 11 |  | 风机盘管波纹管 | DN20*300mm | 更换 | 根 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 12 |  | 风机盘管接水盘 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 13 |  | 风机盘管电机 |  | 更换 | 台 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 14 | 主机、风柜的过滤器拆卸清洗 | 风机盘管 过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 15 |  | 组合式空调器过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 16 |  | 新风机过滤器 |  | 拆卸清洗 | 只 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 17 |  | 主机过滤器拆卸清洗 | DN250 | 拆卸清洗 | 台 | 1 |  | 拆卸清洗及辅材 |
| 18 |  | 约克离心机变频器冷却系统清洗 |  | 清洗离心机变频器冷却系统 | 台 | 1 |  | 化学清洗+物理清洗 住院二部 空调机房 包工包料 |
| 19 |  | 约克离心机冷凝器清洗（含变频器冷却系统清洗） |  |  | 台 | 1 |  | 化学清洗+物理清洗 住院二部 空调机房 包工包料 |
| 20 |  | 集（分）水器 | DN=800；L=2200；材质：碳钢 | 更换 | 台 | 1 |  | 住院一部 空调机房 包工包料 |
| 21 |  | 集（分）水器 | DN=800；L=3500；材质：碳钢 | 更换 | 台 | 1 |  | 住院一部 空调机房 包工包料 |
| 22 | 漏水管道的焊接更换 | 管道漏水更换 | DN450 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 23 |  | 管道漏水更换 | DN400 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 24 |  | 管道漏水更换 | DN350 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 25 |  | 管道漏水更换 | DN300 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 26 |  | 管道漏水更换 | DN250 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 27 |  | 管道漏水更换 | DN200 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 28 |  | 管道漏水更换 | DN150 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 29 |  | 管道漏水更换 | DN125 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 30 |  | 管道漏水更换 | DN100 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 31 |  | 管道漏水更换 | DN80 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 32 |  | 管道漏水更换 | DN65 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 33 |  | 管道漏水更换 | DN50 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管） |
| 34 | 漏水管道的焊接（丝接）更换 | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 35 |  | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 36 |  | 管道漏水更换 | DN40 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按310元/m据实结算） |
| 37 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （无缝钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 38 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 39 |  | 管道漏水更换 | DN32 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌钢管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按260元/m据实结算） |
| 40 |  | 管道漏水更换 | DN25 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按215元/m据实结算） |
| 41 |  | 管道漏水更换 | DN25 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按215元/m据实结算） |
| 42 |  | 管道漏水更换 | DN20 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管焊接L≤1m按1m计算、超出部分按210元/m据实结算） |
| 43 |  | 管道漏水更换 | DN20 | 更换 | 米 | 1 |  | （包工包料加辅材） （镀锌管丝接L≤1m按1m计算、超出部分按210元/m据实结算） |
| 44 |  | 金属编织波纹管 | DN80*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 45 |  | 金属编织波纹管 | DN65*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 46 |  | 金属编织波纹管 | DN50*1000mm | 更换 | 根 | 1 |  | 通道上方 空间狭小 只包辅材 |
| 47 | 风挡维修及更换 | 酚醛风道更换 |  | 更换 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 48 |  | 铁皮风道更换 |  | 更换 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 49 |  | 酚醛风道维修 |  | 维修 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 50 |  | 铁皮风道维修 |  | 维修 | m2 | 1 |  | 包工包料加辅材 |
| 51 |  | 自动排气阀 | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | （铜） 包工包料 |
| 52 |  | 自动排气阀 | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | （铜） 包工包料 |
| 53 |  | 自动排气阀 | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 冠林 包工包料 |
| 54 |  | 波纹管软连接 | DN32*300mm | 更换 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 55 |  | 金属套管温度计 |  | 更换 | 支 | 1 |  | 包工包料 |
| 56 |  | 压力表、表弯、表阀 | 0-1.6MPa | 更换 | 套 | 1 |  | （包工包料）整套更换 |
| 57 |  | 压力表 | 0-1.6MPa | 更换 | 块 | 1 |  | （包工包料） 仅换压力表 |
| 58 |  | 压力表表弯 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （包工包料） 仅换表弯 |
| 59 |  | 压力表表阀 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （包工包料） 仅换表阀 |
| 60 |  | 遥控浮球阀（水力控制型） | DN50100X-16Q | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 61 |  | 浮球阀 | DN32 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 62 |  | 浮球阀 | DN40 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 63 |  | 浮球阀 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 64 | 一部机房阀门更换 | 对夹软密封涡轮蝶阀D371X-16 （阀体材质为铸铁） | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 65 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 66 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 67 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 68 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 69 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 70 |  |  | DN350 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 71 |  | 蝶形对夹止回阀DH77X-16（阀体材质为铸铁） | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 72 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 73 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 74 | 二部机房阀门更换 | 柱塞阀U41S-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 75 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 76 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 77 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 78 |  |  | DN350 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 79 |  |  | DN400 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 80 |  | 铸钢闸阀Z41H-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 81 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 82 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 83 |  | 对夹硬密封蝶阀D373H-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 84 |  |  | DN200 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 85 |  |  | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 86 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 87 |  | 静态平衡阀KPF-16C（阀体材质为铸钢） | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 88 |  |  | DN300 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 89 |  | 法兰式电动蝶阀 | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 90 |  | 止回阀H44H-16C（阀体材质为铸钢） | DN250 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 91 | 管道阀门更换 | 对夹软密封手柄蝶阀D71X-16（阀体材质为铸铁） | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 92 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 93 |  |  | DN65 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 94 |  |  | DN80 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 95 |  | 对夹软密封涡轮蝶阀D71X-16（阀体材质为铸铁） | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 96 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 97 |  |  | DN65 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 98 |  |  | DN80 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 99 |  | 铜球阀 | DN15 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 100 |  |  | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 101 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 102 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 103 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 104 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 105 |  | 丝扣闸阀Z15T-16（阀体材质为铸铁） | DN15 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 106 |  |  | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 107 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 108 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 109 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 110 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 111 |  | 法兰闸阀Z41T-16（阀体材质为铸铁） | DN50 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 112 |  |  | DN65 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 113 |  |  | DN80 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 114 |  |  | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 115 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 116 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 117 |  | 丝扣截止阀J11T-16（阀体材质为铸铁） | DN20 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 118 |  |  | DN25 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 119 |  |  | DN32 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 120 |  |  | DN40 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 121 |  |  | DN50 | 更换 | 只 | 1 |  | 包工包料 |
| 122 |  | 法兰截止阀J41T-16（阀体材质为铸铁） | DN50 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 123 |  |  | DN65 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 124 |  |  | DN80 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 125 |  |  | DN100 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 126 |  |  | DN125 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |  |
| 127 |  |  | DN150 | 更换 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 128 |  | 橡胶软接头 | DN350 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 129 |  | 橡胶软接头 | DN300 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 130 |  | 橡胶软接头 | DN250 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 131 |  | 橡胶软接头 | DN200 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 132 |  | 橡胶软接头 | DN150 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 133 |  | 橡胶软接头 | DN125 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 134 |  | 橡胶软接头 | DN100 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 135 |  | 橡胶软接头 | DN80 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 136 |  | 橡胶软接头 | DN65 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 137 |  | 橡胶软接头 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 138 |  | 橡胶软接头 | DN40 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 139 |  | 法兰盘 | DN450 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 140 |  | 法兰盘 | DN400 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 141 |  | 法兰盘 | DN350 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 142 |  | 法兰盘 | DN300 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 143 |  | 法兰盘 | DN250 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 144 |  | 法兰盘 | DN200 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 145 |  | 法兰盘 | DN150 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 146 |  | 法兰盘 | DN125 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 147 |  | 法兰盘 | DN100 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 148 |  | 法兰盘 | DN80 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 149 |  | 法兰盘 | DN65 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 150 |  | 法兰盘 | DN50 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 151 |  | 风机盘管冷凝水管道改造 | DN20 | 改造 | 米 | 1 |  | 包工包料 |
| 152 |  | 风机盘管冷凝水管道疏通 | DN20 | 疏通 | 米 | 1 |  | 包工包料 |
| 153 |  | 管道保温恢复 | DN20-DN100 | 重新做保温 | 米 | 1 |  | 包工包料 （符合国标）非配件或管道更换时，单独做保温 |
| 154 |  | 管道保温恢复 | DN100-DN450 | 重新做保温 | m2 | 1 |  | 包工包料 （符合国标） |
| 155 |  | 风道保温恢复 | 每平方米 | 重新做保温 | m2 | 1 |  | 包工包料 （符合国标） |
| 156 |  | 帆布更换 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 157 |  | 风口 |  | 更换 | 个 | 1 |  | （更换及辅材） |
| 158 |  | 管道漏水应急处理 | DN450 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 159 |  | 管道漏水应急处理 | DN400 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 160 |  | 管道漏水应急处理 | DN350 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 161 |  | 管道漏水应急处理 | DN300 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 162 |  | 管道漏水应急处理 | DN250 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 163 |  | 管道漏水应急处理 | DN200 | 应急处理 | 米 | 1 |  | （如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 164 |  | 管道漏水应急处理 | DN150 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 165 |  | 管道漏水应急处理 | DN125 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 166 |  | 管道漏水应急处理 | DN100 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 167 |  | 管道漏水应急处理 | DN80 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 168 |  | 管道漏水应急处理 | DN65 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 169 |  | 管道漏水应急处理 | DN50 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 170 |  | 管道漏水应急处理 | DN40 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 171 |  | 管道漏水应急处理 | DN32 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 172 |  | 管道漏水应急处理 | DN25 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 173 |  | 管道漏水应急处理 | DN20 | 应急处理 | 米 | 1 |  | 如用哈弗节、管卡加引流等方法，将漏水管道应急处理，使中央空调系统能继续正常安全运行直到泄水期间更换管道 （包工包料加辅材） |
| 174 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN20-DN100 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 175 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN125-DN300 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 176 |  | 不锈钢卡箍护管并PVC排水管引流（10米以内） | DN350-DN450 漏水点位 | 应急处理 | 处 | 1 |  | 不锈钢卡箍护管并将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包不锈钢卡箍和Φ25PVC管和辅材） |
| 177 |  | PVC排水管引流（10米以内） | 漏水点位 | 引流 | 处 | 1 |  | 不需做应急处理仅将漏水引流至可排水位置（引流管长度10米以内） （包工、包Φ25PVC管和辅材） |
| 178 |  | PVC排水管引流（超过10米部分） | Φ25 | 引流 | 米 | 1 |  | （包工、包Φ25PVC管和辅材） |
| 179 |  | 更换空调开关 | 三速开关 |  | 个 | 1 |  | 住院一部（更换及辅材） 美尔特86型风机盘管机械式三速开关 |
| 180 |  | 更换空调开关 | 温控器 |  | 个 | 1 |  | 住院二部（更换及辅材） 约克APC-TMS2000DA/DB 以实际型号为准 |
| 181 | 吊顶顶板恢复 | 石膏板吊顶 |  | 恢复 | ㎡ | 1 |  |  |
| 182 |  | 矿棉板吊顶 |  | 恢复 | ㎡ | 1 |  |  |
| 183 | 新增 | 过滤球阀 | DN15 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 184 | 新增 | 过滤球阀 | DN32 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 185 | 新增 | 过滤球阀 | DN25 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 186 | 新增 | Y型过滤器 | DN32 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 187 | 新增 | Y型过滤器 | DN50 PN16 | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 188 | 新增 | 不锈钢波纹管 | DN20*100mm | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 189 | 新增 | 不锈钢波纹管 | DN20*150mm | 更换 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 190 |  | 电磁阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 底座长度6.5cm |
| 191 |  | 电磁阀阀体 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 底座长度6.5cm |
| 192 |  | 电磁阀执行器 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 193 |  | 过滤球阀 | DN15 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 194 |  | 过滤球阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 195 |  | 过滤球阀 | DN25 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 196 |  | 过滤球阀 | DN32 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 197 |  | Y型过滤器 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 198 |  | Y型过滤器 | DN32 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 199 |  | Y型过滤器 | DN50 PN16 |  | 个 | 1 |  |  |
| 200 |  | 铜球阀 | DN20 PN16 |  | 个 | 1 |  | 长度6.5cm |
| 201 |  | 不锈钢软连接 | DN20×100mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 202 |  | 不锈钢软连接 | DN20×150mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 203 |  | 不锈钢波纹管 | DN20*250mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 204 |  | 不锈钢波纹管 | DN20*300mm |  | 个 | 1 |  | 风机盘管不锈钢波纹管 |
| 205 |  | 三速开关 | 86型风机盘管机械式三速开关 |  | 个 | 1 |  |  |
| 206 |  | 温控器 | APC-TMS2000DA/DB |  | 个 | 1 |  | 以实际型号为准 |
| 207 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN80*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 208 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN65*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 209 | 国标 | 金属编织波纹管 | DN50*1000mm |  | 个 | 1 |  | 不锈钢 |
| 210 |  | 风口 | 铝合金风口 |  | ㎡ | 1 |  | 以外框面积计算 |
| 211 |  | 帆布软接 | 防火三防布 |  | ㎡ | 1 |  |  |
| 212 |  | 离心机冷冻循环泵 | 75KW |  | 台 | 8 |  | 拆卸水泵、加注黄油、对水泵电路进行检修（住院一部为建昊、二部为连成、格兰富） |
| 213 |  | 离心机冷却循环泵 | 75kw |  | 台 | 8 |  |  |
| 214 |  | 螺杆机冷却水泵 | 22kw |  | 台 | 2 |  |  |
| 215 |  | 螺杆机冷冻水泵 | 30kw |  | 台 | 2 |  |  |
| 216 |  | 冷却塔电机 | 15kw |  | 台 | 3 |  | 拆装电机，对电机检修保养、加注黄油、检修电路 |
| 217 |  | 冷却塔电机 | 11kw |  | 台 | 6 |  |  |
| 218 |  | 冷却塔电机 | 5.5kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 219 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 |  | 台 | 19 |  |  |
| 220 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 |  | 台 | 21 |  |  |
| 221 |  | 新风机及循环机 | 15kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 222 |  | 手术室模块机循环水泵 | 11kw |  | 台 | 3 |  |  |
| 223 |  | 住院二部大厅新风机 | 22kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 224 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw 15kw |  | 台 | 5 |  |  |
| 225 | 上海建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵维修拆装 | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 使用倒链吊起拆装水泵 |
| 226 |  |  | 30kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 227 |  |  | 22kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 228 | 格兰富 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵维修拆装 | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 卧式冷冻泵 |
| 229 | 连成 |  | 75kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  | 卧式冷却泵 |
| 230 | 建昊 | 中央空调机房冷却泵、冷冻泵 | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 231 |  |  | 22kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 232 |  |  | 30kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 233 | 格兰富 |  | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 234 | 连成 |  | 75kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  |  |
| 235 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 236 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 237 |  | 新风机及循环机 | 3kw以下 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 238 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈B级绝缘 |
| 239 |  | 新风机及循环机 | 3kw以上 | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 进口电机绕线圈F级绝缘 |
| 240 |  | 手术室模块机循环水泵 | 11kw | 水泵拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 241 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 242 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈F级绝缘 |
| 243 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机拆装 | 台 | 1 |  |  |
| 244 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机烧、绕线圈 | 台 | 1 |  | 电机绕线圈F级绝缘 |
| 245 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵机封 | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  | 合金 |
| 246 |  |  | 30kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 247 |  |  | 22kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 248 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵机封 | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 249 | 格兰富 |  | 75kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  |  |
| 250 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵轴承 | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 251 |  |  | 30kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 252 |  |  | 22kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 253 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵轴承 | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 254 | 格兰富 |  | 75kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 255 | 建昊 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵端盖 | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 256 |  |  | 22kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 257 |  |  | 30kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 258 | 连成 | 离心机冷却水泵、冷冻水泵端盖 | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 259 | 格兰富 |  | 75kw | 端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 260 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 3kw以下 | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 261 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 3kw以下 | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 262 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 3kw-4kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 263 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 3kw-4kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 264 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 5.5kw-7.5kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 265 |  | 新风机及循环机电机端盖 | 5.5kw-7.5kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 266 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 11kw-15kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 267 |  | 新风机及循环机电机轴承 | 11kw-15kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 268 |  | 手术室模块机循环机水泵机封 | 11kw | 水泵机封 | 套 | 1 |  | 合金 |
| 269 |  | 手术室模块机循环机水泵轴承 | 11kw | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 270 |  | 冷却塔电机 | 15kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 271 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 272 |  | 组合式空调器电机 | 18.5kw | 电机端盖 | 个 | 1 |  |  |
| 273 | 三星 | B-71 |  |  | 条 | 1 |  | 因风柜24小时运行的特殊性，选用适配原有设备搭配的原厂皮带。 |
| 274 | 三星 | B-112 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 275 | 三星 | B-46 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 276 | 三星 | B-51 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 277 | 三星 | B-52 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 278 | 三星 | B-62 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 279 | 三星 | B-70 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 280 | 三星 | B-89 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 281 | 三星 | B-98 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 282 | 三星 | A-60 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 283 | 三星 | A-55 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 284 | 三星 | SPB 1800Lw/5V710 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 285 | 三星 | SPB 1700Lw |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 286 | 安徽皖南 | Y80 | 0.55KW/0.75KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 287 | 安徽皖南 | Y90 | 1.1KW/1.5KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 288 | 安徽皖南 | Y100 | 2.2KW/3 KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 289 | 安徽皖南 | Y112 | 4 KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 290 | 安徽皖南 | Y132 | 5.5KW/7.5KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 291 | 安徽皖南 | Y160 | 11KW/15KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 单价汇总 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1.本项目报价类型为：单价；

2.最后报价环节附件需上传“清单报价表”，请提前做好准备。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日