清单报价表

（报价单位：人民币 元）

| 序号 | 地点 | 名称 | 维修内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院一部冷却塔 | 冷却塔住院1部大塔 | 管道预膜清洗消毒 | 方形横流2000T冷却塔 | 台 | 1 |  | 包工包料 18600*7500*6200(mm) （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 2 |  | 冷却塔住院1部小塔 | 管道预膜清洗消毒 | 方形横流200T冷却塔 | 台 | 1 |  | 包工包料 3630*4420*4200(mm) （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 3 |  | 冷却塔住院1部 大塔+小塔 | 管道除锈刷漆 | 面积 179m² | 项 | 1 |  | 管道除锈刷漆防腐179m² |
| 4 |  |  | 塔体结构件加固防腐刷漆 | 面积 27m² | 项 | 1 |  | 塔体结构件加固防腐27m² |
| 5 |  |  | 管道除锈刷漆防腐 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 6 |  |  | 塔体结构件加固防腐 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 7 |  |  | 塔体破损维修 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 8 |  | 冷却塔住院1部塔底漏水维修 | 维修修补漏水 | 面积 1m² | m² | 1 |  | 维修塔底漏水 包工包料 |
| 9 |  | 冷却塔住院1部 大塔+小塔 | 维保 | 减速器 | 台 | 4 |  | 包工包料 |
| 10 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN50截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 11 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN50浮球阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 12 |  | 冷却塔住院1部 | 更换 | DN32 截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 13 |  | 冷却塔住院1部大塔 | 更换 | 内部钢绳 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 14 |  | 冷却塔住院1部大塔 | 更换 | 管道固定钢片 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 15 |  | 住院1部大冷却塔填料 | 更换 | 填料 1m³ | m³ | 1 |  | 包工包料 18600*7500*6200(mm) |
| 16 |  | 住院1部小冷却塔填料 | 更换 | 填料 1m³ | m³ | 1 |  | 包工包料 3630*4420*4200(mm) |
| 17 |  | 住院一部小冷却塔 | 更换 | 减速机电机固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：100槽钢/5米；∠50角铁/8.5米；∠40角铁/2.5米) |
| 18 |  |  | 更换 | 100槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 19 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 20 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 21 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 22 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 23 | 、 | 冷却塔大冷却塔 | 更换 | 减速机电机 固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：140槽钢/13米;80槽钢/2.5米;63槽钢/1.8米;∠60角铁/4米;∠50角铁/1米；∠40角铁/5米；DN32钢管/0.75米) |
| 24 |  |  | 更换 | 140槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 25 |  |  | 更换 | 80槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 26 |  |  | 更换 | 63槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 27 |  |  | 更换 | ∠60角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 28 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 29 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 30 |  |  | 更换 | DN32钢管 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 31 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 32 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 33 |  | 冷却塔大塔风机 | 更换 | 风机 （减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机）包含皮带 |
| 34 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 35 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 36 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 37 |  | 冷却塔小塔风机 | 更换 | 风机（减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机）包含皮带 |
| 38 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 39 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 40 |  | 冷却塔小塔风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 41 |  | 更换大冷却塔管道 | 更换 | DN150*6米 | 根 | 1 |  | 包工包料 |
| 42 |  | 大冷却塔管道 | 更换 | DN50 | m | 1 |  | 包工包料 镀锌管 |
| 43 |  | 大冷却塔管道 | 更换 | DN80 | m | 1 |  | 包工包料 无缝钢管 |
| 44 |  | 小冷却塔管道 | 更换 | DN32 | m | 1 |  | 包工包料 镀锌管 |
| 45 |  | 对夹涡轮蝶阀 | 更换 | DN150 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 46 |  | 法兰 | 更换 | DN150 | 片 | 2 |  | 包工包料 |
| 47 |  | 弯头 | 更换 | DN150 | 个 | 1 |  | 包工包料 |
| 48 | 住院2部冷却塔（金日） | 冷却塔住院2部 | 管道预膜清洗消毒 | HKD1034-C6 FLN （金日） | 台 | 1 |  | HKD1034小塔×6组合 包工包料 （管道加塔内部及填料清洗、含Y型过滤器的清理） |
| 49 |  | 住院二部冷却塔 | 管道除锈刷漆 | 面积 151m² | 项 | 1 |  | 管道除锈刷漆151m² |
| 50 |  |  | 结构件刷漆防腐 | 面积 118m² | 项 | 1 |  | 结构件刷漆防腐118m² |
| 51 |  |  | 管道除锈刷漆 | 面积 1m² | 1m² | 1 |  | 包工包料 |
| 52 |  |  | 结构件刷漆防腐 | 面积 1m² | 1m² | 1 |  | 包工包料 |
| 53 |  | 冷却塔住院2部 | 更换 | DN32截止阀 | 个 | 1 |  | 包工包料 恢复保温 |
| 54 |  | 冷却塔浮球阀 | 更换 | DN40 | 个 | 1 |  | 金日原厂 |
| 55 |  | 冷却塔住院2部冷却塔 | 更换 | 减速机电机 固定架 | 付 | 1 |  | 包工包料（包含减速机、电机、风扇拆装） (每付材料：100槽钢/4.5米；Φ89钢管/6.72米；钢板10mm/0.625平方；钢板5mm/0.6平方；∠63角铁/2.5米；∠50角铁/1.2米；∠40角铁/1.8米；扁铁40*5/3米；Φ10圆钢/3.36米。） |
| 56 |  |  | 更换 | 100槽钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 57 |  |  | 更换 | Φ89钢管 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 58 |  |  | 更换 | 10mm钢板 | m³ | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 59 |  |  | 更换 | 5mm钢板 | m³ | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 60 |  |  | 更换 | ∠63角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 61 |  |  | 更换 | ∠50角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 62 |  |  | 更换 | ∠40角铁 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 63 |  |  | 更换 | 40*5扁铁 | m | 1 |  | 包工包料（需折弯） |
| 64 |  |  | 更换 | Φ10圆钢 | m | 1 |  | 包工包料 |
| 65 |  |  | 拆装 | 电机 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 66 |  |  | 拆装 | 减速机和风扇 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 67 |  | 冷却塔住院2部大塔风机 | 更换 | 风机（减速器、整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料（不包含电机） 包含皮带 |
| 68 |  | 冷却塔大塔风机 | 维修更换 | 风机单减速器 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 69 |  | 冷却塔住院2部大塔风机 | 维修更换 | 风机减速器轴承 | 台 | 1 |  | 包工包料 |
| 70 |  | 冷却塔住院2部风机 | 维修更换 | 风机风扇（整套风扇） | 套 | 1 |  | 包工包料 |
| 71 |  | 塔底漏水修补 | 维修 | 1m² | m² | 1 |  | 包工包料 |
| 72 |  | 清洗消毒完成后第三方检测 | 检测 | 项 | 项 | 1 |  | 包工包料 |
| 73 |  | 运行期间水质监测 | 监测 | 项 | 项 | 1 |  | 包工包料 |
| 单价汇总 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1.本项目报价类型为：单价；

2.最后报价环节附件需上传“清单报价表”，请提前做好准备。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日