分项报价表

采购编号：{采购编号}

项目名称：{项目名称}

包号：

投标人名称：{供应商名称}

| 序号 | 任务类型 | 服务要求/规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点运行维护 | 服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自动雨量站 运维 | 1.基础维护：设备状态检测、巡检除尘、雨量筒清洗，站点环境整治 2.设备调试：供电测试、接口测试、数据校核、故障排除、异常数据处理、数据备份 3.更换维护：损坏部件更换、流量卡缴费 4.人员保障：常驻至少2名运维工程师，24小时值守，交通保障 5.巡检要求：5月底前进行1轮次全面巡检维护；汛期6-10月进行3轮次全面巡检维护；非汛期11月－次年4月：配合处置应急突发故障 6.故障响应：1小时响应，市级平台2小时、站点8小时到场，24小时修复，无法修复立即启用备用设备 7.降雨保障：雨前保在线，雨后核数据、处理故障 8.安装测站标志牌。 | 站 | 132 |  |  |  |
| 1.2 | 自动雨量 水位站运维 | 服务要求同自动雨量站运维 | 站 | 60 |  |  |  |
| 1.3 | 雨量站迁移 | 站址选择、设备拆卸、运输安装、调试联网 | 站 | 23 |  |  |  |
| 1.4 | 雨量站基础 | 定制，更换安装，保证设备稳定 | 站 | 25 |  |  |  |
| 1.5 | 雨量立杆 | 定制，国标镀锌钢管，直径≥DN100，高度≥1.5米，更换安装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 1.6 | 雨量水位站迁建 | 站址选择、设备拆卸、运输安装、调试联网，含基础预埋 | 站 | 8 |  |  |  |
| 1.7 | 水位站横臂更新 | 定制，国标镀锌材质，直径≥DN80，更换安装 | 站 | 19 |  |  |  |
| 1.8 | 水位站立杆 | 定制，国标镀锌钢管，直径≥DN219，高度6M，更换安装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 设备更新 | 规格参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 遥测终端机（RTU） | 1.具备本地数据存储、支持一发多收、上传陕西省山洪灾害预警平台 2.支持定时/加报雨量水位数据 3.支持远程配置、远程升级，支持手机APP配置。 4.设备通过《水文监测数据通信规约》SL651-2014规约测试。 5.通信方式：4G 全网通，机卡分离，禁止内置卡； 6.接口：RS485口≥2 个，4—20mA 接口≥1 个，RJ45 口 ≥1 个； 7、带液晶显示，MTBF≥25000h； 8、工作温度：-20～60℃；工作湿度：≤95%RH(40℃) 。 | 台 | 54 |  |  |  |
| 2.2 | 雨量计 | 1.不锈钢材质，承雨口内径Φ200+0.6mm，带过滤网 2.分辨率0.2mm，双触点通断信号输出； 3、翻斗、漏斗材质为不锈钢 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2.3 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0～30m； 2.测量精度： ±1mm； 3.水位变率：不低于 40cm/min； 4.接口：RS485/RS232/MODBUS协议/4—20mA； 5.MTBF: ≥16000h; 6.防雷：集成防雷功能 6KV； 7.供电电压：12V； 8.防护等级：IP68； 9、工作温度：-10～50℃。 | 台 | 19 |  |  |  |
| 2.4 | 雨量太阳能板 | 输出功率≥40W，配备国标镀锌安装支架 | 块 | 9 |  |  |  |
| 2.5 | 水位太阳能板 | 输出功率≥100W，配备国标镀锌安装支架 | 块 | 6 |  |  |  |
| 2.6 | 雨量蓄电池 | 锂电池，≥12V 38AH，具有太阳能充电控制功能 | 块 | 65 |  |  |  |
| 2.7 | 水位蓄电池 | 锂电池，≥12V 100AH，具有太阳能充电控制功能 | 块 | 27 |  |  |  |
| 2.8 | 设备箱 | 1.5mm不锈钢板制作，表面喷字，防水防盗 | 套 | 30 |  |  |  |
| 3 | 物联网卡 | 通信要求 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 物联卡流量费 | 每月≥300M，根据现场信号强度选择运营商 | 张 | 192 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日