服务内容及服务要求应答表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

采购包号：{请填写采购包编号}

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：东芝16层CT维保服务； 二、设备型号：Aquilion TSX-101A |  |  |
| 2 | 三、维保服务范围：整机保修服务（含球管，原厂后处理工作站软、硬件，不含探测器、高压注射器、稳压电源等其他第三方设备）； |  |  |
| 3 | 四、保修期限：1年； |  |  |
| 4 | 五、服务要求： |  |  |
| 5 | 1、保证球管供应服务：提供原厂全新球管及标签、说明书，球管更换时必须同时更换配套的全新高压电缆；服务期内至少更换一支原厂全新球管； |  |  |
| 6 | - 服务期内需提供全天24小时技术电话支持（含周末）； |  |  |
| 7 | - 响应时间：接到报修电话1小时内提供电话支持，若远程无法解决，须在24小时内到达现场进行维修，排除故障； |  |  |
| 8 | - 开机率要求：≥95%，以365天计算，即每年因设备故障原因造成的停机不超过18个日历日，如未达到，需通过1：5延长服务期补足，即以停机天数的5倍天数补足； |  |  |
| 9 | 5、专职工程师：≥2名，提供近6个月的社保证明和原厂培训证明文件； |  |  |
| 10 | - 6、备件库：设有专业的备件库，并提供证明材料； |  |  |
| 11 | - 7、零备件供应：更换的零部件为原厂全新备件，维修后的技术参数需达到原厂技术要求； |  |  |
| 12 | - 8、一年内至少提供每季度一次，共至少4次定期维护，每次维护保养完成后，3个工作日内须向采购人提供书面维护保养报告； |  |  |
| 13 | - 9、服务期内，若维修更换配件时引发CT机其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，费用由服务方承担； |  |  |
| 14 | - 10、在保修期内负责向招标人提供4人次临床应用交流和工程师维修胜任力培训。 |  |  |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商人根据磋商文件第 3 章-“3.2.2 服务要求”将全部服务内容及服务要求逐条填写此表，并按磋商文件要求进行响应。

3.“响应情况”列填写：响应、负偏离、正偏离。