**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **响应内容** | **备注** |
| 1 | 拟建设临渭区三张镇魏宋村小型社区体育健身活动中心，推动基层群体体育活动深入持久开展，实现全民健身和全民健康协同发展。（详见工程量清单） |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：  《建筑结构荷载规范》GB50009-2022;  《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2024 年版);  《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2019;  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2024 年版);  《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;  《砌体结构设计规范》GB50003-2011；  《室外给水设计规范》GB50013-2018；  《室外排水设计规范》GB50014-2021；  《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；  《建筑设计防火规范》GB50016-2014-2018版；  《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  《供配电系统设计规范》GB50052-2009;  《低压配电设计规范》GB50054-2011;  《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;  《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024;  《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;  《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）  《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）  《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017  《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）  其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：临渭区三张镇。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格，按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。 |  |  |
| 6 | 质保期：自验收合格之日起一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程依据工程进度按比例将进度应付款支付给供应商。首次付款比例不低于40%，工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审核，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；结算审核完成后，支付剩余工程价款。 |  |  |
| 8 | 针对本项目的其他技术服务要求：（1）项目建设相关要求：严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。（2）投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 依据磋商文件、成交人响应文件及签证单等文件进行验收。 |  |  |
| 11 | 供应商严格执行安全措施和交通组织措施，以保证施工及过往行人人身安全，杜绝安全事故的发生，因施工原因造成安全事故的责任和损失由成交人自行承担，采购人概不负责任和赔偿。 |  |  |
| 12 | 供应商负责施工期间与相关部门的协调，并承担相关责任及发生的相关费用，必须确保本项目施工最终验收通过。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年 月 日