技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 本项目是对临渭区故市镇东屯村的基础设施项目进行建设，新建排水管网、检查井、载流井，并恢复破损路面等。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施)；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（GB 50268-2008）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）《给水用聚乙烯PE管材》(GB136631-2000)《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：120日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准 |  |  |
| 5 | 工程地点：故市镇东屯村 |  |  |
| 6 | 付款方式：本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工后，经监理人审核，采购人同意后，累计付款比例达到合同总价的90%；审计部门对项目进行工程结算审计后，采购人根据审计结果，支付剩余工程款。 |  |  |
| 7 | 质保期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日