## 表B.1.1 工程量清单封面
工程量清单封面
|  | 渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园重大安全风险防控项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | （盖章）
2025 年 08 月 14 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程量清单扉页
工程名称： | 渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园重大安全风险防控项目
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间： |  | 2025 年 08 月 14 日
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园重大安全风险防控项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园重大安全风险防控项目
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【渭南市华州区工业园区
工程项目清单费用汇总表
工程名称:渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园重大安全风险防控项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 装饰装修工程
2 | 电气工程
3 | 封闭化土建工程
4 | 封闭化安装工程
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板、矿棉板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m2 | 271.27
2 | 01B001 | 拆除吊顶顶面设备 |  | [项目特征] 1.拆除吊顶顶面设备 | 项 | 1
3 | 011708002001 | 铲除墙面乳胶漆 |  | [项目特征] 1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 534.95
4 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:隔墙 2.砌体材质:标砖 3.拆除高度:详见图纸说明 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 14.27
5 | 01B002 | 拆除金属踢脚线 |  | [项目特征] 1.拆除不锈钢踢脚线 | m | 170
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 011710001001 | 木门窗拆除 |  | [项目特征] 1.门窗尺寸:1000*2400mm；1500*2400mm；1200*2400mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 5
7 | 01B003 | 拆除木门套 |  | [项目特征] 1.拆除原有木质门套 | m2 | 5.79
8 | 01B004 | 拆除不锈钢门套 |  | [项目特征] 1.拆除原有不锈钢门套 | m2 | 1.77
9 | 010103002001 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除垃圾弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 46.67
装修部分
楼地面装饰工程
10 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 |  | [项目特征] 1.踢脚线高度:0.05m 2.面层材料品种、规格:不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 172
墙、柱面工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 011207001001 | 轻钢龙骨石膏隔墙 |  | [项目特征] 1.隔墙类型:轻钢龙骨 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm，内填隔音棉 3.面层材料品种、颜色:石膏板、白色无机涂料 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 67.65
12 | 011207003001 | 玻璃隔断 |  | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:型材 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层钢化玻璃加百叶 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 25.51
13 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.面漆二遍 2.复补腻子、磨平(刮耐水腻子) 3.涂封底涂料 4.第二遍满刮腻子、磨平 5.满刮腻子、磨平 基层清理 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 534.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板-面层 FC板 |  | [项目特征] 1.部位：指挥厅 2.碳晶板面层 3.12mm阻燃板 4.40*40木龙骨 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 75.34
15 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板-冲孔铝板 |  | [项目特征] 1.部位：指挥厅 2.白色冲孔铝板面层 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 | m2 | 20.3
16 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板-石膏板墙面 |  | [项目特征] 1.部位：消防栓暗门 2.白色无机涂料 3.9.5mm石膏板 4.15mm水泥压力板 5.60*40*4镀锌方通@600 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 | m2 | 60.07
17 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板-铝单板 |  | [项目特征] 1.部位:LED屏基础 2.白色铝单板 3.40*40镀锌方管焊接制作框架，竖向方管间距@600，自攻丝安装铝单板于方管上 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 7.85
天棚工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
18 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.刷涂料三道 2.满刮2遍腻子找平 3.9.5mm厚双层纸面石膏板面层,用自攻螺钉固定,中距≤200 4.U型轻钢覆面C50x19x0.6mm,中距400mm; 5.U型轻钢主龙骨CB60*27*1.2,中距≤1200(吊点附吊挂) 6.φ8镀锌全丝牙吊杆,中距横向≤1200,纵向≤1100 7.现浇钢筋混凝土板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 193.26
19 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | [项目特征] 1.部位:未拆除的吊顶 2.刷涂料三道 3.满刮2遍腻子找平 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 31.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
20 | 011302001002 | 铝单板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.白色铝单板面层 2.15mm基层板（A级防火）喷白 3.U50覆面轻钢次龙骨@600mm 4.U50承载轻钢主龙骨@1000mm 5.U50轻钢次龙骨连接@600mm 6.φ8镀锌全螺纹吊杆,中距横向@≤1200 7.现浇钢筋混凝土板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 16.94
21 | 011302001003 | 冲孔铝板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.白色冲孔铝板面层 2.15mm基层板（A级防火）喷白 3.U50覆面轻钢次龙骨@600mm 4.U50承载轻钢主龙骨@1000mm 5.U50轻钢次龙骨连接@600mm 6.φ8镀锌全螺纹吊杆,中距横向@≤1200 7.现浇钢筋混凝土板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 47.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 011302001004 | 不锈钢吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.不锈钢面层 2.2层15mm基层板（A级防火）喷白 3.U50覆面轻钢次龙骨@600mm 4.U50承载轻钢主龙骨@1000mm 5.U50轻钢次龙骨连接@600mm 6.φ8镀锌全螺纹吊杆,中距横向@≤1200 7.现浇钢筋混凝土板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 5.68
门窗工程
23 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:金属门套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 1.77
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【装饰装修工程】
措施项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【装饰装修工程】
其他项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【装饰装修工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
强电
1 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AL(600*800*180) 2.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
2 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:强电桥架200*100 [工作内容] 1.安装 | m | 21.7
3 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | t | 0.028
4 | 030412001001 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 350.6
5 | 030412001002 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 249.4
6 | 030412001003 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG32 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 38.9
7 | 030412001004 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG40 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 17.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 030412003001 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 1051.8
9 | 030412003002 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 942.7
10 | 030412003003 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 86.5
11 | 030412003004 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 211.2
12 | 030412003005 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 575.8
13 | 030412003006 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 75.5
14 | 030412005001 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 201
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 030413001001 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:圆形吸顶灯60w [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
16 | 030413001002 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:嵌入式定制长条灯85*1500,40w [工作内容] 1.安装 | 套 | 5
17 | 030413001003 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:嵌入式定制长条灯120*6000 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7
18 | 030413001004 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:格栅灯12w [工作内容] 1.安装 | 套 | 4
19 | 030413001005 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:泛光灯12w [工作内容] 1.安装 | 套 | 4
20 | 030413002001 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:嵌入式射灯12w [工作内容] 1.安装 | 套 | 66
21 | 030413002002 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:双头斗胆灯24w [工作内容] 1.安装 | 套 | 28
22 | 030413002003 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:LED灯带9w/m [工作内容] 1.安装 | m | 34.5
23 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
24 | 030413012002 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
25 | 030413012003 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
26 | 030413013001 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 43
27 | 030413013002 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:地面五孔插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 15
28 | 030413013003 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
29 | 030415006001 | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
应急照明
30 | 030412001005 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 114.2
31 | 030412003007 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 228.4
32 | 030413002004 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:节能型应急灯3w [工作内容] 1.安装 | 套 | 8
33 | 030413002005 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:出口指示灯8w [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
34 | 030413002006 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯8w 2.安装形式:距地0.5m [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
35 | 030413002007 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯8w 2.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
弱电
36 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:弱电桥架100*50 [工作内容] 1.安装 | m | 36.4
37 | 030409017002 | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | t | 0.043
38 | 030412001006 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 202.8
39 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | [项目特征] 1.名称:UTP6 2.敷设方式:配管穿线 [工作内容] 1.敷设 | m | 202.8
40 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | [项目特征] 1.名称:UTP6 2.敷设方式:桥架配线 [工作内容] 1.敷设 | m | 229
41 | 030502002001 | 弱电插座 |  | [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装 | 个 | 25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
42 | 030502002002 | 弱电插座 |  | [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
火灾报警
43 | 030412001007 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 21.6
44 | 030412001008 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:JDG25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 77.5
45 | 030412003008 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 43.2
46 | 030412003009 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:配管穿线 2.规格:WDZN-RVSP-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 77.5
47 | 030905001001 | 点型探测器 |  | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 | 个 | 17
48 | 030905004001 | 按钮 |  | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
49 | 030905006001 | 声光报警器 |  | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1
50 | 030905009001 | 消防广播(扬声器) |  | [项目特征] 1.名称:消防广播 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 4
51 | 030905010001 | 消防模块 |  | [项目特征] 1.名称:总线隔离模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【封闭化土建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除（含基层拆除） 2.厚度:200mm 3.基层厚度：15cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 271
2 | 040102002001 | 挖沟槽石方 |  | [项目特征] 1.土壤类别:四类土壤 2.挖土深度:详见图纸设计 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 4.平整、夯实 | m3 | 401
3 | 040103003001 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 54.2
新建工程
4 | 040305001001 | 垫层 |  | [项目特征] 1.厚度:150mm 2.材料规格:中粗砂 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m3 | 271.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径: C30 混凝土 2.厚度:200mm 3.塑料膜养护 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 | m2 | 271.8
6 | 040101006001 | 挖工作坑土方 |  | [项目特征] 1.土壤类别:四类土 2.基础类型:围墙基础 3.挖土深度:详见设计 4.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 | m3 | 151.2
7 | 010401001001 | 砖基础 |  | [项目特征] 1.砖砌围栏基础 2.300mm2:8灰土 3.100mmC15混凝土垫层 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 64.8
8 | 040103003002 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 43.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | [项目特征] 1.名称:铁艺围墙 2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:金属栅围墙，详见设计 3.高度：2米 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 300
10 | 04B001 | 电信杆基础 |  | [项目特征] 1.600*600*800mm厚C30混凝土基础 2.200mm厚级配砂石垫层【暂按】 3.具体做法详见图纸说明 [工作内容] 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 | 座 | 30
11 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | [项目特征] 1.土类别:二类土 2.部位:工作坑 3.挖土深度:3m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 84
12 | 040103001001 | 基坑回填方 |  | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.回填方式:人工、机械配合 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 89.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
13 | 040103003003 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:现场开挖土方 2.运距:10km 3.现场无法堆放，挖出土方需全部外弃 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输 | m3 | 5.6
14 | 04B002 | 外购土 |  | [项目特征] 1.工程量考虑土方体积折算 2.回填土需外购 | m3 | 5.6
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.部位:电缆直埋 2.土壤类别:综合土 3.挖土深度:2m内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 6340
16 | 040103001002 | 沟槽回填方 |  | [项目特征] 1.细砂回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 1189
17 | 040103001003 | 沟槽回填方 |  | [项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 4494.02
18 | 04B003 | 35mm厚保护板 |  | [项目特征] 1.35mm厚保护板 | 块 | 190200
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【封闭化土建工程】
措施项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【封闭化土建工程】
其他项目清单计价表
工程名称：封闭化土建工程 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【封闭化土建工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：封闭化土建工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【封闭化安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
通信安装
1 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 |  | [项目特征] 1.地形地貌:平原 [工作内容] 1.测量放线 | m | 14000
2 | 030409015001 | 光缆护管 |  | [项目特征] 1.名称:布放光缆护套 2.材质:镀锌钢管DN100 3.敷设环境:埋设 [工作内容] 1.敷设 | m | 827
3 | 030409015002 | 电缆保护管 |  | [项目特征] 1.部位:光缆上杆保护管 2.规格:钢管DN50 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.敷设 | m | 45
4 | 030409015003 | 电缆保护管 |  | [项目特征] 1.规格:铺管保护(硅芯管)DN100 2.敷设环境:埋设 [工作内容] 1.敷设 | m | 827
5 | 030502005001 | 埋式光缆 |  | [项目特征] 1.规格:光缆 2.程式: GYTS-12B1.3 3.地区:平原 [工作内容] 1.敷设 | m | 510
6 | 031103012001 | 架设吊线 |  | [项目特征] 1.名称:钢索架设 2.规格:7/2.2吊线 3.地区:平原 [工作内容] 1.架设 | m | 1500
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
7 | 030502005002 | 架空光缆 |  | [项目特征] 1.规格:架设架空光缆 2.程式:光缆卡钩式(芯以内)12 3.地区:平原 4.穿越公路、电力、通讯线路:19处 [工作内容] 1.架设 | m | 16400
8 | 030502005003 | 架空光缆 |  | [项目特征] 1.规格:光缆敷设(100m)沿槽盒支架 2.程式:光缆 GYTS-12B1.3 3.地区:平原 [工作内容] 1.架设 | m | 8200
9 | 030502005004 | 光缆 |  | [项目特征] 1.规格:单模光缆12芯 GYTS-12B1.3 [工作内容] 1.测量 2.敷设 | m | 368
10 | 030502005005 | 光缆 |  | [项目特征] 1.规格:单模光缆12芯 GYTS-12B1.3 [工作内容] 1.测量 2.敷设 | m | 922
11 | 030502004001 | 大对数电缆 |  | [项目特征] 1.规格:六类非屏蔽双绞线 UTP6 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 1585
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
12 | 030502004002 | 大对数电缆 |  | [项目特征] 1.规格:六类非屏蔽双绞线 UTP6 2.敷设环境:线槽、桥架、支架、活动地板内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧 | m | 420
13 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | [项目特征] 1.名称:跳线卡接 2.规格:详见设计 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 191
14 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | [项目特征] 1.名称:跳线制作 2.规格:跳线连接器 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 76
15 | 031106015001 | 电缆布线系统测试 |  | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:双绞线缆六类 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 191
16 | 030608004001 | 光缆中继段测试 |  | [项目特征] 1.测试类别:硬件测试 2.测试内容:光缆中继段测试 [工作内容] 1.测试 | 段 | 15
17 | 031301006001 | 成品支架 |  | [项目特征] 1.规格:光缆预留架(杆上) 2.型号:详见设计 [工作内容] 1.安装 | 套 | 26
18 | 030502012001 | 光缆终端盒 |  | [项目特征] 1.规格:光缆接头盒(含接续器材) [工作内容] 1.安装 | 个 | 9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
19 | 031106002001 | 光缆成端接头 |  | [项目特征] 1.规格:光缆成端接头 [工作内容] 1.接续、测 | 芯 | 545
20 | 030502010001 | 光纤接续盘 |  | [项目特征] 1.规格:光纤连接盘 2.型号:详见设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 15
21 | 030502006001 | 光纤合束器、光纤分束器 |  | [项目特征] 1.规格:光纤收发器 2.型号:详见设计 [工作内容] 1.安装、测试 | 条 | 76
22 | 030502012002 | 光缆终端盒 |  | [项目特征] 1.方法:光缆终端盒（12芯） [工作内容] 1.接续、测试 | 个 | 38
23 | 031101016001 | 局域网交换机 |  | [项目特征] 1.名称:局域网交换机 2.层数（交换机）:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 41
24 | 030411001001 | 电杆组立 |  | [项目特征] 1.规格:通信立杆 2.型号:高度： H=9 3.材质:混凝土杆 [工作内容] 1.测量 2.挖、填土 3.立杆 4.组装 | 基 | 30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
25 | 031103002001 | 电杆根部加固及保护 |  | [项目特征] 1.名称:通信立杆拉线 2.规格:7/2.6单股拉线 3.其他:拉线警示保护管 [工作内容] 1.安装 | 根 | 14
26 | 030415027001 | 接地装置 |  | [项目特征] 1.接地母线材质、规格:支撑塔塔基接地网 2.接地极材质、规格:详见深化设计 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 | 系统 | 1
通信电气
27 | 030409001001 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV3*1.5mm2 3.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.过路保护管敷设 | m | 420
28 | 030409001002 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-5x4mm2 3.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.铺砂盖砖1～2根 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 | m | 6940
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
29 | 030409001003 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1.4x25+1x16 3.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.铺砂盖砖1～2根 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 | m | 15850
30 | 040801010001 | 落地式配电箱 |  | [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:定制 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1
31 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 |  | [项目特征] 1.名称、型号:低压电缆分支箱 2.规格:定制 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 7
32 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 |  | [项目特征] 1.材质及规格:钢管DN200 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道接口 2.拉管 3.纠偏、监测 4.泥浆制作、注浆 5.泥浆外运及处置 6.管道检测及试验 7.防腐 | m | 280
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【封闭化安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【封闭化安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：封闭化安装工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【封闭化安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：封闭化安装工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。