产品清单明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房基础设施改造 | | | | | | | | |
| 序号 | 产品  名称 | 规格  型号 | 制造厂家  /产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 视频录像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 红外半球式网络摄像机 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 监控级硬盘 |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 4 | 显示器、鼠标、键盘 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | KBG管 |  |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 6 | 人脸一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 磁力锁及支架 |  |  | 1 | 把 |  |  |  |
| 8 | 电源及控制器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 发卡器及开门按钮 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 闭门器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 12 | 点型感温火灾探测器 |  |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 13 | 可视化红外火焰探测器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 可视化红外火焰探测器输入模块 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 火灾声光警报器 |  |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 16 | 火灾报警控制器 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 单输入输出模块 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 18 | 气体喷洒指示灯 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 19 | 紧急启/停按钮 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 20 | 线缆及管材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 灭火剂瓶组 |  |  | 1 | 瓶组 |  |  |  |
| 22 | 七氟丙烷药剂 |  |  | 87 | Kg |  |  |  |
| 23 | 泄压阀 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 安装辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 25 | 地线及铜排敷设等 | 含BV线、铜带等 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 接地箱 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 接地连接 | 大楼钢筋网接地点探查及连接处理 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 28 | 防静电地板 |  |  | 29 | m2 |  |  |  |
| 29 | 墙体改造 | 布设管路及穿线、泄压开孔、封窗、地板铺设等 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、网络安全设备 | | | | | | | | |
| 序号 | 产品  名称 | 规格  型号 | 制造厂家  /产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 网管交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 交换机 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 模块 |  |  | 24 | 台 |  |  |  |
| 4 | 日志审计 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 数据库审计 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 堡垒机 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 网闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 统一端点安全管理系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 备份一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 防火墙智能安全运营服务 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 三、综合布线设备 | | | | | | | | |
| 序号 | 产品  名称 | 规格  型号 | 制造厂家  /产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 理线架 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 光纤尾纤及跳线 |  |  | 16 | 根 |  |  |  |
| 3 | 网络机柜 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | PDU |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网线 |  |  | 7 | 箱 |  |  |  |
| 6 | 网络面板 |  |  | 18 | 个 |  |  |  |
| 7 | 网络模块 |  |  | 36 | 个 |  |  |  |
| 8 | PVC线管 |  |  | 500 | 米 |  |  |  |
| 9 | PVC线槽 |  |  | 550 | 米 |  |  |  |
| 10 | 网线敷设 | 管内穿线及过墙打孔等 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 光缆 |  |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 12 | 光缆敷设 | 含路面开挖配管、恢复及钢丝架空等 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 终端盒及熔接 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 其他辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 四、其他服务 | | | | | | | | |
| 序号 | 服务  名称 | 服务内容 | | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 机房基础设施改造设备安装、调试等相关配套服务 | 主机房增设消防及监控门禁系统、接地、防静电地板及墙体等改造，满足消防与安防联动需求，完成机房基础设施改造所有安装调试等所有其他配套服务内容。 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 网络安全设备搭建调试等相关配套服务 | 增加日志审计、数据库审计、备份系统及堡垒机、网闸等安全设备及防火墙运维服务等，满足等保需求，完成网络安全设备供货安装、调试等所有其他配套服务内容。 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 等级保护测评服务（三级） | 本项目建设完成后需委托第三方有资质的测评机构进行等保测评，主要提供相应级别信息系统等级保护测评实施工作，最终出具测评报告并获得备案证书。等保测评为本项目验收的组成部分，该费用由中标人承担。 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 综合布线服务 | 门诊大楼前后楼、办公大楼、内科楼及急诊楼的外网重新布线，包括楼体之间的主干光缆敷设及楼内信息点网线敷设等。线路汇聚至中心机房。实现内外网的物理隔离。 | | 1 | 项 |  |  |  |

注：1.规格型号栏应填写产品对应型号，非技术参数（规格型号多为字母、数字、特殊符号等字符的排列组合）。

1. 若品目名称涉及多个产品、品牌、规格型号、制造商等上述信息应详尽填写所属产品所有信息。
2. 本项目所有接口费用均包含在上述分项报价内，实施过程中采购人不再支付接口费用。

投标人**（盖公章）**：

法定代表人或其授权代表**（签字或盖章）**：

日 期： 年 月 日