## 包1封面1
（项目名称）
（标段名称）
投标总价
工程总价(小写)：__________________________________
(大写)：__________________________________
工期：____________________________
投 标 人： (盖章)
法定代表人或被授权委托人： (签字或盖章)
编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)
审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 时 间： 年 月 日
审 核 时 间： 年 月 日

## 包1封面2
（项目名称）
（标段名称）
投标总价
投标总价(小写)：__________________________________
(大写)：__________________________________
投 标 人： (盖章)
法定代表人或被授权委托人： (签字或盖章)
编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)
编 制 时 间： 年 月 日

## 包1汇总表
工程项目总价表
工程名称： （项目名称） （标段名称）
单位：元
组号 | 项目分组名称 | 建筑工程费 | 机电设备和金属结构及安装工程费 | 临时工程费 | 小计 | 备注
一 | 沟西村供水工程
二 | 吉安城村供水工程
三 | 王庄镇水洼水厂
四 | 尧头中心供水工程
五 | 西城村供水工程
六 | 陈家醍醐村供水工程
七 | 良周水厂
八 | 牙曲6组供水工程
九 | 北寺村供水工程
十 | 贺家桥10组供水工程
十一 | 小型标准化供水工程水源控制设备
合计（A）
| 备用金（暂列金） (B) |  |  |  |  | 元
| 最高限价 C =(A + B) |  |  |  | 0 | 元

## 包1工程量
计价工程量清单
工程名称： （项目名称） （标段名称）
序号 | 村组或工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
合 计
一 | 沟西村供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 1
1.1.2 | 扬水管除锈养护 | 工日 | 12
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ20-202-25KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 3*16电缆 | 米 | 100
2.3 | 附件 | 套 | 1
二 | 吉安城村供水工程
1 | 建筑工程
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 1*35mm防水电缆 | 米 | 842
三 | 王庄镇水洼水厂
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 1
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ40-195-37KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 200QJ32-247-37KW潜水泵 | 台 | 1
2.3 | 1*35电缆 | 米 | 980
2.4 | DN80mm扬水管 | 米 | 400
2.5 | 附件 | 套 | 2
四 | 尧头中心供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 1
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 250QJ40-378-75KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 1*95电缆 | 米 | 103
2.3 | 附件 | 套 | 1
五 | 西城村供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 2
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ40-221-45KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 200QJ32-247-37KW潜水泵 | 台 | 1
2.3 | 45kw启动柜维修 | 台 | 1
六 | 陈家醍醐村供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 1
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ32-322-55KW潜水泵 | 台 | 1
七 | 良周水厂
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊 | 套 | 2
1.1.2 | 高强度螺丝 | 个 | 114
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ32-286-45KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 1*35电缆 | 米 | 700
2.3 | DN80mm扬水管 | 米 | 240
2.4 | 附件 | 套 | 1
八 | 牙曲6组供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊检修 | 套 | 1
1.1.2 | 高强度螺丝 | 个 | 60
1.1.3 | 垫片 | 个 | 35
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ32-247-45KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 附件 | 套 | 1
九 | 北寺村供水工程
1 | 建筑工程
1.1 | 水源井工程养护
1.1.1 | 水源井机泵起吊检修 | 套 | 1
1.1.2 | 高强度螺丝 | 个 | 200
1.1.3 | 垫片 | 个 | 35
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 200QJ20-305-30KW潜水泵 | 台 | 1
2.2 | 附件 | 套 | 1
十 | 贺家桥10组供水工程
1 | 建筑工程
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | ISG32-200-3KW管道泵更换 | 台 | 1
十一 | 小型标准化供水工程水源控制设备
1 | 建筑工程
2 | 机电设备与金属结构安装工程
2.1 | 500*600*300配电箱 | 台 | 4
2.2 | SWY-1000托普勒水位仪 | 台 | 4
2.3 | CH6,4位LED显示水位显示仪表 | 套 | 4
2.4 | DE47-2P,10A空开 | 个 | 4
2.5 | JS14P时间继电器 | 个 | 4
2.6 | AD16指示灯 | 个 | 8
2.7 | LA38转换开关 | 个 | 4
2.8 | ZT中间继电器 | 个 | 12
2.9 | X51010端子 | 条 | 8
2.1 | 3*1.0屏蔽信号线 | 米 | 320
2.11 | JYB-KO-SAGGH液位变送器 | 支 | 4
2.12 | 3*6控制信号线 | 米 | 320

## 总表 (2) (hidden)
澄城县2021年统筹整水利发展资金农村饮水工程维修养护与应急供水项目单项工程投资明细表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 计划投资 | 分项投资 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 建筑工程 | 机电设备和金属结构安装工程 | 临时工程 | 待摊投资 | 小计
合计 |  | 1500000 | #REF! | #REF! | #REF! | 37545 | #REF!
1 | 安里镇义井村供水工程 | 110000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1870 | #REF! |  | #REF!
2 | 冯原镇太极村供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF! |  | #REF!
3 | 王庄镇葛家洼供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF! |  | #REF!
4 | 王庄镇太贤村供水工程 | 32000 | #REF! |  | #REF! | 544 | #REF! |  | #REF!
5 | 王庄镇李家洼村供水工程 | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | 340 | #REF! |  | #REF!
6 | 王庄镇岭头庄村供水工程 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF! |  | #REF!
7 | 庄头镇李家河供水工程 | 18000 | #REF! |  | #REF! | 306 | #REF! |  | #REF!
8 | 庄头镇林川村马家河供水工程 | 80000 | #REF! | #REF! | #REF! | 3360 | #REF! |  | #REF!
9 | 赵庄镇沟西村供水工程 | 22000 |  | #REF! | #REF! | 374 | #REF! |  | #REF!
10 | 交道镇卓里村1、2组供水工程 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF!
11 | 交道镇交道村党家坡供水工程 | 30000 | #REF! | #REF! | #REF! | 510 | #REF! |  | #REF!
12 | 交道镇阿兰寨村5、6、10组供水工程 | 50000 | #REF! |  | #REF! | 850 | #REF! |  | #REF!
13 | 寺前镇醍醐村供水工程 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF! |  | #REF!
14 | 赵庄镇赵庄村供水工程 | 10000 |  | #REF! | #REF! | 170 | #REF! |  | #REF!
15 | 安里镇张卓村供水工程 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! | 306 | #REF! |  | #REF!
16 | 良周供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF! |  | #REF!
17 | 赵庄镇雷家庄村供水工程 | 25000 |  | #REF! | #REF! | 425 | #REF! |  | #REF!
18 | 寺前镇解家村供水工程 | 15000 | #REF! |  | #REF! | 255 | #REF! |  | #REF!
19 | 王庄镇富塬村供水工程 | 100000 | #REF! |  | #REF! | 1700 | #REF! |  | #REF!
20 | 冯原镇西社村供水工程 | 5000 | #REF! |  | #REF! | 85 | #REF! |  | #REF!
21 | 赵庄镇陈家醍醐村供水工程 | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | 340 | #REF! |  | #REF!
22 | 赵庄镇樊家洼村供水工程 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF!
23 | 寺前镇雷家圪崂村供水工程 | 25000 | #REF! |  | #REF! | 425 | #REF! |  | #REF!
24 | 安里中心供水工程 | 59000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1003 | #REF! |  | #REF!
25 | 王庄镇水洼村供水工程 | 15000 |  | #REF! | #REF! | 255 | #REF! |  | #REF!
26 | 城关镇镇基村供水工程 | 30000 |  | #REF! | #REF! | 510 | #REF! |  | #REF!
27 | 王庄中心供水工程 | 35000 | #REF! | #REF! | #REF! | 595 | #REF! |  | #REF!
28 | 尧头镇权家河村供水工程 | 8000 | #REF! | #REF! | #REF! | 136 | #REF! |  | #REF!
29 | 王庄镇刘家洼村7组供水工程 | 18000 |  | #REF! | #REF! | 306 | #REF! |  | #REF!
30 | 王庄镇葛家洼村北太平自然村供水工程 | 25000 |  | #REF! | #REF! | 425 | #REF! |  | #REF!
31 | 庄头镇代庄村供水工程 | 12000 | #REF! |  | #REF! | 204 | #REF! |  | #REF!
32 | 赵庄镇车盖村四组供水工程 | 10000 | #REF! |  | #REF! | 170 | #REF! |  | #REF!
33 | 安里镇义合村三门自然村供水工程 | 3000 | #REF! |  | #REF! | 51 | #REF! |  | #REF!
34 | 赵庄镇新庄村遮路供水工程 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! | 34 | #REF! |  | #REF!
35 | 东庄供水工程 | 18000 | #REF! |  | #REF! | 306 | #REF! |  | #REF!
36 | 尧头镇蔺庄河村6组供水工程 | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1700 | #REF! |  | #REF!
37 | 寺前镇三河村供水工程 | 60000 | #REF! | #REF! | #REF! | 6020 | #REF! |  | #REF!
38 | 城关街道办埝村埝村坡供水工程 | 260000 | #REF! | #REF! | #REF! | 9420 | #REF! |  | #REF!
39 | 韦庄镇铁庄村五组供水工程 | 70000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1190 | #REF! |  | #REF!
40 | 赵庄镇咸合村供水工程 | 10000 |  | #REF! | #REF! | 170 | #REF! |  | #REF!
41 | 赵庄镇杜家洼村四组供水工程 | 5000 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!

## 总表 (3) (hidden)
澄城县2021年统筹整水利发展资金农村饮水工程维修养护与应急供水项目单项工程投资明细表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 计划投资 | 分项投资 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 建筑工程 | 机电设备和金属结构安装工程 | 临时工程 | 待摊投资 | 小计
合计 |  | 1500000 | #REF! | #REF! | #REF! | 37545 | #REF!
1 | 安里镇义井村供水工程 | 110000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1870 | #REF!
2 | 冯原镇太极村供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF!
3 | 王庄镇葛家洼供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF!
4 | 王庄镇太贤村供水工程 | 32000 | #REF! |  | #REF! | 544 | #REF!
5 | 王庄镇李家洼村供水工程 | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | 340 | #REF!
6 | 王庄镇岭头庄村供水工程 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF!
7 | 庄头镇李家河供水工程 | 18000 | #REF! |  | #REF! | 306 | #REF!
8 | 庄头镇林川村马家河供水工程 | 80000 | #REF! | #REF! | #REF! | 3360 | #REF!
9 | 赵庄镇沟西村供水工程 | 22000 |  | #REF! | #REF! | 374 | #REF!
10 | 交道镇卓里村1、2组供水工程 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF!
11 | 交道镇交道村党家坡供水工程 | 30000 | #REF! | #REF! | #REF! | 510 | #REF!
12 | 交道镇阿兰寨村5、6、10组供水工程 | 50000 | #REF! |  | #REF! | 850 | #REF!
13 | 寺前镇醍醐村供水工程 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF!
14 | 赵庄镇赵庄村供水工程 | 10000 |  | #REF! | #REF! | 170 | #REF!
15 | 安里镇张卓村供水工程 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! | 306 | #REF!
16 | 良周供水工程 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | #REF!
17 | 赵庄镇雷家庄村供水工程 | 25000 |  | #REF! | #REF! | 425 | #REF!
18 | 寺前镇解家村供水工程 | 15000 | #REF! |  | #REF! | 255 | #REF!
19 | 王庄镇富塬村供水工程 | 100000 | #REF! |  | #REF! | 1700 | #REF!
20 | 冯原镇西社村供水工程 | 5000 | #REF! |  | #REF! | 85 | #REF!
21 | 赵庄镇陈家醍醐村供水工程 | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | 340 | #REF!
22 | 赵庄镇樊家洼村供水工程 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF!
23 | 寺前镇雷家圪崂村供水工程 | 25000 | #REF! |  | #REF! | 425 | #REF!
24 | 安里中心供水工程 | 59000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1003 | #REF!
25 | 王庄镇水洼村供水工程 | 15000 |  | #REF! | #REF! | 255 | #REF!
26 | 城关镇镇基村供水工程 | 30000 |  | #REF! | #REF! | 510 | #REF!
27 | 王庄中心供水工程 | 35000 | #REF! | #REF! | #REF! | 595 | #REF!
28 | 尧头镇权家河村供水工程 | 8000 | #REF! | #REF! | #REF! | 136 | #REF!
29 | 王庄镇刘家洼村7组供水工程 | 18000 |  | #REF! | #REF! | 306 | #REF!
30 | 王庄镇葛家洼村北太平自然村供水工程 | 25000 |  | #REF! | #REF! | 425 | #REF!
31 | 庄头镇代庄村供水工程 | 12000 | #REF! |  | #REF! | 204 | #REF!
32 | 赵庄镇车盖村四组供水工程 | 10000 | #REF! |  | #REF! | 170 | #REF!
33 | 安里镇义合村三门自然村供水工程 | 3000 | #REF! |  | #REF! | 51 | #REF!
34 | 赵庄镇新庄村遮路供水工程 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! | 34 | #REF!
35 | 东庄供水工程 | 18000 | #REF! |  | #REF! | 306 | #REF!
36 | 尧头镇蔺庄河村6组供水工程 | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1700 | #REF!
37 | 寺前镇三河村供水工程 | 60000 | #REF! | #REF! | #REF! | 6020 | #REF!
38 | 城关街道办埝村埝村坡供水工程 | 260000 | #REF! | #REF! | #REF! | 9420 | #REF!
39 | 韦庄镇铁庄村五组供水工程 | 70000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1190 | #REF!
40 | 赵庄镇咸合村供水工程 | 10000 |  | #REF! | #REF! | 170 | #REF!
41 | 赵庄镇杜家洼村四组供水工程 | 5000 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!