- 编制说明

- 1.工程概况

本工程任务主要是做好水塔、蓄水池的维修养护，更换部分水源井的水泵及电气设备，维修阀井、维修漏水管道等措施，保障澄城县7个镇办19处供水工程3.0万人正常供水用水。

主要建设内容：

1、工程措施维修主要建设内容：维修养护水源井13眼，维修水塔2座，新建闸阀及排气阀井9座，维护供水管网4.76km，其中更换供水管道2.5Km等。

2、机电设备及安装主要建设内容：更换井用潜水泵10台、维修启动柜1面，电缆2845m，扬水管640m，管道泵3套，水源控制设备4套。

- 2.编制原则及依据

2.1编制原则

工程概算执行陕西省水利水电工程概（预）算编制规定；材料预算价格采用工程所在地2025年第三期价格水平年编制。

2.2编制依据

1.文件依据

（1）陕水规计发[2019]66号文陕西水利厅关于发布试行《陕西省水利水电工程概（估）算编制规定》；

（2）省物价局、省建设厅陕价发行[2007]83号文转发 “国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”；

（3）中华人民共和国财政部、国家发展和改革委员会财综〔2008〕78号文《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目》的通知；

（4）财税[2018]32号财政部税务总局关于调整增值税税率的通知；

（5）水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448 号。

（6）《陕西省省级水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》（陕财办农发【2009】150号）

2.定额依据

（1）采用陕水规计发[2019]66号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程概（估）算定额》。

（2）采用陕水规计发[2019]66号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费概（估）定额》。

2.3基础单价的编制

1.人工预算单价

人工预算单价根据《编规2019》的规定为：

技工75元/工日，普工50元/工日。

2.材料预算价格

根据材料费构成，按材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等分别以不含相应增值税进项税额的价格计算。

主要材料预算价格=[主要材料原价+（运杂基本费×装载效能综合系数）]×(1+采购保管费)+运输保险费。