## 封面-1 工程量清单
|  | 蒲城县中小学提升改造建设项目(孙镇初级中学教学楼及辅助设施提升改造工程) |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日
复核时间： 年 月 日

## 表-1 工程项目总造价表
工程项目总造价表
工程名称：蒲城县中小学提升改造建设项目(孙镇初级中学教学楼及辅助设施提升改造工程) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 |  | 造价（元）
1 | 蒲城县中小学提升改造建设项目(孙镇初级中学教学楼及辅助设施提升改造工程)
1.1 | 3F教学楼-土建工程
1.2 | 3F教学楼-电气工程
1.3 | 3F教学楼-弱电工程
1.4 | 4F教学楼-土建工程
1.5 | 4F教学楼-电气工程
1.6 | 4F教学楼-弱电工程
1.7 | 1F教学楼-土建工程
1.8 | 1F教学楼-电气工程
1.9 | 1F教学楼-弱电工程
1.10 | 实验楼-土建工程
1.11 | 实验楼-电气工程
1.12 | 实验楼-弱电工程
1.13 | 4F综合楼改造-土建工程
合 计
大写：

## 表-2 分部分项工程量清单【3F教学楼-土建工程】
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
| B.1 | 楼地面工程
1 | 020101001001 | 室内地面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 |  | m2 |  | 90
2 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.12mm厚800*800全瓷防滑地砖 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 |  | m2 |  | 960.22
3 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.15mm厚600*600地铺石 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 |  | m2 |  | 130.3
4 | 020106002002 | 块料楼梯面层 [项目特征] 1.12mm厚800*800全瓷防滑地砖 （刻三道防滑槽） 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运 |  | m2 |  | 38.28
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
输
5 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 |  | 4.36
| B.2 | 外墙面
6 | 020201001002 | 室外墙面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 400
7 | AB005 | 铲除空鼓及破损墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有空鼓及破损墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 919.9
8 | 020204003002 | 外墙瓷砖墙面 [项目特征] 1.墙体类型:刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层140*280仿古墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 90.56
9 | 020506001009 | 晶彩石墙面 [项目特征] 1.原墙砖墙面铲除（此项单列） 2、面层刮晶彩石抛光 3、底漆一遍 4、原墙面刷界面剂一道 5、5mm厚水泥砂浆抹平 |  | m2 |  | 829.34
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
内墙面
10 | 020201001001 | 室内墙面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 90
11 | BB003 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运5km |  | m2 |  | 1615.34
12 | AB009 | 铲除空鼓及破损墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有空鼓及破损墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 99.97
13 | 020506001010 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.面刮白色防水腻子一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1005.24
14 | 020204003003 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800mm墙砖墙裙，在窗子处上翻做窗台板用 2.原墙面油漆墙裙铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 601.34
15 | 020204003004 | 块料墙裙 [项目特征] |  | m2 |  | 107.64
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.1060mm高300*600米色墙砖墙裙，在台面处上翻做台板用 2.原墙面油漆墙裙铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡
| B.3 | 天棚工程
16 | 020301001002 | 室内顶面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 |  | m2 |  | 90
17 | BB004 | 天棚铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运5km |  | m2 |  | 1286.5
18 | 020506001008 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.面刷白色防水腻子一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1286.5
| B.4 | 门窗工程
19 | AB006 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 36
20 | AB007 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 82
21 | AB002 | 走道外侧铝合金窗拆除 |  | m2 |  | 159.9
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输
22 | 020402006003 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:970mm*2960mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 24
23 | 020402006004 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:770mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 12
24 | 020406001001 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2045mm*1745mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 36
25 | 020406001002 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1150mm*1750mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 24
26 | 020406001003 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2040mm*1750mm |  | 樘 |  | 12
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
27 | 020406001004 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1160mm*1500mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
28 | 020406001005 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1750mm*2290mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 6
楼梯间栏杆
29 | 020107002001 | 楼梯间栏杆翻新 [工程做法] a.清洁表面，擦干净栏杆的表面（擦去灰尘、泥巴）晾干 b.用砂纸打磨生锈、起皮的地方，打磨到光滑细腻 c.用美纹纸、塑料薄膜做好墙面地面保护 d.上底漆，主要起到加固面漆的作用，底漆只需要均匀薄刷， e.最后刷面漆，每次不要蘸取太多油漆，防止滴挂，小疙瘩要及时摸匀，均匀涂刷即可 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m |  | 40
拆除暖气片
30 | AB008 | 拆除暖气片 [项目特征] 1.18片/组 |  | 组 |  | 48
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
教室后黑板
31 | AB010 | 人工铲除原有黑板 [项目特征] 1.人工铲除原有黑板4000*1200 2.垃圾外运：10km |  | 块 |  | 12
32 | AB011 | 成品黑板 [项目特征] 1.成品黑板(4000*1200)购置安装 |  | 块 |  | 12
33 | 020201001003 | 室内墙面 [项目特征] 1.5mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 57.6
屋面防水
34 | 010702001001 | 屋面卷材防水修补 [项目特征] 1.卷材品种、规格:4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）一道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 |  | 180
35 | AB001 | 拆除防水层 [项目特征] 1.拆除卷材防水层一道 |  | m2 |  | 180
走道栏杆
36 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:50*1.2不锈钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m |  | 78

## 表-4 其他项目清单【3F教学楼-土建工程】
其他项目清单
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-6 暂列金额明细表【3F教学楼-土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：3F教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元）
1 | 工程预留金 |  |  | 348000

## 表-2 分部分项工程量清单【3F教学楼-电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
配电箱
1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱ALZ3 2.规格:500*800*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL1 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL2 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL3 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
电缆、桥架
5 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.类型:钢制强电桥架 2.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 9.6
6 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:钢制强电桥架150*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 100.26
7 | 030208001005 | 电力电缆（暂定量） [项目特征] |  | m |  | 100
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.型号:WDZ-YJY22-4x70+1x35 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装
8 | 030208001006 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架铺设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 17.45
配管、配线
9 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC100 2.配置形式及部位:暗配刨沟槽 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 |  | m |  | 100
10 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 473.98
11 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 859.95
12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1421.94
13 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽穿线（照明） |  | m |  | 1230.27
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.线槽穿线
14 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 2744.71
灯具、开关、插座
15 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 12
16 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联双控暗开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6
17 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 12
18 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 48
19 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 48
20 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(安全型) 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 120
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
21 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3P柜机插座(安全型) 2.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 12
22 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:圆形吸顶灯 2.规格:4000K [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 |  | 29
23 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:防眩护眼灯 2.型号:4000K 3.规格:1200*300 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 72
24 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:黑板灯 2.规格:2000*100 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 24
调试
25 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1
空调
26 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:3P挂式空调（成套） [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 12

## 表-2 分部分项工程量清单【3F教学楼-弱电工程】
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:配线架 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 3
2 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:网络机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
3 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 36
4 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:语音插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 12
5 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:弱电电钢制桥架150*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 112
6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 183.84
7 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 156.65
8 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:线槽敷设 [工作内容] |  | m |  | 244.07
分部分项工程量清单
工程名称：3F教学楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧）
9 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 108.03
10 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:线槽配线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 246.99

## 表-2 分部分项工程量清单【4F教学楼-土建工程】
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
| B.1 | 楼地面工程
1 | 020101001001 | 室内地面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 |  | m2 |  | 120
2 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.12mm厚800*800全瓷防滑地砖 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 |  | m2 |  | 1535.3
3 | 020106002001 | 块料楼梯面层 [项目特征] 1.12mm厚800*800全瓷防滑地砖（刻三道防滑槽） 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 |  | m2 |  | 95.16
4 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.15mm厚600*600地铺石 2.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5mm厚粘合剂, 3.面层铺贴地砖,素水泥勾缝 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运 |  | m2 |  | 103.8
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
输
| B.2 | 外墙面
5 | 020201001002 | 室外墙面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 480
6 | AB005 | 铲除空鼓及破损墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有空鼓及破损墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 1678.02
7 | 020204003002 | 外墙瓷砖墙面 [项目特征] 1.墙体类型:刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,140*280mm仿古砖面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 108.25
8 | 020506001010 | 晶彩石墙面 [项目特征] 1.原墙砖墙面铲除（此项单列） 2、面层刮晶彩石抛光 3、底漆一遍 4、原墙面刷界面剂一道 5、5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1569.77
内墙面
9 | 020201001001 | 室内墙面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 |  | m2 |  | 120
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
4.抹装饰面 5.勾分格缝
10 | BB003 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运5km |  | m2 |  | 2842.16
11 | AB009 | 铲除空鼓及破损墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有空鼓及破损墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 192.86
12 | 020506001011 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.面刮白色防水腻子一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1714.84
13 | 020204003003 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高400*800mm米白色墙砖墙裙，在窗子处上翻做窗台板用 2.原墙面油漆墙裙铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 1285.95
| B.3 | 天棚工程
14 | 020301001002 | 室内顶面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 |  | m2 |  | 120
15 | BB004 | 天棚铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运5km |  | m2 |  | 2048.61
16 | 020506001008 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] |  | m2 |  | 2048.61
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.面刷白色防水腻子一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
| B.4 | 门窗工程
17 | AB006 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 56
18 | AB007 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 128
19 | AB012 | 正立面铝合金窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 22.34
20 | 020402006003 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:950mm*2960mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 32
21 | 020402006005 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:975mm*2960mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 8
22 | 020402006004 | 防盗门 |  | 樘 |  | 16
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:770mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
23 | 020501001001 | 门油漆 [项目特征] 1.门类型:1730mm*2400mm铁艺门 2.油漆品种、刷漆遍数:淡蓝色油漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
24 | 020406001001 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1750mm*1750mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 48
25 | 020406001002 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1150mm*1750mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 32
26 | 020406001003 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1760mm*1750mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 16
27 | 020406001004 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] |  | 樘 |  | 16
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:850mm*850mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
28 | 020406001005 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1150mm*1770mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 16
29 | 020406001006 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1150mm*2035mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 22.34
楼梯间栏杆
30 | 020107002001 | 楼梯间栏杆翻新 [工程做法] a.清洁表面，擦干净栏杆的表面（擦去灰尘、泥巴）晾干 b.用砂纸打磨生锈、起皮的地方，打磨到光滑细腻 c.用美纹纸、塑料薄膜做好墙面地面保护 d.上底漆，主要起到加固面漆的作用，底漆只需要均匀薄刷， e.最后刷面漆，每次不要蘸取太多油漆，防止滴挂，小疙瘩要及时摸匀，均匀涂刷即可 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m |  | 50
拆除暖气片
31 | AB008 | 拆除暖气片 |  | 组 |  | 64
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.18片/组
教室后黑板
32 | AB010 | 人工铲除原有黑板 [项目特征] 1.人工铲除原有黑板4000*1200 2.垃圾外运：10km |  | 块 |  | 16
33 | AB011 | 成品黑板 [项目特征] 1.成品黑板(4000*1200)购置安装 |  | 块 |  | 16
34 | 020201001003 | 室内墙面 [项目特征] 1.5mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 76.8
伸缩缝
35 | 010703004002 | 变形缝 [项目特征] 1.变形缝部位:外墙 2.止水带材料种类:油膏、麻丝沥青 3.盖板材料:薄钢板 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖板制作 5.刷防护材料 |  | m |  | 25.5
36 | 010703004003 | 变形缝 [项目特征] 1.变形缝部位:地面 2.止水带材料种类:油膏、麻丝沥青 3.盖板材料:薄钢板 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖板制作 5.刷防护材料 |  | m |  | 5.5
37 | 010703004004 | 变形缝 [项目特征] 1.变形缝部位:屋面 2.止水带材料种类:油膏、麻丝沥青 3.盖板材料:薄钢板 [工作内容] |  | m |  | 9
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖板制作 5.刷防护材料
屋面防水
38 | 010702001001 | 屋面卷材防水修补 [项目特征] 1.卷材品种、规格:4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）一道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 |  | 210
39 | AB013 | 拆除防水层 [项目特征] 1.拆除卷材防水层一道 |  | m2 |  | 210
走道栏杆
40 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:50*1.2不锈钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m |  | 120.84

## 表-2 分部分项工程量清单【4F教学楼-电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
配电箱
1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱ALZ4 2.规格:500*800*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL1 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL2 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL3 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL4 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
电缆、桥架
6 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.类型:钢制强电桥架 2.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 179.96
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
7 | 030208001005 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 31.27
8 | 030208001006 | 电力电缆（暂定量） [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY22-4x120+1x70 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 100
配管、配线
9 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC100 2.配置形式及部位:暗配刨沟槽 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 |  | m |  | 100
10 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 966.59
11 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 1481.96
12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 2899.78
13 | 030212003003 | 电气配线 |  | m |  | 2726.46
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.配线形式:线槽穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.线槽穿线
14 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 4424.27
灯具、开关、插座
15 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 20
16 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联双控暗开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 4
17 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 16
18 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 72
19 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 72
20 | 030204031013 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(安全型) 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] |  | 个 |  | 224
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.安装
21 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:1.5P挂机插座(安全型) 2.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
22 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3P柜机插座(安全型) 2.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 16
23 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:圆形吸顶灯 2.规格:4000K [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 |  | 40
24 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:防眩护眼灯 2.型号:4000K 3.规格:1200*300 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 112
25 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:黑板灯 2.规格:2000*100 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 32
调试
26 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1
空调
27 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:3P挂式空调（成套） [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 16
28 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] |  | 台 |  | 8
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.形式:1.5P挂式空调（成套） [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装

## 表-2 分部分项工程量清单【4F教学楼-弱电工程】
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:配线架 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 4
2 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:网络机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
3 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 80
4 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:语音插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 32
5 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:弱电电钢制桥架150*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 186.03
6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 540.23
7 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 444.25
8 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:线槽敷设 [工作内容] |  | m |  | 775.31
分部分项工程量清单
工程名称：4F教学楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧）
9 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 163.8
10 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:线槽配线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 675

## 表-2 分部分项工程量清单【1F教学楼-土建工程】
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
| A | 建筑工程
| A.7 | 屋面及防水工程
1 | 010702001001 | 屋面卷材防水修补 [项目特征] 1.卷材品种、规格:用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)一道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 |  | 483
| B | 装饰装修工程
| B.1 | 楼地面工程
2 | 020101001001 | 水泥地面找平 [项目特征] 1.部位：教室 2.水泥地面找平 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 62.69
3 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位:教室地面 2.规格：12mm厚800mm*800mm全瓷防滑地砖 3.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5m厚粘合剂,面层铺贴地砖,素水泥勾缝。 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 283.68
4 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位:教室地台 2.规格：12mm厚800mm*800mm全瓷防滑地砖 3.教室地台防滑地砖,阳角倒角铺贴。 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 |  | m2 |  | 13.69
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输
5 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位:走廊台阶 2.规格：12mm厚800mm*800mm防滑地砖 3.走廊台阶防滑地砖,刻三道防滑槽 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 |  | m2 |  | 30.41
6 | 020102002004 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位:走廊地面 2.规格：12mm厚800mm*800mm全瓷防滑地砖 3.采用薄贴工艺,在原有水泥地面基础上,均匀涂抹5m厚粘合剂,面层铺贴地砖,素水泥勾缝。 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 83.13
7 | 020109004001 | 水泥砂浆零星项目 [项目特征] 1.工程部位:室外墙面局部修补 2.20mm厚水泥砂浆抹灰修补 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  | m2 |  | 110
| B.2 | 墙、柱面工程
8 | 020203002001 | 零星项目装饰抹灰 [项目特征] 1.旧黑板拆除后5mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 |  | 24
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
9 | 020204003001 | 面贴墙砖墙裙 [项目特征] 1.部位：教室 2.高度：1m 3.墙砖规格：400mm*800mm全瓷墙砖 4.刷界面剂一道，5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面贴墙砖。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 |  | m2 |  | 148.2
10 | 020204003002 | 面贴墙砖墙裙 [项目特征] 1.部位：走廊及山墙 2.高度：1m 3.墙砖规格：400mm*800mm全瓷墙砖 4.刷界面剂一道，5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面贴墙砖。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 |  | m2 |  | 117.01
| B.3 | 天棚工程
11 | 020301001002 | 天棚防水腻子 [项目特征] 1.部位:走廊 2.白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 |  | m2 |  | 127.37
12 | 020301001003 | 天棚防水腻子 [项目特征] 1.部位:教室 2.白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 361.59
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.抹面层 4.抹装饰线条 4.抹装饰线条
| B.4 | 门窗工程
13 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.框材质、外围尺寸:960*2960，插销锁，门框钢板厚度不小于2mm，门扇钢板厚度不小于1mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 10
14 | 020406001001 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗，壁厚1.2mm 2.框材质、外围尺寸:1970mm*980mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 50
| B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程
15 | 020506001001 | 内墙防水腻子 [项目特征] 1.部位：教室 2.内墙1m以上 3.白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 365.05
16 | 020506001004 | 晶彩石墙面 [项目特征] 1、面层刮晶彩石抛光 2、底漆一遍 3、原墙面刷界面剂一道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 338.59
补充分部
17 | AB001 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 |  | 樘 |  | 10
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.拆除 2.运输
18 | AB002 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 50
19 | AB003 | 拆除油漆墙裙 [项目特征] 1.部位:教室 2.高度:1m 3.面层做法:油漆墙裙 [工作内容] 1.铲除基层面层 2.垃圾清理外运 |  | m2 |  | 148.2
20 | AB004 | 拆除油漆墙裙 [项目特征] 1.部位:走廊及山墙 2.高度:1m 3.面层做法:油漆墙裙 [工作内容] 1.铲除基层面层 2.垃圾清理外运 |  | m2 |  | 117.01
21 | AB005 | 旧黑板拆除 [项目特征] 1.部位:教室 2.尺寸:4000mm*1200mm 3.数量:5块 [工作内容] 1.拆除旧黑板基层面层 2.垃圾清理外运 |  | 块 |  | 5
22 | AB006 | 新黑板 [项目特征] 1.新黑板更换 2.数量5块 [工作内容] 1.购买 2.安装 |  | 块 |  | 5
23 | AB007 | 拆除塑胶地面 [项目特征] 1.部位:教室 2.塑胶地面拆除 3.垃圾外运10km [工作内容] 1.拆除原有塑胶地面 2.垃圾清理外运 |  | m2 |  | 62.69
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
24 | AB008 | 余方弃置 [项目特征] 1.拆除垃圾清理 2.外运弃置10km [工作内容] 1.拆除垃圾从装车点运输至弃置点 |  | m3 |  | 12.81
25 | AB009 | 空调拆装 [项目特征] 1.空调拆除安装 [工作内容] 1.拆除 2.维护 3.安装 |  | 台 |  | 10

## 表-2 分部分项工程量清单【1F教学楼-电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
配电箱
1 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱ALH 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
电缆、桥架
2 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.类型:钢制强电桥架 2.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 44.61
3 | 030208001001 | 电力电缆（暂定量） [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架铺设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 100
配管、配线
4 | 030212001003 | 电气配管（暂定量） [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 100
5 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 202.08
6 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 275.72
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
7 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 606.25
8 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.线槽穿线 |  | m |  | 551.45
9 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 911.72
灯具、开关、插座
10 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5
11 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 20
12 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 20
13 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(安全型) 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 50
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
14 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3P柜机插座(安全型) 2.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5
15 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:防眩护眼灯 2.型号:4000K 3.规格:1200*300 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 30
16 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:黑板灯 2.规格:2000*100 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 10
调试
17 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1
空调
18 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:3P挂式空调（成套） [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 5

## 表-2 分部分项工程量清单【1F教学楼-弱电工程】
分部分项工程量清单
工程名称：1F教学楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:配线架 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
2 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:网络机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
3 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 15
4 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:语音插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 5
5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 227.64
6 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 140.02
7 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 119.96

## 表-2 分部分项工程量清单【实验楼-土建工程】
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
屋面防水
1 | 010702001001 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)一道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 |  | 680
| B | 装饰装修工程
| B.1 | 楼地面工程
2 | 020109004001 | 水泥砂浆零星项目 [项目特征] 1.水泥砂浆处理 2.走廊及楼梯间 3.局部空鼓处,水泥砂浆处理 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  | m2 |  | 170
| B.2 | 墙、柱面工程
3 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:外墙修补 2.20mm厚水泥砂浆抹灰修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 |  | 420
4 | 020204003001 | 仿古砖墙裙 [项目特征] 1.墙体类型:刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 2.140mm*280mm仿古砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  | m2 |  | 145.16
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
8.磨光、酸洗、打蜡
5 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800mm墙砖墙裙，在窗子处上翻做窗台板用 2.原墙面油漆墙裙铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 284.43
| B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程
6 | 020506001001 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.走廊墙面 2.内墙1.2m以上 3.白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 235.65
7 | 020506001003 | 晶彩石墙面 [项目特征] 1、面层刮晶彩石抛光 2、底漆一遍 3、原墙面刷界面剂一道 4、5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 981.11
补充分部
8 | AB001 | 拆除块料楼地面 [项目特征] 1.部位:走廊及楼梯间 2.拆除原有地砖地面 3.垃圾外运10km [工作内容] 1.拆除 2.垃圾清理外运 |  | m2 |  | 414.34
9 | AB002 | 塑胶地面 [项目特征] 1.塑胶地面 2.部位:走廊及楼梯间 |  | m2 |  | 414.34
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.要专用地板胶粘剂,面层塑胶。 [工作内容] 1.购买 2.安装
10 | AB003 | 拆除油漆墙裙 [项目特征] 1.部位:走廊 2.高度:0.95m 3.拆除油漆墙裙 4.垃圾外运10km [工作内容] 1.铲除基层面层 2.垃圾清理外运 |  | m2 |  | 224.38
11 | AB004 | 铲除空鼓及破损墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有空鼓及破损墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 986.36
12 | AB005 | 余方弃置 [项目特征] 1.拆除垃圾清理 2.外运弃置10km [工作内容] 1.拆除垃圾从装车点运输至弃置点 |  | m3 |  | 30.38
13 | AB006 | 空调拆装 [项目特征] 1.空调拆除安装 [工作内容] 1.拆除 2.维护 3.安装 |  | 台 |  | 14
14 | AB007 | 拆除原有防水层 [项目特征] 1.拆除原有屋面防水卷材 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 680

## 表-2 分部分项工程量清单【实验楼-电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
配电箱
1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱ALZ1 2.规格:500*800*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL1 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL2 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL3 2.规格:300*550*150 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板接线 |  | 台 |  | 1
电缆、桥架
5 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.类型:钢制强电桥架 2.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 9.6
6 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:钢制强电桥架150*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 111.1
7 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] |  | m |  | 100
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.型号:WDZ-YJY22-4x70+1x35 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装
8 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架铺设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 17.45
配管、配线
9 | 030212001008 | 电气配管（暂定量） [项目特征] 1.名称:SC100 2.配置形式及部位:暗配刨沟槽 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 |  | m |  | 100
10 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 502.09
11 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 499.88
12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1506.27
13 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽穿线（照明） |  | m |  | 1965
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.线槽穿线
14 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线（照明） 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1462.07
灯具、开关、插座
15 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6
16 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 9
17 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇开关 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 36
18 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:吊扇 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 36
19 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(安全型) 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 114
20 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3P柜机插座(安全型) 2.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 9
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
21 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:防眩护眼灯 2.型号:4000K 3.规格:1200*300 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 66
22 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:黑板灯 2.规格:2000*100 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 18
调试
23 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1
空调
24 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:3P挂式空调（成套） [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 9

## 表-2 分部分项工程量清单【实验楼-弱电工程】
分部分项工程量清单
工程名称：实验楼-弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:配线架 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 3
2 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:网络机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
3 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 27
4 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:语音插口 2.型号:距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 9
5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 525.69
6 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 311.21
7 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:HPV-2X0.5 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 275.6

## 表-2 分部分项工程量清单【4F综合楼改造-土建工程】
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
拆除工程
一层拆除部分
原门拆除
1 | AB004 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 2
原窗拆除
2 | AB002 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 36
3 | AB001 | 原有窗防盗网拆除 [项目特征] 1.原窗防盗网人工拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 118.85
二层拆除部分
原门拆除
4 | AB008 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 13
原窗拆除
5 | AB009 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 41
6 | AB067 | 原有窗防盗网拆除 [项目特征] 1.原窗防盗网人工拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 16.6
三层拆除部分
原门拆除
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
7 | AB068 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 14
原窗拆除
8 | AB069 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 42
9 | AB070 | 原有窗防盗网拆除 [项目特征] 1.原窗防盗网人工拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 27.02
四层拆除部分
原门拆除
10 | AB071 | 原门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 8
原窗拆除
11 | AB072 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 |  | 46
12 | AB073 | 原有窗防盗网拆除 [项目特征] 1.原窗防盗网人工拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 18.39
新做工程
门窗新做
一层门窗
13 | 020406001001 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 |  | 樘 |  | 16
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.框材质、外围尺寸:2070mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
14 | 020406001002 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1450mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
15 | 020406001003 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1770mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
16 | 020406001039 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:790mm*9880mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
17 | 020406001040 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1170mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 12
18 | 020402006027 | 防盗门 [项目特征] |  | 樘 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.门类型:成品防盗插销门 防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:875mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
二层门窗
19 | 020406001041 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2070mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 18
20 | 020406001042 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1450mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
21 | 020406001043 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1770mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 3
22 | 020406001045 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1170mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
23 | 020406001047 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2000mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
24 | 020406001048 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:9610mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
25 | 020402006029 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门 防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:875mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
26 | 020402006028 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:960mm*2950mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 11
三层门窗
27 | 020406001049 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2070mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 |  | 樘 |  | 18
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
28 | 020406001050 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1450mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
29 | 020406001051 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1770mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
30 | 020406001053 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1170mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
31 | 020406001054 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2000mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
32 | 020406001055 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:9610mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] |  | 樘 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
33 | 020402006030 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门 防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:875mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
34 | 020402006031 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:960mm*2950mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 12
四层门窗
35 | 020406001056 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2070mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 20
36 | 020406001057 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1450mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
37 | 020406001058 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1770mm*2080mm |  | 樘 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
38 | 020406001059 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:790mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
39 | 020406001060 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1170mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1
40 | 020406001063 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1175mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
41 | 020406001061 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 2.框材质、外围尺寸:2000mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
42 | 020406001062 | 90系列彩铝中空玻璃窗 [项目特征] 1.窗类型:90系列彩铝推拉窗 |  | 樘 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.框材质、外围尺寸:9610mm*2080mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻璃采用 6+9A+6 中空超白钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆
43 | 020402006032 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门 防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:875mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1
44 | 020402006033 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗插销门（带亮窗）防盗门门框钢板厚度不小于2mm,门扇前后钢板厚度1mm,防盗门应符合国家标准 2.框材质、外围尺寸:960mm*2950mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 7
墙面新做
一层墙面
45 | BB006 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 124.44
46 | BB001 | 原有墙面墙砖铲除 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 83.47
47 | 020506001001 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.原墙面墙砖铲除（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.白色防水腻子 5.5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 107.28
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
48 | 020204003001 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800全瓷墙砖墙裙(在窗子处上翻做窗台板用) 2.原墙面墙砖铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 128.02
二层墙面
49 | BB007 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 183.04
50 | BB008 | 原有墙面墙砖铲除 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 129.08
51 | 020506001007 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.原墙面墙砖铲除（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.白色防水腻子 5.5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 176.59
52 | 020204003003 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800全瓷墙砖墙裙(在窗子处上翻做窗台板用) 2.原墙面墙砖铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 140.09
三层墙面
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
53 | BB009 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 165.19
54 | BB010 | 原有墙面墙砖铲除 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 129.08
55 | 020506001008 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.原墙面墙砖铲除（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.白色防水腻子 5.5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 164.45
56 | 020204003004 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800全瓷墙砖墙裙(在窗子处上翻做窗台板用) 2.原墙面墙砖铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 133.05
四层墙面
57 | BB011 | 墙面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 130.35
58 | BB012 | 原有墙面墙砖铲除 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 133.22
59 | 020506001009 | 墙面防水腻子 [项目特征] 1.原墙面墙砖铲除（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.白色防水腻子 |  | m2 |  | 139.73
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
5.5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
60 | 020204003005 | 块料墙裙 [项目特征] 1.1200mm高8mm厚400*800全瓷墙砖墙裙(在窗子处上翻做窗台板用) 2.原墙面墙砖铲除（此项单列） 3.刷界面剂一道,5mm厚水泥砂浆抹平,建筑陶瓷胶粘剂粘贴,面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 128.05
顶棚新做
一层顶棚
61 | BB003 | 顶面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 34.25
62 | 020506001004 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.刷白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 131.41
二层顶棚
63 | BB002 | 顶面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 135.64
64 | 020506001002 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.刷白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 |  | m2 |  | 135.64
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
三层顶棚
65 | BB004 | 顶面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 135.64
66 | 020506001005 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.刷白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 135.64
四层顶棚
67 | BB005 | 顶面铲除原有表面材料 [项目特征] 1.人工铲除 2.垃圾外运10km |  | m2 |  | 137.02
68 | 020506001006 | 顶面白色防水腻子 [项目特征] 1.铲除原有表面材料（此项单列） 2.刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱底漆一道 4.刷白色防水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 137.02
外墙维修改造
69 | AB074 | 铲除原墙面墙砖 [项目特征] 1.人工铲除原有墙面墙砖 2.垃圾外运：10km |  | m2 |  | 1513.27
70 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.原墙面砖铲除（此项单列） 2.墙体类型:外墙面 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:140*280仿古砖，刷界面剂一道，5mm厚水泥砂浆找平，建筑陶瓷胶粘剂粘贴，面层墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 |  | m2 |  | 219.93
分部分项工程量清单
工程名称：4F综合楼改造-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴
71 | 020506001003 | 晶彩石墙面 [项目特征] 1.原墙砖墙面铲除（此项单列） 2、面刮晶彩石抛光 3、底漆一遍 4、原墙面涂刷背涂胶一遍 5、5mm厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1925.21
72 | AB075 | 空调拆装 [项目特征] 1.空调拆除安装 [工作内容] 1.拆除 2.维护 3.安装 |  | 台 |  | 36
73 | 020201001001 | 室外墙面 [项目特征] 1.20mm厚水泥砂浆修补 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.抹装饰面 5.勾分格缝 |  | m2 |  | 360