白水县史官镇镇区雨污排水系统建设项目（一期）采购需求

一、基本要求

1、项目名称：白水县史官镇镇区雨污排水系统建设项目（一期）

2、项目概况：本项目划分为2个标段进行招标工作，划分情况见下表：

| 标段名称 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 9952032.32 | 9952032.32 | 新建钢筋混凝土双仓排水箱涵（雨污分仓），共长约345m，其中，800×1000+700×1000mm箱涵约245m，1000×1200+700×1200mm箱涵约100m；设计雨水管径d600-800mm，总长约480m（主管）；设计污水管径d400mm，总长约440m（主管）；雨、污水箱涵及主管总长约1265m。 |
| 二标段 | 8614247.6 | 8614247.6 | 新建钢筋混凝土双仓排水箱涵（雨污分仓），共长约230m，尺寸为1400×1200+700×1200mm；单仓雨水箱涵125m，尺寸为1400×1200mm；雨、污水箱涵总长约355m；3.3m×2.48m混凝土八字排水口1座，出水口范围70m设计浆砌石护砌及消力池。 |

- 3、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、工程地点：渭南市白水县史官镇镇区。

二、采购内容

完成本项目施工图、招标文件及工程量清单所涉及范围内的全部内容。

- 三、采购预算

本项目采购预算：18566279.92元 （具体详见附件项目预算书）

四、采购方式：公开招标

五、本项目不接受联合体投标。

六、本项目非专门面向中小企业。

七、工程质量标准、期限等要求

质量要求：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

履行期限：12 个月。

八、付款方式

付款方式以合同约定为准。

九、验收标准

1、应按要求完成施工全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

白水县史官镇人民政府

2024年3月21日