## 投标总价
投 标 总 价
2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目 |  | （项目名称） | （标段名称）
合同编号：
投标总价人民币（大写）：
| （¥）： |  | 元

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目(项目名称) （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 输水管线设备及安装工程
合计（A）
| 投标总报价 C=(A) |  | 元
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日

## 工程量清单报价表（不分组）
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 秦家塬供水工程
1.1.1 | 供水站保温及房建
1.1.1.1 | 内墙pvc扣板安装 | ㎡ | 93
1.1.1.2 | 水泵基坑盖板（4㎡×5mm） | 块 | 1
1.1.2 | 管道排水工程
1.1.2.1 | 管沟土方开挖 | m³ | 464
1.1.2.2 | 管沟土方回填 | m³ | 456
1.1.2.3 | φ160过路穿管 | m | 6
1.1.3 | 砖砌检修闸阀井（Φ1200mm） | 座 | 1
1.1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 9.42
1.1.3.2 | 土方回填 | m³ | 4.84
1.1.3.3 | M7.5砖砌井筒及井壁（Mu10砖） | m³ | 3.01
1.1.3.4 | 现浇C25钢筋砼底板 | m³ | 0.33
1.1.3.5 | C25钢筋砼盖板预制运输安装 | m³ | 0.33
1.1.3.6 | M10防水水泥砂浆抹面(2cm厚) | m² | 9.04
1.1.3.7 | 钢筋制安 | t | 0.109
1.1.3.8 | 3:7灰土垫层(30cm厚) | m³ | 0.83
1.1.3.9 | φ800铸铁井盖及井座 | 套 | 1
1.1.3.10 | 模板 | m² | 3.72
1.2 | 焦尧科供水主管维修工程
1.2.1 | 输水管道工程
1.2.1.1 | 管沟土方开挖 | m³ | 328
1.2.1.2 | 管沟土方回填 | m³ | 325
1.2.1.3 | φ160过路穿管 | m | 8
1.2.1.4 | 拆除混凝土路面（弃运2km） | m² | 36
1.2.1.5 | 恢复C30混凝土路面(厚度18cm） | m² | 36
1.2.2 | 砖砌检修闸阀井（Φ1200mm） | 座 | 1
1.2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 9.42
1.2.2.2 | 土方回填 | m³ | 4.84
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.2.3 | M7.5砖砌井筒及井壁（Mu10砖） | m³ | 3.01
1.2.2.4 | 现浇C25钢筋砼底板 | m³ | 0.33
1.2.2.5 | C25钢筋砼盖板预制运输安装 | m³ | 0.33
1.2.2.6 | M10防水水泥砂浆抹面(2cm厚) | m² | 9.04
1.2.2.7 | 钢筋制安 | t | 0.109
1.2.2.8 | 3:7灰土垫层(30cm厚) | m³ | 0.83
1.2.2.9 | φ800铸铁井盖及井座 | 套 | 1
1.2.2.10 | 模板 | m² | 3.72
1.2.3 | 总阀水表井 | 座 | 1
1.2.3.1 | 土方开挖 | m³ | 27.12
1.2.3.2 | 土方回填 | m³ | 12.41
1.2.3.3 | M7.5砖砌井筒及井壁（Mu10砖） | m³ | 4.26
1.2.3.4 | 现浇C25钢筋砼底板 | m³ | 1.65
1.2.3.5 | C25钢筋砼盖板预制运输安装 | m³ | 0.93
1.2.3.6 | M10防水水泥砂浆抹面(2cm厚) | m² | 19.96
1.2.3.7 | 钢筋制安 | t | 0.238
1.2.3.8 | 3:7灰土垫层(30cm厚) | m³ | 2.85
1.2.3.9 | φ800铸铁井盖及井座 | 套 | 1
1.2.3.10 | 模板 | m² | 17.13
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 秦家塬供水工程
2.1.1 | 水源井智能控制 | 项 | 1
2.1.1.1 | 断路器（125A/3P） | 个 | 2
2.1.1.2 | 泵用软启动器（37kW） | 台 | 2
2.1.1.3 | 4GGPRS无线传输模块 | 套 | 2
2.1.1.4 | 接触器（50A) | 个 | 2
2.1.1.5 | 多功能仪表（RS485） | 个 | 2
2.1.1.6 | 手机APP数据采集器（4G) | 套 | 1
2.1.1.7 | DN50浮球阀 | 个 | 1
2.1.1.8 | 管道自动排水装置 | 套 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.1.1.9 | 控制柜（1800×800×600mm） | 台 | 1
2.1.1.10 | 原水泵进出水管道改造
2.1.1.10 .1 | 止回阀（DN80） | 个 | 1
2.1.1.10 .2 | 止回阀（DN65） | 个 | 1
2.1.1.10 .3 | 闸阀（DN80） | 个 | 1
2.1.1.10 .4 | 闸阀（DN65） | 个 | 1
2.1.2 | 反渗透设备 | 项 | 1
2.1.2.1 | 原水水泵（80CDL45- 20,7.5kW,不锈钢） | 套 | 1
2.1.2.2 | 补水泵（1.1KW,5-10m³） | 套 | 1
2.1.2.3 | 石英砂（混合目） | t | 2.5
2.1.2.4 | 超越阀（DN65,AC220V） | 个 | 1
2.1.2.5 | 兑水阀（DN65,Upvc） | 个 | 1
2.1.2.6 | 活性炭（果壳） | t | 1
2.1.2.7 | 阻垢剂装置（AS602） | 套 | 1
2.1.2.8 | 高压泵（CVF32-9;功率 :18.5kw） | 台 | 1
2.1.2.9 | 压力容器（SP3-8040） | 支 | 6
2.1.2.10 | 反渗透膜（8040） | 支 | 24
2.1.2.11 | 流量计（LZM-50） | 支 | 2
2.1.2.12 | 进水低压开关表（0-0.6MP,无源 信号） | 个 | 1
2.1.2.13 | 泵后高压开关表（0-2.5MP,无源 信号） | 个 | 1
2.1.2.14 | 电导率仪（CM-2300） | 个 | 2
2.1.2.15 | 电磁阀（2W-65) | 个 | 1
2.1.2.16 | 高压表（0-3MPa) | 个 | 4
2.1.2.17 | 浓水调节阀（DN40;304不锈钢） | 个 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.1.2.18 | 保安过滤器（通水量＞40m³/h,材 质:304不锈钢） | 台 | 1
2.1.2.19 | 管阀件（高压不锈钢，低压UPVC） | 套 | 1
2.1.2.20 | 设备支架 | 套 | 1
2.1.2.21 | 化学清洗装置（含清洗箱、清洗泵 、清洗过滤器） | 套 | 1
2.1.2.22 | 工艺管件 | 批 | 1
2.1.2.23 | 电线电缆 | 批 | 1
2.1.3 | 供水站智能控制系统 | 项 | 1
2.1.3.1 | 净水流量计（DN50） | 台 | 1
2.1.3.2 | 纯水流量计（DN80） | 台 | 1
2.1.3.3 | 出水流量计（DN150） | 台 | 1
2.1.3.4 | 出水流量计（DN50） | 台 | 2
2.1.3.5 | 原水池液位计（0-5米,4-20mA） | 个 | 1
2.1.3.6 | 清水池液位计（0-5米,4-20mA） | 个 | 1
2.1.3.7 | 温度传感器（-40℃～,100℃,4- 20mA） | 个 | 2
2.1.3.8 | 电机温度传感器（-40℃～100℃ ,4-20mA） | 个 | 2
2.1.3.9 | 原水电动阀（DN80） | 个 | 1
2.1.3.10 | 出水电动阀（DN150） | 个 | 1
2.1.3.11 | 出水电动阀（DN50） | 个 | 2
2.1.3.12 | 4G无线远传模块 | 套 | 1
2.1.3.13 | 塑壳断路器（150A/3P） | 个 | 2
2.1.3.14 | 接触器（25A/3P） | 个 | 2
2.1.3.15 | 主机（S7-200 SMART） | 套 | 1
2.1.3.16 | 通讯模块（SB CM01） | 个 | 1
2.1.3.17 | 模拟量输入模块（EM AE08） | 个 | 1
2.1.3.18 | 模拟量输入/输出模块（EM AM06） | 个 | 1
2.1.3.19 | 直流电源（ DC24V/AC220V,2.1A） | 个 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.1.3.20 | 中间继电器（AC220V） | 套 | 20
2.1.3.21 | 人机操作界面（15寸） | 套 | 1
2.1.3.22 | PLC开发软件 | 套 | 1
2.1.3.23 | 智慧控制系统程序 | 套 | 1
2.1.3.24 | 反渗透自动控制程序 | 套 | 1
2.1.3.25 | 人机界面运行画面 | 套 | 1
2.1.3.26 | 控制系统组态程序 | 套 | 1
2.1.3.27 | 4G无线传输模块 | 套 | 1
2.1.3.28 | 手机 APP数据采集器 | 个 | 1
2.1.3.29 | 变频器（ACS180,7.5KW） | 台 | 1
2.1.3.30 | 变频器（ACS180,1.1KW） | 台 | 1
2.1.3.31 | 变频控制柜（1700*600*400mm） | 台 | 1
2.1.4 | 总站控制系统 | 项 | 1
2.1.4.1 | 工控机 | 台 | 2
2.1.4.2 | 显示大屏（55寸） | 台 | 2
2.1.4.3 | 显示器（27寸） | 台 | 3
2.1.4.4 | 操作台（1200*900*750mm） | 个 | 1
2.1.4.5 | 操作系统软件 | 套 | 1
2.1.4.6 | 智慧水务系统开发软件 | 套 | 1
2.1.4.7 | 智慧水务系统运行软件 | 套 | 1
2.1.4.8 | 系统运行数据库 | 套 | 1
2.1.4.9 | 手机APP | 套 | 1
2.1.5 | 视频安防 | 项 | 1
2.1.5.1 | 网络球机（400像素） | 台 | 5
2.1.5.2 | 网络枪机（400像素） | 台 | 3
2.1.5.3 | 摄像机支架 | 套 | 5
2.1.5.4 | 智能网络录像机（8路） | 台 | 1
2.1.5.5 | 硬盘（4T） | 块 | 1
2.1.5.6 | 网线 | m | 230
2.1.6 | 供水站保温系统 | 项 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.1.6.1 | 站内电表箱（125A） | 套 | 1
2.1.6.2 | 配电箱（400*500*125mm） | 个 | 1
2.1.6.3 | 断路器（4P C100A） | 个 | 1
2.1.6.4 | 断路器（2P C80A） | 个 | 1
2.1.6.5 | 断路器（3P C40A） | 个 | 1
2.1.6.6 | 断路器（2P C25A） | 个 | 3
2.1.6.7 | 恒温炉（3KW，ac220v,恒温） | 个 | 3
2.1.6.8 | 明装插座（10A五孔+16A三孔） | 套 | 5
2.1.6.9 | 线材（BV6mm²） | 米 | 63
2.1.6.10 | 电暖气（3KW） | 套 | 1
2.1.6.11 | 入户电缆（3*50+1*25） | m | 50
3 | 输水管线设备及安装工程
3.1 | 秦家塬供水工程
3.1.1 | 管道排水工程
3.1.1.1 | PE100级de160管道（1.0Mpa） | m | 654
3.1.1.2 | 管件 | % | 10
3.1.2 | 检修井 | 座 | 1
3.1.2.1 | dn150自锁加密闸阀 | 个 | 1
3.1.2.2 | DN150伸缩节 | 个 | 1
3.1.2.3 | DN150防水套管 | 个 | 2
3.2 | 焦尧科供水主管维修工程
3.2.1 | 输水管道工程
3.2.1.1 | PE100级de110管道（1.0Mpa） | m | 463
3.2.1.2 | 管件 | % | 10
3.2.2 | 检修井 | 座 | 1
3.2.2.1 | dn100自锁加密闸阀 | 个 | 1
3.2.2.2 | DN50排气阀 | 个 | 2
3.2.2.3 | DN100伸缩节 | 个 | 1
3.2.2.4 | DN100防水套管 | 个 | 1
3.2.3 | 总阀水表井 | 座 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：2025年白水县林皋镇云台村人饮设施提升改造项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
3.2.3.1 | dn100闸阀 | 个 | 2
3.2.3.2 | DN100伸缩节 | 个 | 2
3.2.3.3 | DN100防水套管 | 个 | 2
3.2.3.4 | DN100水表 | 个 | 2
3.2.3.5 | DN100截止阀 | 个 | 2
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日