## 投标总价
投 标 总 价
白水县杜康沟水利文化提升项目 |  | （项目名称） | （标段名称）
合同编号：
投标总价人民币（大写）：
| （¥）： |  | 元

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目(项目名称) （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 第一部分 建筑工程
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
4 | 第四部分 输水管线设备及安装工程
5 | 第五部分 施工临时工程
6 | 第六部分 水土保持工程
7 | 第七部分 环境保护工程
合计（A）
| 4%暂列金(B) |  | 元
| 投标总报价 C=(A)+(B) |  | 元
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日

## 工程量清单报价表（不分组）
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 第一部分 建筑工程
1.1 | 水厂主要设施改造工程
1.1.1 | 仓储房重建工程
1.1.1.1 | 原砖混建筑拆除（弃运3km） | m³ | 31.76
1.1.1.2 | 房屋结构
1.1.1.2. 1 | 平整场地 | m² | 117.73
1.1.1.2. 2 | 土方开挖 | m³ | 376.71
1.1.1.2. 3 | 土方回填 | m³ | 119.29
1.1.1.2. 4 | 3:7灰土夯实 | m³ | 207
1.1.1.2. 5 | M7.5水泥砂浆砌砖墙 | m³ | 16.97
1.1.1.2. 6 | 现浇C15混凝土垫层 | m³ | 4.13
1.1.1.2. 7 | 现浇C30钢筋混凝土条形基础 | m³ | 14.89
1.1.1.2. 8 | 现浇C30钢筋混凝土柱子 | m³ | 4.48
1.1.1.2. 9 | 现浇C30钢筋混凝土梁 | m³ | 6.62
1.1.1.2. 10 | 现浇C30钢筋混凝土板 | m³ | 4.41
1.1.1.2. 11 | 钢筋制安 | t | 5.51
1.1.1.2. 12 | 模板安拆 | m² | 230
1.1.1.2. 13 | 现浇C20砼散水（0.06m厚) | m² | 38.76
1.1.1.3 | 屋面及防水
1.1.1.3. 1 | 水泥砂浆屋面（三道SBS防水、 60mm厚XPS保温） | m² | 36.95
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.1.3. 2 | 小青瓦坡屋面 | m² | 26.3
1.1.1.3. 3 | 保温隔热墙面制作 | m² | 119.44
1.1.1.4 | 楼地面
1.1.1.4. 1 | 地砖铺筑（含防水涂膜） | m² | 33.28
1.1.1.4. 2 | 现浇C20砼垫层（0.1m厚) | m³ | 3.33
1.1.1.4. 3 | 水泥砂浆找平层（2cm厚） | m² | 33.28
1.1.1.4. 4 | 水泥砂浆铺底（3cm厚） | m² | 33.28
1.1.1.4. 5 | 块料踢脚线安装（12cm高） | m² | 3.21
1.1.1.5 | 房屋装潢
1.1.1.5. 1 | 乳胶漆内墙面 | m² | 74.28
1.1.1.5. 2 | 真石漆外墙面 | m² | 85.77
1.1.1.5. 3 | 乳胶漆顶棚 | m² | 39.55
1.1.1.5. 4 | 断桥铝合金窗（1.2m×2.0m） | 樘 | 4
1.1.1.5. 5 | 甲级钢制防火门（0.9m×2.4m） | 樘 | 1
1.1.1.5. 6 | 水泥砂浆台阶 | m² | 7.71
1.1.2 | 设备房重建工程
1.1.2.1 | 原砖混建筑拆除（弃运3km） | m³ | 23
1.1.2.2 | 房屋结构
1.1.2.2. 1 | 土方开挖 | m³ | 322.14
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.2.2. 2 | 土方回填 | m³ | 143.57
1.1.2.2. 3 | 3:7灰土夯实 | m³ | 54.71
1.1.2.2. 4 | M7.5水泥砂浆砌砖墙 | m³ | 33.5
1.1.2.2. 5 | 现浇C20混凝土垫层 | m³ | 2.01
1.1.2.2. 6 | 现浇C30混凝土独立基础 | m³ | 9.48
1.1.2.2. 7 | 现浇C30钢筋混凝土基础梁 | m³ | 2.31
1.1.2.2. 8 | 现浇C30钢筋混凝土柱子 | m³ | 5.48
1.1.2.2. 9 | 现浇C30钢筋混凝土梁 | m³ | 3.39
1.1.2.2. 10 | 现浇C30钢筋混凝土板 | m³ | 4.83
1.1.2.2. 11 | 钢筋制安 | t | 3.68
1.1.2.2. 12 | 模板安拆 | m² | 215
1.1.2.2. 13 | 现浇C20砼散水（0.06m厚) | m² | 9.26
1.1.2.3 | 屋面及防水
1.1.2.3. 1 | 灰色防水沥青瓦铺设 | m² | 10.4
1.1.2.3. 2 | 保温隔热墙面制作 | m² | 113.09
1.1.2.4 | 楼地面
1.1.2.4. 1 | 地砖铺筑 | m² | 42.651
1.1.2.4. 2 | 现浇C20砼垫层（0.1m厚) | m³ | 4.27
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.2.4. 3 | 水泥砂浆找平层（2cm厚） | m² | 42.651
1.1.2.4. 4 | 水泥砂浆铺底（3cm厚） | m² | 42.651
1.1.2.4. 5 | 防滑地砖（60cm×60cm） | m² | 42.567
1.1.2.4. 6 | 块料踢脚线安装（12cm高） | m² | 3.99
1.1.2.5 | 房屋装潢
1.1.2.5. 1 | 乳胶漆内墙面 | m² | 95.09
1.1.2.5. 2 | 真石漆外墙面 | m² | 95.09
1.1.2.5. 3 | 仿古乳胶漆顶棚 | m² | 51.45
1.1.2.5. 4 | 断桥铝合金窗(1.1mx1.5m) | 樘 | 5
1.1.2.5. 5 | 甲级钢质防火门(1.8mx2.4m) | 樘 | 1
1.1.2.6 | 仿古屋面装饰 | 项 | 1
1.1.3 | 办公楼改造
1.1.3.1 | 清理现状脱落墙体（弃运3km） | m² | 17.46
1.1.3.2 | 拆除现状砖混墙体（弃运3km） | m³ | 0.87
1.1.3.3 | 砖混墙重建及修复 | m³ | 0.87
1.1.3.4 | 墙皮修复 | m² | 17.46
1.1.3.5 | 仿古树脂屋面 | m² | 35.92
1.1.3.6 | 镀锌钢龙骨 | m | 216.09
1.1.3.7 | 墙面粉刷
1.1.3.7. 1 | 2cm厚水泥砂浆抹面 | m² | 353.22
1.1.3.7. 2 | 外墙刷腻子 | m² | 353.22
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.3.7. 3 | 纤维网 | m² | 353.22
1.1.3.7. 4 | 外墙涂刷仿石漆 | m² | 368.55
1.1.4 | 泵房改造
1.1.4.1 | 拆除现状砖混墙体（弃运3km） | m³ | 1.93
1.1.4.2 | 仿古树脂屋面 | m² | 33.71
1.1.4.3 | 泵坑改造
1.1.4.3. 1 | 现浇C30钢筋混凝土底板 | m³ | 2.39
1.1.4.3. 2 | 砖砌边墙 | m³ | 2.4
1.1.4.3. 3 | 现浇C20砼踏步 | m³ | 1.34
1.1.4.3. 4 | 3:7灰土垫层 | m³ | 2.42
1.1.4.3. 5 | 钢筋制安 | t | 0.06
1.1.4.3. 6 | 模板安拆 | m² | 10
1.1.4.4 | 镀锌钢龙骨 | m | 104.27
1.1.4.5 | 墙面粉刷
1.1.4.5. 1 | 2cm厚水泥砂浆抹面 | m² | 126
1.1.4.5. 2 | 外墙刷腻子 | m² | 126
1.1.4.5. 3 | 纤维网 | m² | 126
1.1.4.5. 4 | 外墙涂刷仿石漆 | m² | 130.52
1.1.5 | 蓄水池迁移
1.1.5.1 | 原蓄水池拆除（弃运3km） | m³ | 19.79
1.1.5.2 | 土方开挖 | m³ | 281.4
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.5.3 | 土方回填 | m³ | 140.7
1.1.5.4 | 设备迁移 | 项 | 1.05
1.1.5.5 | C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 3.024
1.1.5.6 | C25钢筋混凝土池壁 | m³ | 15.96
1.1.5.7 | C25钢筋混凝土底板 | m³ | 6.46
1.1.5.8 | 10cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 2.87
1.1.5.9 | 3:7灰土垫层 | m³ | 4.31
1.1.5.10 | 原土夯实 | m² | 28.04
1.1.5.11 | 蓄水池防水层敷设 | m² | 20.79
1.1.5.12 | 30厚1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 85.79
1.1.5.13 | 钢筋制安 | t | 3.39
1.1.5.14 | 模板安拆 | m² | 485.1
1.1.5.15 | 脚手架安装 | m² | 103.01
1.1.5.16 | 钢爬梯 | 个 | 1
1.1.5.17 | φ1000检修孔 | 个 | 1
1.1.5.18 | φ1100通风帽 | 个 | 2
1.1.5.19 | DN200通风管 | m | 5
1.1.5.20 | 水位传示仪 | 个 | 1
1.1.5.21 | 溢水井 | 座 | 1
1.1.5.22 | 吸水坑 | 座 | 1
1.1.5.23 | 喇叭口支架 | 个 | 1
1.1.5.24 | 喇叭口 | 个 | 2
1.1.6 | 清水池防护改造
1.1.6.1 | 30厚水泥砂浆抹面 | m² | 110
1.1.6.2 | 1.1m高锌钢栏杆、扶手 | m | 36.3
1.1.7 | 酒水井防护工程（2×2×2.5， 1座）
1.1.7.1 | 土方开挖 | m³ | 1.73
1.1.7.2 | 土方回填 | m³ | 1.31
1.1.7.3 | 现浇C30钢筋砼防护栏 | m³ | 3.81
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.1.7.4 | 钢筋制安 | t | 0.34
1.1.7.5 | 1.1m高锌钢栏杆、扶手 | m | 38.12
1.1.8 | 厂区地面垫方及整平（面积 3308.75㎡）
1.1.8.1 | 推土机推平土方 | m³ | 605.69
1.1.8.2 | 场地垫方 | m³ | 1331.98
1.1.8.3 | 外购土方 | m³ | 1331.98
1.1.8.4 | 夯实回填土 | m³ | 1845.4
1.2 | 水厂附属设施改造工程
1.2.1 | 水厂内混凝土铺装
1.2.1.1 | 现状铺装拆除 | m³ | 174.72
1.2.1.2 | 土方开挖 | m³ | 117.369
1.2.1.3 | 原土夯实 | m² | 384.279
1.2.1.4 | 30cm厚3：7灰土垫层 | m³ | 115.28
1.2.1.5 | 20cm厚C30混凝土面层 | m² | 384.279
1.2.1.6 | 钢筋制安 | t | 2.384
1.2.1.7 | 伸缩缝 | m² | 0.903
1.2.1.8 | C30混凝土缘石 | m | 138.6
1.2.2 | 水厂内透水砖铺装
1.2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 125.28
1.2.2.2 | 原土夯实 | m² | 379.63
1.2.2.3 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 56.94
1.2.2.4 | 10cm厚现浇C20砼垫层 | m³ | 37.96
1.2.2.5 | 3cm厚1:3水泥砂浆结合层 | m² | 379.63
1.2.2.6 | 浅灰色透水砖路面铺设 | m² | 379.63
1.2.2.7 | 混凝土路缘石道牙 | m | 178.67
1.2.3 | 青石台阶
1.2.3.1 | 12cm厚现浇C20素混凝土垫层 | m³ | 1.97
1.2.3.2 | 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m² | 12
1.2.3.3 | 15cm厚自然面青石台阶 | m² | 8.4
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.4 | 围墙
1.2.4.1 | 土方开挖 | m³ | 165.22
1.2.4.2 | 土方回填 | m³ | 62.87
1.2.4.3 | 原土夯实 | m² | 137.68
1.2.4.4 | 100厚3:7灰土垫层 | m³ | 13.77
1.2.4.5 | 10cm厚现浇C20砼垫层 | m³ | 13.77
1.2.4.6 | 砌砖基础 | m³ | 74.8
1.2.4.7 | 砖砌矮墙 | m³ | 15.14
1.2.4.8 | 方形砖柱 | m³ | 11.18
1.2.4.9 | 3cm厚1:2水泥砂浆抹面 | m² | 227.17
1.2.4.10 | 真石漆 | m² | 227.17
1.2.4.11 | 铁艺栏杆围墙
1.2.4.11 .1 | 土方开挖 | m³ | 26.13
1.2.4.11 .2 | 土方回填 | m³ | 20.9
1.2.4.11 .3 | 现浇C20砼栏杆基础 | m³ | 1.88
1.2.4.11 .4 | 镀锌铁艺栏杆 | m | 156.79
1.2.4.12 | 铁艺大门 | 樘 | 2
1.2.5 | 小挡墙
1.2.5.1 | 土方开挖 | m³ | 12.38
1.2.5.2 | 土方回填 | m³ | 0.86
1.2.5.3 | 原土夯实 | m² | 19.02
1.2.5.4 | 30cm厚砂砾土或碎石拌土夯实 | m³ | 7.36
1.2.5.5 | M7.5浆砌石护岸 | m³ | 28.88
1.2.5.6 | 沉降缝 | m² | 0.66
1.2.5.7 | 块石压顶 | m³ | 1
1.2.5.8 | 50PVC泄水管 | m | 11.57
1.2.5.9 | 黏土夯实 | m³ | 5.3
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.5.10 | 反滤包 | m³ | 0.28
1.2.6 | 给排水工程
1.2.6.1 | 给水管
1.2.6.1. 1 | 土方开挖 | m³ | 25.62
1.2.6.1. 2 | 土方回填 | m³ | 10.5
1.2.6.1. 3 | 砂垫层 | m³ | 15.12
1.2.6.1. 4 | 阀门井 | 座 | 1
1.2.6.2 | 雨水沟
1.2.6.2. 1 | 土方开挖 | m³ | 89.95
1.2.6.2. 2 | 土方回填 | m³ | 26.65
1.2.6.2. 3 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 16.66
1.2.6.2. 4 | 10cm厚C25混凝土渠道 | m³ | 9.04
1.2.6.2. 5 | 模板安拆 | m² | 117
1.2.6.2. 6 | 预制C25混凝土盖板制作运输及安 装 | m³ | 5.42
1.2.6.3 | 过路渠
1.2.6.3. 1 | 土方开挖 | m³ | 8.36
1.2.6.3. 2 | 土方回填 | m³ | 2.47
1.2.6.3. 3 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 1.55
1.2.6.3. 4 | 10cm厚C25混凝土过路渠 | m³ | 0.84
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.6.3. 5 | 模板安拆 | m² | 10.87
1.2.6.3. 6 | 预制C25混凝土盖板制作运输及安 装 | m³ | 0.5
1.2.7 | 挡土墙
1.2.7.1 | 土方开挖 | m³ | 75.6
1.2.7.2 | 土方回填 | m³ | 3.15
1.2.7.3 | 原土夯实 | ㎡ | 89.69
1.2.7.4 | 30cm厚砂砾土或碎石拌土夯实 | m³ | 20.09
1.2.7.5 | M7.5浆砌石护岸 | m³ | 161.69
1.2.7.6 | 沉降缝 | ㎡ | 1.41
1.2.7.7 | 现浇C20砼压顶 | m³ | 4.91
1.2.7.8 | 模板安拆 | m² | 27.28
1.2.7.9 | 50PVC泄水管 | m | 60.5
1.2.7.10 | 黏土夯实 | m³ | 14.78
1.2.7.11 | 反滤包 | m³ | 1.54
1.2.8 | 新建石桥
1.2.8.1 | 土方开挖 | m³ | 1262
1.2.8.2 | 原土夯实 | m² | 162.75
1.2.8.3 | 级配碎石回填 | m³ | 562
1.2.8.4 | 1:6水泥稳定土垫层 | m² | 288.53
1.2.8.5 | 5cm厚现浇C15砼垫层 | m³ | 45.03
1.2.8.6 | 现浇C20毛石砼桥基 | m³ | 36.75
1.2.8.7 | 现浇C30砼拱桥拱肋 | m³ | 8.12
1.2.8.8 | 现浇C30砼拱形梁 | m³ | 7.2
1.2.8.9 | 3cm厚1:2水泥砂浆抹面 | m² | 89.25
1.2.8.10 | 现浇C30砼拱板 | m³ | 4.21
1.2.8.11 | 现浇C30砼拱上构件 | m³ | 3.99
1.2.8.12 | 现浇C30砼混凝土墙板 | m³ | 29.1
1.2.8.13 | 钢筋制安 | t | 5.61
1.2.8.14 | 模板安拆 | m² | 300
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.8.15 | M7.5石桥墙面板砌筑 | m³ | 5.61
1.2.8.16 | 侧面50厚花岗岩贴面 | ㎡ | 62.88
1.2.8.17 | 10cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 9.12
1.2.8.18 | 10cm厚现浇C15砼垫层 | m³ | 6.09
1.2.8.19 | 3cm厚青石板面层铺筑 | ㎡ | 60.86
1.2.8.20 | 混凝土仿木栏杆安装 | m | 63.28
1.2.9 | 管道迁移工程
1.2.9.1 | 土方开挖 | m³ | 204.12
1.2.9.2 | 土方回填 | m³ | 81
1.2.9.3 | 20cm厚粗砂垫层 | m³ | 123.12
1.2.10 | 坝顶交通桥建设工程
1.2.10.1 | 1#交通桥
1.2.10.1 .1 | 现浇C30钢筋砼交通桥墩 | m³ | 10.154
1.2.10.1 .2 | 现浇C30钢筋砼交通桥台板 | m³ | 11.592
1.2.10.1 .3 | 交通桥钢筋制安 | t | 1.47
1.2.10.1 .4 | 模板安拆 | m² | 100
1.2.10.1 .5 | 混凝土桥栏杆
1.2.10.1 .5.1 | 土方开挖 | m³ | 18.9
1.2.10.1 .5.2 | 土方回填 | m³ | 16.8
1.2.10.1 .5.3 | 混凝土栏杆 | m | 37.8
1.2.10.2 | 2#挡水坝
1.2.10.2 .1 | 现浇C30钢筋砼交通桥墩 | m³ | 3.528
1.2.10.2 .2 | 现浇C30钢筋砼交通桥台板 | m³ | 8.054
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.2.10.2 .3 | 交通桥钢筋制安 | t | 1.029
1.2.10.2 .4 | 模板安拆 | m² | 80
1.2.10.2 .5 | 混凝土桥栏杆 | m | 48.3
1.2.11 | 护岸混凝土仿木栏杆
1.2.11.1 | 土方开挖 | m³ | 84.767
1.2.11.2 | 土方回填 | m³ | 69.92
1.2.11.3 | 现浇C20混凝土栏杆基础 | m³ | 6.111
1.2.12 | 现浇C30砼地面硬化
1.2.12.1 | 现浇C30砼地面硬化（18cm） | m² | 96.432
1.2.12.2 | 3:7灰土垫层（15cm） | m² | 96.432
1.2.12.3 | 路基整平夯实 | m² | 96.432
1.2.13 | 河床护底
1.2.13.1 | M7.5浆砌块石护底（40cm） | m² | 142
1.2.13.2 | M7.5浆砌原石护底（30cm） | m² | 862
1.2.13.3 | 河床整平 | m² | 1004
1.3 | 其他工程
1.3.1 | 混凝土生产路铺装
1.3.1.1 | 土方开挖 | m³ | 147
1.3.1.2 | 原土夯实 | m² | 402.57
1.3.1.3 | 30cm厚3：7灰土垫层 | m³ | 120.771
1.3.1.4 | 15cm厚C30混凝土面层 | m² | 299.25
1.3.1.5 | 伸缩缝 | m² | 56.175
1.3.1.6 | C30混凝土缘石 | m | 288.75
1.3.2 | 透水砖生产路铺装
1.3.2.1 | 土方开挖 | m³ | 63.27
1.3.2.2 | 原土夯实 | m² | 191.73
1.3.2.3 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 28.76
1.3.2.4 | 10cm厚现浇C20砼垫层 | m³ | 19.17
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.3.2.5 | 3cm厚1:3水泥砂浆结合层 | m² | 191.73
1.3.2.6 | 浅灰色透水砖路面铺设 | m² | 90.77
1.3.2.7 | 混凝土路缘石道牙 | m | 60.45
1.3.2.8 | 混凝土仿木栏杆、扶手 | m | 202.51
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
2.1 | 水厂主要设备改造工程
2.1.1 | 仓储房重建工程
2.1.1.1 | 配电箱（80cm*100cm*20cm） | 面 | 1
2.1.1.2 | 节能吸顶灯 | 套 | 1
2.1.1.3 | 双管灯 | 套 | 4
2.1.1.4 | 单联翘板暗装开关（250V，10A） | 套 | 2
2.1.1.5 | 暗装插座（AC220V，10A） | 套 | 7
2.1.1.6 | pvc20电气配管 | m | 49.79
2.1.1.7 | SC25电气配管 | m | 4.58
2.1.1.8 | 电气配线（BV-2.5mm²） | m | 71.1
2.1.1.9 | 电气配线（BV-4.0mm²） | m | 78.27
2.1.1.10 | 避雷装置制作 | 项 | 1
2.1.1.11 | 接地装置制作 | 项 | 1
2.1.1.12 | 电气设备调试 | 项 | 1
2.1.1.13 | YJV-4*50+1*25 | m | 4.58
2.1.1.14 | 防水套管 | 个 | 1
2.1.2 | 设备房重建工程
2.1.2.1 | 配电箱（80cm*100cm*20cm） | 面 | 1
2.1.2.2 | 节能吸顶灯 | 套 | 9
2.1.2.3 | 三联翘板开关(250V,10A) | 套 | 1
2.1.2.4 | 普通插座（AC220V，10A） | 个 | 3
2.1.2.5 | SC40电气配管 | m | 10.75
2.1.2.6 | SC32电气配管 | m | 10.36
2.1.2.7 | SC50电气配管 | m | 10.22
2.1.2.8 | JDG20电气配管 | m | 43.17
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.1.2.9 | 电气配线(BV-2.5mm²) | m | 129.5
2.1.2.10 | 避雷装置制作 | 项 | 1
2.1.2.11 | 接地装置制作 | 项 | 1
2.1.2.12 | 电气设备调试 | 项 | 1
2.1.2.13 | SC80电气配管 | m | 4.3
2.1.2.14 | YJV-4*120+1*70 | m | 4.3
2.1.2.15 | YJV-3*25+1*16 | m | 10.75
2.1.2.16 | YJV-4*16 | m | 10.36
2.1.2.17 | YJV-3*50+1*25 | m | 10.22
2.1.2.18 | 灭火器 | 具 | 2
2.1.2.19 | 20m³钢制水箱 | 个 | 1
2.1.2.20 | 380V低压动力配电箱 | 面 | 1
2.1.2.21 | 泵用PLC变频控制柜（30kW） | 套 | 1
2.1.2.22 | 水泵（80D30×5,30kW，含电机） | 套 | 1
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工 程
3.1 | 水厂主要设施改造工程
3.1.1 | 蓄水池迁移
3.1.1.1 | DN150溢水管 | m | 10
3.1.1.2 | DN100进水管 | m | 5
3.1.1.3 | DN150出水管 | m | 7
3.1.1.4 | DN100泄水管 | m | 5
3.1.1.5 | DN150 90°弯头 | 个 | 2
3.1.1.6 | DN250 吊架 | 个 | 1
3.1.1.7 | DN150 防水套管 | 个 | 2
3.1.1.8 | DN100 防水套管 | 个 | 2
4 | 第四部分 输水管线设备及安装工 程
4.1 | 水厂附属设施改造工程
4.1.1 | 给排水工程
4.1.1.1 | DN20PE给水管（1.6Mpa） | m | 30
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：白水县杜康沟水利文化提升项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
4.1.2 | 管道迁移工程
4.1.2.1 | De315PE给水管（1.0Mpa） | m | 180
4.1.2.2 | De110Pvc管道（1.0Mpa） | m | 276
4.1.2.3 | 水表LX13-LXL-250E | 个 | 1
4.1.2.4 | 快速接水栓 | 个 | 1
4.1.2.5 | 阀门 | 个 | 1
5 | 第五部分 施工临时工程
5.1 | 施工专项工程
5.1.1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
5.2 | 施工房屋建筑工程
5.2.1 | 施工仓库 | m² | 120
5.3 | 其他施工临时工程 | % | 2
6 | 第六部分 水土保持工程 | 元 | 52500
7 | 第七部分 环境保护工程 | 元 | 63000
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日