编  制  说  明

一、工程概况

本项目位于白水县杜康镇,主要建设内容为:

1、水厂主要设施改造工程:拆除重建仓储房1座,重建面积40m²; 拆除重建设备房1座, 重建面积 42.35m²; 改造加固办公楼1座,其中外墙装饰面积 366m²; 改造加固泵房1座,其中外墙装饰面积107.40m²; 拆除重建蓄水池1座,容积50m3; 改造加固清水池1座。

2、水厂附属设施改造工程:水厂围墙、道路、给排水设施改造。

3、其他工程:铺设生产路、石拱桥及防护、坝顶交通桥等工程。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发【2024】107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(2024年修正)；

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

- 白水县杜康沟水利文化提升项目施工图设计图纸；

三、费用标准

1.其他直接费：其他直接费率=其他直接费基准费率*工程类别调整系数。本工程属于关中地区, 建筑工程7.5%，安装工程8.2%，工程类别调整系数为引水工程0.8。

2.间接费：执行《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(2024年修正)，间接费率如下表所示.

间  接  费

| 序号 | 工程类别 | 取费基础 | 间接费率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 1.2 | 石方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 1.3 | 砂石备料工程 | 直接费 | 5 |
| 1.4 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 1.5 | 混凝土工程 | 直接费 | 8.5 |
| 1.6 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |
| 1.7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9.5 |
| 1.8 | 疏浚工程 | 直接费 | 7.5 |
| 1.9 | 其他 | 直接费 | 8.5 |
| 2 | 设备安装工程 | 人工费 | 70 |

3、利润：按直接费、间接费之和的5.0％计算。

4、税金：按直接费、间接费、利润、价差之和的9%计算。

四、施工安全生产专项

施工安全生产专项费率为2.5%，计算方式为：

施工安全生产专项费=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资+输水管线设备及安装工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资)×(1+其他施工临时工程费率)×2.5%；

五、其他施工临时工程

其他施工临时工程费率为2.0%，计算方式为：

其他施工临时工程费=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资+输水管线设备及安装工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资+施工专项工程投资+施工供电工程投资+施工房屋建筑工程投资)×2.0%；

六、暂列金额

本工程暂列金额按4%计算，计算方式为：

暂列金额=（建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资+输水管线设备及安装工程投资+施工临时工程）*4.0%；

- 七、水保及环保

本工程水土保持工程预留金额52500元，环境保护工程预留金额63000元。