版本号：ZCSP-白水县-2026-00045-00920260414003

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌、体育场馆设备设施等）

### 采购项目编号：ZCSP-白水县-2026-00045-009

### 白水县教育体育局

### 鸿民国际工程（集团）有限公司共同编制

### 2026年04月01日

## 第一章 投标邀请

鸿民国际工程（集团）有限公司（以下简称“代理机构”）受白水县教育体育局委托，拟对白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌、体育场馆设备设施等）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZCSP-白水县-2026-00045-009

### 二、采购项目名称：白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌、体育场馆设备设施等）

### 三、招标项目简介

本项目包含室内外客流监测系统、室内外标识标牌系统、功能用房设备设施、体育场馆器材设备等供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训及质保服务。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人代表身份：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证、授权代表本单位证明（在投标人单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明）。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

2、营业执照等主体资格证明文件：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

3、财务状况报告：投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，以上三种形式的资料提供任何一种即可；

4、社保缴纳证明：投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件；

5、税收缴纳证明：投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件；

6、信用记录：投标人提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、控股管理关系：投标人提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

8、书面声明：投标人提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

9、本合同包不接受联合体投标、不允许分包：投标人提供《非联合体投标不分包声明》，视为独立投标、不分包。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 白水县教育体育局

地址： 白水县四马路

邮编： 715600

联系人： 冯晓金

联系电话： 13892318040

### 代理机构：鸿民国际工程（集团）有限公司

地址： 陕西省渭南市临渭区陕西省渭南市临渭区西四路林业大厦四层

邮编： 714000

联系人： 党文丽

联系电话： 13259083638

### 采购监督机构：白水县政府采购管理股

联系人：韩琳

联系电话：0913-8483373

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：4,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的序号32打印机、序号33笔记本电脑、序号34笔记本电脑、序号7 核心交换机24口、序号8的16口汇聚光交换机、序号9的8口千兆POE交换机、序号10客流智能超脑-客流服务器、序号11H系 列双路通用服务器、序号12录像机(服务器/主机类)产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的监控摄像机、球机、半球机、流动字幕滚动屏、 饮水机、茶吧机及各类供电设备产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的办公家具、看台座椅、室内外座椅、标识标牌材料、运动地胶、窗帘、装饰板材等产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：40,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：鸿民国际工程（集团）有限公司 开户银行：中国银行渭南分行营业部 银行账号：103311740136 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购人与采购代理机构约定，参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），以成交价为基数计算，按标准的100%收取。根据“财库[2018]2号-财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知”第十五条规定，双方约定代理服务费由成交供应商支付，领取成交通知书时一次性付清。开户名称：鸿民国际工程（集团）有限公司渭南分公司开户银行：中国建设银行股份有限公司渭南朝阳大街支行账号：61050164500800000631 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由白水县教育体育局和鸿民国际工程（集团）有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由白水县教育体育局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由鸿民国际工程（集团）有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白水县教育体育局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是鸿民国际工程（集团）有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

①符合国家、行业、地方现行强制性标准及安全规范；②完全满足招标文件、投标文件、合同约定的技术参数与质量要求；③产品为全新原厂正品，运行稳定，满足场馆实际使用需求。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：党文丽

联系电话：13259083638

地址：渭南市临渭区西四路林业大厦四层

邮编：714000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目包含室内外客流监测系统、室内外标识标牌系统、功能用房设备设施、体育场馆器材设备等供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训及质保服务。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,000,000.00

采购包最高限价（元）: 4,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌体育场馆设备设施等） | 1.00 | 4,000,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：货物 白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌体育场馆设备设施等）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 白水县全民健身中心项目（室内外标识标牌、体育场馆设备设施等）规格参数表 一、篮球架、足球门 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; 移动式钢管足球门; 1.产品结构：应包括球门框、两侧撑杆、底部连杆和足球网组成 2.球门內净：长×高×深=7320×2440×2500（㎜） 3.球门框：球门立柱和横梁要求采用φ120×3钢管制作，球门框后侧设有网钩，通过网销将球网与门框固定。立柱与横梁连接处设有内胆，保证连接稳定牢固； 4.两侧撑杆：要求采用钢管材质，要求采用钢丝绳连接紧固，既保证增强球门整体稳定性，又起到撑网的作用； 5.球网：足球网应为白色，网眼应为正方形：100×100mm。; 副; 1. 2; 装拆式篮球架(含护套); 1.篮球架伸臂≥1.8m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1.0（m）。 2.球架立柱：150x150x4优质方管制作 3.篮板规格：1800x1050（mm），篮板配用要求国际通用的高强度安全玻璃篮板； 4.篮圈应采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，要求均匀分布留适当间隙，配篮网。; 副; 1. 3; 智能篮球架; 1.篮架伸臂≥3.25m，篮圈上沿离地面高3.05m； 2.底座要求采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6mm铁板折边制作 3.篮板规格：1800×1050（mm） 4.篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好 智能篮球架采用微电脑控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 5.护套：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击。; 副; 1. 4; 手动液压篮球架; 1.伸臂≥2.55m、篮圈高度:3.05m 2.底座尺寸要求:长×宽×前高×后高≥1.9×1.1×0.6×0.4（m） 3.走轮:Φ150*100的PU轮，可扫描二维码升降走轮，走轮着地后推动篮球架。 4.篮板：篮板应配用国际通用的高强度安全玻璃篮板规格：1800×1050（mm）， 5.弹性篮圈：篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题 6.护套：篮架前立柱、底座、伸臂应配备有专用护套 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用四连杆机构，由液压控制油缸伸缩，从而控制篮架立柱升降、走轮伸缩。; 副; 1. 二、南门升降柱 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; 升降柱; 1.基坑土方开挖； 2.200夯实灰土（3：7灰土） 3.200厚碎石子（20碎石） 4.C40混凝土100厚垫层 5.300*300钢筋网片 6.C40混凝土板300mm；φ14间距 7.成品安装; 套; 9. 三、卷闸门、道闸、旗杆 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; 旗杆; 1.材质应为304不锈钢 2.高度：12.8M 3.数量：1根 4.直径：底部直径230mm，顶部直径80mm 5.表面处理：拉丝/抛光/氟碳喷涂 6.升旗方式：手动 7.配件：不锈钢球冠顶（直径100mm）、防风装置、钢丝绳（直径3mm）、手摇器、底座法兰（厚度16mm，尺寸300×300mm） 8.抗风等级：≥10级 9.安装方式：预埋件安装（预埋件尺寸400×400×600mm，材质Q235钢）; m; 12.8. 1.材质应为304不锈钢 2.高度：12M 3.数量:2根 4.直径：底部直径230mm，顶部直径80mm 5.表面处理：拉丝/抛光/氟碳喷涂 6.升旗方式：手动 7.配件：不锈钢球冠顶（直径100mm）、防风装置、钢丝绳（直径3mm）、手摇器、底座法兰（厚度16mm，尺寸300×300mm） 8.抗风等级：≥10级 9.安装方式：预埋件安装（预埋件尺寸400×400×600mm，材质Q235钢）; m; 24. 2; 卷闸门主体; 1.铝合金材质 2.含门体制作、表面处理、含电机、遥控器、控制盒; ㎡; 13.07. 1.不锈钢铜钱通花材质 2.含门体制作、表面处理、含电机、遥控器、控制盒; ㎡; 24.88. 3; 南大门电动伸缩门; 1.电机要求采用750W大功率 2.全IC电路无触点控制系统 3.磁敏开关装置 4.手动电动变换器 5.复合自锁耐磨连接技术; m; 11.1. 4; 楼梯间伸缩门; 按照实际需要定制; m; 20. 四、白水县公共体育场及全民健身中心座椅 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. （一）; 白水县公共体育场看台座椅. 1; 室外高靠背座椅; 1.椅面应采用中空吹塑制造工艺，要求选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。 2.椅面外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高=410×470×330（㎜），座椅面壁厚度：不小于4㎜。 3.座椅椅面最低处设有渗水孔，确保椅面不积水。; 座; 1920. 2; 室外主席台固定翻板椅; 1.椅垫、椅背：应采用优质高密度聚乙烯（HDPE）。无毒，吸水性微小。 2.生产工艺：椅垫、椅背要求采用中空吹塑制造工艺一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等优点。 3.座椅外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×椅背距地面高=500×610×790（mm），偏差允许范围±20㎜；座椅面壁厚度不小于4mm。; 座; 87. 3; 室外看台灰色罩面剂; 成分要求为聚氨酯防水涂料，能够符合防水与美观双重效果。; ㎡; 1200. （二）; 白水县全民健身中心看台座椅. 1; 室内低靠背电动伸缩看台; 1.脚轮：内层应采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 2.驱动轮有多条加强筋橡胶结构，可轻易克服地面缺陷。 3.伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。 4.骨架：采用组合件结构，材料要求采用合金钢，所有承重构件的杆件中间不得有焊接，支撑构件钢板厚度≥3mm，通过高强度定位型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。 5.踏板：要求采用18mm厚高强度层压板复合防火板而成。 6.床架前沿应采用特制铝钛合金包边，增加床架强度且防止观众走动时滑倒。 7.同步伸缩装置：由同步轴、传动链条及侧滚轮等组成，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动。 8.看台座椅：低靠背中空塑料椅，要求选用高密度聚乙烯材料。 9.钢构件均经酸洗磷化后在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。; 座; 1240. 2; 室内独立支架高靠背座椅; 1.椅面要求采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。 2.座椅尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高 ＝410×470×330（mm）；座椅面壁厚度：不小于4㎜。 3.座椅椅面最低处设有渗水孔，确保椅面不积水。 连接件：A3钢板冲压件。 4.支架形式：直立式铝压铸支架，优质精密铝压铸，防腐防锈，表面喷塑，具有外表美观、结构组织致密、强度高、抗冲击、不腐蚀的特点。 5.连接圆管：要求采用外径为Φ33.5（㎜）加厚镀锌管，圆管端头采用橡胶塞头封口。 6.膨胀螺丝：8.8级M10 螺丝，表面镀锌处理； 7.所有钢构件应均经酸洗磷化后在自动喷涂线上完成静电喷塑以增强其抗腐蚀性。 8.紧 固 件：座椅与连接件要求采用优质品牌螺丝。; 座; 1734. 3; 室内主席台座椅; 规格材料要求： 1.座椅需采用高密度聚乙,烯(HDPE)为原料,中空吹塑制作而成，综合各类常用颜色； 2.座椅中空吹塑翻板椅,椅脚支架选用压铸铝合金,经磷化处理后静电喷塑； 3.座椅安装方式：落地式安装，; 座; 43. 五、白水县全民健身中心标识 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; HW-Z-总平图; 1.30*30mm镀锌方管焊接架,1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:绿化带直埋/硬化路面加底座钢板,使用膨胀管安装； 4.尺寸：1500mm*2000mm。; 个; 2. 2; HW-D-户外导视; 1.30*30mm镀锌方管焊接钢架，1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:绿化带直埋/硬化路面使用膨胀管安装； 4.尺寸：2500mm*1200mm。; 个; 6. 3; HW-X-宣传栏; 1.50*50mm镀锌方管焊接钢架，1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆； 2.信息:增加液压杆,正面可打开更换画面/丝网印刷； 3.安装:绿化带直埋/硬化路面加底座钢板，使用膨胀管安装； 4.尺寸：2500mm*5200mm。; 个; 1. 4; HW-S-使用须知; 1.30*30mm镀锌方管焊接钢架,1.5MM不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆。 2.信息:大字雕刻烤漆,小字丝网印刷。3.安装:绿化带直埋安装； 4.尺寸：2500mm*2000mm.; 个; 1. 5; HW-P-户外景观小品; 1.50*50mm/100*100mm镀锌方管焊接架,1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆； 2.信息:大字雕刻烤漆,小字丝网印刷； 3.安装:绿化带直埋安装； 4.尺寸：2400mm*5000mm/2500mm*5000mm。; 个; 1. 个; 1. 6; 消防泵提示牌; 1.1.5mm不锈钢激光切割； 2.信息:表面烤漆丝网印刷； 3.安装:插地安装； 4.尺寸：300mm*600mm。; 个; 1. 7; 花草牌; 1.1.5mm不锈钢激光切割； 2.信息:表面烤漆丝网印刷； 3.安装:插地安装； 4.尺寸：500mm*600mm。; 个; 6. 8; HW-M/HW-R入口标识; 1.3mm不锈钢激光切割； 2.信息:表面烤漆； 3.安装:粘贴安装； 4.尺寸：500mm*300mm，圆形500mm*500mm。; 套; 6. 9; QC-A-口号宣传标识; 1.1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯焊接； 2.信息:表面烤漆丝网印刷，文字14mm的PVC雕刻烤漆； 3.安装:围挡边框卡扣螺丝安装。 4.尺寸：1900mm*1100mm; 块; 9. 10; QC-B-运动图形标识; 1.1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯焊接； 2.信息:表面烤漆； 3.安装:围挡边框卡扣螺丝安装； 4.尺寸：1800mm*1200mm。; 套; 6. 11; WX-T-小心台阶; 1.3mm亚克力切割表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:粘贴安装； 4.尺寸：300mm*120mm。; 块; 86. 12; AQ-S/AO-D设备间标识牌; 1.3MM亚克力雕刻,表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:粘贴安装； 4.尺寸：180mm*80mm。; 块; 10. 13; AQ-J-禁止翻越/禁止攀爬; 1.3mm亚克力切割表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:粘贴安装； 4.尺寸：500mm*200mm。; 块; 50. 14; 停车场立牌; 1.50*50mm镀锌方管焊接钢架，1.5mm不锈钢激光切割,开槽折弯,表面烤漆； 2.信息:增加液压杆,正面可打开更换画面/丝网印刷； 3.安装:绿化带直埋/硬化路面加底座钢板，使用膨胀管安装； 4.尺寸：1800mm*650mm*100mm。; 个; 2. 15; 门牌; 1.3mm亚克力雕刻,表面烤漆； 2.信息:丝网印刷； 3.安装:粘贴安装； 4.尺寸：350mm*150mm。; 个; 100. 16; 南门造型; 1.5mm不锈钢折弯焊接分色烤漆玫瑰金和白色； 2.高度：3000mm。; 套; 1. 17; 导视牌; 1.4.8亚克力+UV； 2.尺寸：400mm*600mm。; 个; 7. 18; 体育馆导视图; 1.4.8亚克力+UV； 2.尺寸：1200mm*2400mm。; 个; 2. 19; 安全出口; 1.4.8亚克力+UV； 2.尺寸：600mm*300mm。; 个; 2. 20; 区域牌-单字; 1.PVC雕刻； 2.尺寸：600*600。; 套; 6. 21; 南区-北区牌; 1.12PVC+UV+亚克力面板； 2.尺寸：1200mm*2400mm。; 个; 4. 22; 不锈钢护栏-区域牌; 1.不锈钢烤漆； 2.尺寸:900mm*900mm。; 个; 8. 23; 外围-指示牌; 1.不锈钢烤漆； 2.尺寸:1000mm*1800mm*20mm。; 个; 2. 24; 外围-区域牌; 1.不锈钢烤漆； 2.尺寸:850mm*1000mm*20mm。; 个; 2. 25; 入场须知牌; 1.12PVC+UV+亚克力面板+合金边框； 2.尺寸:1200mm*2400mm。; 个; 2. 26; 室内-接待室; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:9000mm*1500mm。; ㎡; 13.5. 27; 室内-会议室; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:8000mm*1500mm。; ㎡; 12. 28; 会议室对面走廊文化墙; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 29; 室内-入口9处; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4500mm*1500mm。; ㎡; 6.75. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:6000mm*1500mm。; ㎡; 9. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:7200mm*1500mm。; ㎡; 10.8. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 30; 党建室文化墙; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:5000mm*2000mm。; ㎡; 10. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:2000mm*2000mm。; ㎡; 4. 31; 新闻发布室; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:7000mm*1500mm。; ㎡; 10.5. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:3000mm*1500mm。; ㎡; 4.5. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:2400mm*1500mm。; ㎡; 3.6. 32; 入口3侧墙-文化墙; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 33; 北门入口-运动员通道; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:8000mm*1500mm。; ㎡; 12. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4500mm*1500mm。; ㎡; 6.75. 34; 足球场外场-接待室; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:4000mm*1500mm。; ㎡; 6. 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:5000mm*1500mm。; ㎡; 7.5. 35; 各股室制度; 1.12+1亚克力面板； 2.尺寸:600mm*900mm。; 个; 50. 36; 旗帜; 面; 11. 37; 旗帜; 面; 6. 38; 国民体质检测中心; 1.12+1亚克力面板； 2.600mm*900mm。; 个; 20. 六、室外监控 序号; 名称; 规格参数要求; 数量; 单位. 1; 400万网络高清枪机; 1.支持人脸抓拍功能 2.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 3. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 4. 支持电动变焦 5. 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光：2.7～12 mm，最远可达30 m，7～35 mm，最远可达40 m 6. 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 7. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 8. ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲 9. 符合IP67防尘防水设计; 45; 台. 2; 墙机支架; ≥155*95*65mm 监控专用壁装支架 铝合金材质; 50; 个. 3; 400万网络高清球机; 1.要求全彩声光警戒球机 2.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 3.支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 4.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界场景 5.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 6.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 7.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 8. 内置扬声器：功率5W；30m不低于60dB 9. 内置加热玻璃，有效除雾 10. 支持最大2560×1440@30 fps高清画面输出 11. 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 12.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 13.支持主流厂家 SDK / 标准 Onvif/GB/T28181 协议，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP 14.支持一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储 15.IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 2; 台. 4; 球机支架; 室内通用型半球支架 壁装 ≥16cm*13cm; 2; 个. 5; 400万客流半球摄像机; 1.调节角度: 水平：0～355°，垂直：0～75°，旋转：0～355° 2.宽动态: 120 dB 3.焦距＆视场角: 2.8～12 mm：水平视场角：112.3°～41.2°，垂直视场角：58.1°～23.1°，对角视场角：137.4°～47.3° 4.补光灯类型: 红外灯 5.补光距离: 最远可达30 m 6.防补光过曝: 支持 7.红外波长范围: 850 nm 8.最大图像尺寸: 3840 × 2160 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 10.网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 11.视频输出: ≥1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) 12.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 13.音频: ≥2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 14.报警:≥3路输入，湿接点，支持3.3 V～5 V范围电位 ；2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA 15.RS-485:≥ 1路RS-485接口，自适应，半双工模式 16.复位: 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 17.电源输出: 支持DC12 V，100 mA 18.接口类型: 外甩线 19.存储温湿度: -30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20.启动和工作温湿度: -30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 21.线缆长度:≥ 25cm 22.防护: IP67; 3; 台. 6; 400万客流枪型摄像机; 1.调节角度: 水平：0～355°，垂直：0～75°，旋转：0～355° 2.宽动态: 120 dB 3.焦距＆视场角: 2.8～12mm：水平视场角：112.3°～41.2°，垂直视场角：58.1°～23.1°，对角视场角：137.4°～47.3° 4.补光灯类型: 红外灯 5.补光距离: 最远可达30m 6.防补光过曝: 支持 7.红外波长范围: 850nm 8.最大图像尺寸: 3840×2160 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 10.网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 11.视频输出:≥ 1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) 12.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 13.音频: ≥2 路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，1个内置扬声器 14.报警: ≥3路输入，湿接点，支持3.3 V～5 V范围电位 ；≥2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA 15.RS-485:≥ 1路RS-485接口，自适应，半双工模式 16.复位: 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 17.电源输出: 支持DC12 V，100 mA 18.接口类型: 外甩线 19.存储温湿度: -30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20.启动和工作温湿度: -30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 21.线缆长度:≥25cm 22.防护: IP67; 5; 台. 7; 核心交换机24口; 1.多WAN线路:支持双WAN或多WAN口，满足多条宽带接入的需求。 2. 多种认证接入:支持WEB用户名密码认证、微信关注认证、短信认证,访客扫码连WiFi等； 3.多网融合与隔离:多个业务网络可以接入到一台设备管理，同时隔离不同业务网络流量，提高安全性和交换机带宽利用率； 4.终端限速:合理分配终端速率； 5.访问控制:支持基于200-2500种应用的上网限制和控制； 6.≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，标准1U设备，2G带宽，带机终端≥500台，支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持酒店投屏、支持Easy/IPsec/SSL VPN，酒店投屏数250、IPsec VPN服务端支持并发隧道数≥500、SSL VPN服务端支持并发隧道数≥200，支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。; 1; 台. 8; 16口汇聚光交换机; VLAN划分 ¦ 防私接 ¦ 防环路 ¦ ACL ¦ ≥6kV防雷 ≥8个10/100/1000Mbps自适应电口+≥16个1000Mbps上联SFP光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，网管型交换机 机架式。; 1; 台. 9; 8口千兆POE交换机; 8 PoE千兆接入口 ¦ ≥1千兆上联SC光口 ¦ 内置3公里SC单纤光模块（单纤3KM ¦ TX1310/RX1550） ¦ 壁挂式 ¦ 桌面式 ¦ PoE输出≥80W ¦ ≥4kV防雷; 19; 台. 10; 客流智能超脑-客流服务器; 要求采用2U机架式 ≥8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，高性能AI处理器，1+1冗余电源 【硬件规格需求】 1.存储接口：≥8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 2.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5.反向供电：≥1路DC12V 1A 6.串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 7.USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 8.扩展接口：≥1×eSATA 【产品性能要求】 1.输入带宽：256Mbps 2.输出带宽：256Mbps 3.接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 4.解码能力：最大支持32×1080P 5.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用要求】 整机搭载不低于2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式 一、目标识别应用： 1.支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 2.目标名单库：支持32个名单库，名单库库容≥10万张；路人库库容≥10万张 3.视频流：≥16路视频流（4MP） 4.图片流：≥16路图片流 5目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 6.目标应用：签到、频次（高频、低频） 7.单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 二、周界防范应用： 1.支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动 2.支持大模型周界的二次分析功能 3.图片流性能：≥16路图片流大模型周界防范 4.视频流性能：≥16路视频流（2MP）周界防范 5.单颗AI引擎分析能力：16路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 三、视频结构化应用： 1.支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警 2.视频结构化性能：≥12路视频流（2MP） 3.单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 四、高空抛物检测应用： 1.支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 2.高空抛物性能：≥12路视频流（4MP） 3.单颗AI引擎分析能力：6路4MP/4路8MP视频流 五、图搜应用： 1.支持全路数目标检索功能，可对设备视频录像中的目标实现快速检索。 2.目标检索（图搜)：≥16路; 2; 台. 11; H系列双路通用服务器; 1.容量≥12TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，AllFrame AI全帧技术，AI视频分析检索体验，空气盘， CMR传统磁记录； 2.传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求，标称容量：≥12TB； 3.外形规格：3.5-inch； 4.接口类型：SATA； 5.刻录技术：CMR； 6.转速：7200RPM； 7.缓存：512MB； 8.最大读取速度：265MB/s； 9.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s； 10.平均读写功率（W）：9.1W； 11.加载/卸载周期：600,000； 12.MTBF：2,500,000； 13.年负荷（TB/年）：550TB； 14.工作状态温度(°C)：0-65℃；; 2; 台. 12; 录像机; 1.U双路标准机架式服务器； 2.CPU：配置不低于1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz ； 3.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 ； 4.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块； 5.3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 6.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ； 7.PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 ； 8.网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 ； 9.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 ； 10.电源：550W（1+1）铂金CRPS冗余电源。; 1; 台. 13; 综合安防管理平台(DS)v2.1.1; 基础包，视频监控，基础客流，精准客流，客流看板，视频联网，客群分析; 2; 套. 14; 通用数据对接; 1.支持在画布中拖拉拽输入插件、处理插件、输出插件形成数据流，输入插件和输出插件选择对应的数据源以及属性配置完成数据集成任务的开发。 2.支持通过导入已有任务模板的方式快速生成数据集成任务。 3.支持将数据集成任务根据不同的文件夹实现分组管理，支持修改数据集成任务的文件夹。 4.支持查看所有数据集成任务，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、节点数、创建者、创建时间、最近修改人、修改时间等信息。 5.支持导出数据集成任务文件到本地和从本地导入数据集成任务到系统中。 6.支持数据集成任务的调度策略配置，支持“全量”和“全量+增量”两种调度策略，若有增量任务，可选择批处理和实时处理两种执行类型，提供周期配置能力，可进行周期定时调度配置。 7.支持查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况。支持查看输入、处理、输出每一个节点的数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。; 2; 套. 15; 监控硬盘; 4T 监控级硬盘 SATA 接口 6GB/S高速传输 7200转速 64MB缓存; 11; 块. 16; 光模块; 1.SFP模块：可热插拔光收发一体模块。 要求可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量； 2.传输速率为1.25Gbps； 3.光纤接口为标准LC； 4.单模光纤，传输距离可达10、20公里； 5.多模光纤，传输距离为1公里； 6.工作环境温度为0～70℃。; 45; 个. 17; 立杆; 高3.5米; 17; 个. 18; 室外不锈钢防水箱; 材质：不锈钢; 17; 个. 19; 服务器机柜加厚; 加厚材质; 1; 个. 20; 数据配线架; 1.24口网络配线架≥480*40*60mm TIE/EIA-586A/586B线序； 2.支持6类非屏蔽解决方案，50um镀金青铜材质。; 2; 个. 21; 光纤配线架; 24口机架式光纤配线架≥40*20*4cm; 2; 个. 22; 6类网线; 1.支持千兆以太网信号传输； 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小； 3.聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高； 4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。; 2500; m. 23; 电源线; 1.RVV2*1.5； 2.国标PVC ； 3.环境温度-15～80摄氏度 ； 4.阻燃GB/T18380.12。; 200; m. 24; 光缆; 24芯国标室外单模光缆; 1600; m. 25; 绿化开沟，开挖、回填; 开挖回填尺寸50*40cm; 1070; m. 26; 绿化恢复（100管道）; 恢复宽40cm; 567; ㎡. 27; 成品路面顶管; 成品路面顶管，定向钻穿管SC100; 350; m. 28; PE线管; PE线管25; 1500; m. 29; PE线管; PE线管25; 1300; m. 30; 刻槽; 水泥路面暗管刻线槽 20*10cm; 40; m. 31; 对讲机; 耳挂耳机，功率≥8W，传输距离≥2公里; 5; 对. 32; 打印机; 黑白 打印复印扫描一体机; 5; 台. 33; 笔记本电脑; ≥32G ≥1T; 1; 台. 34; 笔记本电脑; ≥32G/1T/2.5K屏; 2; 台. 35; 流动字幕滚动屏; 单色，尺寸：长4.1m*宽1.22m; 5.002; ㎡. 七、办公家具 序号; 名称; 规格参数要求; 数量; 单位. 1; 接待沙发; 1.面料:要求选用进口麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2.基材:优质进口含水率低9%以下的进口橡木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3.辅料:应采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 4.规格：1120mm*900mm*870mm。; 9; 套. 2; 5米会议桌; 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）； 2.基材：中纤板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.粘合剂：乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.规格：5000mm*1800mm*760mm。; 1; 套. 3; 1.6米班台; 1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品，密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1600mm*800mm*760mm。; 1; 套. 4; 1.8米班台; 1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1800mm*900mm*760mm。; 1; 张. 5; 2米班台; 1.贴面材料：采用实木皮,胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：2000mm*1000mm*760mm。; 1; 张. 6; 1.4米办公桌; 1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1400mm*700mm*760mm。; 30; 张. 7; 三门书柜; 1.贴面材料：要求采用进口实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品，密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1350mm*400mm*2000mm。; 8; 套. 8; 三人沙发; 1.面料:要求选用小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久； 2.基材:优质含水率低9%以下的橡木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3.辅料:应采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 4.规格：1900mm*850mm*800mm。; 8; 张. 9; 单人沙发; 1.面料:要求选用小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久； 2.基材:优质含水率低9%以下的橡木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3.辅料:应采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 4.规格：900mm*850mm*800mm。; 36; 个. 10; 五角梁三人位排椅; 1.常规钢铁扶手脚，喷涂闪银色金属油漆，厚度1.2MM； 2.优质钢铁网板宽度50cm，厚度1.2mm，喷闪银色金属油漆； 3.五角横梁厚度为：1.5mm，喷涂闪银色金属油漆； 4.电镀调节脚； 5.规格：1750mm*710mm*770mm。; 12; 套. 11; 出头椅; 1.面料:要求选用小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵； 3.脚架：橡木架。; 100; 把. 12; 扶手椅; 1.面料:要求选用小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵； 3.脚架：橡木架。; 32; 把. 13; 茶水柜; 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）； 2.基材：应采用密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.粘合剂：乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.规格：1200mm*400mm*800mm。; 5; 套. 14; 茶水柜; 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）； 2.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.粘合剂：乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.规格：800mm*400mm*800mm。; 5; 个. 15; 大茶几; 1.贴面材料：要求采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5.规格：1200mm*600mm*450mm。; 2; 个. 16; 接待茶几; 1.贴面材料：要求采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5.规格：680mm*480mm*500mm。; 16; 个. 17; 器械柜; 1.材质：0.8mm冷轧钢板，经酸洗磷化能处理，表面喷涂环保塑粉经高温烘烤处理； 2.规格：850mm*400mm*1850mm。; 2; 个. 18; 主席台; 1.贴面材料：要求采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5.规格：1400mm*600mm*760mm。; 4; 个. 19; 发言台; 1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5.规格：680mm*600mm*1050mm。; 2; 个. 20; 西边二楼贵宾室; 1.面料:要求选用小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵； 3.脚架：应为橡木架； 4.规格：一桌四椅; 2; 套. 21; 运动员更衣室; 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰 色、樱花桃木、黑色）； 2.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.粘合剂：乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。; 16; 组. 22; 更衣排椅; 1.钢架要求采用1.2厚40方管焊接成型经酸洗磷化能处理高温烘烤； 2.坐板采用实木多层底板生态真皮饰面內镶高弹海绵； 3.规格：1800mm*400mm*450mm; 9; 个. 23; 浴室更衣柜; 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰 色、樱花桃木、黑色）； 2.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 3.粘合剂：乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.规格：16位更衣柜。; 2; 组. 24; 休息床; 1.贴面材料：要求采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1200mm*2000mm*1050mm。; 6; 张. 25; 环保棕垫; 1.材质要求：3E柳标，国标，床垫厚度105mm，面料防螨抑菌透气； 2.床垫尺寸：1500mm*2000mm*105mm。; 6; 张. 26; 医用床; 加宽单摇床体ABS床头床尾; 1; 张. 27; 会议条桌; 1.贴面材料：要求采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2.封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3.基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，应符合环保要求； 5.规格：1200mm*400mm*760mm。; 30; 张. 28; 柜式饮水机; 1.速热五级RO反渗透饮水机，5级RO反渗过滤精度0.0001微米，纯净水级，无水垢。 2.智能定时，换芯提醒，一开一纯净直饮。 3.供水量：开水30L/h，净化水30L/h； 4.额定功率2000W，额定电压220v/50hz，适用人群20－50人， 5.控制方式：触控， 6.UV紫外线杀菌，食品级PP材料，加厚304不锈钢内胆，五级超细过滤直饮，智能定时开关机。316不锈钢发热管，耐高温耐腐蚀，快速加热寿命长； 7.规格：≥550mm*450mm*1500mm。; 1; 台. 29; 柜式饮水机; 1.一开二温 超滤矿物质水，触开节能； 2.水胆容量：27L； 3.产水量：开水30L/h，温水150L/h； 4.额定功率：3000w，额定电压220v； 5.适合人数：110－220人； 6.适用场景：各类公共场所（馆）； 7.五重超滤，过滤精度0.01微米。水质矿泉水级感； 8.规格：≥800mm*480mm*1480mm。; 1; 台. 30; 茶吧机; 1.材料要求：316不锈钢水壶，高硼硅玻璃保温水壶，智能语音，升能触控彩屏，精准美学设计； 2.封闭式上水，接水不溅，防尘更安全。智能儿童锁； 3.六大养生菜单：25º.温水，45º冲奶，65º花茶，85º绿茶，95º红茶，100º开水； 4.智能彩色大屏，需下置隐藏式水桶，安全卫生； 5.参数：≥1200mm*宽350mm*厚300mm。; 4; 台. 31; 台式茶吧机; 1.材质要求：304不锈钢壶底； 2.智能语音助理，长效保温，多段水温调节,双壶配置，煮养二合一； 3.参数要求：≥40cm*宽35cm*厚30cm。; 3; 台. 32; 烟灰缸+垃圾桶; 1.材质要求：不锈钢外壳； 2.规格要求：≥高75cm*宽33cm*厚32cm； 3.类型包含：收纳桶 烟灰缸,圆型,无盖式,容量12L以上； 4.适用场景：户外。; 6; 个. 33; 烟灰缸+垃圾桶; 1.材质要求：不锈钢外壳； 2.类型包含：收纳桶 烟灰缸,圆型, 无盖式,容量12L以上； 3.适用场景：户外； 4.规格：≥高70cm*宽31cm*厚27cm。; 30; 个. 34; 工作服; 1.材质要求：聚酯复合弹性纤维，面料功能需吸温、排汗、防水性好； 2.领型设计：v领； 3.穿装方式：外穿，风格基础大众； 4.工艺要求：免烫处理。; 50; 件. 35; 档案柜; 1.规格要求：1850mm*900mm*420mm； 2.类型包含：落地文件柜； 3.材质要求：冷轧钢； 4.开门方式：开门柜带锁，防火，防静电； 5.适合场景：办公。; 20; 个. 36; 双驱动拖把; 1.材质要求：旋转钢，手动，不锈钢； 2.规格要求：≥40cm*25cm*20cm； 3.耐腐蚀度10级，拖把杆承重10公斤； 4.适合场景：办公、客厅、公共场地。; 10; 个. 37; 1.8m拖把; 1.适用场景：酒店，运动场馆； 2.杆伸缩长度：100cm，脱心率80－90%，拖头尺寸100cm，绿色环保； 3.拖布材质：棉 杆材质：不锈钢； 4.参数：130cm； 5.拖地面110cm。; 2; 个. 38; 1.1m拖把; 1.适用场景：酒店，运动场馆； 2.杆伸缩长度100cm，脱心率80－90%，拖头尺寸100cm，绿色环保； 3.拖布材质：棉； 4.杆材质：不锈钢； 5.拖地面：90cm。; 8; 个. 39; 垃圾桶; 1.外壳材质要求：塑料 无盖； 2.总容量要求：15L； 3.适用场景：商用、办公室、酒店； 4.尺寸：255mm*295mm*220mm。; 50; 个. 40; 智能机器人 擦窗机; 符合擦窗机器人行业标准，多功能极简操作面板，长续航大电池全窗一键搞定。安全防坠系统，高空擦窗安全无忧。边角清洁力彻底。; 1; 个. 41; 品牌实木衣架; 1.材质：纯实木，环保油漆； 2.高度：1800mm。; 5; 个. 42; 折叠轻便平板车; 1.要求ABS环保塑料，可折叠。 2.最大载重800斤，扶手采用顶针折叠扶手，车板采用全新料加密车板。 3.脚轮采用：6英寸超级聚氨酯轮高耐磨，超轻。; 2; 个. 43; 窗帘; 要求：隔热 隔音 抗菌 防霉 无甲醛; 150; m. 44; 玻璃纸; 1.可见透光率：19% 2.红外线阻隔率83% 3.紫外线阻隔率：91%; 314; ㎡. 45; 扫地机; 1.要求适用于地面相对平坦的室内场所； 2.洗刷吸三合一，即洗即干； 3.清洁效率5500m2/h； 4.双刷设计； 5.敞口式污水箱； 6.清洁套装。; 1; 台. 八、排球场匹克球场、羽毛球场地胶参数 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; 塑胶运动地胶-匹克球; 材质：PVC,厚度3.0-4.5mm,面层防滑; ㎡; 225. 2; 塑胶运动地胶-羽毛球; 材质：PVC,厚度4.5-6mm,面层防滑; ㎡; 216. 3; 羽毛球柱; 材质：铸铁，重量≥80公斤，含球网; 副; 2. 4; 匹克球柱; 1.材质：球柱采用全铝合金型材精制而成，可回收重复利用，支架采用热镀锌钢管； 2.特点：耐腐蚀性能强，使用寿命长； 3.移动方式：球柱底部配置专业万向带刹塑胶轮，可随时移动和固定，并配有304不锈钢支撑脚，可调节标准高度； 4.球网材质：PE网； 5.配备专用匹克球网。; 副; 1. 九、石挡球 序号; 名称; 规格参数要求; 单位; 数量. 1; 石挡球; 花岗岩材质，φ600mm; 个; 59. |
| 2 |  | 二、验收标准: 1.验收依据：采购文件、投标文件、合同、产品合格证、检测报告、国家及行业标准等。 2.到货验收：货物到场后，双方共同清点数量、核查品牌型号、外观及资料完整性。 3.安装调试：安装调试完毕后，供应商须试运行不少于7日，并提前7个工作日书面申请验收。 4.正式验收：采购人组织相关人员/专家组成验收小组，对质量、参数、功能、安全、资料等进行全面验收。 5.验收不合格：采购人出具整改意见，供应商7日内完成整改并承担全部费用；逾期或整改不合格，采购人有权解除合同、追究违约责任。 6.签署《验收报告》即为最终验收合格。 |
| 3 |  | 三、售后服务与培训要求 1.质保期： （1）所有货物应提供自最终验收合格之日起不低于24个月的原厂免费质保期。 （2）质保期自最终验收合格之日起算，提供上门服务、非人为损坏配件免费更换。 2.售后响应： 供应商须提供7×24小时技术支持与应急维修服务； 接到故障通知后，2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。 3.培训：供应商免费提供现场操作培训与维护培训，确保使用与维护人员能独立熟练操作。 4.质保期后：提供终身技术支持与成本价配件供应。 |
| 4 |  | 四、履约验收 1.验收程序：到货清点→安装调试→试运行→一次性验收 2.验收时间：供应商提交验收申请之日起15日内组织验收 3.其他事项：验收小组制定验收细则，全过程记录并留存影像资料，验收档案完整规范。 4.技术履约验收内容： ①体育场馆设备：篮球架、足球门、羽毛球/匹克球设施、看台座椅、升降柱、旗杆、门体等，核查材质、规格、结构、安装牢固性、安全性、功能性。 ②标识标牌系统：核查材质、工艺、尺寸、外观、牢固度、图文清晰度、耐久性。 ③监控及客流系统：核查清晰度、存储、录像、回放、网络、对讲、客流统计、平台功能等全功能测试。 ④办公家具、地胶、电器、饮水设备等：核查材质、环保、尺寸、安装、使用功能。 5.商务履约验收内容： ①供货、安装周期是否符合合同约定； ②产品合格证、检测报告、原厂证明、技术资料是否齐全有效； ③是否完成培训、技术交底； ④货物外观、包装、成品保护是否完好。 6.履约验收标准： ①符合国家、行业、地方现行强制性标准及安全规范； ②完全满足招标文件、投标文件、合同约定的技术参数与质量要求； ③产品为全新原厂正品，运行稳定，满足场馆实际使用需求。 7.其他事项： ①验收合格，出具《履约验收报告》，双方签字盖章； ②验收不合格，供应商10日内完成整改并重新验收；仍不合格，采购人有权解除合同，供应商承担违约责任； ③验收资料一式两份，采购人和供应商各留存一份，作为付款与质保依据。 |
| 5 |  | 五、其他要求 1.知识产权： 供应商保证货物为原厂正品、无知识产权瑕疵；如发生侵权纠纷，由供应商承担全部法律及经济责任。采购人拥有货物的使用权与处置权。 2.成本补偿与风险分担： ①供应商原因造成的额外费用自行承担； ②不可抗力及政策变化按法律法规协商分担； ③供应商逾期供货/安装，每逾期1日按合同总额0.3‰支付违约金；逾期超30日，采购人可解除合同，供应商退还已付款并赔偿损失。 3.违约责任与争议解决： ①供应商货物不合格，须7日内无条件更换，逾期按合同总额5%支付违约金，并赔偿实际损失。 ②采购人逾期付款，每逾期1日按应付款项0.3‰支付违约金。 ③争议协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。 4.其他条款： ①交货时提供全套技术资料（说明书、合格证、检测报告、保修卡、配件清单等）。 ②合同不得擅自变更、解除，变更须签订书面补充协议。 ③运输、装卸、保险、安装、垃圾清理等所有费用由供应商承担；交付前损坏、丢失由供应商负责。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后，按采购人要求进场，接供货通知之日起90日历天内完成全部供货、安装、调试并验收合格。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

白水县全民健身中心（采购人指定区域)。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 所有货物安装调试并验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 70.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.验收依据：采购文件、投标文件、合同、产品合格证、检测报告、国家及行业标准等。2.到货验收：货物到场后，双方共同清点数量、核查品牌型号、外观及资料完整性。3.安装调试：安装调试完毕后，供应商须试运行不少于7日，并提前7个工作日书面申请验收。4.正式验收：采购人组织相关人员/专家组成验收小组，对质量、参数、功能、安全、资料等进行全面验收。5.验收不合格：采购人出具整改意见，供应商7日内完成整改并承担全部费用；逾期或整改不合格，采购人有权解除合同、追究违约责任。6.签署《验收报告》即为最终验收合格。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期：（1）所有货物应提供自最终验收合格之日起不低于24个月的原厂免费质保期。（2）质保期自最终验收合格之日起算，提供上门服务、非人为损坏配件免费更换。2.售后响应：供应商须提供7×24小时技术支持与应急维修服务；接到故障通知后，2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。3.培训：供应商免费提供现场操作培训与维护培训，确保使用与维护人员能独立熟练操作。4.质保期后：提供终身技术支持与成本价配件供应。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

①供应商货物不合格，须7日内无条件换，逾期按合同总额5%支付违约金，并赔偿实际损失。②采购人逾期付款，每逾期1日按应付款项0.3‰支付违约金。③争议协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

（一）强制节能产品要求： 1.本项目3.3技术要求中的序号32打印机、序号33笔记本电脑、序号34笔记本电脑、序号7核心交换机24口、序号8的16口汇聚光交换机、序号9的8口千兆POE交换机、序号10客流智能超脑-客流服务器、序号11H系列双路通用服务器、序号12录像机(服务器/主机类)强制采购节能产品，投标人所投产品须提供国家认可机构出具且在有效期内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。 （二）优先节能产品要求： 监控摄像机、球机、半球机、流动字幕滚动屏、饮水机、茶吧机及各类供电设备，优先采购节能产品，鼓励提供有效节能认证。 （三）环境标志产品（十环）要求：办公家具、看台座椅、室内外座椅、标识标牌材料、运动地胶、窗帘、装饰板材等优先采购环境标志产品，鼓励提供中国环境标志（十环）认证。 （四）通用绿色采购要求： 所有产品须符合国家能效、水效、环保、安全、无毒、无甲醛限量等强制性要求。 （五）核心产品：本合同包为非单一产品采购项目，核心产品为手动液压篮球架、智能篮球架、室内低靠背电动伸缩看台，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，评标委员会第二章投标人须知2.1投标人须知前附表第7项处理。 （六）结算依据：以合同单价为结算依据，单价采购，据实结算。 （七）中标供应商签订合同时，需提交纸质投标文件正本壹份、副本贰份、电子版叁份（U盘壹份注明单位名称）编辑目录和页码，内容和通过电子化交易平台实施的政府采购项目提交的投标文件一致。纸质投标文件正副本分别胶装（建议采用双面打印）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表身份 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证、授权代表本单位证明（在投标人单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明）。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。 | 资格证明文件.docx |
| 2 | 营业执照等主体资格证明文件 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明； | 资格证明文件.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，以上三种形式的资料提供任何一种即可； | 资格证明文件.docx |
| 4 | 社保缴纳证明 | 投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件； | 资格证明文件.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件； | 资格证明文件.docx |
| 6 | 信用记录 | 投标人提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； | 资格证明文件.docx |
| 7 | 控股管理关系 | 投标人提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效； | 资格证明文件.docx |
| 8 | 书面声明 | 投标人提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； | 资格证明文件.docx |
| 9 | 本合同包不接受联合体投标、不允许分包 | 投标人提供《非联合体投标不分包声明》，视为独立投标、不分包。 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 承诺函.docx |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 1.公司概况及业绩.docx 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 投标文件封面 商务应答、其它要求应答表.docx 2.产品技术参数表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天） | 投标函 |
| 4 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 保证金及信用信息.docx 标的清单 投标文件封面 商务应答、其它要求应答表.docx 2.产品技术参数表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |
| 6 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注） | 投标函 承诺函.docx |
| 7 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 投标函 保证金及信用信息.docx 商务应答、其它要求应答表.docx 2.产品技术参数表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 企业业绩 | 提供2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来类似项目合同业绩（以加盖供应商公章或合同章的合同关键页及相对应的发票的扫描件为计分依据），每提供一个合格业绩得1分，满分5分。不提供不得分。合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 | 5.0000 | 客观 | 1.公司概况及业绩.docx |
|  | 技术参数响应 | 投标人所投产品的技术参数和性能要求完全满足招标文件要求的得20分；技术参数每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 注：技术参数响应情况以投标人提供的佐证材料为依据，佐证材料包括但不限于第三方检测报告、官网截图（须注明查询网址及时间）、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页等。凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，计分至最低一级指标项。投标人应对所提供佐证材料的真实性负责，未提供佐证材料或提供的佐证材料无法有效证明技术参数响应真实性的，该项技术参数视为负偏离。 | 20.0000 | 客观 | 2.产品技术参数表.docx |
|  | 绿色采购 | 所投产品中，属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，每提供一项产品的有效节能产品认证证书得0.5分；属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，每提供一项产品的有效中国环境标志产品认证证书（十环认证）得0.5分。本项累计最高得3分。 注： 同一产品同时具有节能认证和十环认证的，可重复计分。 | 3.0000 | 客观 | 2.1绿色采购证明材料.docx |
|  | 组织实施方案 | 一、评审内容 根据项目特点，详细描述项目货物的供货、交付、安装方案等。内容包括：①供货进度计划及进度保障措施；②供货运输方案；③安装、调试方案；④项目验收方案。 二、评审标准 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②供货运输方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③安装、调试方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④项目验收方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 12.0000 | 主观 | 3.组织实施方案.docx |
|  | 生产水平及质量控制措施 | 一、评审内容 根据项目实际需要，提供产品生产水平及质量控制措施，方案内容包含：①产品生产质量标准；②生产及检测主要机械设备清单；③产品制造工艺及原材料保障；④产品检验及品控。 二、评审标准 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①产品生产质量标准：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②生产及检测主要机械设备清单：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④产品检验及品控：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6.0000 | 主观 | 4.生产水平及质量控制措施.docx |
|  | 培训方案 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的培训方案，方案内容包含：①培训时间计划及培训人员（提供人员名单）安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训效果保障措施。 二、评审标准 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①培训时间计划及培训人员安排：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②培训内容设计安排：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③重点难点及培训效果保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 5.培训方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务范围及售后服务承诺；②售后服务人员配置（提供人员名单）及响应计划；③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施；④故障解决方案；⑤应急预案。 二、评审标准 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分15分） ①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④故障解决方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分；⑤应急预案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 15.0000 | 主观 | 6.售后服务方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：各标人投标函中的价格分评审采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 分项报价明细表.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。本合同包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。特别说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，上一年度数据是指提供2024年度的数据。 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 分项报价明细表.docx |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价明细表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务应答、其它要求应答表.docx

详见附件：承诺函.docx

详见附件：保证金及信用信息.docx

详见附件：1.公司概况及业绩.docx

详见附件：2.产品技术参数表.docx

详见附件：2.1绿色采购证明材料.docx

详见附件：3.组织实施方案.docx

详见附件：4.生产水平及质量控制措施.docx

详见附件：5.培训方案.docx

详见附件：6.售后服务方案.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx