采购需求

建设内容：完成巷道提升22460㎡（标准180元/㎡，包括栽植苗木、破损道路修复、道沿修缮等），修建文化广场2处900㎡并配备健身器材，安装路灯350盏，新修排水管网3.7km，配套小型污水处理设施5座，打造生态宜居村庄。

工期：具体施工起止日期以合同签订时间为准