清 单 编 制 说 明

一、工程概况：

“已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目(第3包:美原片、刘集片)，主要建设内容为校舍维修改造、消防设施维修改造等工程。

二、编制依据：

1. 施工设计图纸及相关标准图集；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》；

4.《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》；

5.《陕西市政工程消耗量定额（2025）》；

6.《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》；

7.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》；

8.《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；

9.《陕西省市政工程基价表（2025）》；

10.《陕西省园林绿化工程基价表（2025）》；

11. 采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）版本编制。

三、编制范围：

施工设计图纸中的内容。

- 四、其他说明：

- 1.招标代理服务费与造价咨询服务费不计入工程造价；

- 2.工程预留金 20 万元已计入其他项目费中；

- 3.刘集初级中学消防工程管道打压注水及漏点维修教学楼和教师公寓7140元/项计入到其他项目专业工程暂估价中；

- 4.美原初级中学消防工程对全校管道注水及漏点维修16660元/项计入到其他项目专业工程暂估价中；

- 5.薛镇中心幼儿园消防工程管道打压注水及漏点维修消火栓系统和喷淋系统9520元/项、管路检查注水调试高位水箱补水管路595元/项、连接接地装置100元/项、维修故障联动编程及调试3570元/项计入到其他项目专业工程暂估价中；

- 6.老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园-消防工程消防管道涂色500元/项、消防喷头更改方向含425个喷头5000元/项、楼梯休息平台处窗户安全隐患维修封堵含两个窗户300元/项计入到其他项目专业工程暂估价中；

- 7.薛镇中心幼儿园消防工程防尘罩10759元/项计入到其他项目专业工程暂估价中；

- 8.具体工程量清单详见附件。