清 单 编 制 说 明

一、工程概况：

“已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目(第1包:城关片)，主要建设内容为校舍维修改造、消防设施维修改造等工程。

二、编制依据：

1.  施工设计图纸及相关标准图集；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》；

4.《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》；

5.《陕西市政工程消耗量定额（2025）》；

6.《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》；

7.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》；

8.《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；

9.《陕西省市政工程基价表（2025）》；

10.《陕西省园林绿化工程基价表（2025）》；

11. 采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）版本编制。

三、编制范围：

施工设计图纸中的内容。

- 四、其他说明：

- 1.招标代理服务费与造价咨询服务费不计入工程造价；

- 2.工程预留金17.5 万元计入其他项目费中；

- 3.频阳小学、莲湖学校、荆山学校砖混发电机房（1座）暂列金额7万元计入消防工程其他项目费中；

- 4.频阳小学、莲湖学校、荆山学校三个学校柴油发电机组（暂定综合单价120000元/台）、桥架（暂定材料价85.00元/m）、电力电缆（暂定材料价265.00元/m）；

- 5.频阳小学消防工程打压注水15000元/项、维修调试费3000元/项、防尘罩10759元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 6.莲湖学校消防工程稳压装置维修及调试2100元/项、打压注水16520元/项、维修水泵控制柜及调试2100元/项、摘除防尘罩420元/项、调试维修（压力开关、流量开关）700元/项、维修防火阀及调试风机（储油间）700元/项、调试补风机（地下室）420元/项、风机调试及接线（配电室）1120元/项、水箱注水及维修（消防水池及高位水箱）1400元/项、CRT调试及图纸绘制2800元/项、维修调试液位显示仪（消防水池及高位	水箱）2520元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 7.莲湖初级中学消防工程打压注水25000元/项、消火栓维修1400元/项、火灾报警系统编程1#-3#教学楼700元/项、维修排烟风机报告厅700元/项、控制柜维修调试及防火阀移位风雨操场负一层2100元/项、调试费用风雨操场负一层地下水泵房的低压压力开关和流量开关2800元/项、打压注水25000元/项、调试及修复电解点压力表700元/项、餐厅二层风机调试2100元/项、调试气体灭火系统9200元/项、改窗户8400/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 8.东华小学消防工程现场控制柜调试水泵房1400元/项、打压注水19750元/项、暗杆闸阀设置开启刻度和标志420元/项、摘除防尘罩420元/项、安装电接点压力表及系统调试700元/项、气体灭火系统调试及接线3000元/项、调试消防控制室的火灾报警1120元/项、消防电源监控主机故障点位维修420元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 9.东上官初级中学消防工程调试气体灭火系统3500元/项、调试费风机多线控制1400元/项、打压注水18000元/项、暗杆闸阀设置开启刻度和标志420元/项、消防水池注水840元/项、摘除防尘罩元420/项、电机调试280元/项、风机调试1400元/项、移取水口2100元/项、防尘罩10759元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 10.荆山学校消防工程气瓶检验服务3360元/项、拆除气瓶安装及运费1750元/项、打压注水19750元/项、喷淋调试700元/项、打压注水19750元/项、暗杆闸阀设置开启刻度和标志420元/项、水泵及水泵控制柜的维修3100元/项、摘除防尘罩420元/项、风机维修及调试1120元/项、高位水箱注水及调试700元/项、小便池改造6000元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 11.富闽友谊幼儿园消防工程地下室补风机移位2100元/项、消火栓管道打压注水及漏点维修16400元/项、摘除防尘罩420元/项、配电室气体灭火系统调试费用300元/项、气体灭火系统接线300元/项、消防水池注水420元/项、调试费用700元/项、地下室排烟风机调试费用420元/项、防尘罩10759元/项、防火门门框填充5400元/项、设置疏散设施490元/项计入其他项目专业工程暂估价中；

- 12.迤山中学消防工程封堵水池通气孔140元/项、打压试水维修18700元/项、瓶头阀接电700元/项、更改主电连接方式140元/项、编写联动程序700元/项、设置手动导链并调整手动按钮高度1500元/项、火灾报警联动编程700元/项、维修排烟风机700元/项、维修稳压装置700元/项、高位水箱保温处理3570元/项、维修调试费2800元/项、火灾报警控制器做接地线140元/项、防尘罩10759元/项、维修水池3000元/项计入其他项目专业工程暂估价中。

- 13.具体工程量清单详见附件。