富平县荆山大道与环城南路十字路口

至石川河段雨水管道提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

法定代表人

或其授权人： {招标人信息\法定代表人} （签字或盖章）

工程造价咨询

或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人

或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称： 富平县荆山大道与环城南路十字路口至石川河段

雨水管道提升改造项目 专业： 市政工程 第 1 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 西段雨水 |  |  |
| 1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征]  1.土类别:综合土  2.挖土深度 : ≤4m  3.运输距离:根据现场实际情况, 自行考虑  4.清单量已包含工作面及放坡工程量 [工作内容]  1.土方开挖  2.基底钎探  3.场内运输 | m3 | 940.43 |
| 2 | 040103001002 | 沟槽填方  [项目特征]  1.填方来源:现场  2.密实度:见设计  3.材料品种 、规格:综合土 [工作内容]  1.场内运输  2. 回填  3.碾压 | m3 | 12179.34 |
| 3 | 040103003002 | 余方弃置  [项目特征]  1.弃料品种:沟槽余方 [工作内容]  1.装卸  2.场外运输 | m3 | 4106.76 |
| 4 | 040501001003 | d1500mm钢筋混凝土管道铺设 [项目特征]  1.管材 : Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管  2.规格 :d1500mm  3.埋设深度:见设计图  4.接口形式:橡胶圈接口,见23S516  5.基础 : 180 °C20混凝土基础,参考04S531-1/ 14  6.混凝土基础在检查井两侧第一个管道接口下 及每隔12m设置一道,见04S531-1/27  7.其它要求见设计 [工作内容]  1.垫层 、基础铺筑及养护  2.模板制作 、安装拆除  3.混凝土浇捣 、养护  4.预制管枕安装  5.管道铺设 、接口连接  6.管道检验及试验  7. 防腐  8.变形缝处理 | m | 100.23 |
| 5 | 040504002004 | 矩形直线混凝土雨水检查井（2200\*1100mm） [项目特征]  1.井类型:矩形直线混凝土雨水检查井（2200\* | 座 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 富平县荆山大道与环城南路十字路口至石川河段

雨水管道提升改造项目 专业： 市政工程 第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1100mm）  2.井深:见设计图  3.标准图号 :20S515-39 、40  4.垫层:300mm厚土垫层,300mm厚3:7灰土, 100 mm厚C15混凝土垫层  5.底板:200mm厚C30钢筋混凝土底板  6.井墙:200mm厚C30钢筋混凝土井墙  7.井底流槽:C15混凝土  8.盖板:200mm厚C30钢筋混凝土预制盖板  9. 防水:合成高分子防水涂膜防水层  10.踏步:球墨铸铁踏步,见14S501-1/35 、36  11.井框 、盖 : Φ700球墨铸铁防沉降井框盖  12. 防坠网:直径Φ600, Φ10mm三股聚酰胺复丝 绳索  13.检查井井室及井筒周围0.5m范围采用3:7灰 土分层回填至路床  14.其它要求详见设计图说明 [工作内容]  1.垫层铺筑  2.模板制作 、安装 、拆除  3.混凝土浇捣 、养护  4.井筒 、井圈 、井盖安装  5.盖板安装  6. 防坠装置安装  7.踏步安装  8. 防水 、止水  9. 防腐 |  |  |
| 6 | 040504007002 | 砌筑出水口 [项目特征]  1. 出水口规格:八字型  2.垫层 、基础材质及厚度:见20S517-7  3.砌筑材料品种 、规格:浆砌块石 [工作内容]  1.垫层铺筑  2.模板制作 、安装 、拆除  3.混凝土浇捣 、养护  4.砌筑 、勾缝 、抹面 | 座 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

措施项目清单

工程名称： 富平县荆山大道与环城南路十字路口至石川河段

雨水管道提升改造项目 专业： 市政工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用措施 |  |  |
| 041201001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 041201003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 041201002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 041201005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |
| 二 | 专业措施 |  |  |
| 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1 |
| 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注 ：安全文明施工措施费为不可竞争费用 ，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称： 富平县荆山大道与环城南路十字路口至石川河段

雨水管道提升改造项目 专业： 市政工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | 项 | 1 |
| 6 | 招标代理服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

规费 、税金项目清单

工程名称： 富平县荆山大道与环城南路十字路口至石川河段

雨水管道提升改造项目 专业： 市政工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |