版本号：SXCFY20260201.1B120260330002

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：后勤托管服务(二次)

### 采购项目编号：SXCFY20260201.1B1

### 富平县中医医院

### 陕西诚方源项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月29日

## 第一章 投标邀请

陕西诚方源项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受富平县中医医院委托，拟对后勤托管服务(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXCFY20260201.1B1

### 二、采购项目名称：后勤托管服务(二次)

### 三、招标项目简介

富平县中医医院保洁、医废处置；机电、设备运行；保安、安防；机电、设备日常养护维修员的运营管理工作。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（后勤托管服务）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法人授权书（证明书）：法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

2、信用信息：投标人不得为“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人和“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)”中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商.（供应商无需提供，以代理机构开标后现场查询记录为准 ）

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 富平县中医医院

地址： 荆山大道北段

邮编： 711700

联系人： 刘阳

联系电话：  0913-8229115

### 代理机构：陕西诚方源项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市新城区金花北路169号天彩大厦B座1单元20层2001室

邮编： 710000

联系人： 阮旭静

联系电话： 029-89339538

### 采购监督机构：富平县政府采购管理股

联系人：杜老师

联系电话：0913-8221145

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,700,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西诚方源项目管理有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司西安咸宁路支行（投标人缴纳保证金时，请备注“SXCFY20260201.1B1投标保证金” 银行账号：8111701011600592875 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准，向陕西诚方源项目管理有限公司交纳招标代理服务费，招标代理服务费采用现金、电汇或银行转账方式交纳，不得采用投标保证金抵扣。 服务费交纳账户： 开户名称：陕西诚方源项目管理有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司西安咸宁路支行 银行账户：8111701011600592875 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由富平县中医医院和陕西诚方源项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由富平县中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西诚方源项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是富平县中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西诚方源项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见合同文本。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西诚方源项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西诚方源项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西诚方源项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：阮旭静

联系电话：029-89339538

地址：陕西省西安市新城区金花北路169号天彩大厦B座1单元20层2001室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

富平县中医医院保洁、医废处置；机电、设备运行；保安、安防；机电、设备日常养护维修员的运营管理工作。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,700,000.00

采购包最高限价（元）: 2,700,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤托管服务 | 1.00 | 2,700,000.00 | 项 | 物业管理 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：后勤托管服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 结合富平县中医医院开诊需求，为保障后勤服务运营正常进行，现申请对富平县中医医院后勤托管服务进行招标。 二、服务内容及要求 （一）服务地点：富平县中医医院 （二）工作内容： 1.保洁服务，详见附件一 2.保安服务、安防系统服务，详见附件二 3.机电、设备日常养护维修，详见附件三 4.管理人员，详见附件四 5.考核标准，详见附件五 拟派人员数量. 保洁（人）; 保安（人）; 工程（人）; 绿植养护（人）; 管理（人）. 30; 16; 8; 根据服务要求，自行安排; 项目经理; 部长. 1; 3. 注：本表内人员要求为最低人数，若不满足，视为未实质性响应。. |
| 2 |  | 附件一：富平县中医医院保洁服务 一、保洁服务基本服务要求： 服务地点：富平县中医医院 服务范围：富平县中医医院院区 二、服务人员基本服务要求： 1、保洁人员必须五官端正，作风正派，热爱集体，服从组织纪律，服从工作安排，遵守医院的纪律和制度。 3、保洁人员需身体健康，身高1.55米以上，年龄60岁以内。 4、服务商应有完善的现场监管机制、相关的管理制度、不同岗位工作流程、操作规程及管理处罚措施。 5、服务商设有岗前培训机构，现场经理、保洁员上岗前均应由服务商提供专业培训，经过岗前培训合格才能上岗。 6、、工作人员必须穿全套工作服上岗，着装干净、整洁。 7、服务商应当保证每名工作人员夏装、春秋装、冬装工作服装至少各两套，以保证工作人员在不同季节服装更换。 三、服务要求： 1、中标服务商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个工作系统安全、高效、有序和有计划地运转。 2、日常保洁员应配备专业的保洁推车并具备日常保洁所需的全套工具（消毒剂、清洗剂、拖把、水盆、垃圾桶、垃圾袋等）。 3、现场需配备有资质、性能可靠、安全的且符合国家环保及《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）要求的清洗剂与消毒剂，所有原材料使用均可追溯货物来源并满足现场需求。 4、服务商每三个月应对保洁员进行医院感染防控、医疗废物管理知识、保洁服务标准化操作、保洁服务礼仪礼貌、医废站应急预案演练等全方面培训，并做好记录。 5、清净工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。 6、为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具须按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，并用颜色、字标等方式进行区分。 7、按照控感要求，达到中华人民共和国卫生行业标准《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T512-2016）或国家颁布的最新标准的要求。 8、卫生保洁按区域设置卫生保洁区域公示栏（含保洁人员基本信息），岗位保洁员须挂牌公示，采购人进行实时监督考核。如临时调配保洁员，需向采购人相关管理部门报告。 9、保洁人员同时兼具控烟监督员的职责，需佩戴控烟袖标并主动劝阻院内吸烟人员。及时巡回，发现烟头及时清理。若保洁人员不履行控烟责任，每发现一次按照采购人管理规定进行扣罚。 10、因保洁区域地面湿滑、污物处理不及时、无防护标识牌导致的任何人员伤亡或造成其他损失的，由中标服务商承担全部责任。中标服务商所提供使用的清洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的合格产品。所用消毒剂必须是通过国家卫生部审批准予使用的，对人体无伤害，并符合医院感染科的要求，由于使用不合格产品对人员造成的伤亡或其他损失，由中标服务商承担全部责任。 四、保洁项目及设备 （一）保洁服务内容、清洁标准及检查标准： 保洁服务内容、清洁标准及检查标准 项目; 清洁内容; 清洁标准; 检查标准. 保洁 服务; 室内; 公共区域; 卫生间; (1)每天至少5次对公共卫生间进行清洁。 (2)每周至少1次对卫生间隔挡门、墙面进行清洗。 (3)每月至少1次对脚踩阀进行清理保养。 (4)每周至少2次对公共卫生间进行消杀。; (1)便池、小便池、恭桶无污渍。 (2)台面、洗手池、镜面无水渍、无污渍。 (3)地面无水渍、无污渍、无杂物。 (4)卫生间隔板、墙面无浮尘、无污渍。 (5)脚踩阀功能正常、无污渍。 （6）卫生间无异味。. 电梯; (1)每天至少2次对电梯轿厢进行清洁。 (2)每周至少2次对门槽进行清洁。 (3)每两周至少1次对电梯垫进行清洗。 (4)每天至少2次对电梯轿厢进行消杀。（特殊情况加消）; 电梯轿厢壁无浮尘、无污渍。 (2)门槽无杂物、无泥沙。 (3)电梯垫无可见性垃圾、无污渍。地面无浮尘、无垃圾、无污渍水渍。 (4)不锈钢设施无浮尘、无手印、无污渍，保持光亮。. 楼梯; (1)每天至少2次对楼梯进行清洁。(2)每周至少1次对楼梯进行消杀。; (1)地面无杂物、无水渍、无污渍。 (2)楼梯扶手无浮尘、无手印、无污渍。. 楼道，走廊及扶手; (1)每天至少4次对楼道进行清扫。 (2)每天至少2次对垃圾桶内垃圾进行清理。 (3)每天至少1次对楼道台阶进行清拖。; (1)台阶无浮尘、无垃圾、无污渍(2)楼道设施无浮灰、无污渍。 (3)玻璃、窗框无水迹、无污渍、无手印。 (4)窗槽内无杂物、无浮尘。 (5)楼梯扶手无浮尘、无手印、无污渍。 (6)垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 (7)地面无杂物、无水渍、无污渍。. 大厅; (1)每天至少4次对大厅进行清洁，并随时维护。 (2)每天至少2次对垃圾桶进行清理。 (3)每两周至少1次对玻璃门、窗、墙面进行清洗。; (1)地面光亮、无杂物、无水渍污渍。 (2)设施无浮尘、无污渍。 (3)垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 (4)玻璃无浮尘、无水渍、无泥痕、干净明亮。 (5)窗台、地面无尘、无污渍、无水渍。. 会议室; (1)每周至少3次对会议室进行清洁。 (2)如有重要会议或接待，提前进行清洁，并做好会前和会后的清洁。; (1)室内无杂物、空气流通、无异味。 (2)设备设施无浮尘。 (3)地面无灰尘无污渍。 (4)桌面无灰尘、无污渍。 (5)茶具干净、无污渍。. 病房; (1)每天至少2次对病房进行清洁，并随时维护。 (2)每天至少2次对垃圾桶进行清理。 (3)每两周至少1次对玻璃门、窗、墙面进行清洗。 （4）设备带、床头柜每天1次清抹及消毒。; (1)地面光亮、无杂物、无水渍污渍。 (2)设施无浮尘、无污渍。 (3)垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 (4)玻璃无浮尘、无水渍、无泥痕、干净明亮。 (5)窗台、地面无尘、无污渍、无水渍。. 办公室; (1)每天至少2次对办公室进行清洁，并随时维护。 (2)每天至少2次对垃圾桶进行清理。 (3)每两周至少1次对玻璃门、窗、墙面进行清洗。; (1)地面光亮、无杂物、无水渍污渍。 (2)设施无浮尘、无污渍。 (3)垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 (4)玻璃无浮尘、无水渍、无泥痕、干净明亮。 (5)窗台、地面无尘、无污渍、无水渍。. 地下停车场; (1)每天至少1次对车库进行清洁。 (2)每天至少1次对垃圾桶进行清理。 (3)每月至少1次对车位下地面彻底清洁。 (4)定期对2米以下管道、墙角进行清扫。; (1)地面无烟头、杂物、纸屑。 (2)垃圾桶内垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 (3)车场无蛛网、无积尘。. 室外; 道路; (1)每天至少2次对地面及道路进行清扫，并随时维护。 (2)雨后雪后及时清扫路面。 (3)每周对外围地面及道路进行冲洗，根据季节调整。; (1)地面无烟头、无纸屑、无杂物。(2)地面干净、无污渍。 (3)雨雪天气路面无积水、无积雪 （4）喷泉池内无杂物，无积水、无污泥。. 绿化带; (1)每天至少2次对绿化带内杂物进行捡拾。 (2)每周至少1次对枯枝、枯叶进行清理。; (1)无白色垃圾、无烟头、无纸屑。(2)绿化带内无枯枝、枯叶。. 排风口; 每周至少1次对排风口进行清洁。; 排风口无积尘、无泥渍。. 散水、地沟、雨水井; (1)每周至少1次对雨水收集口、地沟内及雨水井杂物进行清理，并随时维护。 (2)根据季节及天气情况对散水、地沟、雨污水井进行清污、卫生消杀。; (1)沟内无积水、无杂物、无堵塞现象。 (2)防止雨水收集口、地沟及雨水井细菌滋生。. 路（地）灯、指示牌、宣传栏; 每周至少2次对路（地）灯、指示牌及宣传栏进行清洁。; 无灰尘、无泥渍，确保光亮。. 体育设施（活动器械）; 每天至少1次对体育设施进行擦拭，并配合医院进行维护、消杀。; 无灰尘、无污渍、无垃圾、无脏物。. 天台、雨棚; 每月至少2次对天台及雨棚进行清理。; 无杂物、无积尘、无泥渍、无垃圾，排水口畅通。. 自行车（电瓶车）车棚; 每周至少3次对车棚进行清洁。; 确保无杂物、无垃圾。. 生活垃圾分类收集屋; 垃圾分类收集屋管理。每日至少1次对垃圾中转站进行清洁及消杀。 （2）每天至少2次对各区域内垃圾进行清理。 (3)每周至少2次对垃圾桶外部进行清洗、保养。; 地面干净、无散落垃圾、无异味。 (2)无蚊蝇、无蠕虫、无老鼠。 （3）做好每日清运台账。 （4）各处垃圾无遗漏。 (5）垃圾运输过程无倾泻。 (6)垃圾桶摆放整齐。 （7）配合做好垃圾分类各项工作. 消毒消杀; 正常情况下每日1次消杀 传染病高发期间，每日2次（特殊加消）; （1）严格遵守消杀操作制度，并做好记录。 （2）消杀效果达到院方要求及相关标准。 （3）熟练掌握紫外线消杀工作流程。. 医疗垃圾清运; (1)每天1次对医废站进行消毒，做好各记录。 (2)每周至少2次对垃圾桶外部进行清洗、保养。; (1)各处垃圾无遗漏。 (2)垃圾运输过程无倾泻。 （3）做好和科室交接记录，签字确认。. 窗帘、隔帘清洗; （1）每年至少一次清洗全院窗帘、隔帘。; 随洗随挂，小破损及时缝补。. 被服收发; 每日收集科室脏被服，统计数量。发放干净被服。; 合理调整周转被服，保证一线科室正常运转。. 太平间管理; 每月至少1次对太平间清理、清洁、消毒。; 地面无杂物、无异味、设施正常。. 玻璃、外墙清理; 每年至少2次对全院玻璃、外墙进行清洗。; 玻璃干净、明亮。外墙无泥土、无胶印。. 绿植租赁、摆放; 负责医院绿植租赁、摆放，租赁数量不少于50盆，绿植定期养护及更换; 绿植无坏死、干枯、摆放整齐、数量相符。. （二）保洁设备要求： 序号; 品名; 序号; 品名. 1; 垃圾袋; 27; 尘推. 2; 强力洁厕剂; 28; 玻璃刮刀. 3; 中性全能清洁剂; 29; 云石铲刀. 4; 玻璃清洁剂; 30; 地板刮水器. 5; 油性静电吸尘剂; 31; 双面玻璃清洁器. 6; 强力化油剂; 32; 水桶. 7; 不锈钢光亮剂; 33; 单桶榨水车. 8; 洗洁精; 34; 鸡毛掸子. 9; 草酸; 35; 捡拾夹. 10; 84消毒液; 36; 钢丝球. 11; 空气清新剂; 37; 喷壶. 12; 粘胶去除剂; 38; 地刷. 13; 芳香球; 39; 硬毛刷. 14; 洗衣粉; 40; 软毛刷. 15; 去污粉; 41; 熨斗刷. 16; 百洁布; 42; 雨衣. 17; 钢丝球/钢丝棉; 43; 雨鞋. 18; 线拖把; 44; 灭害灵/杀虫气雾剂. 19; 海绵拖把; 45; 小心地滑/清扫中/指示牌. 20; 套扫; 46; 铲雪板. 21; 大扫把; 47; 电动喷雾器. 22; 橡胶手套; 48; 绿篱机、打边机. 23; 线手套; 49; 病虫害防治药品. 24; 毛巾; 50; 树枝剪刀. 25; 毛头; 51; 钉耙. 26; 伸缩杆; 52; 其他工具及耗材. 所配备的设备需处于性能完好状态，保证随时使用。现场需配备足量的符合国家要求、安全可靠的保洁工具 六、质量保证 保证所供服务应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。 乙方所供服务必须执行下列条款： 1、选用的服务保证满足采购要求。 2、服务符合国家有关规范要求，确保整个服务达到最佳状态。 3、各项服务及设备良好。 4、每月应有保洁服务工作计划； 5、有专门服务小组，分管领导亲自负责，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、所在公司、职务、职称、工作职责、联系方式等）； 6、有客户回访安排； 7、设有专人投诉举报电话，有专人接听记录、受理； 8、有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的工作人员有具体处罚办法。 9、乙方需按招标文件要求聘用符合条件的工作员，在合同履行中若保洁员人数配备不够、或条件不符合的，均以每月人员（工资）扣除，具体金额以投标报价中的人员工资为准。 10、乙方所供服务因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权。 七、其他要求 1、中标服务商自行配置项目相关人员的装备设施、保洁用品及耗材。 2、中标服务商自备电脑、人脸识别考勤设备和打印机等办公设备和耗材。 3、中标服务商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个保洁系统安全、高效、有序和有计划地运转。 4、中标服务商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料 5、中标服务商须严格执行国家劳动法和渭南市政府相关规定，如因此产生的一切责任及费用由中标服务商全部负责。 6、中标服务商自行负责其招聘员工的一切工资、福利。因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标服务商给付员工加班薪资。如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标服务商全部负责；中标服务商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。 7、采购人不接受中标服务商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标服务商违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标服务商承担。 8、中标服务商要严格遵守医疗废物管理条例，严禁倒卖医疗废物，并具有具体的承诺。 9、中标服务商为员工核定的工资不得低于当年陕西省渭南市富平县最新政策规定的最低工资标准。 10、本次招标的保洁服务费包含工作人员劳务支出、社会保险、劳保福利、人身意外保险费、住宿费以及保洁设备、工具损耗费、保洁耗材物资费、管理费用。 11、节假日按照正常上班安排保洁，365天无休。 |
| 3 |  | 附件二：保安服务、安防系统服务 一、项目概况 富平县中医医院，负责院区的医疗秩序维护、治安防范、消防安全、医院范围内的人员、医院设备设施的安全保卫。突发事件人员，财产安全应急措施抢救等。 二、服务内容 富平县中医医院院区各大门前区域及消防巡查及突发事件处置，治安监控室值班值守。 三、技术要求 1.医院对岗位设置和管理工作具有直接指挥权和决定权。 2.安保服务费包含人员薪酬、服装、安保器材、食宿、管理费、税金等所有费用。 3.中标单位对所录人员要严格调查审核，保证录用人员没有劳动教养和刑事犯罪记录，健康状况良好、无精神病史，保安员身高不得低于165CM、年龄60岁以内、具备上岗资格证。消防监控室人员需持有中级消防操作员证（不少2人），退役军人应优先录用。 4.中标单位保安员要遵纪守法，文明执勤。按岗位要求着装统一，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语。 5.中标单位须根据《保安服务管理条例》实施管理，自行解决所雇用人员的食宿问题并自备制服、警具、寝具、雨具、通讯设备、电筒、值班登记等用具用品。 6.保安实行全年24小时轮值制度，除上岗人员外，其他所有保安员作为临时备勤，如果突发情况发生，随时待命。同时全天保安员均为义务消防员。 7.投标报价中包含：人员薪酬、人员食宿、制服、警具、寝具、雨具、通讯设备、电筒、值班登记等用具用品。 四、服务要求 保安服务内容、服务标准及检查标准 项目; 服务内容; 服务标准; 检查标准. 保安 服务; 门岗服务; (1)执行24小时值班制度，发现问题及时报告。 (2)严格执行院内及出入口管理制度。 (3)发现可疑人、事、物或其他治安信息，及时向相关领导或部门汇报，必要时报警，并配合公安机关做好处置工作。 (4)对出入人员和车辆所携带、装运的物品严格检验、核查，禁止私自将危险或违禁物品带入，同时严防医院物资流失。 (5)疏导出入车辆和行人，保证进出车辆畅通，人员出入有序无阻。 (6)妥善保管、定期检查、熟练使用技防工具，每月至少开展1次培训。每年至少开展一次防爆演练一次。 (7)上岗期间保持良好形象，不得在门卫室从事与工作无关的活动。; (1)不得擅自离岗、空岗，按时交接班，值班和交接班记录准确、真实。 (2)严禁无关人员进入医院，来访人员、车辆及进出物品需进行严格验证，并履行登记手续，记录完整。 (4)根据医院要求做好出入口管理工作。 (5)熟练掌握技防工具使用方法。 (6)上岗期间精神饱满、行为端正，仪容仪表符合要求，不与无关人员聊天，不干私活、不饮酒、不吃零食、不玩手机。. 巡逻岗服务; (1)熟悉医院的地形、地物，掌握校内消防设施、器材分布和使用方法。 (2)严格按照规定的时间、路线、频次开展巡逻工作。 (3)维护医院正常的医疗秩序，对车辆停放进行引导，对医院环境和设施进行监管。 (4)加强重点部位巡查，对发现的各类安全隐患及时处理或报告。 (5)遇有火警或其他突发事件，应迅速处置或采取有效措施保护现场并及时报告。 (6)工作中遇到疑难问题，应及时上报领导，不得擅作主张或隐瞒不报。; (1)巡逻记录完整、准确、真实。 (2)对可疑人员或可疑情况及时盘查，必要时报警处理，对存在各种不安全行为礼貌制止，确保校内秩序正常。 (3)及时制止破坏医院环境和设施的行为，对发现的设施故障及时报修。 (4)及时关闭相关设施，对发现的安全隐患及时报告。 (5)院内车辆按位停放，无乱停乱放，无堵塞消防通道现象。 (6)熟练掌握消防设施、器材的使用方法，能够有效应对初起火灾。 (7)安防、消防报警、应急出警及时到达现场。. 消防管理; (1)配合医院成立义务消防队，并完善《火灾应急预案》。每季度开展一次消防知识培训。掌握消防联动控制系统、灭火器材操作技能。 (2)每日对重点防火部位进行检查。每半月对消防设施、器材进行一次检查，每月进行一次消火栓试水。 (3)每季度对消防系统开展一次季检。 (4)配合院方每季度对消防系统进行一次联动测试。 (5)配合院方每年对消防系统进行一次检测。; (1)根据院方《火灾应急预案》，至少每半年开展一次消防应急演练。 (2)掌握扑救初起火灾以及疏散逃生的知识和技能，对消防控制设备发现的报警、设备故障等情况能够及时、有效处理。 (3)消防设施、器材齐全、完好，配合院方按期对灭火器检验，确保功能完好。 (4)应急照明和疏散标示完好，安全通道畅通。 (5)消防联动系统功能正常。. 监控中心 管理; （1）监控中心执行24小时值班制度。 （2）监控人员对监控画面进行实时巡检，发现异常或损坏，及时通知巡逻岗前去查看并配合处置。 （3）建立监控设备清单、对监控设备使用情况每月排查1次，监控线路、器材不得擅自改动。 （4）未经院方许可，禁止任何人员查看监控录像。 （5）外来人员须经院方批准后方可进入监控中心。; （1）无脱岗、空岗现象，监控中心值班记录完整、准确、真实。 （2）监控设备运转正常，画面清晰，摄像头固定牢固，保持正确摄像角度。 （3）严禁私自删除、下载监控录像，查看录像须经院方许可并做好登记。 （4）外来人员进入监控中心须经院方批准并做好登记。. 五、其他 （一）其他要求 本项目共计需要保安16名。 1、本岗位设置仅供参考，具体岗位由医院保卫科根据实际情况进行岗位设置人员配备，实行考勤打卡制度，依据每月考勤打卡实有人数及岗位支付安保服务费。 2、由医院保卫科可根据医院安保实际情况，对安保服务项目实施管理监督。 3、投标单位必须提供各岗位的工作职责、工作内容。 4、设置保安队长1名，持保安证、中级消防操作证，50岁以下。 （三）质量验收标准或规范 1、管理服务总体目标监控 1）、医院主管部门对中标单位的工作进行监督检查和协调沟通。 2）、中标单位项目主管需主动与医院主管部门联络，定时征求意见并改进工作。中标单位如更换主管应征得医院主管部门同意方可更换。如有违反按违约处罚。 3）、树立“业主至上，服务第一”的思想，为医院创造一个安全、畅通、舒适、文明的医疗环境。 4）、实行优质服务，优质管理，为医院提供文明礼貌、主动热情周到的服务，最大限度满足医院服务质量的要求。 5）、、中标单位员工应遵纪守法，对突发事件处理的及时率为100%，有效投诉处理率达100%，投诉回复率达100%。 6）、如中标单位员工有监守自盗行为，一经发现核实，按财产损失价值5倍处罚中标单位，中标单位须开除当事员工。如有贪污票款行为，处以1000元/次罚款，必须开除当事员工。如有倒卖医疗挂号票号行为，一经核实，处以5000元/次罚款，并开除当事员工。以上行为严重者送交公安机关。如发生火灾、治安、交通、刑事等事故，经核实，是因中标单位管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成的，按事故责任进行赔偿。必要时追诉中标单位的刑事责任。 7）、中标单位必须保证派驻医院保安员的稳定性，如保安员有调离或离职，调离或离职人员离开医院之前，跟班人员必须有一个星期的跟班熟悉时间（跟班人员在跟班期间医院不计服务费），跟班人员熟悉之后得到医院主管部门批准方可上岗。如发现中标单位不报医院主管部门同意就对保安人员调整调离的，每人次扣当月满意度评价10分，如发现未经医院主管部门同意调整保安管理人员的扣除当月满意度评价30分。 8）、保安员必须经过保安培训100%持上岗证上岗，杜绝因管理失职而造成的火灾、治安、交通、刑事等事故。 3、如医院范围内发生被盗案件，系由于中标单位保安员失职、渎职所造成的，中标单位须赔偿相应损失。 4、如医院财产、医院工作人员、住院病人、就医者人身伤亡和财产损失是由于监管不力造成的，其损失由中标单位承担相应责任和负责赔偿。 5、中标单位服务质量满意度评价不符合要求而扣分罚款，属中标单位失职造成的经济赔偿处罚，于当月服务费中扣除。 |
| 4 |  | 附件三：机电、设备日常养护维修 一、项目概况 富平县中医医院，负责院区的机电、设备运行等相关工作。 二、服务内容 本项目乙方需派驻8名专职服务于本项目并驻场（其中至少包括1名高压电工、1名低压电工、1名管道工或水工（水工或管道工包括但不限于水电工、水工、给排水工、管道工等）） 工程服务内容、服务标准及检查标准 项目; 服务内容; 服务标准; 检查标准. 工程服务 工程服务; 共用设施设备维护保养 共用设施设备维护保养; 供配电系统; （1）配电室24小时运行。 （2）每2小时巡查。 （3）配合医院每年对高低压配电柜、变压器进行不少于1次的专业维保。 （4）配合医院每年对接地网及绝缘设施进行不少于1次的检测。; (1)配电室室内温度不超过40℃。 (2)变压器温度在正常值范围内，冷却装置能够自动启停。 (3)配电室无异常响声或气味，地下电缆沟道无积水。 (4)各种仪表指示正常，指示灯正常。 (5)单相、三相电压在额定值的±7%范围内，无超载运行。 (6)配电柜内元器件完好无破损，清洁无积尘，导线接头无过热或烧伤痕迹。 (7)防小动物设施完好。 (8)接地线无锈蚀或松动。 (9)安全用具、操作工具及专用钥匙齐全，存放于规定位置，安全用具定期检定。 (10)各种临时用电接触安全可靠。 (11)各种标示牌、警示牌完好。 (12)各类应急预案完整有效。. 发电机; (1)发电机每15天试运行1次。 (2)配合医院定期对发电机进行专业维保; (1)发电机组机组外观清洁。 (2)冷却液和机油量正常，蓄电池电压不低于 24V。 (3)空气过滤器无积尘、无堵塞。 (4)运行时发电电压、频率、转速符合标准，各类仪表指示正常。 (5)运行时机组无不正常震动、噪声，无黑烟。(6)市电故障状态，机组手动启动正常。 (7)专用操作工具及专用钥匙齐全，存放于规 定位置。 (8)机房通风、降噪符合标准。 (9)各种标示牌、警示牌完好。 (10)各类应急预案完整有效。 (11)发电机组油箱储油量满足8小时运行需求。. 给排水系统; (1)水泵房24小时运行。 (2)每2小时巡查。 (3)每月对水泵润滑点注油不少于1次。 (4)每季度对公共污水管道、雨水管道、化粪池检查不少于1次。 (5)每季度对水泵、阀门全面检查保养不少于1次。 (6)每半年对铸铁雨污水井盖、明装雨污水管道进行除锈、刷漆不少于1次。 (7)每半年对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理清挖不少于1次。 (8)每年对水泵、管道等除锈、防腐、刷漆不少于至少1次。 (9)每年秋冬季对暴露水管进行防冻保温处理，确保供水的安全性。 (10)视情况对排水沟进行清掏1次。 (11)污水提升泵每半月点动运行1次，维护保养每半年1次。集水坑依据情况定期清理，储存水量不超过额定量的2/3。; (1)给排水维修工持有健康证明。 (2)配合院方对二次供水水箱每六个月委托有资质的单位进行清洗消毒和水质化验。水箱加盖上锁，钥匙由专人进行保管。 (3)供水管网、阀门、压力表无跑、冒、滴、 ，机电控制设备运行正常。 (4)各类仪表指示正常，水箱储水量保证不少于8小时正常使用。 (5)配合院方对压力表每年进行检定。 (6)各种标示牌、警示牌完好。 (7)各类应急预案完整有效。. 电梯; (1)电梯24小时运行。 (2)每天巡查不少于1次。 (3)配合医院委托专业电梯维保单位按质监部门要求定期进行保养。 (4)对维保单位保养工作进行监督。 (5)配合医院每年按时对电梯进行年检。; (1)双电源箱、曳引机、控制柜工作正常，无异声、异味。 (2)各类电气、机械保护装置无误动作。 (3)机房通风、降温、消防设施完好有效，洁净无积尘。 (4)各类安全标志完好有效。 (5)事故救援工具、标示牌、警示牌完好。 (6)各类应急预案完整有效。 （7）电梯轿厢内应张贴统一格式的电梯安全使用标识。（96333应急报修标识、乘梯须知等。）. 空调系统; (1)每年在制冷季及采暖季开始前完成空调系统的日常保养工作。 (2)空调机房运行期间，每2小时巡查。; (1)每个供冷季对回风口、出风口滤网进行清洗、消毒，确保出风量达标。 (2)室内空调控制面板各操作键动作灵敏、正确。 (3)室外机冷凝器无积尘，散热功能良好。 (4)冷凝风扇旋转正常，无异响、卡滞。 (5)电气控制部分无过载。. 供暖系统; (1)每年在供热开始前完成供热系统的检查工作。（11月初完成） (2)供暖期前5天完成内部系统试压。 (3)供热季节，供热交换站内应24小时巡检。 (4)供暖系统运行期间，机房和 设备每2小时巡查。; (1)市政供暖热媒压力及温度正常。 (2)换热器压紧螺栓的松紧程度合适、均匀。 (3)换热器前的过滤器滤网清洁、完好，螺栓紧固。 (4)循环泵电器、机械部分运行正常。 (5)各部分温度、压力仪表，安全阀，调节阀，完好、灵敏、有效。 (6)供热温度达标。软化水装置工作正常，水质达标，补水设备工作正常，每个采暖季对补水水箱进行清洗。 (7)每个采暖季配合院方对换热器委托专业 公司进行清洗，确保换热效果良好。 (8)每个采暖季配合院方对压力表和安全阀由特种设备检定站进行检定，确保指示准确，动作灵敏。 (9)机组保温层完好、无脱落。 (10)机房通风、降温、消防设施完好有效，洁净无积尘。 (11)标示牌、警示牌完好。 (12)各类应急预案完整有效。. 共用部位维护保养; 房屋结构; (1)每月对房屋外观结构进行不少于1次的巡查。 (2)每季度对涉及使用安全的重 点部位检查不少于1次。; 目测：房屋外观完整，屋面防水层完好，楼体散水完好，发现问题向院方及时报告。. 门窗、栏杆、扶手; 每周对楼内公共部位门窗巡查不少于1次。; （1）玻璃、门窗配件完好。 （2）门、窗开闭灵活。 （3）无异常声响。 （4）栏杆、扶手稳固。. 楼内墙面、顶面、地面; 每周对楼内墙面、顶面、地面巡查不少于1次。; 墙面、顶面粉刷层无脱落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。. 围墙; 每周对围墙巡查不少于1次。; 实体围墙无倾斜、裂缝。. 管道、排水沟、屋顶; (1)每月对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行不少于1次的清扫、疏通。 (2)每半年对屋顶进行不少于1次的检查。; (1)防水层无起臌、碎裂。 (2)隔热板无断裂、缺损。 (3)排水无堵塞、无漏水。. 照明路灯; 每周对照明路灯不少于1次的巡查。; 灯具完好，区域内道路亮灯率90%以上。. 道路、场地; 每周不少于3次巡查道路、路面、侧石、井盖等。; 道路、侧石、井盖完好。. 综合类维修服务; 设施设备保养计划; 编制《设施设备保养计划》。; 依据《设施设备保养计划》，按期对设施设备进行维护保养。. 设施设备大中修计划; 编制《设施设备大中修计划》。; 依据《设施设备大中修计划》，配合院方对设施设备进行大中修或更新改造。. 报修; （1）根据院方要求制定、调整报修流程。 （2）根据报修内容及时安排工程人员维修。 （3）及时做好维修的回访工作。; 正常报修15分钟响应，特殊紧急维修5分钟响应停电、停水等大型故障性事故，5分钟响应，10分钟处置完成，维修完成情况满意率达90%以上。. 污水站; （1）每日巡视、检测数据记录。 （2）按照环保要求每月、季度、 年上报污水站所有数据。 （3）定期对设备进行检修。 （4）化粪池清理、脱水、装袋暂存，台账记录清楚 （5）污水站厂界废气监测; （1）数据记录及上报达到环保工作要求 （2）化粪池清理、污水、雨水管道畅通 （3）台账记录清楚、满足环保要求 （4）废气检测频次与排污许可证相符，数值达标 （5）支付化粪池清理、厂界废气检测相关费用. 净化空调; - 每日巡视设备运行情况 （2）每周对机组进行清洁 （3）按照计划更换净化系统滤网; 满足净化系统要求. 氧气终端巡查、维修; （1）每月对全院氧气终端设备至少巡查1次 （2）科室报修氧气终端漏气情况5分钟到场维修。; （1）保证医院供气安全。 （2）科室用气正常，满足病人治疗需求。. 呼叫器维修; 根据报修内容及时安排工程人员维修。; 正常报修15分钟响应，因特殊情况与科室协商具体维修时间。维修完成情况满意率达90%以上。. 三、甲方工作 1、因工作需要，甲方负责向乙方提供需维保设备的技术资料。 2、甲方管理部门派遣专人负责协调解决乙方在管理工作中存在的问题。 3、乙方派驻甲方的工作人员必须在签订合同前向甲方提供相关的资格证书，甲方有权要求乙方调换派驻甲方现场的不称职工作人员，甲方有权对乙方的日常工作进行监督检查。 4、甲方对乙方管理工作进行检查考核。 5、本合同执行期间甲方对乙方所有工作人员不负安全管理和责任，乙方履行本合同内容时发生事故，造成甲乙双方或第三方人身、财产遭受损害的，由乙方承担全部赔偿责任。 6、乙方工作人员有不良行为者，甲方有权提出更换，乙方应于2日内更换员工。乙方员工损坏、丢失甲方财物或因乙方原因出现的不安全因素和结果，由乙方负责赔偿相关费用。 7、甲方有权按照招标文件及本合同中规定的考核办法对乙方进行考核，因考核结果不合格导致甲方单方解除本合同的，自解除合同通知书送达乙方时本合同解除，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失(包括但不限于重新采购产生的费用),并按本合同总价的30%向甲方支付违约金， 8、零星维修：服务期内所有的零星维修包含材料、辅料、人工、运输等所有费用由乙方承担（材料需经甲方认质）。 9、单次单项维修、保养、材料费在2000.00元以内（包含2000.00元）时全部由乙方负责，超出2000.00元时则由甲方承担。但如因乙方维护不利、操作或管理不当而造成的设备设施损坏，则由乙方承担所有损失及费用（不包含因乙方配件不足、积压造成的批量性维修）。 10、单次单项维修费用在1万元以上的（包含1万元）中大型维修项目由甲方按照医院相关规定另行招标实施，费用由甲方自行承担。 四、乙方义务 1、乙方派驻项目经理进行运营管理，负责本项目沟通与协调工作，项目经理须持有法人授权书。 2、本项目乙方需派驻8人专职服务于本项目并驻场。 3、乙方所有工作人员应自觉遵守甲方各项规章制度，乙方所订各项制度应适合甲方工作需要。 4、乙方工作人员应认真履行各项相应岗位职责，遵守劳动纪律，无条件接受甲方的检查、监督、考核。 5、乙方须按照甲方要求，保质、保量、按时完成外包管理范围内工作。 6、乙方员工必须具备各相关工作实际操作经验，持有相关的资格证书和有效证件，必须严格按照有关操作规程进行操作。 7、乙方向甲方承诺本公司专业化能力，对不规范操作给甲方造成损失，由乙方负责全部赔偿。 8、乙方负责乙方工作人员的工资、奖金、社保、福利及劳保等，因用工问题产生的全部劳动争议或人事争议，或工伤事故等均由乙方负责处理，由此产生的相关法律责任均由乙方承担，与甲方无关；因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。 9、乙方派驻甲方的本项目经理须执有法人委托书。 10、除上述约定外，乙方的其他合同义务以招、投标文件为准。 11、若本合同因故终止或解除的，乙方应继续履行合同，保持项目管理工作的连续性，本合同因任何原因提前终止或提前解除的，乙方应继续履行合同义务直至下一家供应商进场。 日常维修工具及耗材 序号; 品 名; 序号; 品 名. 1; 工具箱; 35; 冲击钻. 2; 老虎钳; 36; 手枪钻. 3; 尖嘴钳; 37; 钻头. 4; 斜口钳; 38; 线轮. 5; 网线钳; 39; 锉刀. 6; 剥线钳; 40; 月牙扣. 7; 螺丝刀; 41; 电线. 8; 扳手; 42; 绝缘胶带. 9; 榔头; 43; 泡沫双面胶带. 10; 锯弓; 44; 透明胶带. 11; 锯条; 45; 线管、线槽. 12; 内六方扳手; 46; 弯头. 13; 套筒扳手; 47; 对丝. 14; 呆扳手; 48; 直接. 15; 黄油枪; 49; 堵头. 16; 玻璃胶枪; 50; 管箍. 17; 热熔机; 51; 管卡. 18; 疏通机、疏通条; 52; 卫生间水箱组件. 19; 撬杠; 53; 卫生间格挡五金件（合页、拐角、门锁、把手、挂钩）. 20; 梯子; 54; 玻璃胶. 21; 灰刀; 55; 生料带. 22; 电笔; 56; 云石胶. 23; 万用表; 57; 结构胶. 24; 钳形表; 58; 螺栓松动剂. 25; 摇表; 59; 黄油. 26; 普通水龙头; 60; 机油. 27; 螺栓松动剂; 61; 滚筒. 28; 黄油; 62; 膨胀螺栓. 29; 机油; 63; 膨胀管. 30; 铁丝; 64; 自攻丝. 31; 鱼珠胶; 65; 机制螺丝、螺帽. 32; 毛刷; 66; 尼龙扎带. 33; 排刷; 67; 砂纸. 34; 粘鼠板; 68; 其他配件及辅料. 污水站耗材及净化空调系统耗材 序号; 污水站耗材品名; 序号; 净化空调系统耗材品名. 1; 提升泵; 1; 工具. 2; 余氯测试试剂; 2; 消毒用品. 3; 护目镜; 3; 记录表. 4; 线手套; 4; 清扫工具及配件. 5; 橡胶手套; 5; 电机维修配件. 6; 口罩; 6; 滤网. 7; 记录表; 7; 电控系统配件. 8; 电控系统配件; 8; 上水配件. 9; 管道维修配件; 9; 紫外线灯管. 10; 黄油、机油; 10; 其他配件及材料. 11; 次氯酸钠、药剂. 12; 其他配件及材料. |
| 5 |  | 附件四：管理人员 一、项目概况 富平县中医医院，负责院区运营管理工作。 二、服务内容 富平县中医医院，保洁、医废处置；机电、设备运行；保安、安防；机电、设备日常养护维修员的运营管理工作。 三、技术要求 1.管理人员：招聘沟通能力强、服务意识好的人员担任工作。 2.培训：对管理人员进行专业培训，包括医院规章制度、运营管理等方面的培训。 3.投标报价中包含：人员薪酬、人员食宿、制服、通讯设备、值班登记等用具用品。 四、服务要求 1.具备一定的运营管理知识，了解负责运营管理项目的规则制度及要求。 2.具备良好的沟通能力，能够明白采购人对各项目的管理需求。 3.及时响应采购人下达的各项指令，积极主动管理各项目服务人员，确保医院有序运行。 4.具有应急处理能力，熟悉医院的应急预案和流程，能够在紧急情况下协助医院进行管理。 5.遵守医院的各项规章制度，按时上下班，不得迟到、早退或旷工。 6.工作期间不得擅自离岗、串岗或做与工作无关的事情。 7.定期组织业务培训和考核，不断提升管理能力和服务水平。 客户服务内容、服务标准及检查标准 项目; 服务内容; 服务标准; 检查标准. 客户服务; 内部; 基础管理; 建立项目物业服务流程及标准，并建 立各类应急预案。; 形成相关文件、记录。. 品质管理; 制定品质检查计划，按照计划组织实 施，并保持相关记录。; 发现问题及时整改，确保服务 品质不断提升。. 钥匙管理; 建立钥匙管理台账。; 钥匙使用规范，确保安全。. 人员配置; 项目经理具有丰富的物业工作经验； 其他员工符合院方服务要求，专业技术人员需有操作证书；配置统一的服 装和工牌。; 现场配备人员不得少于招标文件要求的90% 确保人员符合要求。. 人员管理; 符合物业服务标准及服务规范；做到 管理规范，服务优质，人员稳定。. 人员培训; 做好员工的入职培训，经考核合格后 上岗，并做好员工的日常培训，达到 服务标准和要求。. 外部; 日常接待; 24 小时受理接待业务，遵循“ 首问负 责制 ”原则。; 主动接待每位来访者，做好各 类服务的受理，处理过程中应 主动、热情、耐心、细致地处 理来访者的问题，并将各类信 息第一时间进行反馈，尽可能 一次将所有的事宜办理完毕。. 投诉处理; 当天首次回应，3 个工作日之内处理完 毕，并进行回访。; 投诉回访率达到 100%；客户满 意率达到 90%。. 突发事件处理; 配合医院完善洪涝、地震等突发性自 然灾害，火灾、公共卫生、 电梯故障 等突发事件应急预案，并定期进行演 练。; 规范留存演练记录. 事故处理; 从业人员年度内未发生群体事件，未 发生重伤以上事故 ，轻伤事故小于 3 起。. 客户满意率; 每季度至少 1 次的满意度调查。; 客户满意率达到 90%以上。. |
| 6 |  | 附件五 物业服务现场考核评分表 内容; 分项指标; 分值; 扣分; 加分. 综 合 管 理 22 分; 1.建立、健全各项规章制度。组织架构明确，分工明确，人员配备到 位。 出勤人数（不含保安）按照合同约定配齐，每缺配 1 人扣 1分， 扣完为止。; 10. 2.所有员工统一着装，佩戴工牌，使用文明用语，礼貌待人，不与服 务对象发生冲突；严格遵守工作纪律，不做与工作无关的事情。; 2. 3.节能降耗管理，同期环比降低1%，得1分，最高得6分，同期环比增长1%，扣1分，最高扣6分。; 6. 4.库房备货充足且质量可靠，符合国家行业标准。; 2. 5.建立各类记录，台账，规范填写。; 2. 6.及时处理各类投诉事件，做好回访与解释工作。; 1. 7.物业工作人员有义务对公共设施的损坏情况向相关主管部门报修， 重点情况需要记录，并存档。; 1. 室 外 保 洁 7 分; 1.医院主干道内， 目视地面清洁干净，无纸屑、果皮、树枝、杂物、 垃圾、油污、污渍、泥沙、积水、烟头等，地面无垃圾滞留，无卫生 死角。; 1. 2.草地、灌木丛中无纸屑、塑料袋、烟头、残枝、杂物、无枯叶，及 时清除公共绿地上的各种堆积物。; 1. 3.景观及其他室外器械无可见灰尘、无垃圾、无污迹。; 0.5. 4.公共区域路灯、标识牌、 目视无垃圾、无灰尘、无污迹、水渍、无 可见灰尘。; 1. 5.垃圾箱、垃圾桶表面目视箱体清洁、无脏污；箱体外无散落垃圾杂 物，垃圾区域干净整齐，地面无污迹，无异味。; 1. 6.宣传栏目视无污迹，无可见灰尘。; 0.5. 7.地沟、沙井目视无垃圾、无积水。; 0.5. 8.医院门前责任区地面整洁，无乱堆、乱放、乱扔、乱贴等现象。; 0.5. 9.雨、雪后按规定时间内扫水、除雪、铲冰。; 0.5. 10.建筑物外立面上无悬挂物，无杂物，干净整洁。; 0.5. 室 内 保 洁 10 分; 1.每天上班之前，大厅地面清洁干净，无垃圾、无卫生死角，雨雪天 气门口要放防滑告示牌。; 1.5. 2.各楼层通道和楼梯台阶清洁干净；各层通道的防火门、电梯门、灯 具、楼梯扶手、护栏、墙面、墙根部分地脚线、指示牌、消火栓等公 共设施，应保证每两周循环保洁一次。; 2. 3.梯间顶面无蜘蛛网、灰尘。; 1. 4.卫生间干净整洁，无杂物、无污渍、无积水、无异味。及时清倒垃 圾篓垃圾、垃圾篓超过 2/3 换新的垃圾袋后放回原处。; 2. 5.卫生间洗手盆，大、小便器上,清洁干净无黄渍。适量喷洒空气清 新剂,保持空气清新、无异味。; 2. 6.卫生间墙面、镜子、台面无污渍、无积水。; 1. 7.保洁每日有巡检、有记录。; 0.5. 垃 圾 清 运 及 消 杀 6 分; 1.垃圾及时清理到甲方指定的垃圾中转点,工完场清，垃圾分类清运 不过夜；废品不得堆放在中转站内外，不得在垃圾场内外燃烧废品。; 2. 2.对垃圾集中点进行巡视检查，定期联系服务单位对垃圾中转站进行 分类清运，不得出现垃圾外溢；对垃圾分类清运的操作规范、事后清 理进行监管。; 2. 3.定期对各区域进行消杀，严格遵守消杀操作制度，并做好记录。; 2. 工 程 维 修 20 分; 1.给排水设备运行正常，定期巡检，按时填写巡检记录。设备、阀门 及管道无跑冒滴漏现象，如遇事故按医院规定时间到达现场，及时处 理排水管道堵塞。; 4. 2.供配电设备运行正常，按时填写巡检记录。备用应急发电机按规定 试运行，道路，楼道及大厅等公共照明无故障。; 3. 3.电梯运行出现故障时，及时告知维保单位和医院。; 1. 4.空调设备运行正常，按时填写巡检记录。每年制冷季及采暖季前配 合维保单位对机组进行检修保养。供暖期按规定巡检供暖系统。系统 出现故障后，及时到达现场查看并联系维保单位维修。; 3. 5.维修时效性、维修质量、维修成本控制。; 2. 6.应急处置：停电、漏水、漏气等应急处置，及时相应并现场处置; 3. 7.按要求对房屋结构，楼面墙面、顶面、地面，围墙，道路场地等进 行巡查，保持完好并做好相关记录。; 2. 8.按要求对强电井、门窗、栏杆、扶手，管道、排水沟、屋顶，照明路灯等进 行巡查，保持完好并做好相关记录。; 2. 安 保 服 务 35 分; 1.有详细的培训计划，并按照计划开展安保人员培训工作，资料完整。; 2. 2.编制合理的巡查路线 ，并按照医院巡查要求进行日常巡查工作。; 4. 3.熟悉医院消防设施分布 ，定期进行专项检查，对突发事件能快速处置。; 3. 4.熟练使用消防 、 防爆器材，掌握一键报警使用方法。; 4. 5.执行 24 小时值班制度，不得擅自离岗、空岗。; 2. 6.消防中控室值班人员需持证上岗，能熟练操作消防设备，保障突发情况会快速、准确处置，做好故障处理记录等台账，确保每一项操作和设备状况都有据可查。; 4. 7.保安在岗服装统一，文明用浯。; 2. 8.上、下班提前 10 分钟按照点位站岗，维护现场秩序。; 2. 9.定期组织安保训练及演练，提升安保人员综合技能。; 2. 10.熟练掌握监控设施操作方法，发现安全隐患会及时操作。; 3. 11.在院内发现不文明、不安全行为及时制止。; 2. 12.在院内发现公共设施损坏情况及时进行报修。; 1. 13.在岗期间不与无关人员聊天，不做与工作无关的事情。; 2. 加 分 工 作 5 分; 1.在日常工作中，能够积极提出环保、节能建议。; 2. 2.受到医院师生及外界的有效表扬（表扬信、锦旗、网络平台公开表 扬等）。; 3. 总得分：; 累计加分：; 累计扣分：. 附注; 1.最后得分为 100 分减去相应的扣分总和，加上加分项目得分，总分不超过 100 分。 2.出勤人数按照合同约定配齐，每缺配 1 人扣 1 分，其余内容发现一处扣 0.1 分，扣完为止。 3.发生有效投诉事件和安全事故，在总分中扣 10 分。 4.发生重大问题，实行一票否决， 当月考核不合格。 5.90 分（含 90 分） 以上付全款，85 分（含 85 分） 以上 90 分以下按该月度全额服务费的 90%付款， 85 分以下按该月全额服务费的 80%付款，连续两个月综合得分均在 85 分以下， 甲方有权单方解除合 同。. 考评人： 被评人： |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

满足项目实施要求，在签订合同前，中标单位须向甲方提供与投标文件一致的人员清单并附相关证件，包括相关人员执业证书、身份证、健康证或县级以上医院体检证明等。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

满足项目实施要求

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

服务期满后，甲方对乙方服务进行年度考核打分，90分（含90分）以上为达标，达标后同等条件下，经双方协商可续签一年；若考核不达标，甲方重新组织招标。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起一年（服务期满后，乙方服务考核达标，同等条件下，经双方协商可续签一年；若考核不达标，甲方重新组织招标。）

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

详见服务要求及合同文本。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 第1个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第2个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第3个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第4个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第5个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第6个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第7个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第8个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第9个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第10个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第11个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 第12个月，根据考核结果，据实结算 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 8.37%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同文本。

### 3.5其他要求

（一）支付约定：前11个月，每月支付不超过合同总金额8.33%。根据考核结果，据实结算，第十二个月，支付不超过合同总金额的8.37%，根据考核结果，据实结算。（以合同签订为主）。2、根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加政府采购活动。3、中标(成交)供应商在中标(成交)结果公告发布后3个工作日内提供叁套投标文件(经编标工具生成的文件直接打印加盖公章），递交的纸质版文件内容确保与线上电子版保持一致，不允许修改和补充。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供具有财务审计资质单位出具的完整的2024年度或2025年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或投标文件递交截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明或担保函；注：根据“【财办2022】32号”的规定，2022年后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台http://acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.htmltimestamp=1709602157914)进行自动赋码验证，未赋码的视为审计报告无效。（代理机构在资格审查环节在线对各投标单位财务审计报告进行查询，并对查询结果截图保存，若在注册会计师行业统一监管平台无法查询，将视为不响应） | 3、基本资格要求.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 4 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。 | 3、基本资格要求.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2025年6月至今（税款所属日期）已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料 | 3、基本资格要求.docx |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 | 3、基本资格要求.docx |
| 7 | 设备和专业技术能力承诺 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 | 3、基本资格要求.docx |
| 8 | 没有重大违法记录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 3、基本资格要求.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权书（证明书） | 法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。 | 4、特殊资格要求.docx |
| 2 | 信用信息 | 投标人不得为“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人和“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)”中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商.（供应商无需提供，以代理机构开标后现场查询记录为准 ） | 4、特殊资格要求.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 商务条款 | 招标文件商务要求响应情况，若负偏离，投标无效。 | 6、商务响应表.docx |
| 3 | 技术条款 | 招标文件技术要求响应情况，若加★号负偏离，投标无效。 | 5、技术指标偏离表.docx |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期不少于招标文件要求，否则其投标无效。 | 投标函 |
| 5 | 其他实质性条款 | 出现不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的情况，投标无效。 | 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 | 供应商未提供拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书，投标无效。 | 2、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx |
| 7 | 投标报价 | 供应商的投标报价超过采购预算或未按招标文件要求提供分项报价表，投标无效。 | 1、投标分项报价表.docx 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.00分 报价得分15.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 保洁服务 | 评审内容：提供针对院区各个区域的①室内保洁；②室外保洁，玻璃、外墙清理；③消毒消杀、医疗垃圾清运；④窗帘、隔帘清洗，被服收发；⑤太平间管理；⑥绿植租赁、摆放的服务方案。 评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得18分，评审内容缺项每项扣3分，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 18.0000 | 主观 | 7、保洁服务.docx |
|  | 保安服务、安防系统服务 | 评审内容：包括但不限于①门岗服务；②巡逻岗服务；③消防管理；④监控中心管理。 评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得12分，评审内容缺项每项扣3分，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 12.0000 | 主观 | 8、保安服务、安防系统服务.docx |
|  | 机电、设备日常养护维修 | 评审内容：包括①共用设施设备维护保养；②共用部位维护保养；③综合类维修服务；④污水站；⑤净化空调；⑥氧气终端巡查、维修；⑦呼叫器维修等。评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得16.8分，评审内容缺项每项扣2.4分，每有一项评审内容存在缺陷，扣0.8分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 16.8000 | 主观 | 9、机电、设备日常养护维修.docx |
|  | 人员配置要求（1） | ①拟派项目经理1名，具有大专及以上学历，须提供身份证扫描件、学历证书扫描件及学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》，得2分，不提供或不满足要求不得分； ②拟派项目经理具有物业管理工作经验，满3年的，得2.1分；在3年工作经验基础上每增加一年得1分，本项最高得4分。须提供被服务单位加盖公章的证明材料，不提供或不满足资格要求不得分。 注：提供项目经理近6个月内供应商为其缴纳的至少连续三个月的社保缴纳证明材料，（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的供应商，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料），未提供的以上各项均不得分。 | 6.1000 | 客观 | 10、人员配置要求（1）.docx |
|  | 人员配置要求（2） | 一、评审内容 针对本项目提供人员配备情况，包括管理组织机构架构、员工素质标准（包括不限于服务人员的年龄/学历/专业资格/职称,相关工作经验。评审标准：1.完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 2.针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； 3.专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 上述评审内容全部满足评审标准得6分，每有一项评审内容存在缺陷，扣2分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 6.0000 | 主观 | 11、人员配置要求（2).docx |
|  | 管理制度 | 评审内容：包含①提供针对本次招标拟定建立质量管理体系；②健全各项管理制度；③明确岗位职责、岗位工作标准；④落实奖罚措施及考核办法。 评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得6分，评审内容缺项每项扣1.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 6.0000 | 主观 | 15、管理制度.docx |
|  | 人员培训 | 评审内容：①须为配备的人员提供岗前培训、定期培训；②保证上岗人员的专业素质、服务质量符合采购人要求。 评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得6分，评审内容缺项每项扣3分，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 6.0000 | 主观 | 12、人员培训.docx |
|  | 应急方案 | 评审内容：制定包含但不限于：①节假日；②恶劣天气；③重大突发公共卫生危机事件；④意外事件；⑤重大工作日的卫生检查；⑥停电停水；⑦火灾；⑧水浸；⑨大型活动；⑩其他紧急事件应急处理预案措施。 评审标准：①完善性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述评审内容全部满足评审标准得9分，评审内容缺项每项扣0.9分，每有一项评审内容存在缺陷，扣0.3分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供相关内容本项得0分。 | 9.0000 | 主观 | 13、应急方案.docx |
|  | 业绩 | 提供2023年01月01日以来至今同类项目业绩【以完整的合同协议书复印件加盖单位公章为准，时间以签订时间为准，若无签订时间，不予计分】，每提供一份有效业绩得1.7分，最高计5.1分。 | 5.1000 | 客观 | 14、业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标下浮率最高的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（（1-下浮率）/有效报价 ) ×价格权重（15%） ×100。 | 15.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：1、投标分项报价表.docx

详见附件：2、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：3、基本资格要求.docx

详见附件：4、特殊资格要求.docx

详见附件：5、技术指标偏离表.docx

详见附件：6、商务响应表.docx

详见附件：7、保洁服务.docx

详见附件：8、保安服务、安防系统服务.docx

详见附件：9、机电、设备日常养护维修.docx

详见附件：10、人员配置要求（1）.docx

详见附件：11、人员配置要求（2).docx

详见附件：12、人员培训.docx

详见附件：13、应急方案.docx

详见附件：14、业绩.docx

详见附件：15、管理制度.docx

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模板（参考格式）.docx