清单说明

一、工程概况：

本工程为韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目。改造内容包含：

①六号宿舍楼外立面铲除瓷砖新做外墙真石漆、更换木门为钢制防盗门166樘，更换雨水管道、空调室外机拆除安装(利旧)。

②五号宿舍楼外立面铲除涂料新做外墙真石漆、更换木门为钢制防盗门133樘，更换雨水管道、空调室外机拆除安装(利旧)。

③更换1号教学楼木门为钢制防盗门16樘、更换2号及4号教学楼铁皮防盗门为钢制防盗门32樘。

④六号宿舍楼南边室外地面改造。

二、 编制依据：

1、中凡国际工程设计有限公司设计图纸。

2、有关图集、施工规范规定。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)。

4、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》(2004年)。

三、预留金：1.2万元。

四、其他说明：

1、垃圾外运暂按5km计入。