**清单说明**

**一、工程概况：**

**本工程为韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目。主要内容包括:教学楼、实验楼、食堂、卫生间、换热站、门卫室改造、室外电气等。**

**二、 编制依据：**

**1、中凡国际工程设计有限公司设计图纸。**

**2、有关图集、施工规范规定。**

**3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)。**

**4、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009年)。**

**三、预留金: 5万元**

**四、其他说明：**

**1、垃圾外运暂按5km计入。**

**五、暂定综合单价**

**1、二网循环泵维修保养（更换机封） 800元/项**

**2、补水泵维修保养 500元/项**

**3、清洗板式换热器 5000元/项**