华阴市罗敷镇待仙村农田水利项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

  - 华阴市罗敷镇待仙村农田水利项目，建设地点位于华阴市罗敷镇待仙村，本项目包括新打110m深机井1眼，安装配套设施，铺设YJV22-4*25mm2地埋线250m，地埋管990m及出水桩30个。

- 编制依据

- 陕西大江水利水电勘察设计有限公司设计的华阴市罗敷镇待仙村农田水利项目图纸；

- 建设单位的提供的相关资料。

- 其他说明

1、本工程使用软件《陕西省易投工程造价系列软件》版本号20250915。