| 工程项目总造价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业大楼、事业大楼卫生间改造工程 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 造价（元） |  |
| 1 | 事业大楼一楼卫生间改造工程 |  |  |
| 2 | 农业综合大楼女厕 |  |  |
| 3 | 农业综合大楼男厕 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |

| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业综合大楼男厕 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |  |
| 1 | 卫生间改造工程（男厕）--土建 |  |  |
| 2 | 卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  |
| 3 | 卫生间改造工程（男厕）--电气设备安装工程 |  |  |
| 合 价 |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--电气设备安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |
| 1.2 | 可能发生的差价 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |
| 2.2 | 可能发生的差价 |  |  |  |
| 2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |
| 3.2 | 可能发生的差价 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 7 | 附加税 |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--电气设备安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 030204031001 | 小电器 1.名称:排气扇 |  | 个 | 34 |  |  |  |
| 2 | 030204031002 | 小电器 1.名称:插座 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 3 | 030204031004 | 小电器 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 4 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  | m | 646 |  |  |  |
| 5 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  | m | 1870 |  |  |  |
| 6 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  | 套 | 51 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--电气设备安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--电气设备安装工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 |  | m | 255 |  |  |  |
| 2 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 |  | m | 204 |  |  |  |
| 3 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 |  | m | 204 |  |  |  |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 |  | 个 | 51 |  |  |  |
| 6 | 030804004002 | 拖布盆 1.材质:陶瓷 2.尺寸:长方形 |  | 组 | 17 |  |  |  |
| 7 | 030804012001 | 大便器（带红外感应冲洗器） 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲式 3.品牌:恒洁卫浴 |  | 套 | 51 |  |  |  |
| 8 | 030804012002 | 大便器 1.材质:陶瓷 2.组装形式:坐式 3.品牌:恒洁卫浴 |  | 套 | 17 |  |  |  |
| 9 | 030804013001 | 小便器（红外感应） 1.材质:瓷质 2.品牌:恒洁 |  | 套 | 68 |  |  |  |
| 10 | 030804016001 | 水龙头 1.材质:不锈钢 2.规格:25 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 11 | 030804017001 | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 34 |  |  |  |
| 12 | 030805001001 | 铸铁散热器 1.型号、规格:760，钢制 2.除锈、刷油设计要求:烤瓷漆 |  | 片 | 340 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--土建 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 人工土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 机械土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 桩基工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 土建工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--土建 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |
|  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302006001 |  | 零星砌砖拆除 1.零星砌砖名称、部位:厕所墩台 |  |  | m3 | 5.51 |  |  |  |  |  |
| 2 | 020102002001 |  | 块料楼地面拆除 |  |  | m2 | 304.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 020302001002 |  | 天棚吊顶拆除 |  |  | m2 | 304.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 020204003002 |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  | m2 | 1421.88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040801006001 |  | 拆除砖石结构 1.结构形式:洗漱台 |  |  | m3 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 6 | AB001 |  | 建筑垃圾外运 1.人工背下楼 |  |  | m3 | 128.64 |  |  |  |  |  |
| 7 | BB001 |  | 安装部分拆除 |  |  | 项 | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | AB002 |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  | m3 | 181.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010302006002 |  | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 |  |  | m3 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010703001001 |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  | m2 | 304.3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 020102002002 |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑耐磨地砖 |  |  | m2 | 304.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 020204003001 |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  | m2 | 992.01 |  |  |  |  |  |
| 13 | 020204003003 |  | 块料墙面 1.墙体类型:门窗洞口 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  | m2 | 38.56 |  |  |  |  |  |
| 14 | 020208001001 |  | 柱(梁)面装饰 1.柱（梁）体类型:包管道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC板 |  |  | m2 | 179.01 |  |  |  |  |  |
| 15 | 020209001001 |  | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特板 |  |  | m2 | 257.13 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--土建 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |
|  |  |  | 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断隔板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020302001001 |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  | m2 | 304.3 |  |  |  |  |  |
| 17 | 020603001001 |  | 洗漱台（恒洁卫浴） 1.材料品种、规格、品牌、颜色:2米长 2.配套附件：感应镜前灯、加热冷热水水龙头等 |  |  | 套 | 17 |  |  |  |  |  |
| 18 | 020603007001 |  | 卫生纸盒 |  |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |
| 19 | AB003 |  | 成品手纸桶 |  |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |
| 20 | AB004 |  | 灭蝇灯 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 | AB005 |  | 带盖式保洁箱60L |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 22 | AB007 |  | 带盖式保洁箱120L |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 23 | AB006 |  | 烘手器 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 24 | 020603007002 |  | 抽纸盒 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 25 | BB002 |  | 洗手液机 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 26 | BB003 |  | 不锈钢柜子【1200*1900*400】 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 27 | 020402006001 |  | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:960*2000 |  |  | 樘 | 34 |  |  |  |  |  |
| 28 | 020402005001 |  | 塑钢门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:钛镁合金、900*2050 |  |  | 樘 | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（男厕）--土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 1 | 030204031001 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:排气扇 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030204031002 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030204031004 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:单联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030212001001 |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030212003002 |  |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030213001001 |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030801005004 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030801005005 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030803001001 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030803001002 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804004002 |  |  |  |  |  | 拖布盆 1.材质:陶瓷 2.尺寸:长方形 |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030804012001 |  |  |  |  |  | 大便器（带红外感应冲洗器） 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲式 3.品牌:恒洁卫浴 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030804012002 |  |  |  |  |  | 大便器 1.材质:陶瓷 2.组装形式:坐式 3.品牌:恒洁卫浴 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030804016001 |  |  |  |  |  | 水龙头 1.材质:不锈钢 2.规格:25 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030804017001 |  |  |  |  |  | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 11 | 030805001001 |  |  |  |  |  | 铸铁散热器 1.型号、规格:760，钢制 2.除锈、刷油设计要求:烤瓷漆 |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 人工土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 机械土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  | 桩基工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  | 土建工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302006001 |  |  |  |  |  | 零星砌砖拆除 1.零星砌砖名称、部位:厕所墩台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 020102002001 |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 020302001002 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 020204003002 |  |  |  |  |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1421.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040801006001 |  |  |  |  |  | 拆除砖石结构 1.结构形式:洗漱台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AB001 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.人工背下楼 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 128.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BB001 |  |  |  |  |  | 安装部分拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AB002 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 181.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010302006002 |  |  |  |  |  | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010703001001 |  |  |  |  |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 020102002002 |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑耐磨地砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 020204003001 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 992.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020204003003 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:门窗洞口 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 38.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020208001001 |  |  |  |  |  | 柱(梁)面装饰 1.柱（梁）体类型:包管道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:亚克力板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 179.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020209001001 |  |  |  |  |  | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 226.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断隔板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020302001001 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 020603001001 |  |  |  |  |  | 洗漱台（恒洁卫浴） 1.材料品种、规格、品牌、颜色:1.8米长 2.配套附件：感应镜前灯、加热冷热水水龙头等 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 020603007001 |  |  |  |  |  | 卫生纸盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AB003 |  |  |  |  |  | 成品手纸桶 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AB004 |  |  |  |  |  | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AB005 |  |  |  |  |  | 带盖式保洁箱60L |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AB007 |  |  |  |  |  | 带盖式保洁箱120L |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AB006 |  |  |  |  |  | 烘手器 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 020603007002 |  |  |  |  |  | 抽纸盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | BB002 |  |  |  |  |  | 洗手液机 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | BB003 |  |  |  |  |  | 不锈钢柜子【900*1900*400】 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 020402006001 |  |  |  |  |  | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:960*2000 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 020402005001 |  |  |  |  |  | 塑钢门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:钛镁合金、900*2050 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 89100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89100 |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程（女厕）--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：事业大楼一楼卫生间改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 女厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204031001 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:排气扇 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030204031002 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030204031004 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:双联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030212001001 |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030212003002 |  |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030213001001 |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 男厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030204031005 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:排气扇 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030204031006 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030204031008 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:双联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030212001002 |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030212003003 |  |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030213001002 |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030204031009 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:声光控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030213001003 |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 15 | 030212001003 |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030212003004 |  |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030204031010 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030804020001 |  |  |  |  |  | 热水器 1.电能源:好太太电热水器 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 杂物间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030204031011 |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:声光控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030213001004 |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:600*300 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030212001004 |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030212003005 |  |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 女厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030801001001 |  |  |  |  |  | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:地下 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030803001003 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030801005001 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030801005004 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030801005002 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:DN110 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030801005003 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030803001001 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030803001002 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:三角阀DN20 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030804012001 |  |  |  |  |  | 大便器（脚踏） 1.材质:陶瓷 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.组装形式:蹲式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030804012003 |  |  |  |  |  | 大便器 1.材质:陶瓷 2.组装形式:坐式 3.品牌:恒洁卫浴 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030804017001 |  |  |  |  |  | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030805001001 |  |  |  |  |  | 铸铁散热器 1.型号、规格:760，钢制 2.除锈、刷油设计要求:烤瓷漆 |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 男厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030801005005 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030801005006 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030801005007 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:DN110 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030801005008 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030803001004 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 18 | 030803001005 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:三角阀DN20 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030804012002 |  |  |  |  |  | 大便器（脚踏） 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲式 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030804012004 |  |  |  |  |  | 大便器 1.材质:陶瓷 2.组装形式:坐式 3.品牌:恒洁卫浴 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030804013001 |  |  |  |  |  | 小便器（红外感应） 1.材质:瓷质 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030804017002 |  |  |  |  |  | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030805001002 |  |  |  |  |  | 铸铁散热器 1.型号、规格:760，钢制 2.除锈、刷油设计要求:烤瓷漆 |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030801005009 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030801005010 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030804004004 |  |  |  |  |  | 拖布盆 1.材质:陶瓷 2.尺寸:长方形 |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030804017003 |  |  |  |  |  | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290.75 |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | ∑(综合单价×工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 可能发生的差价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | 人工土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 机械土石方工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  | 桩基工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  | 土建工程综合系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 女厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302006001 |  |  |  |  |  | 零星砌砖拆除 1.零星砌砖名称、部位:厕所墩台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 020102002001 |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 332.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 020302001001 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 332.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 020204003001 |  |  |  |  |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 861.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AB001 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.人工清运垃圾出楼外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 153.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BB001 |  |  |  |  |  | 安装部分拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AB002 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 105.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010302006002 |  |  |  |  |  | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010703001001 |  |  |  |  |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 428.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 020102002002 |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:120厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800防滑耐磨地砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 332.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 020204003002 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 861.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 020208001005 |  |  |  |  |  | 柱(梁)面装饰 1.柱（梁）体类型:包管道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 77.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020209001001 |  |  |  |  |  | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特板 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断隔板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 349.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020302001002 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 332.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020401005001 |  |  |  |  |  | 夹板装饰门 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:840*2100 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020603007001 |  |  |  |  |  | 卫生纸盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AB003 |  |  |  |  |  | 成品手纸桶 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB004 |  |  |  |  |  | 废纸篓 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 男厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010302006007 |  |  |  |  |  | 零星砌砖拆除 1.零星砌砖名称、部位:厕所墩台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 23.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 020102002007 |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 320.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 020302001007 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 320.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 020204003010 |  |  |  |  |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 826.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AB019 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.人工清运垃圾出楼外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 136.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | BB004 |  |  |  |  |  | 安装部分拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AB020 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 136.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010302006008 |  |  |  |  |  | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 23.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010703001004 |  |  |  |  |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 412.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 020102002008 |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:120厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800防滑耐磨地砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 320.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 020204003011 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 826.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 020208001006 |  |  |  |  |  | 柱(梁)面装饰 1.柱（梁）体类型:包管道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:亚克力板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 77.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 020209001004 |  |  |  |  |  | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特板 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断隔板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 255.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 020302001008 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 320.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 020401005003 |  |  |  |  |  | 夹板装饰门 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:960*2050 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 020603007007 |  |  |  |  |  | 卫生纸盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AB021 |  |  |  |  |  | 成品手纸桶 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AB022 |  |  |  |  |  | 废纸篓 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 020102002005 |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 020302001005 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 020204003007 |  |  |  |  |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 495.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040801006003 |  |  |  |  |  | 拆除砖石结构 1.结构形式:洗漱台 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AB013 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.人工清运垃圾出楼外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | BB003 |  |  |  |  |  | 安装部分拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AB014 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 51.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 44 | 010703001003 |  |  |  |  |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 171.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 020102002006 |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑耐磨地砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 020204003008 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 495.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 020302001006 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 020603001001 |  |  |  |  |  | 洗漱台（成品） 1.材料品种、规格、品牌、颜色:2.1米长 2.配套附件：感应镜前灯、加热冷热水水龙头等 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 020401005002 |  |  |  |  |  | 夹板装饰门 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:960*2050 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AB017 |  |  |  |  |  | 带盖式保洁箱 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AB018 |  |  |  |  |  | 烘手器 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 020603007006 |  |  |  |  |  | 抽纸盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AB027 |  |  |  |  |  | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | BB006 |  |  |  |  |  | 洗手液机 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 杂物间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 020102002009 |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 020302001009 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 020204003013 |  |  |  |  |  | 块料墙面拆除 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 310.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AB023 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.人工清运垃圾出楼外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 23.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 59 | AB024 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 1.机动三轮车外运3公里外 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010703001005 |  |  |  |  |  | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:防水布 2.防水部位:地面、墙面 3.防水做法:三遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 91.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 020102002010 |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑耐磨地砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 020204003014 |  |  |  |  |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.挂贴方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷面砖 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 310.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 020302001010 |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:平面 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 020401005004 |  |  |  |  |  | 夹板装饰门 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:960*2050 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 168800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168800 |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卫生间改造工程--土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |