## 服务质量保证
序号 | 类别 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、服务平台
1 | 综合管理模块 | 综合管理模块 | 1.基础系统配置、目录资源、接入服务等服务 2.视频预览和录像回放能力。 3.800路视频路数授权 4.1000路级联的视频点位授权 5.视频监控的在线情况，录像完整性检测，视频质量诊断，并提供相应的统计报表。 6.提供布防信息、设备报警信息、智能分析配置以及联动和下发 7.提供门禁配置管理、门禁权限管理、门禁事件查询和接口服务功能 8.30路卡口配置管理、车辆布防管理、事件查询、统计分析、违规车辆管理功能，可用于道路上行驶车辆的抓拍识别 9.环境监测、环境异常信息提醒、开关控制、空调控制以及将环境量数据叠加到视频OSD上的功能 10.提供地图基本操作、地图控件、空间查询、关键字查询以及显示控制等功能 11.提供智能报警和报警中心中增值算法赋能、秸秆焚烧、车流流量监管等预警事件流程闭环服务 12.提供原一期建设系统数据接入迁移服务 | 套 | 1
13 | 秸秆焚烧模块 | 大气监管软件系统平台 | 1.火情研判 为研判员提供火点图片、录像、位置、时间等研判核心信息，可按状态筛选火情、标记重复或误报火情，支持自动研判及人工研判两种模式，研判后消息可通过APP及短信推送至处理人员 2.网格管理 支持对多层级（市、区、街镇、村）网格，各网格可分别配置网格员及网格长。街镇、村级网格员/长可签收处置火情，市、区网格员/长可查看火情处置进度 3.火情库 将处置完成的火情归档，可按照所属网格、上报时间、着火原因等进行筛选，支持火情数据的异步导出及查看导出历史记录 4.统计分析 可按照市级、区县、街道及设备分别对报警总数、处置超时报警数、本区划及非本区划报警数等进行统计，并支持数据导出 5.运维管理 对系统接入的热成像设备的运行状态进行统计，支持在离线时长及在离线设备占比统计，可按时间筛选并导出统计结果 6.大气监管一张图 平台支持以监管总览一张图的形式，提供监管督查功能，便于上级领导掌握全局情况，辅助事件督查。 7.烟火监控报警去误报算法 具备有效报警距离、有效报警时间段、去重等应用策略，有效降低误报。 | 套 | 1
22 |  | 数据库适配套件 | 国产化数据库适配 | 套 | 1
23 |  | 操作系统适配套件 | 国产化 操作系统适配 | 套 | 1
24 |  | 消息中间件适配套件 | 国产化消息中间件适配 | 套 | 1
25 |  | 服务器操作系统 | 国产化桌面操作系统 提供五年授权服务 | 套 | 2 | 一共两台服务器，共两套操作系统 5年授权
26 |  | 数据库 | 国产化数据库管理系统 提供五年维保服务。 | 套 | 1 | 数据库 5年维保
27 |  | 中间件 | 国产化应用服务器软件 提供五年维保服务。 | 套 | 1 | 消息中间件 5年维保
二、基础资源服务
1 | 存储资源 | 磁盘阵列 | ≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，并可扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘，可接入≥48块硬盘，内置≥48块8T硬盘 可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品 支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级 | 台 | 1 | 存储30天，国产化设备
2 | 计算资源 | 服务器 | CPU≥2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz； 内存≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； ≥2块600G 10K SAS HDD硬盘； SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 电源≥800W | 台 | 2 | 国产化设备
3 | 核心交换 | 核心交换机 | 性能要求：交换容量≥102Tbps，转发性能≥76800Mpps； 基本要求：业务槽位≥6个，支持主控冗余； 支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，实配虚拟化线缆； 支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL； 支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通，支持基于IPv6的VXLAN二三层互通； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VRRP功能； ▲支持主控可集成业务接口，提供官网截图证明； ▲支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级，提供第三方测试报告； ▲支持一虚多技术（MDC），通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机； ▲支持扩展 ERSPANv2/ERSPANv3 字段，可以携带流量的入、出端口信息和时间戳信息； ▲支持Telemetry流量可视化功能； 配置要求：双主控，双1400W电源，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥116个，万兆SFP+光口≥4；售后服务：五年原厂质保服务，设备交付时出具原厂售后服务承诺函原件； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 台 | 1 | 国产化设备
4
5
6
7
8 | 系统安全 | 接入区 边界防护服务 | 1.提供业务网络安全防护能力，提供万兆链路服务，支持扩展40G链路，最大吞吐不少于20Gpbs；最大并发不少于600万；SSL VPN支持不少于80个并发用户授权 2.提供访问控制功能，支持IPSec VPN、SSL VPN功能； ▲3.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 4.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； ▲5.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲6.支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路，支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲7.服务器负载均衡支持10种算法，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 8.支持基于IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出； 9.产品厂商为中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1177-2014《第二代防火墙安全技术要求》起草单位之一，提供证明材料，并加盖原厂公章； 10.产品厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力，为国家信息安全漏洞库CNNVD一级技术支撑单位，提供证书复印件，并加盖原厂公章； 11.产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（增强级），提供证书复印件，并加盖原厂公章。 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
9 |  | 入侵防御服务 | 1.提供入侵防御服务，提供万兆链路服务，支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略； 2.侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲3.支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供界面截图）。 4.支持协议异常分析，防范通过精心构造畸形协议报文进行的攻击的行为，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲5.支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数（截图证明）。 ▲6.内置IPS特征库，特征规则数量不少于9500条，特征库可按分组进行管理（截图证明），连续10条以上特征库数量（截图证明,截图必须可明确显示特征库数量）。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力。（截图证明）。 7.本次提供五年的入侵防御规则库升级服务； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
10 |  | 网关流量控制服务 | 1.提供万兆链路服务，提供带宽限制、带宽保障功能服务； ▲2.支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲3.支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 4.支持DSCP流量分级设置(截图证明)。 5.支持通道使用阈值设置，流量达到阈值后可报警； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
11 |  | 网关防病毒服务 | 1.提供防病毒服务，提供万兆链路服务，支持HTTP,SMTP,FTP,POP3,IMAP,FTP,WEBMAIL多种应用协议下的病毒防护，支持自定义非标准端口下应用协议的病毒防护； ▲2.支持应用协议自识别，防止更改协议端口从而绕过病毒查杀的事件发生。支持可疑文件检测功能，实现对HTTP、FTP以及邮件协议传输的文件进行可疑文件检测，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 3.支持病毒文件隔离，用于后续分析取证； ▲4.支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 5.本次提供五年的病毒库升级； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
12 |  | 漏洞扫描服务 | ▲1 支持漏洞扫描功能，支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描（截图证明）。 2.支持周，月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫描设置（截图证明）。 3、支持同多台漏扫服务器联动同步，并根据安全策略对漏扫服务器高等级漏洞进行处理。（截图证明） 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
13 |  | 运维审计服务 | 1.提供用户、资产的运维管控和审计功能，支持在IPV4和IPV6网络环境下使用，提供千兆链路服务，支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源，支持管理员三权分立账号创建； 2.提供≥200资源管理授权；审计数据存储容量不少于4TB；最大支持800路字符会话或200路图形会话并发； ▲3.支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 4.用户密码策略包括：最小密码长度（强制最小8位）、密码复杂度（小写字母，大写字母，数字，特殊字符）、不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比； ▲5.支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲6.支持支持国产化终端（银河麒麟/统信）调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲7.支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况，提供证明材料，并加盖原厂公章； ▲8.为保障运维便捷性，本服务需自带国产化应用发布服务，实现录像审计（RDP/VNC/X11/HTTP(S)/国产数据库等），提供证明材料，并加盖原厂公章； 9.为了简化运维人员使用配置过程，需支持扫描本地运维工具并进行配置保存，提供证明材料，并加盖原厂公章。 ▲10、具备应用发布模块、应用代填模块、资源列表管理模块、协议代理模块、访问控制和审计模块等功能，包含银河麒麟V10操作系统；支持通过国产化运维客户端登录（银河麒麟V10、统信UOS20）；支持通过堡垒机授权调用国产化运维工具连接资源进行运维操作；支持协议审计和命令管控（SSH/TELNET/MySQL/Oracle等）；支持发布国产化运维工具，实现录像审计（RDP/VNC/X11/HTTP(S)/国产数据库等）；提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
14 |  | 日志审计服务 | 1.提供千兆链路服务，需提供不少于2TB的日志存储空间。支持不少于30个审计对象授权； 2.系统具备资产数据的采集能力，包括手动编辑、导入方式录入资产数据，能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。 系统对新发现的资产及相应属性信息保存入预备资产库中，管理员可编辑预备库中的资产并添加至资产库。 3.支持日志源统计功能，可以综合展示采集日志总数、日志范式化成功率、24小时日志量、接入设备数量、日志接收速率等； 4.支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。 5.支持日志加密压缩传输，支持加密压缩方式转发，加密方式支持SM4国密算法，支持定时转发; ▲6.可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、描述日志之间行为相关关系的事件拓扑图等多种分析工具，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲7.支持对资产Web访问和工具访问，访问工具支持ping、telnet和远程访问等，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲8.提供全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统能自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，同时还可以进行解析字段的编辑和调整，确保日志解析达到想要的细粒度和效果，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； ▲9.告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog、加入观察列表、从观察列表中删除，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 10.支持审计视图自定义展示，系统内置视图模版，可按不同数据指标进行布局设计，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 11.所投产品必须提供由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；提供证书复印件，并加盖原厂公章。 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
15 |  | 主机安全防护服务 | 1.提供不少于15个服务器客户端授权，支持\Linux\国产化类别操作系统；提供五年主机防病毒库升级； 2.支持智能变频、速度最快、性能最佳的查杀模式设定；支持闪电查杀、全盘查杀、自定义查杀、主动防御的防护方式设定； ▲3.支持资产发现和终端风险清点，支持ARP、Ping、Nmap三种扫描方式发现资产；支持对单个终端风险信息进行清点，包括：漏洞数量及得分、基线违规数量及得分、病毒威胁事件数量及得分、异常行为事件数量及得分、运行状态威胁事件数量及得分、入侵攻击事件数量及得分，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 4.客户端安装需支持独立打包安装、下载器安装、命令行安装、Portal引导安装，降低安装部署工作量； ▲5.支持检测系统命令是否被篡改，并记录篡改后的hash, 路径、篡改系统命令的危害和安全建议，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 6.具备终端管控和快速响应能力，包括外设管控、网络管理、进程管控等，支持通过脚本进行自定义响应动作，也支持通过告警信息触发自动响应动作，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 7.主机安全服务需支持通过威胁大屏展示威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、最新告警、终端威胁告警TOP5、漏洞TOP5等维度进行分块呈现，至少提供类大屏展示，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 8.支持威胁挖掘和场景分析能力，同时支持网络溯源、进程溯源和文件溯源，提供功能截图证明，并加盖原厂公章 ▲9.支持终端维度查看基线检查结果，至少包括：终端名称、IP地址、所属组织、系统类型、最近扫描时间、策略名称、检查结果、评分，包括一票否决和单项扣分，提供功能截图证明，并加盖原厂公章 10.支持与本次采购的边界防护服务系统联动响应，提供功能截图证明，并加盖原厂公章； 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 1 | 国产化
16 |  | 安全平台运行环境 | 1.4U机架，2颗C86架构CPU，每核主频≥3.0G，芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法； 2.内存：配置≥8个内存插槽，最大可支持512GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，内存≥32GB； 3.支持4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；支持SAS/RAID卡；1块960GB SSD 2.5寸 硬盘和1块4TB SATA 3.5寸硬盘； 4.板载2个PCI-E 3.0*16（全插位*8速率）,1个PCI-E 3.0*8（*4速率）,1个PCI-E 3.0*8（*1速率），2个PCI-E 3.0*4（*1速率），双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+；： 5.支持全高、双宽GPU显卡，标配1块4GB，GPU显卡； 6.操作系统：支持主流国产化操作系统。 ▲7.提供20W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。（加盖原厂公章） 注：加“▲”项须提供相关功能截图或第三方权威机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章。 | 项 | 2 | 国产化