| 产品分项报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购明细 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| （一）1号楼主楼排烟系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原280度常开式排烟防火阀 | 个 | 24 |  |
| 2 | ●安装280度常闭式排烟防火阀 | 个 | 24 |  |
| 3 | 排烟阀执行器 | 个 | 24 |  |
| 4 | 输入输出模块 | 个 | 48 |  |
| 5 | 排烟竖井与平层管道连接处防火封堵 | 处 | 68 |  |
| 6 | 主机调试 | 项 | 1 |  |
| 7 | 制作执行机构底盒 | 个 | 24 |  |
| 8 | 排烟口（含软连接） | 个 | 184 |  |
| 9 | 模块专用箱 | 个 | 44 |  |
| 10 | 接线端子 | 个 | 68 |  |
| 11 | 1.5平方双绞线 | 盘 | 52 |  |
| 12 | 电源线 | 盘 | 52 |  |
| （二）加装1号楼手术室、重症监护室、消毒供应室应急照明电源 |  |  |  |  |
| 1 | ●60W消防应急照明电源 | 套 | 78 |  |
| 2 | 金属线管 | 米 | 1800 |  |
| 3 | 2.5平方电线 | 卷 | 48 |  |
| （三）加装1号楼楼梯间感烟探测器 |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 个 | 70 |  |
| 2 | 金属线管 | 米 | 2576 |  |
| 3 | 1.5平方双绞线 | 卷 | 46 |  |
| 4 | 主机调试 | 项 | 1 |  |
| （四）3号楼附楼防火门 |  |  |  |  |
| 1 | ●甲级钢质防火门 | 道 | 15 |  |
| 2 | ●甲级钢制防火门 | 道 | 1 |  |
| 3 | 拆除及旧门处理 | 道 | 16 |  |
| （五）行政楼消火栓系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | ●更换消火栓环管 | 根 | 54 |  |
| 2 | 明杆100闸阀 | 个 | 17 |  |
| 3 | 不锈钢水箱 | 立方 | 12 |  |
| 4 | 65消火栓栓头 | 个 | 14 |  |
| 5 | 消防水带 | 根 | 14 |  |
| 6 | 楼顶实验消火栓 | 个 | 1 |  |
| 7 | 更换地埋管 | 根 | 15 |  |
| 8 | 单向阀 | 个 | 12 |  |
| 9 | 砖砌阀门井 | 个 | 1 |  |
| 10 | 消火栓增稳压设施 | 套 | 1 |  |
| 11 | 双电源配电箱 | 个 | 1 |  |
| 12 | BV4平方电线 | 卷 | 18 |  |
| 13 | 25金属线管 | 米 | 150 |  |
| 14 | 稳压设施岩棉彩钢房 | 项 | 1 |  |
| 15 | 水箱自动上水管道 | 米 | 40 |  |
| 16 | 水箱液位显示装置 | 个 | 1 |  |
| 17 | 65镀锌钢管 | 根 | 12 |  |
| 18 | 32镀锌钢管 | 根 | 24 |  |
| 19 | 40角铁 | 根 | 27 |  |
| 20 | 100卡箍 | 个 | 95 |  |
| 21 | 100卡箍弯头 | 个 | 68 |  |
| 22 | 100卡箍三通 | 个 | 77 |  |
| 23 | 100卡箍法兰 | 个 | 42 |  |
| 24 | 法兰螺丝 | 套 | 268 |  |
| 25 | 100U型卡 | 个 | 78 |  |
| 26 | 65U型卡 | 个 | 18 |  |
| 27 | 32U型卡 | 个 | 26 |  |
| 28 | 65铜截止阀 | 个 | 8 |  |
| 29 | 100蝶阀 | 个 | 9 |  |
| 30 | 65单向阀 | 个 | 8 |  |
| 31 | 100流量开关 | 个 | 5 |  |
| 32 | 100信号阀 | 个 | 5 |  |
| 33 | 65卡箍 | 个 | 75 |  |
| 34 | 65卡箍三通 | 个 | 76 |  |
| 35 | 100X65三通 | 个 | 35 |  |
| 36 | 65卡箍弯头 | 个 | 76 |  |
| 37 | 65卡箍法兰 | 个 | 22 |  |
| 38 | 65卡箍蝶阀 | 个 | 36 |  |
| 39 | 32丝接法兰 | 个 | 35 |  |
| 40 | 防锈漆 | 桶 | 8 |  |
| 41 | 100橡塑保温管 | 根 | 350 |  |
| 42 | 橡塑胶水 | 桶 | 8 |  |
| 43 | 65橡塑保温管 | 根 | 88 |  |
| 44 | 32橡塑保温管 | 根 | 60 |  |
| 45 | 铝箔胶带 | 卷 | 300 |  |
| 46 | 100胶皮垫 | 个 | 40 |  |
| 47 | 32胶皮垫 | 个 | 63 |  |
| 48 | 65胶皮垫 | 个 | 44 |  |
| 49 | 焊条 | 箱 | 10 |  |
| 50 | 水泵接合器 | 台 | 1 |  |
| 51 | 制作爬梯 | 项 | 1 |  |
| （六）龙岗院区防火门更换 |  |  |  |  |
| 1 | ●甲级钢制防火门 | 道 | 20 |  |
| 2 | 常开式执行器 | 个 | 40 |  |
| 3 | 拆除及旧门处理 | 道 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：①不得改变以上产品分项报价表格式；

②不得缺漏项。