主要材料与设备表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 单价 （元） | 是否节能产品强制采购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材 |  |  | kg |  | / | / |
| 2 | 面砖200*400 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 3 | 墙面釉面砖 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 4 | 防滑釉面砖600×600 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 5 | 冰火板装饰板尺寸8mm厚 1220mm宽 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 6 | 成品木门（子母门带观察窗） |  |  | 樘 |  | / | 环境标志产品 |
| 7 | 双扇套装子母对开实木门(子母门） |  |  | 樘 |  | / | 环境标志产品 |
| 8 | 钢质防火门 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 9 | 断桥铝合金固定窗 |  |  | m2 |  | / | / |
| 10 | 断桥铝合金平开窗 |  |  | m2 |  | / | / |
| 11 | 断桥铝合金推拉窗 |  |  | m2 |  | / | / |
| 12 | 铝合金平开门 |  |  | m2 |  | / | / |
| 13 | 塑钢平开门 |  |  | m2 |  | / | 环境标志产品 |
| 14 | 高彩色釉面砖 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 15 | 真石漆 |  |  | kg |  | / | 环境标志产品 |
| 16 | 防水涂料JS |  |  | kg |  | / | 环境标志产品 |
| 17 | 防霉涂料 |  |  | kg |  | / | 环境标志产品 |
| 18 | 4厚PVC(聚氯乙烯）防滑块材面层 |  |  | m2 |  | / | / |
| 19 | 灭火器箱 |  |  | 个 |  | / | / |
| 20 | 单面盥洗槽 |  |  | m |  | / | / |
| 21 | 预拌混凝土C20 |  |  | m3 |  | / | 环境标志产品 |
| 22 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  |  | m3 |  | / | / |
| 23 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 |  |  | m |  | / | / |
| 24 | PVC-U排水管 De110 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 25 | PVC-U排水管 De75 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 26 | PVC-U排水管 DE50 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 27 | PP-R DN20 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 28 | PP-R DN25 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 29 | PP-R DN32 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 30 | PP-R DN40 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 31 | PP-R DN50 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 32 | PP-R DN63 |  |  | m |  | / | 环境标志产品 |
| 33 | PE钢丝网骨架复合管 DN150 |  |  | m |  | / | / |
| 34 | PE钢丝网骨架复合管 DN100 |  |  | m |  | / | / |
| 35 | 截止阀DN50 |  |  | 个 |  | / | / |
| 36 | 洗脸盆 |  |  | 套 |  | / | / |
| 37 | 洗涤盆 |  |  | 套 |  | / | / |
| 38 | 拖布池(成品) |  |  | 套 |  | / | / |
| 39 | 连体坐便器 |  |  | 套 |  | 是 | 节能(节水）产品、环境标志产品 |
| 40 | 螺纹水表 |  |  | 个 |  | / | / |
| 41 | 灭火器 |  |  | 个 |  | / | / |
| 42 | 室内消火栓 |  |  | 套 |  | / | / |
| 43 | 2*18w 双管荧光灯 |  |  | 套 |  | 是 | 节能产品、环境标志产品 |
| 44 | 安全出口指示灯（LED光源） |  |  | 套 |  | / | / |
| 45 | 复合疏散出口指示灯（LED光源） |  |  | 套 |  | / | / |
| 46 | 疏散出口指示灯 |  |  | 套 |  | / | / |
| 47 | 方向标志灯（左向）自带蓄电池 |  |  | 套 |  | / | / |
| 49 | 紫外线灯开关 单联单控开关 |  |  | 只 |  | / | / |
| 50 | 双管荧光灯开关 双联开关 |  |  | 只 |  | / | / |
| 51 | 普通插座 |  |  | 套 |  | / | / |
| 52 | 冰箱插座 |  |  | 套 |  | / | / |
| 53 | 消防应急照明灯具（LED光源） |  |  | 套 |  | / | / |
| 54 | NH-RVS-2.5mm²绝缘电线 |  |  | m |  | / | / |
| 55 | JDG管 dn20 |  |  | m |  | / | / |
| 56 | 应急照明配电箱 300*400*160 |  |  | 台 |  | / | / |

- 供应商名称: {供应商名称} (加盖公章)

- 日 期:{当前日期)