分项报价表

投标人名称：__________________________        项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注（可填写品牌、型号、是否符合磋商文件参数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农情能力提升信息化管理系统 | - | - | - | - | 含以下子模块，总价合计 |
| 1 | 农情信息化管理系统 | - | - | - | - | 含以下模块 |
| 1.1 | 环境数据管理系统 | 1 | 项 |  |  | 含物联网数据传输网络、数据采集云平台、设备管理等功能 |
| 1.2 | 视频监控管理系统 | 1 | 项 |  |  | 含生长监测、设备操控、病虫害识别等功能 |
| 1.3 | 农业节水灌溉系统 | 1 | 项 |  |  | 含灌溉数据采集、远程设备控制、操作日志等功能 |
| 2 | 仓储管理系统 | - | - | - | - | 含以下模块 |
| 2.1 | 数据采集系统 | 1 | 项 |  |  | 含仓储环境指标采集、预警功能 |
| 2.2 | 数据传输与存储管理 | 1 | 项 |  |  | 含数据实时传输、多维度检索、数据安全保障 |
| 2.3 | 视频监控管理系统 | 1 | 项 |  |  | 含仓储区域实时监控、远程查看功能 |
| 3 | 标准化溯源管理系统 | - | - | - | - | 含以下模块 |
| 3.1 | 地块管理 | 1 | 项 |  |  | 含地块信息管理、二维码标识等功能 |
| 3.2 | 人员管理 | 1 | 项 |  |  | 含员工管理、分级权限控制等功能 |
| 3.3 | 任务管理 | 1 | 项 |  |  | 含农事管理、任务下发与跟踪等功能 |
| 3.4 | 移动生产助手 | 1 | 项 |  |  | 含移动端种植信息采集、环境预警等功能 |
| 3.5 | 消息通知 | 1 | 项 |  |  | 含任务提醒、环境异常告警等功能 |
| 3.6 | 溯源二维码管理 | 1 | 项 |  |  | 含“一物一码/一批一码”生成、管理功能 |
| 3.7 | 溯源信息管理 | 1 | 项 |  |  | 含溯源信息管理、多维度检索、消费者评价反馈功能 |
| 3.8 | 溯源信息浏览 | 1 | 项 |  |  | 含消费者扫码查看、评价功能 |
| 4 | AI大模型管理系统 | - | - | - | - | 含以下模块 |
| 4.1 | 智能问答 | 1 | 项 |  |  | 私有化部署，含多模态处理、智能问答、解决方案推送功能 |
| 4.2 | 生长预测模型 | 1 | 项 |  |  | 私有化部署，含双模式生长模型、精准预判功能 |
| 4.3 | 生长分析 | 1 | 项 |  |  | 私有化部署，含生长状况监控、阶段性分析报告功能 |
| 4.4 | 病虫害预警 | 1 | 项 |  |  | 私有化部署，含病虫害识别、防治方案生成功能 |
| 5 | 云平台服务 | - | - | - | - | 含以下模块 |
| 5.1 | 云平台 | 3 | 年 |  |  | CPU≥8核、内存≥16G、硬盘≥500G、带宽≥10M，含软件部署 |
| 二 | 物联网协同信息化提升管理系统（80亩猕猴桃园） | - | - | - | - | 含以下子系统及设备，总价合计 |
| 1 | 种植区管理系统 | - | - | - | - | 含以下设备 |
| 1.1 | 农业全要素传感器 | 10 | 套 |  |  | 11要素，超低功耗，内置电池≥3年使用 |
| 1.2 | 生长模型监测站 | 10 | 套 |  |  | 1080P高清摄像头，太阳能供电，含立杆及辅材 |
| 1.3 | 打码机 | 3 | 台 |  |  | 支持手机蓝牙连接，最大打印宽度72mm |
| 1.4 | 二维码指示牌 | 8 | 个 |  |  | 铝合金材质，600mm×800mm，含立柱 |
| 1.5 | 无线传感器网关 | 5 | 套 |  |  | 支持多供电方式、多网络接入，长距离传输 |
| 1.6 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 支架、插线板、螺丝等 |
| 2 | 仓储管理系统 | - | - | - | - | 含以下设备 |
| 2.1 | 生产环境监测传感器 | 2 | 套 |  |  | 3要素，采集间隔≤30min，传输距离≥500M |
| 2.2 | 无线传感器网关 | 1 | 套 |  |  | 支持多供电方式，数据直传项目后台 |
| 2.3 | 无线4G网络枪机摄像头 | 4 | 套 |  |  | 1080P高清，镜头角度≥75°，画面直传项目后台 |
| 2.4 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 支架、插线板、螺丝等 |
| 3 | 农业节水灌溉管理系统 | - | - | - | - | 含以下设备 |
| 3.1 | 离心泵 | 1 | 套 |  |  | 功率≥15KW，扬程≥50m，流量≥50m³/h |
| 3.2 | 恒压供水变频柜 | 1 | 套 |  |  | 功率≥18.5KW，目标压力0~1.6MPa |
| 3.3 | 离心过滤器 | 1 | 套 |  |  | 过滤水流量≥80m³/h |
| 3.4 | 全自动砂石过滤器 | 1 | 套 |  |  | 自动反冲洗，双罐体，直径700mm |
| 3.5 | 全自动叠片过滤器 | 1 | 套 |  |  | 自动反冲洗，3寸2组叠片 |
| 3.6 | 农业节水灌溉施肥系统 | 1 | 套 |  |  | 三通道肥料入口，支持手机远程操控 |
| 3.7 | 施肥桶+搅拌电机 | 3 | 套 |  |  | ≥500L PE塑料桶，搅拌电机≥0.75KW |
| 3.8 | 泵房辅材 | 1 | 套 |  |  | 弯头、直管、PVC连接管等 |
| 3.9 | 灌溉电磁阀 | 9 | 台 |  |  | 增强尼龙材质脉冲电磁阀，自动启闭 |
| 3.10 | 水阀控制器 | 9 | 台 |  |  | ≥10W太阳能板，内置≥5200mAh锂电池，工作温度-20℃～60℃ |
| 3.11 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 弯头、直管、堵头等 |
| 三 | 物联网协同信息化提升管理系统（40亩猕猴桃园） | - | - | - | - | 含以下子系统及设备，总价合计 |
| 1 | 种植区管理系统 | - | - | - | - | 含以下设备 |
| 1.1 | 农业全要素传感器 | 5 | 套 |  |  | 11要素，超低功耗，内置电池≥3年使用 |
| 1.2 | 生长模型监测站 | 4 | 套 |  |  | 1080P高清摄像头，太阳能供电，含立杆及辅材 |
| 1.3 | 打码机 | 2 | 台 |  |  | 支持手机蓝牙连接，最大打印宽度72mm |
| 1.4 | 二维码指示牌 | 4 | 个 |  |  | 铝合金材质，600mm×800mm，含立柱 |
| 1.5 | 无线传感器网关 | 4 | 套 |  |  | 支持多供电方式、多网络接入，长距离传输 |
| 1.6 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 支架、插线板、螺丝等 |
| 2 | 农业节水灌溉管理系统 | - | - | - | - | 含以下设备 |
| 2.1 | 离心泵 | 1 | 套 |  |  | 功率≥15KW，扬程≥50m，流量≥50m³/h |
| 2.2 | 恒压供水变频柜 | 1 | 套 |  |  | 功率≥18.5KW，目标压力0~1.6MPa |
| 2.3 | 离心过滤器 | 1 | 套 |  |  | 过滤水流量≥80m³/h |
| 2.4 | 全自动砂石过滤器 | 1 | 套 |  |  | 自动反冲洗，双罐体，直径700mm |
| 2.5 | 全自动叠片过滤器 | 1 | 套 |  |  | 自动反冲洗，3寸2组叠片 |
| 2.6 | 农业节水灌溉施肥系统 | 1 | 套 |  |  | 三通道肥料入口，支持手机远程操控 |
| 2.7 | 施肥桶+搅拌电机 | 3 | 套 |  |  | ≥500L PE塑料桶，搅拌电机≥0.75KW |
| 2.8 | 泵房辅材 | 1 | 套 |  |  | 弯头、直管、PVC连接管等 |
| 2.9 | 灌溉电磁阀 | 4 | 台 |  |  | 增强尼龙材质脉冲电磁阀，自动启闭 |
| 2.10 | 水阀控制器 | 4 | 台 |  |  | ≥10W太阳能板，内置≥5200mAh锂电池，工作温度-20℃～60℃ |
| 2.11 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 弯头、直管、堵头等 |
| 总计（小写）：____________________ 元 |  |  |  |  | 总计（大写）：____________________ |  |

法定代表人或投标人授权代表签字或盖章：     （投标人单位公章）    日 期： 年 月 日

重要提示：1. 本报价包含完成本项目所需的一切费用（含设备采购、安装、调试、培训、质保、税费等），供应商不得额外收取任何费用；

- 报价不得超过本项目最高限价1000000.00元，否则响应文件按无效处理；

- 3. 供应商须如实填写各项报价，确保与响应文件中其他报价一致，出现不一致按磋商文件规定修正。